Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile si dispozitive_   
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): __Da_

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:http://www.crepor.org/wp-content/uploads/2023/09/PA-2024-provizoriu.pdf__

- Denumirea autorității contractante: Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

- IDNO: 1003600032782

- Adresa:   MD-2005 , mun. Chişinău, str. Romană, 1

- Numărul de telefon/fax: 0 22 263001; 0 22 229927

- Adresa de e-mail şi de internet a autorității contractante: anticamera@crepor.org; www.crepor.org

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  | 854280,00 |
| 1 | 33193000-9 | Scaun cu rotile mecanic Lățime șezut – 25-35 cm-20 buc. 35-40 cm-20 buc. 40-45 cm-80 buc. 46-50 cm -80 buc 50-52 cm 10 buc. 53-56 cm. 10 buc. 58-60 cm. -6 buc. | bucăți | 226 | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din otel vopsea; Suport pentru picioare reglabil din otel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Echipat cu roți antirăstunare. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate ușor detașabile prin apăsarea unui buton și echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificații tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime - 58-80 cm Greutatea admisibilă a ulimizatorului cca 150-200 kg. |  |
|  |  | Lotul II |  |  |  | 34700,00 |
| 2 | 33193000-9 | Cârje cu sprijin pe antibraț | bucăți | 300 | Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea mânerului sprijin palma: 11-12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5-3,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22-23 cm; Latimea sprijinului brahial: 10-11 cm. Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 10-14 paşi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr. 21. Distanţa de la mâner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Greutatea cârjei: 0,45 kg; Greutatea maxima utilizatorului: 130 kg Garanţie tehnică: 24 luni |  |
|  |  | Lotul III |  |  |  | 58800,00 |
| 3 | 33193000-9 | Cârje cu sprijin subaxilar | bucăți | 200 | Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg; Greutatea maxima utilizatorului : 100 kg. |  |
|  |  | Lotul IV |  |  |  | 7350,00 |
| 4 | 33193000-9 | Baston ortopedic reglabil | Buc. | 50 | Baston reglabil în înălțime. din aluminiu anodizat, cu mâner în forma ”cap de cal”, cu pufere din cauciuc antiderapante . Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului pînă la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni. |  |
|  |  | Lotul V |  |  |  | 18400,00 |
| 5 | 33193000-9 | Cadru de mers cu 2 rotile | Buc. | 20 | Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni. |  |
|  |  |  |  |  |  | 973530,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora    Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  în termen de până la 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu este aplicabil

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică orice ofertant care se află în oricare din situațiile descrise la art. 19 alin. 1-3 din Legea nr.131/2015 (criteriile de eligibilitate) | La depunerea ofertei prin declararea pe proprie răspundere (DUAE) că nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art.19. În cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale, operatorii economici, la solicitare, sînt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE. | Obligatoriu |
| 2. | Experiență în domeniul livrării echpamentului medical de minim 3 ani. | La depunerea ofertei prin declararea pe proprie răspundere (DUAE) privind corespunderii criteriului. La depunerea ofertei operatorul economic va prezenta Declaraţia privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare (extrase din contracte, acte de recepție) privind corespunderea criteriului dat. | Obligatoriu |
| 3. | Disponibilitatea personalului calificat privind deservicrea tehnică a echipamentului | La depunerea ofertei prin declararea pe proprie răspundere (DUAE) privind corespunderii criteriului. La depunerea ofertei operatorul economic va prezenta Declaraţia privind lista angajaților de specialitate. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea criteriului dat. | Obligatoriu |
| *Dispozitivele medicale, obligatoriu vor fi înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale. Operatorii economici vor prezinta - extrasul din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic * Toate specificaţiile menţionate for fi obligator confirmate documental de producător și semnate electronic de ofertant *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |

- Garanția pentru ofertă, după caz__scrisoare bancară emisă de banca deținătoare de cont _, cuantumul_1 % din valoarea ofertei fără TVA_.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_transfer bancar la contul AC _, cuantumul_5 % din valoare totală a contractului adjudecat.

- Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Trezoreria regională: TR Chișinău

- Cod bancar:  TREZMD2X

- Cod IBAN:  MD44TRPCCC518430A01034AA

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitaţia electronică în 3 runde, cu utilizarea pasului minim 0,5 % pentru  ofertă.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta lei moldoveneşti

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea criteriilor de atribuire.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform datelor SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform datelor bap.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform informației SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Prezentarea obligatorie a declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani la etapa depunerii ofertelor de către operatorii economici.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Isidor SAVIN