	Reparatia capitala a salii de sport la LT "Gr. Vieru" din s. Sireti, r-nul Straseni
	Formular Nr.1B
WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 
     Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Sala de sport


	
	

	
	
	1.1. Demontari


	
	

	1
	RpCL22A
	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase


	m
	18,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,0800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1800

	2
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (scari metalice, protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...)


	kg
	280,0000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	5,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,6000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2240

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8400

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,4000

	3
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)


	m2
	3,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7560

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7560

	4
	RpCR29A
	Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	53,1300

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	115,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	92,4000

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	303,6000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	36,4320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	45,5400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	15,1800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,0360

	6
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	154,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	16,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,9400

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	4,6200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,6200

	7
	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc


	m3
	2,2000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	22,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0440

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4400

	8
	RpIC18A1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	66,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	20,4600

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	20,7900

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,5246

	9
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)


	m2
	7,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,1200

	10
	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,8000

	11
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3600

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2. Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile K=1,8)


	
	

	12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,3160

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	41,5800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	13,8600

	13
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	424,1160

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 979,2080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,1088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,8988

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,4054

	14
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	124,7400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,7200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	292,4183

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2772

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2772

	15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,3160

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	41,5800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	13,8600

	16
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	152,4600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	110,8800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,6320

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	138,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	13,8600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5544

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile K=1,8)
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Pereti


	
	

	17
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	277,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	387,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	83,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 908,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	8,3100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,9390

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	6,6480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1080

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,2160

	18
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8)


	m2
	277,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	221,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	66,4800

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	13,2960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,2160

	19
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	277,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	337,9400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 977,7800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,1080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,8830

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,4320

	20
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	277,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	55,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	304,7000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	41,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0831

	21
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	277,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	124,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,7000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	292,2073

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2770

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2770

	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	277,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,3100

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	41,5500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	13,8500

	23
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)


	m2
	277,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	180,0500

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	67,0340

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	27,9770

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	27,7000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	13,8500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	138,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	13,8500

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	19,3900

	24
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)


	m
	62,1000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	59,6160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,5340

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	137,8620

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,1490

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,7452

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9129

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2236

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1863

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1863

	25
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)


	m
	12,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,8800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0096

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0480

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0588

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0144

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0120

	26
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	26,6000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	39,5276

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	7,9800

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	388,6260

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2979

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,1014

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,7874

	27
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)


	m2
	26,6000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	17,2900

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	6,4372

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	2,6866

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	2,6600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,3300

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	13,3000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,3300

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	1,8620

	28
	CL26A
	Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat)


	kg
	48,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	5,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	48,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,2400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,3840

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,2400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9600

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,9600

	29
	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare)


	kg
	600,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	180,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	6,0000

	
	2811236306270
	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat
	kg
	600,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,0000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	6,0000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	30,0000

	30
	CK30B *aplicativ
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi


	m2
	30,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	55,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,5000

	
	2030127329586*
	Masca din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar)
	m2
	30,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	240,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3000

	31
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele)


	m2
	318,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	357,7500

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,1431

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0477

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,1431

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,0572

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,4310

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	2 146,5000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. Pardosea


	
	

	32
	DA19A *aplicativ
	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior


	m2
	154,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6160

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,2360

	
	1711217329883
	Membrana PVC
	m
	169,4000

	33
	CA02A (Aplicativ)
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)


	m3
	23,1000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	91,2450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,0150

	
	2663102100001
	Polistirol beton
	m3
	23,9143

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	6,2994

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,3167

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	9,2400

	34
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	287,9800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	7,1995

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8798

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	290,8598

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,4399

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,8798

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	86,3940

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2016

	35
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	154,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	92,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,4000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	5,0820

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 002,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	6,4680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,5400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,6200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,8480

	36
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 5cm (K=10)


	m2
	154,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	154,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,8000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	8,4700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 311,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	10,7800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,0800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,6200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,3100

	37
	CG49A
	Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar)  *inlusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm


	m2
	162,0000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	324,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	192,7800

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	24,4215

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	56,9835

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	854,7525

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	166,0662

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	24,4215

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	170,9505

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2442

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,6200

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,9440

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	32,4000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. Timplarie


	
	

	38
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5x2.4m 1buc)


	m2
	3,6000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,9160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,6000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	14,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,9800

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6948

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,1600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0720

	39
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm


	m
	14,4000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,1520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1440

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm
	m
	14,4000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	86,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1440

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6. Montare inventar si accesorii


	
	

	40
	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket,,suporti plasa volei)


	kg
	140,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	32,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,4000

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	140,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,1200

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,8000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,8000

	41
	pret furnizor
	Panou cu cos pentru bascket cu inel inclusiv montare


	buc
	2,0000



	
	020202020202020202
	Panou cu cos pentru basket
	buc
	2,0000

	42
	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm


	buc
	90,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	30,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	13,1400

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,7200

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,5130

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	20,7000

	43
	CK35A
	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm


	buc
	90,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	13,5000

	
	2874136313300*
	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm
	buc
	90,0000

	44
	pret furnizor
	Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere)


	m
	130,0000



	
	0011
	Cablu de otel inox A4 D3mm
	m
	133,2500

	45
	CC09D
	Montarea plasa protectie la geamuri 50x50 (doar manopera)


	m2
	81,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,2000

	46
	pret furnizor
	Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura


	m2
	81,0000



	
	0011**
	Plasa de protectie sportiva 50x50
	m
	83,0250

	47
	CH09A
	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior


	m
	18,0000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	4,5000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	59,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4000

	
	2710602000171
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm
	kg
	9,4500

	48
	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul


	m2
	18,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	18,0000

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	3,2400

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	2,1600

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	2,1600

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	3,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Montare inventar si accesorii
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.7. Retea termica


	
	

	49
	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm


	m
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	252121671000032
	Teava din polietilena sau polipropilena D32
	m
	4,1200

	50
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm


	buc
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6800

	
	2875274110102232
	Piesa de racordare (fiting) 2x32
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0640

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1680

	51
	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm


	buc
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274110102332
	Piesa de racordare (fiting) 3x32
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0640

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2400

	52
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	m
	44,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17,6000

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena D25
	m
	45,3200

	53
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1600

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0840

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2160

	54
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	15,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,9000

	
	2875274110102325
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	15,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4500

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1050

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3900

	55
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm


	m
	26,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,1000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena D20
	m
	26,7800

	56
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv


	buc
	45,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,7500

	
	287527411010220
	Piesa de racordare (fiting) 2x20
	buc
	45,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,9000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2700

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6750

	57
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"


	buc
	30,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,0000

	
	287527411900032
	Cot racord olandez D32
	buc
	30,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,3000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,6000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,2000

	58
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	120,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	33,6000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	120,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	6,0000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	120,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	120,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	120,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	12,0000

	59
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior inclusiv robinetele)


	buc
	15,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,7500

	
	2822115700000
	Radiator existent demontat anterior
	buc
	15,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,7500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	60,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,7500

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea termica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.8. Retea electrica


	
	

	60
	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2800

	
	2811236311009
	Doza de ramificatie pentru tub de protectie
	buc
	3,0000

	
	2746167300001
	Colier din tabla zincata
	buc
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0090

	61
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm


	m
	120,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	80,4000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	134,6400

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,6400

	62
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	80,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,2000

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	86,5200

	63
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)


	m
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,6000

	
	313013481740509
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)
	m
	43,2600

	64
	RpEF19A
	Montarea proiectorului cu halogen 150 W (existente)


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,5600

	
	1111122200006
	Proiector cu halogen existent
	buc
	6,0300

	
	3150145100281
	Lampa halogen
	buc
	6,0300

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,5075

	65
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	66
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2400

	
	2746167335100
	Priza 
	buc
	4,0800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Sala de sport
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Cabinet metodic / sala inventar


	
	

	
	
	2.1. Demontari


	
	

	67
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	45,0500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,4060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7575

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,2525

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4505

	68
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	15,6000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,7160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7160

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,4680

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4680

	69
	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc


	m3
	0,1000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	70
	RpIC18A1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,2400

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,2600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0924

	71
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)


	m2
	0,7500



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200

	72
	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6000

	73
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2400

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.2. Tavan


	
	

	74
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	15,6000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,3400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	31,9800

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	62,4000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	16,3800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2340

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.3. Pereti


	
	

	75
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	42,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	58,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	441,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2940

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,0080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1680

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3360

	76
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	42,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,0400

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,0080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1680

	77
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	42,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	51,2400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	299,8800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,3180

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,6720

	78
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	42,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	46,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0126

	79
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	42,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	18,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	44,3058

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0420

	80
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	42,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,1000

	81
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)


	m2
	42,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27,3000

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	10,1640

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	4,2420

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	4,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,1000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	21,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,1000

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	2,9400

	82
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)


	m
	4,8000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,6080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5920

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,6560

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0115

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0576

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0706

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0173

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0144

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0144

	83
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)


	m
	6,5000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,8100

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0052

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0260

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0319

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0078

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0065

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0065

	84
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	3,0500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,5323

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,9150

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	44,5605

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0342

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2410

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0903

	85
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)


	m2
	3,0500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,9825

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,7381

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,3080

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,3050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1525

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,5250

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1525

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,2135

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.4. Pardosea


	
	

	86
	DA19A *aplicativ
	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior


	m2
	15,6000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0624

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5304

	
	1711217329883
	Membrana PVC
	m
	17,1600

	87
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	15,6000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5148

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	202,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6552

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4680

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1872

	88
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm (K=6)


	m2
	15,6000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8720

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5148

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	201,2400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6552

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1872

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2808

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1404

	89
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	15,6000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	40,7160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,5240

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	16,0680

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	63,1800

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,6800

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	312,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	14,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7020

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1872

	90
	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	17,8000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,0200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	35,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1068

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0890

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0267

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	18,1560

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,7800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1780

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.5. Timplarie


	
	

	91
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm


	m
	1,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0160

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm
	m
	1,6000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	9,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.6. Retea termica


	
	

	92
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	m
	3,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena D25
	m
	3,0900

	93
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0360

	94
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5200

	
	2875274110102325
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0520

	95
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm


	m
	0,8000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2800

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena D20
	m
	0,8240

	96
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000

	
	287527411010220
	Piesa de racordare (fiting) 2x20
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0300

	97
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000

	
	287527411900032
	Cot racord olandez D32
	buc
	2,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0200

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	98
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	5,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	5,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	5,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	5,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	5,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,5000

	99
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior inclusiv robinetele)


	buc
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500

	
	2822115700000
	Radiator existent demontat anterior
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea termica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.7. Retea electrica


	
	

	100
	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0100

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,0400

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,0400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4040

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200

	101
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	12,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,2400

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	12,1200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6000

	102
	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7600

	
	2811236311009
	Doza de ramificatie pentru tub de protectie
	buc
	1,0000

	
	2746167300001
	Colier din tabla zincata
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0030

	103
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm


	m
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	26,8000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	44,8800

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,8800

	104
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	18,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,1200

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	19,4670

	105
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)


	m
	32,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,8800

	
	313013481740509
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)
	m
	34,6080

	106
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	2,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1600

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	107
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	108
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2400

	
	2746167335100
	Priza 
	buc
	4,0800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Cabinet metodic / sala inventar
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Vestiare F; B; hol;


	
	

	
	
	3.1. Demontari


	
	

	109
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	129,9000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,5880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,4850

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	6,4950

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,2990

	110
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	37,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,0700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,0700

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,1100

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,1100

	111
	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc


	m3
	0,3000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	112
	RpIC18A1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8600

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8900

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1386

	113
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)


	m2
	1,5000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2400

	114
	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9000

	115
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3600

	116
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.2. Tavan


	
	

	117
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	37,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	75,8500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	148,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	38,8500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5550

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.3. Pereti


	
	

	118
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	124,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	173,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 302,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,7200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,8680

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,9760

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4960

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,9920

	119
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	124,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	49,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,8800

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	2,9760

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4960

	120
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	124,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	151,2800

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	885,3600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,7960

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,9840

	121
	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)


	m2
	2,4000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5520

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,1200

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	0,8880

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	2,2800

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	1,0080

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	120,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	69,6000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	6,7200

	122
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	124,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	24,8000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	136,4000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	18,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0372

	123
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	124,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	55,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,4000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	130,8076

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1240

	124
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	124,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,7200

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	18,6000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,2000

	125
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	124,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	68,2000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	49,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,4400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	62,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2480

	126
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)


	m
	9,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	8,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,9800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0216

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1080

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1323

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0324

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0270

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0270

	127
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)


	m
	15,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,7000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11,1000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0120

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0735

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0180

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0150

	128
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	5,9000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,7674

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,7700

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	86,1990

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0661

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4661

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1746

	129
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)


	m2
	5,9000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,2450

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,3600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3540

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,9500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0118

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.4. Pardosea


	
	

	130
	DA19A *aplicativ
	Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior


	m2
	37,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1480

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,2580

	
	1711217329883
	Membrana PVC
	m
	40,7000

	131
	CA02A (Aplicativ)
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)


	m3
	5,5000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	21,7250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5750

	
	2663102100001
	Polistirol beton
	m3
	5,6939

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,4998

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,3135

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	2,2000

	132
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	37,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	22,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,2210

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	481,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5540

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4440

	133
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm (K=6)


	m2
	37,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	22,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,4400

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,2210

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	477,3000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5540

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6660

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3330

	134
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	37,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	96,5700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7300

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	38,1100

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	149,8500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,1000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	740,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	33,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6650

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4440

	135
	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	46,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	41,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	92,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2760

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0690

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	46,9200

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	4,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4600

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.5. Timplarie


	
	

	136
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm


	m
	3,2000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0320

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm
	m
	3,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	19,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0320

	137
	RpCO42A
	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata


	buc
	3,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7200

	
	2010102904353
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0090

	
	2863146310249
	Broasca ingropata obisnuita pentru usi
	buc
	3,0000

	
	2874145886928
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111
	kg
	0,0180

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	6,0000

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	0,0300

	
	2430226100747
	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79
	kg
	0,0240

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030

	138
	RpCO42B
	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate


	buc
	3,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,1600

	
	2010102904353
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,0060

	
	2874145886928
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111
	kg
	0,1050

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	0,0300

	
	2430226100747
	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79
	kg
	0,0240

	
	2863146310847
	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547
	buc
	9,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030

	139
	CL20A
	Rama cu jaluzele fixe plastic D110


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1200

	
	2811236306200
	Rama cu jaluzele fixe plastic D110
	buc
	4,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.6. Retea termica


	
	

	140
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	m
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2000

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena D25
	m
	8,2400

	141
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	142
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102325
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	143
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm


	m
	1,6000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena D20
	m
	1,6480

	144
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	287527411010220
	Piesa de racordare (fiting) 2x20
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0600

	145
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000

	
	287527411900032
	Cot racord olandez D32
	buc
	4,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0400

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1600

	146
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,3600

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	12,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,6000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	12,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	147
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior inclusiv robinetele)


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3000

	
	2822115700000
	Radiator existent demontat anterior
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0160

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,5000

	148
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu masca (dulap)


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0400

	149
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea termica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.7. Retea electrica


	
	

	150
	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2800

	
	2811236311009
	Doza de ramificatie pentru tub de protectie
	buc
	3,0000

	
	2746167300001
	Colier din tabla zincata
	buc
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0090

	151
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm


	m
	105,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	70,3500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	117,8100

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,3100

	152
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,6000

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	43,2600

	153
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)


	m
	65,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	22,1000

	
	313013481740509
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)
	m
	70,2975

	154
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	5,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,5000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	5,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	10,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,0000

	155
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,9500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	3,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	6,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	156
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2400

	
	2746167335100
	Priza 
	buc
	4,0800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Vestiare F; B; hol;
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4. Evacuare deseuri


	
	

	157
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2


	t
	43,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	21,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	86,0000

	158
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi


	t
	43,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	58,4800

	159
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	43,0000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	11,0940

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Evacuare deseuri
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total
	 
	

	
	
	TVA
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


