# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor pentru aparatul Amplya Medtronic

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Cerere Oferta de Preturi
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Canti-tatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d/o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumabile pentru aparatul Amplya Medtronic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Kit therapy CRRT (Amplya Kit) | buc |  | 10 |  | Setul alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de deaerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat, 5 linii pentru solutia de dializat, dotatat cu punga de incalzire, Linie de predilutie pentru pompa nr. 5 auxiliara. Linie de evacuare 5 pungi effluent cu volum de 5 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protecttia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapiilor CRRT si este disponibile in 6 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,3mp si 2,2 mp. Setul trebuie sa aiba marcaj CE |  |
| 2 | 33698100-0 | Punga de golire Waste bag 5 L. | buc |  | 14 |  | Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent prosusul trebuie sa detina marcaj CE |  |
| 3 | 33600000-6 | Bicarbonate hemofiltration solution | buc |  | 150 |  | Solutia trebuie sa fie destinata terapiilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonat sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8 Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon. Volum min 5 l. |  |
| 4 | 33600000-6 | Kit Cateter Dializa High Flow Elite cu mandren 13.5 Fr x 200 mm | buc |  | 10 |  | Material: Poliuretan termosenzitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa ) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 13.5 Fr |  |
| 5 | 33600000-6 | Kit CPFA (Amplya Kit) | buc |  | 2 |  | Kit pentru terapia CPFA. Setul trebuie sa aiba marcaj CE |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform specificatiei in 30 zile de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2020_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si Semnat electronic | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si Semnat electronic | DA |
| 3 | Garanția pentru ofertă 1 % | Scrisoare de garantie bancara -se prezinta în original la sediul autorității contractante pînă la data deschiderii ofertelor sau transfer la cont, confirmată prin aplicarea semnaturii electronice participantului | DA |
| 4 | F 3.2 | Semnat electronic | DA |
| 5 | Certificat de calitate de la producător (CE, ISO) sau echivalent | copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | DA |
| 6 | Mostre | La necesitate pentru verificarea compatibilitatii | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _NU__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.