| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Întreruptor automat |  |  |  | Car. decl.electromagnetic: C Gradul de protecţie (IP): IP20 Metoda de prindere: Șină-DIN Nr. Poli: 1P Curent (A): 25 A Tensiune (V): 240/415 V Frecvenţa: 50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA Tip: AC |  |  |  |
| Întreruptor automat |  |  |  | Nr. Poli: 3P Car. decl.electromagnetic: C Curent (A): 32 A Tensiune (V): 415 V Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA Frecvenţa: 50/60 Hz Tip: AC Metoda de prindere: Șină-DIN Dimensiuni (L x W x H x Ø): 80 x 73 x 53.1 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |  |  |
| Întreruptor automat |  |  |  | Tip: AC Gradul de protecţie (IP): IP20 Metoda de prindere: Șină-DIN Nr. Poli: 3P Car. decl.electromagnetic: C Curent (A): 25 A Tensiune (V): 415 V Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA Frecvenţa: 50/60 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø): 80 x 73 x 53.1 mm |  |  |  |
| Întreruptor automat diferential |  |  |  | Car. decl.electromagnetic: C Gradul de protecţie (IP): IP20 Nr. Poli: 1P+N Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent (A): 25 A Tensiune (V): 230 V |  |  |  |
| Întreruptor automat diferential |  |  |  | Car. decl.electromagnetic: C Gradul de protecţie (IP): IP20 Nr. Poli: 3P+N Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent (A): 25 A Tensiune (V): 230 V |  |  |  |
| Întreruptor automat diferential |  |  |  | Car. decl.electromagnetic: C Gradul de protecţie (IP): IP20 Nr. Poli: 4P Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent (A): 16 A Tensiune (V): 230 V |  |  |  |
| Separator de sarcina |  |  |  | Nr. Poli: 3P Gradul de protecţie (IP): IP20 Curent (A): 40 A Tensiune (V): 400 V Frecvenţa: 50/60 Hz |  |  |  |
| Separator de sarcina |  |  |  | Frecvenţa: 50/60 Hz Gradul de protecţie (IP): IP20 Nr. Poli: 2P Curent (A): 40 A Tensiune (V): 400 V |  |  |  |
| Priza unitara externa cu pamintare |  |  |  | Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Număr prize: 1 Frecvenţa: 50 Hz Destinație: Exterior Gradul de protecţie (IP): IP20 Tip material: Plastic |  |  |  |
| Priza exterioara 3 locuri cu pamintare |  |  |  | Frecvenţa: 50 Hz Tip material: Cauciuc Tensiune (V): 230 V Număr prize: 3 Gradul de protecţie (IP): IP44 Curent (A): 16 A Destinație: Exterior Culoare: Negru |  |  |  |
| Priza 2 locuri de cauciuc |  |  |  | Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Destinație: Exterior Culoare: Negru |  |  |  |
| Cutie de distributie |  |  |  | Gradul de protecţie (IP): IP54 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 85 x 85 x 41 mm Tip material: Plastic |  |  |  |
| Cutie pentru automate |  |  |  | Tip material: Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø): 136 x 51 x 65 mm Gradul de protecţie (IP): IP40 Destinație: Exterior Tip: 2 module Culoare: Alb |  |  |  |
| Cutie pentru automate |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 87 x 136 x 65 mm Gradul de protecţie (IP): IP40 Destinație: Exterior Tip: 4 module Culoare: Alb Tip material: Plastic |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | Secțiune: 2.5 mm² Numărul de fire: 4 * Culoare: Alb Tip material: Cupru |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | Secțiune: 1.5 mm² Numărul de fire: 3 * Culoare: Alb Tip material: Cupru |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | Secțiune: 4 mm² Numărul de fire: 3 * Culoare: Negru Tip material: Cupru Tensiune (V): 0.6/1 kV Temperatura maximă de încalzire a firelor: +70°С Temperatura minimă la montare: -15°С Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°С pînă la +50°С Raza minimă de curbură la montare: 10 x Ø cablului |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | Secțiune: 2.5 mm² Dimensiuni (L x W x H x Ø): 4 x 2.5 mm² Numărul de fire: 4 * Tip material: Aluminiu |  |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | Tensiune (V): 220 - 240 V Număr de socluri: 1 Soclu: E27 Puterea (W): 40 W Dimensiuni (L x W x H x Ø): 245 x 90 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | Soclu: E27 Puterea (W): 60 W Tensiune (V): 220 V Gradul de protecţie (IP): IP54 Culoare: Negru Număr de socluri: 1 |  |  |  |
| Felinar |  |  |  | Soclu: LED Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 54 W Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 3780 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 69.5 x 27 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 30 mm Soclu: G13 Temperatura culoare (K): 6500 K Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 2500 lm Durata medie de viaţă (h): 15000 h Tip formă: T8 Puterea (W): 25 W |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Puterea (W): 9 W Tensiune (V): 12 - 24 V Temperatura culoare (K): 6000 K Soclu: E27 Flux luminos (lm): 806 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Durata medie de viaţă (h): 15000 h Clasa energetică: A+ Opţiuni: No Flicker |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Tensiune (V): 220 - 240 V Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 4200 K Puterea (W): 12 W Flux luminos (lm): 1050 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 188 x 60 mm Durata medie de viaţă (h): 25000 h Clasa energetică: A+ |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Puterea (W): 150 W Flux luminos (lm): 1560 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 120 x 60 mm Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 2800 K Tensiune (V): 220 - 240 V Opţiuni: Flux luminos variabil Durata medie de viaţă (h): 1000 h Tip: Transparent |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 6500 K Puterea (W): 50 W Tensiune (V): 220 - 240 V |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | Soclu: LED Temperatura culoare (K): 6500 K Puterea (W): 240 W Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 24000 lm Gradul de protecţie (IP): IP65 Culoare: Negru |  |  |  |
| Projector LED |  |  |  | Soclu: LED Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 50 W Tensiune (V): 220 - 240 V Gradul de protecţie (IP): IP65 Culoare: Negru Flux luminos (lm): 5300 lm |  |  |  |
| Dulie |  |  |  | Soclu: E27 Culoare: Alb Tip material: Ceramic Tensiune (V): 220 V |  |  |  |
| Lampa de masa |  |  |  | Clasa energetică: A+ Metoda de prindere: pe suprafata Puterea (W): 6 W Tensiune (V): 220 V Culoare:Alb Tip material: Plastic Opţiuni: Multifuncțională Durata medie de viaţă (h): 40000 h |  |  |  |
| Lacat din alama |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 25 mm Culoare: Alamă Tip: cu cod Tip material: Alamă |  |  |  |
| Lacat triunghi panou |  |  |  | Culoare:Crom Destinație: Pentru panou Tip: Triunghi Tip material: Metal |  |  |  |
| Fisa |  |  |  | Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Nr. Poli: 2P+N |  |  |  |
| Banda adeziva |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 20 m x 19 mm Culoare: Multicolor Bucăți în ambalaj: 5 buc |  |  |  |
| Cutie pentru automate |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 210 x 175 x 96 mm Gradul de protecţie (IP): IP40 Destinație: Interior Tip: 8 module Culoare: Alb/Sur Tip material: Plastic |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 2000 x 30 x 20 mm Culoare: Alb Tip material: PVC |  |  |  |
| Grila aerisire |  |  |  | Culoare: Alb Tip material: Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø): 140 x 140 mm |  |  |  |
| Legatura flexibila D16 |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 16 mm Tip material: Plastic Opţiuni: Flexibil Culoare: Alb |  |  |  |
| Sina zero izolata |  |  |  | Nr. Poli: 8P Dimensiuni (L x W x H x Ø): 95 mm |  |  |  |
| Surub |  |  |  | Lungime (mm): 25 Bucăți în ambalaj: 200 buc Destinație: Lemn/gips carton Diametru (mm): 3.5 * Culoare: Negru Tip material: Oțel |  |  |  |
| Lame de rezerva |  |  |  | Bucăți în ambalaj: 10 buc Tip material: Oțel SK5 Destinație: Pentru cuţit Dimensiuni (L x W x H x Ø): 18 x 0.5 mm |  |  |  |
| Set burghii metal |  |  |  | Tip: spiral Diametru: 1 - 10 mm Lungime: 12 - 87 mm Sistem de prindere: cilindric Destinație: metal Tip material: HSS Bucăţi în set: 10 buc |  |  |  |
| Carota pentru beton |  |  |  | Lungime (mm): 50 Diametru (mm): 80 * Destinație: Pentru beton Tip material: Metal Tip prindere: SDS Plus |  |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | Soclu: LED Temperatura culoare (K): 6500 K Puterea (W): 34 W Tensiune (V): 220 - 240 V Gradul de protecţie (IP): IP65 Flux luminos (lm): 2400 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 75 x 22 mm |  |  |  |
| Ventilator |  |  |  | Puterea (W): 43 W Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200 mm Debit de aer: 405 m3/h Turaţii la mersul în gol: 1300 rot/min Tensiune (V): 220 - 240 V Culoare: Negru |  |  |  |
| Uscator de miini |  |  |  | Tensiune (V): 220 V Culoare: Alb Tip material: Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø): 240 x 240 x 230 mm Gradul de protecţie (IP): IP X1 Viteza vântului: 16 m/s Puterea (W): 2000 W |  |  |  |
| Intrerupator unitar |  |  |  | Curent (A): 10 A Frecvenţa: 50 Hz Tip material: Plastic Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Destinație: Interior Dimensiuni (L x W x H x Ø): 83 x 83 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 |  |  |  |
| Intrerupator dublu |  |  |  | Curent (A): 10 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Destinație: Interior Dimensiuni (L x W x H x Ø): 83 x 83 x 42 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 Tip material: Plastic Frecvenţa: 50 Hz |  |  |  |
| Priza dubla |  |  |  | Număr prize: 2 Frecvenţa: 50 Hz Destinație: Interior Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Nr. Poli: 2P + E Dimensiuni (L x W x H x Ø): 83 x 123 mm Gradul de protecţie (IP): IP20 Tip material: Plastic |  |  |  |
| Intrerupator unitar |  |  |  | Frecvenţa: 50 Hz Tip material: Plastic Curent (A): 10 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Destinație: Exterior Model 36001101 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 73 x 77.3 x 49.5 mm Tip: cu cleme Gradul de protecţie (IP): IP55 |  |  |  |
| Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 92 x 92 x 45 mm Tip material: Plastic Gradul de protecţie (IP): IP40 |  |  |  |
| Cutie pentru prize |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65 x 45 mm Gradul de protecţie (IP): IP30 Tip material: Plastic |  |  |  |
| Diblu montare rapida |  |  |  | Lungime (mm): 40 Diametru (mm): 6 * Bucăți în ambalaj: 200 buc Tip material: Metal/Plastic |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | Tensiune (V): 450 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 10 mm Culoare: Transparent Tip material: Plastic |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | Secțiune: 2.5 mm² Numărul de fire: 3 * Culoare: Negru Tip material: Aluminiu Tensiune (V): 0.6/1 kV |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | Tensiune (V): 450 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 6 mm Culoare: Transparent Tip material: Plastic |  |  |  |
| Verntilator |  |  |  | Turaţii la mersul în gol: 2400 rot/min Puterea (W): 24 W Debit de aer: 292 m3/h Tensiune (V): 220 - 240 V Culoare: Alb Gradul de protecţie (IP): IP34 Tip: Interne, de perete Tip material: Plastic |  |  |  |
| Cutie pentru automate |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 285 x 225 x 97 mm Destinație: Interior Tip: 12 module Culoare: Alb Tip material: Plastic |  |  |  |
| Întreruptor automat |  |  |  | Nr. Poli: 1P Curent (A): 16 A Tensiune (V): 240/415 V Frecvenţa: 50/60 Hz Car. decl.electromagnetic: C Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA Tip: AC Gradul de protecţie (IP): IP20 Metoda de prindere: Șină-DIN |  |  |  |
| Burghiu |  |  |  | Lungime: 110 mm Sistem de prindere: SDS Plus Lungime de lucru: 50 mm Destinație: beton Tip: spiral Diametru: 6 mm |  |  |  |
| Burgiu gaurire in trepte |  |  |  | Lungime: 105 mm Sistem de prindere: cilindric Destinație: metal Tip: trepte Diametru: 6 - 38 mm Tip material: HSS |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |