Anexa nr.22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Lotul 1 APS Back UPS CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31154000-0 | APS Back UPS CS |  |  |  | 1 Back-UPS Min 4 outlet 230V CEE 7/7 2 Output Power Capacity Min. 330 Watt/ min 525 VA 3 Back Up time Min. 12 minutes at half load 4 Output connections Min. 2 x Schiuko CEE 7 (battery backup) + Min. 2 x Schiuko CEE 7 (surge protection) 5 Input connections Schiuko CEE 7 (surge protection), lungimea min 1.5m 6 Input voltage adjustable range for mains operation From max. 161 V to min 277 V 7 Interface port(s) Rs 23, USB 8 Control panel LED status display On Line/ On Battery/ Replace Battery/ Overload indicators 9 Data line Protection RJ-11 connector, RJ-45 connector 10 Garanţie Min. 24 luni Îndeplinirea cerințelor din Anexa 1 |  | Moldova Standard |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

| Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1 APS Back UPS CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30197643-5 | Lotul 1 APS Back UPS CS | bucăți | 15 |  |  |  |  | Timp de 30 zile din data semnării contractului, livrarea cu transportul Vânzătorului la sediul CNAS din str. Gheorghe Tudor 3 | MD84TRPFAH518710A01691AA |  |

|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |
| --- | --- |