| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea rulmentului inferior la preîncălzitoarele de aer regenerative. |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rulment inferior la preîncălzitoare de aer regenerativ (РВП) tip 9039488X (sau echivalentul) |  |  |  | Tipul rulmentului conform ГОСТ 9942-90 (sau echivalentul) D, mm – 440 D, mm – 780 H, mm – 206 Metalul de executare a separatorului rulmentului – alamă Condițiile tehnice de producere, verificare, ambalare, păstrare (conservare), transportare, predare, garanție a producătorului în conformitete cu - ГОСТ 520-2011. Termenul de garanție minim 12 luni din data punerii în funcțiune. Rulmentul este destinat pentru a primi sarcina axial (prevalează) – radială a preîncălzitorului de aer regenerativ (РВП) |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________