## Лист1
Aparat oftalmologic cu tehnologie de lumină regulată pulsatoare intensivă
Descriere | Aparat oftalmologic cu tehnologie de lumină regulată pulsatoare intensivă - Utilaj conceput pentru tratamentul disfuncției glandelor meibomiene de orice etiologie.
Parametrul |  | Specificația
Rezultat rapid |  | 0-15 zile
Tehnologia utilizată |  | IRPL (intense regulated pulse light- lumină intensă regulată și în impulsuri)
Dimensiuni |  | sa nu depașească 350 mm x 330 mm x 450 mm
Greutatea netta |  | ≤ 12kg
Nivelul de zgomot |  | ≤ 56 dBA
Consumul de energie electrica |  | ≤ 550 VA
Să nu necesite preancălzire |  | da
Să poată fi poziționat pe orice suprafață |  | da
Să dețină certificare europeană medicala |  | CE , ISO
Termenul de garantie |  | ≥ 24 luni
Cantitatea |  | 1 bucata