| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Aparate de aer condiționat 28000 BTU, inclusiv montarea |  |  |  | Categoria: condiționer pe perete Putere: 28000 BTU Compresor: Inverter Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Clasa energoeficientă: A Hladagent: R410A Nivel zgomot: 30-40 dB Suprafața deservită: 80-90 m2 Montarea: traseul total 8 m Garanție: 5 ani |  |  |
| 1.2 | Aparat de aer condiționat 18000 BTU, inclusiv montarea |  |  |  | Categoria: condiționer pe perete Putere: 18000 BTU Compresor: Inverter Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Clasa energoeficientă: A Hladagent: R410A Nivel zgomot: 30 dB Suprafața deservită: 50 m2 Montarea: traseul total 8 m Garanție: 5 ani |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Aparate de aer condiționat Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39700000-9 Aparate de aer condiționat 28000 BTU, inclusiv montarea buc 2 La comandă MD34TRPBAA314110C14288AC 39700000-9 Aparate de aer condiționat 18000 BTU, inclusiv montarea buc 2 La comandă MD34TRPBAA314110C14288AC TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |