Anexa nr. 2
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

[bookmark: _Hlk77770922]ANUNȚ DE PARTICIPARE  

privind achiziționarea : Instrumente de masurare  
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție:   Achiziție de valoare mică                                                                             
  (tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie 
2. IDNO: 100360015061
3. Adresa: Testemitanu 29/1

4. Numărul de telefon/fax:  022 72-74-11 ,022 256-123
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/ serviciilor
	Unitateade măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	1
	
	Termometru p/u frigider 
	buc
	75
	Detalii Tehnice Principale
· Domeniu de măsurare: -40 °C ... +40 °C (sau -30 °C ... +30 °C pentru frigider standard)
· Rezoluție / Diviziune scară: 1 °C
· Precizie: ±1 °C
· Tip afișaj: Mecanic (cu lichid non-toxic/toluen sau bimetal) 
· Material: Oțel inoxidabil sau plastic absent de toxine (ABS)
· Mod de fixare: Cârlig de agățare, bază de sprijin sau ventuză
· Utilizare: Recomandat pentru frigidere, lăzi și camere frigorifice 
Cerințe Speciale 
· Certificare metrologică: Verificare metrologică valabilă pentru sectorul alimentar (HACCP) sau farmacii
· Rezistență la umiditate: IP65 sau proiectat special pentru medii cu condens și temperaturi joase
· Dimensiuni: Compact, între 60 mm și 130 mm înălțime 

	15000

	2
	
	Tonometru mecanic.
	buc
	50
	Descriere Generală
· Destinație: Măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale (sistolică și diastolică) după metoda zgomotelor Korotkov / Riva-Rocci.
· Tip utilizare: Profesional (clinici, spitale) sau casnic.
· Categorie pacient: Adulți
Parametri Tehnici
· Domeniu de măsurare: 0 – 300 mm Hg
· Eroare maximă de măsurare: ±3 mm Hg
· Diviziunea scalară a cadranului: 2 mm Hg
· Metodă de eliberare a aerului: Supapă manuală (cu ac/ventil) pentru reglarea fină a debitului de evacuare. 
Componente și Materiale
· Manometru: Mecanic (aneroid), cu carcasă metalică rezistentă și clemă de fixare pe manșetă, cu numarul de serie sub capac de sticla.
· Manșetă: Din bumbac, nailon sau material hipoalergenic (fără latex, după caz), prevăzută cu inel metalic de fixare și sistem de prindere tip „velcro” (scai), dimensiune uzuală pentru adulți  32-46cm.
· Pară de umflare: Din cauciuc sau latex de înaltă rezistență, cu supapă integrată sau la capăt.
· Tuburi de aer: Din cauciuc sau PVC flexibil, rezistente la uzură. 
Accesorii incluse
· Stetoscop (Fonendoscop): Standard sau incorporat/separat în manșetă.
· Husă de depozitare/transport: Textilă sau din piele ecologică.
· Certificare: Aviz sanitar / conformitate și, pentru achizitii publice în RM, compatibilitate cu normele metrologice. 
	15000

	
	
	Tonometru electronic
	buc
	20
	Funcționalitate și Sistem
· Umflare și dezumflare: Automată, controlată cu micro-pompă electrică și valvă electronică de eliberare a aerului
· Afișaj: Ecran LCD digital de dimensiuni mari, cu caractere vizibile (arată sistola, diastola și pulsul)
· Indicatori speciali: Detecție a aritmiei (bătăi neregulate ale inimii), clasificare a tensiunii după standardele OMS
Alimentare și Accesorii
· Alimentare: Set de baterii (de exemplu, 4 baterii tip AA sau AAA) și adaptor la rețeaua electrică (220V)
· Oprire automată: După 1–3 minute de neutilizare pentru economisirea energiei
· Manșetă: Dimensiune ergonomică pentru adulți (circumferință standard de 32-46cm)
· Accesorii incluse: Husă de protecție/depozitare și manual de utilizare si manjeta de rezerva
	12000

	
	
	Psihometru VIT 2
	buc
	20
	Specificații tehnice principale
· Interval de temperatură: de la +15 °C până la +40 °C.
· Interval de măsurare a umidității relative: între 20% și 90% (în funcție de treptele de temperatură ale tabelului din dotare).
· Diviziunea scării (rezoluție): 0,2 °C.
· Lichid termometric: Toluen (fără mercur).
· Număr de termometre: 2 bucăți (unul uscat și unul umed cu fitil din bumbac).
· Alimentator de apă: recipient din sticlă pentru umezirea fitilului termometrului umed.
· Material carcasă: Plastic, prevăzut cu sistem de fixare pe perete.
· Verificare metrologică: sa vina însoțit de pașaport tehnic și verificare metrologică (valabilitate 3 an). 

	5000

	Valoarea estimativă totală
	47000,00


9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
· Pe loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
                                                                                                               (indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la solicitare timp de 10 zile
13. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu
     (indicați da sau nu)
15. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   Nu se aplica
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	 Specificații tehnice
	 Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5” 09.2021, semnat electronic
	Obligatoriu

	2
	Specificații de preț
	Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din „15” 09.2021,  semnat electronic
	Obligatoriu

	3
	Duae
	semnat electronic
	Obligatoriu

	4
	Certificat / Decizie/ Extras de înregistrare
	Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;
	Obligatoriu

	5
	Certificate metrologice
	Pentru fiecare produs in parte
	Obligatoriu

	6
	Mostre
	La solicitare
	Obligatoriu


17. Garanția pentru ofertă, după caz ,  Nu se aplica
 Garanția de bună execuție a contractului,  Nu se aplica
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt 
21. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valuta : MD
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără
TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica
24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender
· pe: [data] conform SIA RSAP MTender
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: Nu se aplica
27. Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP
                                                                                              (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplica
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplica
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__ Nu se aplica ____________________________________________________
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ Nu se aplica ____
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Da

	Sistemul de comenzi electronice
	Da

	Facturarea electronică
	Da

	Plățile electronice
	Da


37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu 
38. Alte informații relevante: _____Nu_________________

Conducătorul grupului de lucru:   ________________________  .
                                                                                                                                              
