Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea : Instrumente de masurare  
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție:   Achiziție de valoare mică

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 100360015061

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax:  022 72-74-11 ,022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Termometru p/u frigider | buc | 75 | Detalii Tehnice Principale - Domeniu de măsurare: -40 °C ... +40 °C (sau -30 °C ... +30 °C pentru frigider standard) - Rezoluție / Diviziune scară: 1 °C - Precizie: ±1 °C - Tip afișaj: Mecanic (cu lichid non-toxic/toluen sau bimetal) - Material: Oțel inoxidabil sau plastic absent de toxine (ABS) - Mod de fixare: Cârlig de agățare, bază de sprijin sau ventuză - Utilizare: Recomandat pentru frigidere, lăzi și camere frigorifice Cerințe Speciale - Certificare metrologică: Verificare metrologică valabilă pentru sectorul alimentar (HACCP) sau farmacii - Rezistență la umiditate: IP65 sau proiectat special pentru medii cu condens și temperaturi joase - Dimensiuni: Compact, între 60 mm și 130 mm înălțime | 15000 |
| 2 |  | Tonometru mecanic. | buc | 50 | Descriere Generală - Destinație: Măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale (sistolică și diastolică) după metoda zgomotelor Korotkov / Riva-Rocci. - Tip utilizare: Profesional (clinici, spitale) sau casnic. - Categorie pacient: Adulți Parametri Tehnici - Domeniu de măsurare: 0 – 300 mm Hg - Eroare maximă de măsurare: ±3 mm Hg - Diviziunea scalară a cadranului: 2 mm Hg - Metodă de eliberare a aerului: Supapă manuală (cu ac/ventil) pentru reglarea fină a debitului de evacuare. Componente și Materiale - Manometru: Mecanic (aneroid), cu carcasă metalică rezistentă și clemă de fixare pe manșetă, cu numarul de serie sub capac de sticla. - Manșetă: Din bumbac, nailon sau material hipoalergenic (fără latex, după caz), prevăzută cu inel metalic de fixare și sistem de prindere tip „velcro” (scai), dimensiune uzuală pentru adulți 32-46cm. - Pară de umflare: Din cauciuc sau latex de înaltă rezistență, cu supapă integrată sau la capăt. - Tuburi de aer: Din cauciuc sau PVC flexibil, rezistente la uzură. Accesorii incluse - Stetoscop (Fonendoscop): Standard sau incorporat/separat în manșetă. - Husă de depozitare/transport: Textilă sau din piele ecologică. - Certificare: Aviz sanitar / conformitate și, pentru achizitii publice în RM, compatibilitate cu normele metrologice. | 15000 |
|  |  | Tonometru electronic | buc | 20 | Funcționalitate și Sistem - Umflare și dezumflare: Automată, controlată cu micro-pompă electrică și valvă electronică de eliberare a aerului - Afișaj: Ecran LCD digital de dimensiuni mari, cu caractere vizibile (arată sistola, diastola și pulsul) - Indicatori speciali: Detecție a aritmiei (bătăi neregulate ale inimii), clasificare a tensiunii după standardele OMS Alimentare și Accesorii - Alimentare: Set de baterii (de exemplu, 4 baterii tip AA sau AAA) și adaptor la rețeaua electrică (220V) - Oprire automată: După 1–3 minute de neutilizare pentru economisirea energiei - Manșetă: Dimensiune ergonomică pentru adulți (circumferință standard de 32-46cm) - Accesorii incluse: Husă de protecție/depozitare și manual de utilizare si manjeta de rezerva | 12000 |
|  |  | Psihometru VIT 2 | buc | 20 | Specificații tehnice principale - Interval de temperatură: de la +15 °C până la +40 °C. - Interval de măsurare a umidității relative: între 20% și 90% (în funcție de treptele de temperatură ale tabelului din dotare). - Diviziunea scării (rezoluție): 0,2 °C. - Lichid termometric: Toluen (fără mercur). - Număr de termometre: 2 bucăți (unul uscat și unul umed cu fitil din bumbac). - Alimentator de apă: recipient din sticlă pentru umezirea fitilului termometrului umed. - Material carcasă: Plastic, prevăzut cu sistem de fixare pe perete. - Verificare metrologică: sa vina însoțit de pașaport tehnic și verificare metrologică (valabilitate 3 an). | 5000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 47000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la solicitare timp de 10 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   Nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5” 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din „15” 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Duae | semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat / Decizie/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 | Certificate metrologice | Pentru fiecare produs in parte | Obligatoriu |
| 6 | Mostre | La solicitare | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz ,  Nu se aplica

Garanția de bună execuție a contractului,  Nu se aplica

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: Nu se aplica

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplica

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplica

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__ Nu se aplica ____________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ Nu se aplica ____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: _____Nu_________________

Conducătorul grupului de lucru:   ________________________  .