# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  articolelor parafarmaceutice/consumabile pentru anul 2023 (repetată), 
prin procedura de achiziție valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

- IDNO: 1003600152673

- Adresa: mun.Chișinău, str.Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 354 790

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Burete hemostatic 60mm x 30mm | buc | 30 | Burete hemostatic 60mm x 30mm | 1 100,00 |
|  |  | Baterii pentru laringoscop marimea medie (acumulator) | buc | 30 | Standart marime C reicarcabile (acumulator) 1,5 V | 3 600,00 |
|  |  | Canula p/u VAM N4 | buc | 13 | Canula p/u VAM N4 | 700,00 |
|  |  | Canula p/u VAM N5 | buc | 32 | Canula p/u VAM N5 | 1 000,00 |
|  |  | Canula p/u VAM N6 | buc | 32 | Canula p/u VAM N6 | 1 000,00 |
|  |  | Cateter urinar masculit extern | buc | 30 | Dimensiuni disponibile medii si mari Metoda de securizare spuma Curea adeziva de fixare | 1500,00 |
|  |  | Canule videolaringoscop | buc | 30 | Marimea 3 si 4 (egal) Compatibil cu aparatul din dotare | 1600,00 |
|  |  | Cateter p/u cateterizarea venei ombilicale | buc | 22 | Cateter p/u cateterizarea venei ombilicale (echivalent GF Balton) | 1000,00 |
|  |  | Cateter Pezzer lung-30 cm diam 25-35 Fr | buc | 20 | Cateter Pezzer lung-30 cm diam 25-35 Fr | 1000,00 |
|  |  | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv cu doua canale | buc | 5 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv cu doua canale | 1 800,00 |
|  |  | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv | buc | 5 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv | 1 800,00 |
|  |  | Pencete p/u electrocoagulare monopolara,reutilizabile,diam.p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m.Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare.Sa reziste pina la 100 de sterilizari.Priza sa fie cu 3 conectoare | buc | 15 | Pencete p/u electrocoagulare monopolara,reutilizabile,diam.p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m.Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare.Sa reziste pina la 100 de sterilizari.Priza sa fie cu 3 conectoare | 13 000,00 |
|  |  | Set traheostomic nonfenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatica |  | 12 | 1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metalic cu ac insertor 1.5 Dilatator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilatator (metaloc) 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 3. Inserter atraumatic 4. Curea de git larg 5. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 36 000,00 |
| 14. |  | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare Braun | buc | 100 | Tub calibrat din silicon Nu contien latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 240-310 cm | 5 000,00 |
| 15. |  | Tuburi policlorvenil, N4 (rulon 20m) | buc | 15 | Tuburi policlorvenil, N4 (rulon 20m) | 3 000,00 |
| 16. |  | Tuburi policlorvenil, N6 (rulon 20m) | buc | 15 | Tuburi policlorvenil, N6 (rulon 20m) | 3 000,00 |
| 17. |  | Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m) | metri | 200 | Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m) | 3 200,00 |
| 18. |  | Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m) | metri | 250 | Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m) | 500,00 |
| 19. |  | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=3mm,D extern= 4mm | buc | 10 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=3mm,D extern= 4mm | 700,00 |
| 20. |  | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=4mm,D extern= 5mm | buc | 10 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=4mm,D extern= 5mm | 700,00 |
| 21. |  | Tub p/u drenarea cailor biliare D =6Fr L=30-50 cm | buc | 10 | Tub p/u drenarea cailor biliare D =6Fr L=30-50 cm | 700,00 |
| 22. |  | Tub endotrahial cu aspiratie supraglot | buc | 70 | Cu canal de aspirare supraglotic a secretielor Ro opac Cu balonas de de etansare Conector standard 15 mm | 10 500,00 |
| 23. |  | Tub traheostomic cu manjeta | buc | 10 | 1. PVC, 2. transparent, 3. linie radioopaca, 4. cu manseta de presiune joasa. 5. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 450,00 |
| 24. |  | Cateter ombilicale 4FR cu lumen dubl5 | buc | 15 | Cateter ombilicale 4FR cu lumen dubl5 | 3 500.00 |
| 25. |  | Cateter ombilicale 4FR cu lumen dublu | buc | 15 | Cateter ombilicale 4FR cu lumen dublu | 3 500.00 |
| 26. |  | Cateter ombilicale 6FR cu lumen dublu | buc | 15 | Cateter ombilicale 6FR cu lumen dublu | 3 500,00 |
| 27 |  | Conductor metalic pentru intubatie pentru maturi | buc | 30 | Este folosit pentru facilita intubarea traheală. Va fi confecționat di aluminiu ușor maleabil ceea ce va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită. Stiletul va fi căptușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intubare. | 1 700,00 |
| 28. |  | Material de sutură.sintetic multifilament atraumaic neresorbabil (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 75-90 cm | buc | 40 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 75-90 cm | 1 000,00 |
| 29 |  | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | buc | 30 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | 800,00 |
| 30 |  | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | buc | 30 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | 800,00 |
| 31. |  | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | 800,00 |
| 32. |  | Material de sutura sintetic multifilament atraumatic rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | buc | 30 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | 800,00 |
| 33 |  | Contraceptiv condoms | buc | 2000 | Contraceptiv condoms | 4 000,00 |
| 34. |  | Canule nazale | buc | 30 | Canule nazale, O2- terapie tip (Hi-flow) Mărime adult S, M, L egal. Volum flux, max 60l/min | 13 800,00 |
| 35 |  | Lame histologice din sticlă | buc | 9000 | Lame histologice din sticlă cu dimensiunea 25,0*75,0*1,2 (set 50 buc) | 15 500,00 |
| 36 |  | Filtre antibacterian aspirator chirurgical | buc | 100 | Filtre antibacterian aspirator chirurgical , compatibile cu aspiratorul chirurgical ASKIR 36 BR | 9 000,00 |
| 37. |  | Borcan pentru aspirator chirurgical, 2 l | buc | 10 | Borcan pentru aspirator chirurgical, 2 l compatibile cu aspiratorul chirurgical ASKIR 36 BR | 1 500,00 |
| 38. |  | Tub de silicon pentru aspirator chirurgical | m | 60 | Tub de silicon pentru aspirator chirurgical (de perete, reutilizabil) | 600,00 |
| 39. |  | Furtun interconectare flow metro O2 | buc | 500 | Furtun interconectare flow metro O2 cu balon de resuscitare AMBU nou-născuți | 5 000,00 |
| 40. |  | Electrod cauciuc neutru reutiluizabil | buc | 10 | Electrod cauciuc neutru reutiluizabil + cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulator Excell 250 MCDS | 13 000,00 |
| 41. |  | Sensor de picături | buc | 2 | Sensor de picături compatibil cu pompa de infuzii VP3 | 2 600,00 |
| 42. |  | Filtre antibacterian de unică folosință | buc | 100 | Filtre antibacterian de unică folosință, compatibi cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350,00 | 10 000,00 |
| 43. |  | Biomount | kg | 4 | Biomount | 3 800,00 |
| 44. |  | Termametru pentru frigider | buc | 45 | Termametru pentru frigider, diapozon temperature -30….+30C, cu verificare metrologică | 6 750,00 |
| 45 |  | Lampă bactericidă 30W | buc | 15 | Lampă bactericidă 30W, timpul de viață nu mai mic de 9000 ore | 2 700,00 |
| 46. |  | Ace Chirurgicale 2B1-0,8 x 32 | buc | 15 | Ace Chirurgicale 2B1-0,8 x 32 | 250,00 |
| 47. |  | Ace Chirurgicale 2B1-0,9 x 40 | buc | 10 | Ace Chirurgicale 2B1-0,9 x 40 | 250,00 |
| 48. |  | Ace Chirurgicale 3A1-0,6 x 20 | buc | 15 | Ace Chirurgicale 3A1-0,6 x 20 | 250,00 |
| 49. |  | Ace Chirurgicale 3A1-1,0 x 45 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 3A1-1,0 x 45 | 250,00 |
| 50. |  | Ace Chirurgicale 3A1-1,1x 50 | buc | 25 | Ace Chirurgicale 3A1-1,1x 50 | 250,00 |
| 51. |  | Ace Chirurgicale 3B1-1,1 x 50 | buc | 15 | Ace Chirurgicale 3B1-1,1 x 50 | 300,00 |
| 52. |  | Ace Chirurgicale 3B2-0,5 x 25 | buc | 25 | Ace Chirurgicale 3B2-0,5 x 25 | 300,00 |
| 53. |  | Ace Chirurgicale 3B2-0,6 x 30 | buc | 15 | Ace Chirurgicale 3B2-0,6 x 30 | 300,00 |
| 54. |  | Ace Chirurgicale 4A1-0,8 x 65 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 4A1-0,8 x 65 | 300,00 |
| 55. |  | Ace Chirurgicale 4A1-1,0 x 45 | buc | 15 | Ace Chirurgicale 4A1-1,0 x 45 | 300,00 |
| 56. |  | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 35 | buc | 15 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 35 | 300,00 |
| 57. |  | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 60 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 60 | 300,00 |
| 58. |  | Ace Chirurgicale 4A1-1,4 x 75 | buc | 25 | Ace Chirurgicale 4A1-1,4 x 75 | 300,00 |
| 59. |  | Ace Chirurgicale 4B1-0,9 x 36 | buc | 25 | Ace Chirurgicale 4B1-0,9 x 36 | 1300,00 |
| 60. |  | Ace Chirurgicale 5A1-1,2 x 36 | buc | 25 | Ace Chirurgicale 5A1-1,2 x 36 | 300,00 |
| 61 |  | Ace Chirurgicale 5A1-1,2 x 60 | buc | 35 | Ace Chirurgicale 5A1-1,2 x 60 | 450,00 |
| 62. |  | Hitrometru psihometric | buc | 35 | Hitrometru psihometric: diapozon temperatură +15…..+40C, umiditateb 40….90%, lichid termometric-excepție mercur, cu verificare metrologică | 9 400,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 212 600,00 |

- oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 5 zile după

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice formularul (Anexa nr.22) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț (Anexa nr.23) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de calitate de la producător (CE) sau echivalent | Copie, Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Aviz sanitar | Copie, Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Mostre | De la potențuialii cîștigători în termen de 3 zile de la solicitare | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: nu se aplică

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):__________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:____________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 24.03.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Președintele grupului de lucru:  Ghenadie SEVERIN_________________               L.Ș.