CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziюie

3. Obiectul achiziюiilor  REE 0.4 KV   I.S. Pensiunea  Holercani

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii Coef.=0,750 |
| 1 | DC04B | Taierea imbracamintelor asfaltice drumurilor cu masina cu duscuri diamantate | m | 112,500 |
| 2 | TsA16D2 | Sapatura de pamint pentru cabluri electrice | m3 | 84,000 |
| 3 | TsD18C | Umplutura de pamint | m3 | 63.000 |
| 4 | Trf50G | Transportarea pamintului cu autocamionul la distanta de 15 km | t | 38,000 |
| 5 | RpDA10C | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris) si cilindarea lor cu manual | m3 | 18,000 |
| 6 | 34-02-001-1 | Executarea conductelor din tuburi PVC | 1 km | 0,024 |
| 7 | DB16H | Beton asfaltic cu agregate marunte, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 90,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare Coef.=0,700 |
| 8 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,120 |
| 9 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 6,400 |
| 10 | Pret | Cablu AПвзБбШп 4*240 | m | 640,000 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,120 |
| 12 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 3,120 |
| 13 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, 150*100. | 100 m | 0,150 |
| 14 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,080 |
| 15 | 08-02-157-1 | Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta | 100 m | 0,040 |
| 16 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (CC - 1), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (BZUM), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,000 |
| 18 | Pret | Cablu AVVG 1-5*50 | m | 45,000 |
| 19 | 08-02-305-3 | Suport metalic pt fixarea cablului. | buc | 2,000 |
| 20 | 08-03-635-1 | Transformatori de forta (uscati): autotransformator de trecere, tensiune 380/220 V | buc | 6,000 |
| 21 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,000 |
| 22 | 08-01-025-28 | Bloc cu utilaj pentru substatii complete: 10 kV cu deconector sau separator (РПС 400 A) | buc | 2,000 |
| 23 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm | 10 buc | 0,300 |
|  |  | 3. Utilaj |
| 24 | P | Separator cu pirghie PПС 400А | buc | 2,000 |
| 25 | P | Panou de distributie a energiei electrice - CC1 (cu 2 intrerup.400A, 4 gr.sigur. 160A) | buc | 1,000 |
| 26 | P | Transformator de curent 150-5 | buc | 6,000 |
| 27 | P | Dulap BZUM -TF- 01-250 (cu 2 racorduri) | buc | 1,000 |
| 28 | P | Contor electric MT -174 | buc | 2,000 |
| 29 | P | Manson terminal | buc | 4,000 |

| Intocmit | ( Proectant) |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |
| Verificat | () |
| (funcюia, semnгtura) |