| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Teste pentru determinarea drogurilor și muștucuri pentru anul 2022 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor |  |  |  | 1. Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină, Tetrahidrocanabinol, Benzodeazepine, Amfetamine, Metamfetamine, Cocaină. 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fîșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatoare, caracteristicele tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului 6. Valabilitatea 24 luni 7.Amb. cîte 25 teste în set. |  |  |
| Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 12-multi factor |  |  |  | 1. Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină, Tetrahidrocanabinol, Benzodeazepine, Amfetamine, Metamfetamine (MET), Cocaină, Feniciclidina, Barbiturice, Ketamine, Metamfetamine (MAMP), Tramadol, Fentanyl. 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fîșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatoare, caracteristicele tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului 6. Valabilitatea 24 luni 7.Amb. cîte 25 teste în set. |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Muștucuri |  |  |  | Muștucuri igienice-getabile cu supapă, compatibilă cu analizatorul „Alcotest 6810” producător Dreager Safety AG&kGA, Germania. Termen de valabilitate a mărfii nu mai puțin de 18 luni. Grafic de livrare la comandă – 10-30 zile |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| THC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | In ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| AMP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| BZO Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| COC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| EDDP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| MDMA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| MET Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| MOP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| mtd Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| TML Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |  |  |
| BAR Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |
| K2 Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |
| TCA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |
| PCP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |
| MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe |  |  |  | in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului |  |  |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Teste pentru determinarea drogurilor și muștucuri pentru anul 2022 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lotul 1 33140000-3 Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor buc 7 500,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 12-multi factor buc 2 500,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 Total lot 1 Lotul 2 33100000-4 Muștucuri buc 5 000,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 Total lot 2 Lotul 3 33140000-3 THC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 100,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 AMP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 150,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 BZO Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 100,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 COC Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 100,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 EDDP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 40,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 MDMA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 40,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 MET Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 80,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 MOP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 40,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 mtd Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 40,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 TML Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 40,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 BAR Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 80,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 K2 Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 80,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 TCA Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 80,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 PCP Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 80,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 33140000-3 MDPV Rapid Test pentru determinarea drogurilor in singe buc 100,0 Începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 Total lot 3 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |