Aprob:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Instrumentariu chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de

Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023.
prin procedura de achiziție  -  Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cod CPV: 33100000-1

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| № | Denumirea mărfii | Specificația tehnică | Cantitatea | Unit. de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pensă hemostatică, HALSTED-MOSQUITO | Pensă hemostatică, HALSTED-MOSQUITO, curbat, 14 cm | 4 | buc |
| 2 | Pensă de disecție și ligatură, OVERHOLT-GEISSENDOERFER | Pensă de disecție și ligatură, OVERHOLT-GEISSENDOERFER, curbat, 21 cm | 2 | buc |
| 3 | Pensă hemostatică, PHANEUF | Pensă hemostatică, PHANEUF, curbat, cu dinți, 21 cm | 2 | buc |
| 4 | Pensă pentru histerectomie | Pensă pentru histerectomie, HEANEY, 19 cm | 2 | buc |
| 5 | Pensă cu clemă peritoneală, MIKULICZ | Pensă cu clemă peritoneală, MIKULICZ, model ușor, 20 cm | 3 | buc |
| 6 | Pensă prosop, BACKHAUS | Pensă prosop, BACKHAUS, 15 cm | 3 | buc |
| 7 | Pensă prosop, BACKHAUS | Pensă prosop, BACKHAUS, 13 cm | 3 | buc |
| 8 | Mânere de bisturiu | Mânere de bisturiu, nr. 4, solid, 22,5cm | 2 | buc |
| 9 | Mânere de bisturiu | Mânere de bisturiu, nr. 4, solid, unghiular, 22 cm | 2 | buc |
| 10 | Foarfece de operare, STANDARD | Foarfece de operare, STANDARD, 1 ascutit, usor curbat, 15,5cm | 6 | buc |
| 11 | Foarfece de operare, STANDARD | Foarfece de operare, STANDARD, virfuri ascutite, usor curbat, 15,5cm | 2 | buc |
| 12 | Foarfece de disecție, METZENBAUM | Foarfece de disecție, curbat, virfuri rotunde, METZENBAUM, 20 cm | 2 | buc |
| 13 | Foarfece de disecție, METZENBAUM | Foarfece de disecție, curbat, 1 virf ascutit, METZENBAUM, 20 cm | 2 | buc |
| 14 | Foarfece vasculare, HOHENFELLNER | Foarfece vasculare,HOHENFELLNER, curbat, 23 cm | 1 | buc |
| 15 | Foarfece pentru bandaj, BERGMANN | Foarfece pentru bandaj, BERGMANN, 23 cm | 2 | buc |
| 16 | Foarfece pentru bandaj, LISTER | Foarfece pentru bandaj, LISTER, 14 cm | 2 | buc |
| 17 | Suport ac cu fălci din carbură de tungsten, model greu, minere aurite, HEGAR | Suport ac cu fălci din carbură de tungsten, model greu, minere aurite, HEGAR, virfuri gr.0,5mm, 20 cm | 4 | buc |
| 18 | Suport pentru ace cu fălci din carbură de tungsten,minere aurite, BOZEMANN | S2uport pentru ace cu fălci din carbură de tun1gsten,minere aurite, BOZEMANN, 20cm | 2 | buc |
| 19 | Ace de ligatură, DEMEL | Ace de ligatură, DEMEL, 24,0 cm, Ø 45 mm | 2 | buc |
| 20 | Ace de ligatură, DEMEL | Ace de ligatură, DEMEL, 27,0 cm, Ø 70 mm | 1 | buc |
| 21 | Clește cu vârf plat, clește tăiat sârmă | Clește cu vârf plat, clește tăiat sârmă, pentru sârmă de până la 2,0 mm, 18 cm | 2 | buc |
| 22 | Clește cu bec plat, Clește tăiat sârmă, Clește cu bez plat fără carbură de tungsten | Clește cu bec plat, Clește tăiat sârmă, Clește cu bez plat fără carbură de tungsten, 18 cm. | 2 | buc |
| 23 | Clește cu vârf plat, clește tăiat sârmă | Clește cu vârf plat, clește tăiat sârmă, pentru sârmă de până la 2,0 mm, 18 cm | 1 | buc |
| 24 | Pensă pentru tije, clește cu nas plat | Pensă pentru tije, clește cu nas plat, 17 cm | 1 | buc |
| 25 | Clește tăiat sârmă, tăietor sârmă lateral cu Carbură de wolfram | Clește tăiat sârmă, tăietor sârmă lateral cu Carbură de wolfram, pentru sârmă tare până la 2,2 mm, curbat, minere aurite, 23 cm. | 2 | buc |
| 26 | Clește tăiat sârmă cu carbură de tungsten | Clește tăiat sârmă cu carbură de tungsten, minere aurite, pentru sârmă tare până la 1,5 mm, 15 cm | 1 | buc |
| 27 | Clește pentru tăierea sârmei | Clește pentru tăierea sârmei, pentru sârmă de până la 1,6 mm, 18,5 cm. | 1 | buc |
| 28 | Pârghii osoase, ascuțite | Pârghii osoase, ascuțite, , latime non virf 17 mm, 24 cm. | 1 | buc |
| 29 | Pârghii osoase | Pârghii osoase, virf 2,8 mm, 14 cm | 2 | buc |
| 30 | Pensă pentru oase, pense pentru repoziționare, pense pentru rotulă | Pensă pentru oase, pense pentru repoziționare, pense pentru rotulă, 18,5cm | 2 | buc |
| 31 | Repozitioneaza foarfeca | Repozitioneaza foarfeca, 14 cm | 2 | buc |
| 32 | Pensă pentru oase, VERBRUGGE | Pensă pentru oase, VERBRUGGE, virf 12mm, 27 cm. | 1 | buc |
| 33 | Foarfece de disecție, 28 cm, curbat, MAYO-HARRINGTON. | Foarfece de disecție, 28 cm, curbat, MAYO-HARRINGTON. | 6 | buc |
| 34 | Foarfece supercut | Foarfece supercut, 20 cm, usor curbat, min. Un mîner aurit,METZENBAUM | 4 | buc |
| 35 | Foarfece supercut | Foarfece supercut, 17cm, drept, min. Un miner aurit,MAYO | 6 | buc |
| 36 | Foarfece supercut | Foarfece supercut, 17cm, curbat, min. Un miner aurit,MAYO | 6 | buc |
| 37 | Freze de sârmă și știfturi cu inserții din carbură de tungsten | Freze de sârmă și știfturi cu inserții din carbură de tungsten, 18 cm. Minere aurite | 2 | buc |
| 38 | Port ac MAYO-HEGAR | Port ac, 20cm, MAYO-HEGAR | 6 | buc |
| 39 | Suporturi de ac, ADSON | Suporturi de ac, 18 cm, ADSON | 4 | buc |
| 40 | Retractor, MORRIS | Retractor, 21 cm, 38x51 mm, MORRIS | 2 | buc |
| 41 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 6 mm | 2 | buc |
| 42 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 9mm | 2 | buc |
| 43 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 13 mm | 2 | buc |
| 44 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 16 mm | 2 | buc |
| 45 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 19 mm | 2 | buc |
| 46 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 22 mm | 2 | buc |
| 47 | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS | Dalte osoase și osteotomi, HIBBS, dalte plate, drepte, 24 cm, 25 mm | 2 | buc |
| 48 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 9 mm | 2 | buc |
| 49 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 10 mm | 2 | buc |
| 50 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 13 mm | 2 | buc |
| 51 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 16 mm | 2 | buc |
| 52 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 10 mm | 2 | buc |
| 53 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 22 mm | 2 | buc |
| 54 | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS | Dalte pentru os și osteotomi, HIBBS, Osteotomi, 24 cm, 25 mm | 2 | buc |
| 55 | Ciocan, oțel | ciocan, oțel, solid, cu mâner din plastic, 26,0 cm,900 g, 45 mm Ø | 2 | buc |
| 56 | Pensă pentru tăiere osoasă, drept, STILLE-LISTON | Pensă pentru tăiere osoasă, drept, STILLE-LISTON,27 cm | 1 | buc |
| 57 | Pensă pentru tăiere osoasă, curbat, STILLE-LISTON | Pensă pentru tăiere osoasă, curbat, STILLE-LISTON,27 cm | 1 | buc |
| 58 | Pensă pentru tăierea oaselor, CLEVELAND | Pensă pentru tăierea oaselor, CLEVELAND, curbat, 17 cm | 2 | buc |
| 59 | Pârghii osoase, AUFRANC (COBRA) | Pârghii osoase, AUFRANC (COBRA), ascuțit, zimțat, latime 3,2 cm, 26 cm | 2 | buc |
| 60 | Pârghii osoase, HOHMANN | Pârghii osoase, HOHMANN, latime 2,4 cm, 27 cm | 2 | buc |
| 61 | Suport pentru ace, MASSON | Suport pentru ace, MASSON, 27 cm. | 2 | buc |
| 62 | Suport pentru ace,alungit, WANGENSTEEN | Suport pentru ace,alungit, WANGENSTEEN, 27 cm. | 2 | buc |
| 63 | Sonda | Sonda, diametru 2mm, 18 cm | 2 | buc |
| 64 | Pensă hemostatică, KOCHER | Pensă hemostatică, delicată, dreapta, KOCHER, 14 cm | 2 | buc |
| 65 | Pensă hemostatică, KOCHER | Pensă hemostatică, delicată, curbata, KOCHER, 14 cm | 2 | buc |
| 66 | Dalta oase si osteotome, Gouges, Hibbs | Dalta oase si osteotome, Gouges, Hibbs, latime virf 2,5 cm, 24 cm. | 2 | buc |
| 67 | Dalti pentru os si osteotomii | Dalti pentru os si osteotomi, Dalti plate, stille, Latime virf 2,5 cm, 20 cm. | 2 | buc |
| 68 | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black, lungime lame laterale 8,5 cm | 1 | buc |
| 69 | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black, lungime lame laterale 6,5 cm | 1 | buc |
| 70 | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black | Retractoare pentru coloana vertebrală, Specula, Coated black, lungime lame laterale 5 cm | 1 | buc |
| 71 | Ostiotom Smith-Petersen | Ostiotom Smith-Petersen, Curbat, 16 mm, 20 cm, 8" | 1 | buc |
| 72 | Impactor lateral îngust | Impactor lateral îngust, 21,6 cm, 8 1/2" | 1 | buc |
| 73 | Elevator spinal Cobb | Elevator spinal Cobb 13 mm, 28 cm | 1 | buc |
| 74 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, ascuțită, 17 mm, 24 cm, 9 1/2" | 2 | buc |
| 75 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, 24 mm, 27 cm, 10 3/4" | 1 | buc |
| 76 | Pârghie osoasă Murphy-Lane, | Pârghie osoasă Murphy-Lane, 18/30 mm, 34 cm, 13 1/2" | 1 | buc |
| 77 | Pesă Luer bone rongeur, dreaptă, 17 cm, 6 3/4" | Pesă Luer bone rongeur, dreaptă, 17 cm, 6 3/4" | 1 | buc |
|  | Valoarea estimativă totală 300000,00 |  |  |  |

- Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în deecurs de zece ziledin momentul solicitării,  la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Alte informații relevante:

Cerinte fata de instrumentar:

- Inregistrate la AMDM

- Referitor la marimi: Toate lungimele, latimele pot avea o marja de +/- 5% de la marimele declarate in cerintele tehnice.

- Instrumente de înaltă calitate, Oțel conform DIN 58298:2010-09 „Instrumente medicale-Materiale, finisare și testare”, DIN EN ISO 13402 și EN ISO 7153-1:2002 „Instrumente chirurgicale - Materiale metalice - Partea 1: Oțel inoxidabil” .

- Instrumente rezistente la actiuni mecanice și rezistența la coroziune.

- Toate instrumentele sa fie marcate cu laser UDI conform standardului GS1 (furnizor, număr articol, număr de serie unic în Data Matrice) și CE.

- În detaliu, sa fie folosite următoarele materiale în producție (in dependenta de tipul instrumentului):

- Toate tipurile de pense, suporturi pentru ace, retractoare pentru plăgi, clești: Valori în % pentru material (C: 0,16-0,25; Cr: 12,0-14,0; Si: max. 1,0; Mn : max 1,5; S: max 0,015; P: max. 0,040). Duritate conform standardelor Rockwell 44-48.

- Toate tipurile de foarfece: Valori în % pentru material (C: 0,45-0,55; Cr: 14,0-15,0; Mo: 0,50-0,80; V: 0,10-0) ,20; Si: max. 1,0; Mn: max. 1,0; S: max. 0,015; P: max. 0,040 sau C: 0,35-0,40; Cr: 14,0-15,0 ; Mo: 0,40-0,60; V: 0,10-0,15; Si: max. 1,0; Mn: max. 1,0; S: max. 0,030; P: max. 0,045). Duritate conform standardelor Rockwell 52-58.

- Raspatori,Dalti ascutite, Rounguri,Manere bisturiu: Valori in % pentru material (C: 0,43-0,50; Cr: 12,5-14,5; Si: max. 1,0; Mn : max 1,0; S: max. 0,015; P: max. 0,040).Duritate conform standardelor Rockwell 50-58.

- Depresoare, Instrumente maleabile: Valori în % pentru material (Cr : 17,5-19,0; Ni : 8,0-10,5; C: max 0,07; Si: max 1,00; Mn: max 2,00; P: max 0,045; S: max 0,015). Duritate conform standardelor Rockwell 5-20.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre  în trmen de 3 zile lucrătoare și se va pune accent pe calitatea bunului.

- Persoană de contact: 078913550

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor ______________________