|  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | produselor petroliere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul licitaţiei: |  |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |
| Denumirea licitaţiei: |  |  |  |  |  | Lot: ___________ |  |  | Pagina: __din __ |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
|  | Produse petroliere: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09132000-3 | Benzină | Ai-95 |  |  | - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent |  |  |  |  | SM SR EN 228 |
|  | [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09134200-9 | Motorină | Iarnă Vară |  |  | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s |  |  |  |  | SM SR EN 590 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |