ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind procurarea materialelor de uz gospodaresc

prin procedura de achiziție: achiziție de mică valoare

- Denumirea autorității contractante: Brigada 2 Infanterie Motorizată “Ștefan cel Mare”

- IDNO: 1006601003452

- Adresa: mun. Chișinău, str. V.Lupu, MD-2008 Numărul de telefon/fax:  022508419 022508418 sau 079605603

- Obiectul achiziției: materiale de iluminat

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractate și obiectul principal de activitate ( dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractată este o autoritate central de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție bugetară

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.d/o | Denumirea mărfii | Unit.de măsură | Cantitatea | Pret | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (lei) |  |
| 1 | Corp de iluminat UFO 40W E27 | buc | 17 |  |  |
| 2 | Corp de iluminat stradal RKU aluminiu E27 55W | buc | 10 |  |  |
| 3 | Projector led 100W | buc | 10 |  |  |
| 4 | Projector led 50W | buc | 2 |  |  |
| 5 | Cablu VVGng-П 3*1,5 | m | 2020 |  |  |
| 6 | Cablu VVGng-П 3*2,5 | m | 1050 |  |  |
| 7 | Cablu KG 1*16 | m | 10 |  |  |
| 8 | Cablu СИПT-4 4*70 | m | 350 |  |  |
| 9 | Prelungitor 50 m | buc | 1 |  |  |
| 10 | Cîrlig din oțel BRTV 10 | buc | 2 |  |  |
| 11 | Clema de ancorare PA 2000P (70-120) | buc | 4 |  |  |
| 12 | Papuc de cablu aluminiu DL 50MM2-10 | buc | 16 |  |  |
| 13 | Canal pentru cablu 25*25*2000 | m | 26 |  |  |
| 14 | Canal pentru cablu 30*20*2000 | m | 26 |  |  |
| 15 | Canal pentru cablu 16*16*2000 | m | 76 |  |  |
| 16 | Canal pentru cablu 40*16*2000 | m | 26 |  |  |
| 17 | Scoabe de metal universale zincate Ø 32 mm | buc | 100 |  |  |
| 18 | Bandă izolantă PVC 0,13mm*19mm *33m (galben verde) | buc | 5 |  |  |
| 19 | Bandă izolantă 20m*19mm (galben-verde) | buc | 7 |  |  |
| 20 | Bandă izolantă XB 20mm*60m | buc | 2 |  |  |
| 21 | Întrerupător automat C VA47-29 63A 3P | buc | 10 |  |  |
| 22 | Întrerupător automat C VA47-29 63A 1P | buc | 12 |  |  |
| 23 | Dulie E-27 Carbolit | buc | 24 |  |  |
| 24 | Dulie E-27 Ceramică | buc | 20 |  |  |
| 25 | Clema pentru încărcător 300A | buc | 2 |  |  |
| 26 | Diblu | pachete | 2 |  |  |
| 27 | Lanternă 1*1W led 600m | buc | 30 |  |  |
| 28 | Prelungitor 3 locuri cu pămîntare 3m | buc | 10 |  |  |
| 29 | Priză dublă interior 16 A 250V | buc | 10 |  |  |
| 30 | Priză dublă exterior cu pămîntare16 A | buc | 12 |  |  |
| 31 | Întrerupător exterior 10A | buc | 12 |  |  |
| 32 | Întrerupător dublu interior cu cleme 10 A | buc | 20 |  |  |
| 33 | Cutie pentru automate cu 12 locuri | buc | 1 |  |  |
| 34 | Cutie de distribuție (doză) | buc | 50 |  |  |
| 35 | Cutie pentru întrerupător interior | buc | 50 |  |  |
| 36 | Corp de iluminat 4X9 tub led | buc | 22 |  |  |
| 37 | Ladă metalică cu întrerupător rubilnic 250A | buc | 1 |  |  |
| 38 | Bec Led A60 10W E27 | buc | 230 |  |  |
| 39 | Tub led 20W AC220V 120 cm | buc | 25 |  |  |
| 40 | Tub led 10W AC220V 60 cm | buc | 150 |  |  |
| 41 | Bec Led T100 30W E27 | buc | 20 |  |  |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile material să fie livrate la adresa benifeciarului în termen de maxim 30 zile calendaristice. de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii | Nivelul minim/ |
| --- | --- | --- | --- |
| d/o |  | criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice | - copie, cu ştampila şi/sau semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 2 | Specificaţii tehnice completată în | - în original, cu ştampila şi/sau semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
|  | conformitate cu Formularul (F 4.1) |  |  |
| 3 | Specificații de preț completată în | - în original, cu ştampila şi/sau semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | conformitate cu Formularul (F 4.2) | Participantului; |  |
| 4 | Certificat de atribuire al contului bancar | - în original sau copie cu ştampila şi/sau semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

  - până la: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

  - pe: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: achizitii.md Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

Conducătorul grupului de lucru: Ianăc DELI_______________________	L.Ș