GRAFIC

de reparaţii curente şi revizii tehnice de întreţinere a compresoarelor tip ВШ-3/40M

la SE Vulcăneşti 400 kV Î.S.  ”Moldelectrica” pentru anul 2024

| Nr. | Tip reparaţie, Nr. compresor | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Compresor nr.1 |  |  | RC |  |  | RTÎ |  |  | RTÎ |  |  | RTÎ |
| 2 | Compresor nr.2 |  |  | RTÎ |  |  | RC |  |  | RTÎ |  |  | RTÎ |
| 3 | Compresor nr.4 |  |  | RC |  |  | RTÎ |  |  | RTÎ |  |  | RTÎ |
| 4 | Compresor nr.5 | RTÎ |  |  | RTÎ |  |  | RC |  |  | RTÎ |  |  |

Legendă:	RTÎ (RTÎ-3) – revizia tehnică de întreţinere;

RC – reparaţia curentă;