| Obiect Extinderea sufrageriei existente prin edificarea constructiei noide tip parter, la liceul ''Elena Alistar'' mun.Chisinau str.Decebal 74/1 |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,440 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,090 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Finisirari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Termoizolarea planseu |  |  |  |  |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric -Folie antivapor | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr.100 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25213026029021 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.100mm | m2 | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,930 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu polistirenciment (y=400kg/m3), pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,610 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28731220054001 | Polistirenciment (y=400kg/m3) | m3 | 1,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Tip P1 |  |  |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1; 10x10x5) | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate VR-1; 10x10x5 | kg | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,950 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,760 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,680 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,018 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102910000 | Cheramzit | m3 | 1,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,380 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.4. Pereti |  |  |  |  |
| 21 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,830 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,980 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,380 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,240 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,930 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,110 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710703519753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 | kg | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CP23A | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 382,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,382 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,810 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2414147327495 | Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu) | kg | 0,975 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,350 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,900 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | CP24A | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (placi plane, buiandrugi, borduri etc.) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,720 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2670112202101 | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm | m3 | 0,0006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,125 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115825005 | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12 | buc | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,021 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | CF02B5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,290 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,155 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu (de exclus suruburi) | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27431235490251 | Coltare din aluminiu | m | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.5. Timplarii |  |  |  |  |
| 37 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara in doua canate din cadru de aluminiu ( RAL 8003 ) in trei camere cu geam izolant Partea inferioara cu inima din spuma poliuretanica acoperita cu doua foi de otel galvanizat si grila de intrare aer Geam izolant - termopan cu doua sticle, exterioara tip Low-e, U .1,10 ../(m 2..) (1.2*2.1-3buc) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,950 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U1) | m2 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,550 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara in doua canate din cadru de aluminiu ( RAL 8003 ) in trei camere cu geam izolant Partea inferioara cu inima din spuma poliuretanica acoperita cu doua foi de otel galvanizat si grila de intrare aer Geam - termopan cu o sticla;) (1.1*2.1-4buc) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,950 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28121063060502 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U2) | m2 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,550 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara in doua canate din cadru de aluminiu ( RAL 8003 ) in trei camere cu geam izolant Partea inferioara cu inima din spuma poliuretanica acoperita cu doua foi de otel galvanizat si grila de intrare aer Geam - termopan cu o sticla;) (0.9*2.1-2buc) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,950 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28121063060503 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (U3) | m2 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,550 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,660 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,470 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,165 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=300mm | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=300mm | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Finisari exterioare |  |  |  |  |
| 42 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,140 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m | buc | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Betonocontact | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2416586105303-1 | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | CF15A k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VRI -10*10*4) | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm y=135kg/m3 (cornier n=0.3m.l/m2) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm y=135kg/m3 | m2 | 1,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 | 0,00 | 0,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri) | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,440 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,980 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm y=135kg/m3 | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,394 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,529 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25213026029092 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3 gr.30mm | m2 | 1,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,270 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (glafuri) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 | 0,00 | 0,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.80mm (xps carbon eco) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, Extrudat gr.80mm | m2 | 1,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка морозостойкой плиткой) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |  |  |
| 58 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,170 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,090 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,430 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 8mm AI, L=400mm, 60buc) | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 12mm AI, L=700mm, 120buc) | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 12mm tija filetata, L=600mm, 120buc) (Doar manopera, restul resurselor se exclud) | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | Pret de piata | Tija filetata M12 L=600mm | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2775276309886 | Tija filetata M12 L=600mm | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi-1; Pi-2) (Doar manopera, restul resurselor se exclud) | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | Pret de piata | Piesa inglobata din Otel C245 - Pi-1 150x150x100x3 mm (Coltar Fluture) | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2775276309887 | Piesa inglobata Pi-1 150x150x100x3mm (Coltar Fluture) | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | Pret de piata | Piesa inglobata din Otel C245 - Pi-2 150x300x3mm (Conector Plat LP) | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2775276309888 | Piesa inglobata Pi-2 150x300x3mm (Conector Plat LP) | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala scindura 100x30 = 4.14м3) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00916 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,960 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 74 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana anticondens | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26821326004651 | Membrana anticondens | m2 | 1,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gr.0.5mm,culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri ( tigla metalica, cafeniu, gr.0.45mm, Zn-225gr/m2) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.45 | m2 | 1,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Scinduri geluite si faltuite=1.87m3) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 77 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,960 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Lac alchidic tip ''Pinottex) | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226100800 | Grund pe baza de polimer acrilic | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226109000 | Vopsea pe baza de rasini alchidice modifica - Lac alchidic tip Pinotex | kg | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 0,170 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150 | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D150 | m | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150 | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass D150 | m | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 82 | CK26B | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv l=1m | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27431235490262 | Divizori de zapada | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5. Scara exterioara, Rampa de acces |  |  |  |  |
| 83 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 84 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1; 10x10x4) | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate VR-1; 10x10x5 | kg | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 87 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta | m2 | 1,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 88 | CG19A1 | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 1 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,340 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,810 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
|  | 266111280080001 | Placi de granit 1 cm | m2 | 1,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 89 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor | m | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 90 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 91 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,800 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,900 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 6. Pereul |  |  |  |  |
| 92 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 94 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,850 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,705 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 95 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,440 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26631021000011 | Beton clasa...p/u borduri | m3 | 0,045 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,920 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 7. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 96 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,340 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,110 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 97 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,440 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 99 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |