ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416 / 022735558

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.ms.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | ASL-0 | Bucată | 1500.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 15400 |
| 2 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Antistreptolizin 0 calibrator set de la 5 pna la 8 concentratii | Bucată | 10.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3000 |
| 3 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | CRP | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 6900 |
| 4 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | CRP (proteina C reactiva) calibrator set de la 5 pna la 8 concentratii | Bucată | 10.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 14900 |
| 5 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Bilirubin Auto Total | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 700 |
| 6 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Bilirubin Auto Direct | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 1300 |
| 7 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Iron | Bucată | 1250.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 900 |
| 8 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | HDL | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 7600 |
| 9 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | LDL | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 12000 |
| 10 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Fosfataza alcalina | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 600 |
| 11 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Calibrator CK-MB | Bucată | 12.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 5500 |
| 12 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | CK-MB | Bucată | 1500.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3300 |
| 13 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 13.1 | 33696500-0 | A-amilaza | Bucată | 3000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 9800 |
| 14 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 14.1 | 33696500-0 | ALT | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 800 |
| 15 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 15.1 | 33696500-0 | AST | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 800 |
| 16 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 16.1 | 33696500-0 | Creatinin PAP | Bucată | 1800.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3400 |
| 17 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 17.1 | 33696500-0 | Colesterol | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 500 |
| 18 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 18.1 | 33696500-0 | Glucoza hexokinase | Bucată | 3000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 1400 |
| 19 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 19.1 | 33696500-0 | Lipaza | Bucată | 3000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 8500 |
| 20 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 20.1 | 33696500-0 | Urea | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 400 |
| 21 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 21.1 | 33696500-0 | GGTP | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 600 |
| 22 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 22.1 | 33696500-0 | Albumin | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 200 |
| 23 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 23.1 | 33696500-0 | Albumin în urină | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 8600 |
| 24 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 24.1 | 33696500-0 | Total Proteina | Bucată | 500.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 100 |
| 25 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 25.1 | 33696500-0 | Calciu Phosphonazo ambalaj standard, | Bucată | 500.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 200 |
| 26 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 26.1 | 33696500-0 | Reumatoid Factor calibrator set de la 5 pna la 8 concentratii | Bucată | 20.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 16600 |
| 27 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 27.1 | 33696500-0 | IgG | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 8000 |
| 28 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 28.1 | 33696500-0 | IgA | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 8600 |
| 29 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 29.1 | 33696500-0 | IgM | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 8600 |
| 30 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 30.1 | 33696500-0 | IgA, IgG, IgM calibrator set de la 5 pna la 8 concentratii | Bucată | 3.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3700 |
| 31 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 31.1 | 33696500-0 | CK-NAK | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 1400 |
| 32 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 32.1 | 33696500-0 | C3 | Bucată | 288.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2500 |
| 33 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 33.1 | 33696500-0 | C4 | Bucată | 288.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2500 |
| 34 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 34.1 | 33696500-0 | LDH | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 1000 |
| 35 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 35.1 | 33696500-0 | Pancreatic Amilase | Bucată | 2000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 8000 |
| 36 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 36.1 | 33696500-0 | Calibrator pentru C3, C4 | Bucată | 10.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 9800 |
| 37 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 37.1 | 33696500-0 | Factorul Reumatoid | Bucată | 1500.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 8300 |
| 38 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 38.1 | 33696500-0 | Uric Acid TOOS | Bucată | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 600 |
| 39 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 39.1 | 33696500-0 | Albumin în urină calibrator set | Bucată | 12.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3900 |
| 40 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 40.1 | 33696500-0 | Calibrator Lipide | Bucată | 20.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2000 |
| 41 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 41.1 | 33696500-0 | Multicalibrator Universal p/u toţi parametrii biochimici inclusiv dozarea fermentilor (ALAT, ASAT, Amilaza, Lipaza, Amilaza Pancreatica, CK-NAC, CK-MB, GLDH, alfa-HBDH,) | Mililitru | 400.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 64000 |
| 42 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 42.1 | 33696500-0 | Control Normal | Mililitru | 600.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 126000 |
| 43 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 43.1 | 33696500-0 | Control Patologic | Mililitru | 600.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 126000 |
| 44 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 44.1 | 33696500-0 | Control Plasmaproteine Normal | Mililitru | 12.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 11800 |
| 45 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 45.1 | 33696500-0 | Control Plasmaproteine Patologic | Mililitru | 12.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 11800 |
| 46 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 46.1 | 33696500-0 | CRP high sensivity | Mililitru | 1000.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 24000 |
| 47 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 47.1 | 33696500-0 | Calibrator CRP high sensivity | Mililitru | 6.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2500 |
| 48 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 48.1 | 33696500-0 | Control CRP U-hs Low | Mililitru | 9.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3000 |
| 49 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 49.1 | 33696500-0 | Control CRP U-hs High | Mililitru | 9.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3000 |
| 50 |  | Reagenti pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C |  |  |  |  |
| 50.1 | 33696500-0 | Control LIPIDE | Mililitru | 18.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 3000 |
| 51 |  | Consumabile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C |  |  |  |  |
| 51.1 | 33140000-3 | Soluţie spălare cuve | Litru | 120.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 62700 |
| 52 |  | Consumabile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C |  |  |  |  |
| 52.1 | 33140000-3 | Conditioner Cuve EX 2 L | Litru | 100.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 41500 |
| 53 |  | Consumabile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C |  |  |  |  |
| 53.1 | 33140000-3 | Reagent de spălat Probe K | Set | 3.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 6500 |
| 54 |  | Consumabile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C |  |  |  |  |
| 54.1 | 33140000-3 | Reagent de spălat Probe 1 | Set | 3.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 2900 |
| 55 |  | Consumabile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C |  |  |  |  |
| 55.1 | 33140000-3 | Reagent de spălat Probe 2 | Set | 3.00 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/ C | 4000 |
| 56 |  | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C |  |  |  |  |
| 56.1 | 33192500-7 | Ulei inert pentru termostat | Kilogram | 10.00 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 81000 |
| 57 |  | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C |  |  |  |  |
| 57.1 | 33140000-3 | Reagent Probe Wash S kit | Set | 2.00 | Consumabile compatibile pentru analizatorul Bio Majesty JCA BM6010/C | 1900 |
|  | 768500 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite _

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.03.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatori |
| 4 | Licenţă de activitate | – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |
| 5 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni | Obligatori |
| 6 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | Obligatori |
| 7 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatori |
| 8 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | Obligatori |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatori |
| 10 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatori |
| 11 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatori |
| 12 | Declaratia privind conduita etica | – original – potrivit modelului din (F3.4), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |
| 13 | Garanţia pentru ofertă | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |
| 14 | Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic | – original – potrivit modelului din (F 3.5), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |
| 15 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |
| 16 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |
| 17 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatori |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții  speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile  __

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:26.01.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.