| Obiect Extinderea sufrageriei existente prin edificarea constructiei noide tip parter, la liceul ''Elena Alistar'' mun.Chisinau str.Decebal 74/1 |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament. Plan fundatii (Plansa 4;5;6;7;8;9;10) |  |  |  |  |
| 1 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,620 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsA04D2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,980 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,318 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,750 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,786 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,725 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,270 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm A-I inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27106021000001 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI | kg | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CE13D | Invelitori cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- Linocrom 1 strat | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase Linocrom | m2 | 1,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,170 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat b=50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,160 | 0,00 | 0,00 |
|  | 25213026029021 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat b=50mm | m2 | 1,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,650 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu membrana pentru fundatii Izoflex, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,140 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26821326016261 | Membrana Izoflex | m2 | 1,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 1,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,170 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Stilp St-1 (plansa 11) |  |  |  |  |
| 19 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm A-I, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 27106021000001 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm AI | kg | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Planseu +3.65; (plansa 12) |  |  |  |  |
| 23 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,400 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,850 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,130 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pana la 8 mm AI, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602100000-1 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm AIII, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,058 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |