| IMSP AMT Centru, CCD, str.31 August 1989, nr.63, Lot 1.3-WC.et.7 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. - демонтаж перегородок | m3 | 0,490 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,950 |
| 3 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 2,000 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei ( se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg) | m2 | 10,880 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 18,830 |
| 6 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor - обшивка мусоропровода гипсокартоном | m2 | 3,600 |
| 7 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 7,530 |
| 8 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 18,830 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc | buc | 2,000 |
| 10 | CO18A | Usite de curatire gata confectionate - Дверца ревизионная 400х600мм для мусоропровода | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Glafuri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Откос вокруг двери |  |  |
| 11 | RpCR29A | Curatarea vopselei ( se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg) | m2 | 0,740 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 0,740 |
| 13 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (inlocuire plinte din mortar) | m | 4,900 |
| 14 | CK26C | Montarea cornierului din PVC (se exclude: Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - 6 buc) | m | 4,900 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Откос вокруг двери cо строны коридора |  |  |
| 15 | RpCR29A | Curatarea vopselei ( se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg) | m2 | 1,470 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,470 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,470 |
| 18 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm | m2 | 1,470 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton | m2 | 1,470 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 1,470 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 21 | RpCR29A | Curatarea vopselei ( se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg) | m2 | 3,200 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 3,200 |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,200 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,200 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Usi |  |  |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,940 |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii | m2 | 1,490 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli |  |  |
| 28 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,200 |
| 29 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка | m2 | 3,200 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 3,200 |
| 31 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,200 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 3,200 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari santehnice |  |  |
| 33 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 34 | RpSC21C | Montarea lavoarului 55*55 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, inclusiv conexiunea - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul | buc | 1,000 |
| 35 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - inclusiv conexiunea | buc | 1,000 |
| 36 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 37 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, inclusiv conexiunea | buc | 1,000 |
| 38 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 2,800 |
| 39 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,500 |
| 40 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,000 |
| 41 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Teu 110*110*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 42 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,500 |
| 43 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 44 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 1,700 |
| 45 | RpSA18A | Montarea tevii din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm cu fitinguri 40% (teava k=1.4, se exclud toate fitinguri) | m | 1,700 |
| 46 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 16mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Alte lucrari |  |  |
| 47 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2,760 |
| 48 | TsH222A | Incarcarea deseului in transport auto | m3 | 1,840 |
| 49 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 2,760 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
| 50 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 51 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 52 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 1,000 |
| 53 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 4,200 |
| 54 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 4,200 |
| 55 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm | m | 4,200 |
| 56 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x1,5 mmp | m | 4,740 |
| 57 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x2,5 mmp | m | 8,200 |
| 58 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 | buc | 1,000 |
| 59 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 60 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm | buc | 1,000 |
| 61 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip LED | buc | 1,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.