WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect№209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (скв.1242) (marca REAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Земляные работы под трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором) |  | 100 m3 | 31,32 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 64,206 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) |  | m3 | 63,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 131,634 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную) |  | m3 | 1 507,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 467,17 |  |  |
| 4 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 417,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 312,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 41,70 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) |  | 100 m3 | 16,69 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. | 18,192 |  |  |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) |  | 100 m3 | 16,69 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 147,206 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. | 157,387 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта) |  | 100 m3 | 0,19 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 0,427 |  |  |
| 8 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  | t | 32,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut. | 2,432 |  |  |
| 9 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) |  | 100 m3 | 0,19 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0,053 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. |  | 100 m3 | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,068 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Водоровод. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ100,РN10-SDR17 Ф110, Сигнальная лента) |  | m | 4 646,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 850,218 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 441,37 |  |  |
|  | 252121671000110 |  | Teava polietilena- ПЭ100, PN10-SDR17 ф110 |  | m | 4 669,23 |  |  |
|  | 25132066215001*1 |  | Banda de avertizare Сигнальная лента |  | m | 5 017,68 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut. | 464,60 |  |  |
| 12 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка) |  | m | 4 646,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 325,22 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 696,90 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. | 232,30 |  |  |
| 13 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  | m | 4 646,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 28,805 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut. | 13,938 |  |  |
| 14 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100) |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 17,60 |  |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ф100 |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2874117300000100 |  | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр ф100 |  | buc | 32,00 |  |  |
| 16 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланцы стальные приварные ГОСТ1255-80 Ф100) |  | buc | 26,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 23,14 |  |  |
|  | 2875274400100100 |  | Flansa din otel pentru sudura -ф100 |  | buc | 27,30 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut. | 10,40 |  |  |
| 17 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Фланец под пожарный гидрант Ф125) |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 42,28 |  |  |
|  | 2875274400100125х |  | Flansa din otel pentru sudura-ф125 |  | buc | 14,70 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut. | 16,66 |  |  |
| 18 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Втулка под фланец Ф100) |  | buc | 50,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 60,00 |  |  |
|  | 2523156713811110 |  | Fiting polietilena -Втулка под фланец ПЭ ф100 110 |  | buc | 50,50 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 54,00 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 54,00 |  |  |
| 19 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец под втулку ГОСТ12820-80 Ф100) |  | buc | 50,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 44,50 |  |  |
|  | 2875274400100101 |  | Flansa din otel pentru sudura -ф100 |  | buc | 52,50 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut. | 20,00 |  |  |
| 20 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,56 |  |  |
|  | 28752741101001010 |  | Piese de legatura-Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 16,00 |  |  |
| 21 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант Ф100 фланцевая) |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 8,90 |  |  |
|  | 28752741101001020 |  | Piese de legatura-Подставка двухсторонняя под пожарный гидрант ф100 фланцевая |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 10,10 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 40,00 |  |  |
| 22 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель флуоресцентный) |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 14,42 |  |  |
|  | 27104036005021 |  | Tabla-флуоресцентный указатель |  | buc | 3,749 |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  | buc | 57,68 |  |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  | buc | 57,68 |  |  |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  | kg | 0,288 |  |  |
| 23 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка стальная фланцевая Ф100) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 28752741101001010 |  | Piese de legatura-Подставка тройник под пожарный гидрант Ф100 фланцевая |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной приварной Ф100) |  | buc | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 9,45 |  |  |
|  | 28752741101501020 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura-Тройник стальной приварной Ф100 |  | buc | 9,18 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut. | 2,16 |  |  |
| 25 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. ( Седелки Ф110х1" (отвод седловой)) |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 255,60 |  |  |
|  | 2523156713811110х25 |  | Fiting polietilena -Седелки ф110х25 https://uniplast.md/ru/6087066/ |  | buc | 215,13 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 230,04 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 230,04 |  |  |
| 26 | IC44D adaptat |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Трубы полиэтиленовые водопроводные Ф200 ПЭ100 SDR17 (гильза) L=0,5m) |  | buc | 54,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 51,30 |  |  |
|  | 2722103310000200 |  | Teava Ф200 ПЭ100 SDR17 гильза |  | m | 27,00 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 34,668 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,194 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,049 |  |  |
| 27 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы ПЭ РЕ100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи)) |  | m | 180,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 29,88 |  |  |
|  | 2521216701001160 |  | Teava din polietilena Трубы ПЭ РЕ100 PN6 SDR26 Ф160x4,2 (кожухи) |  | m | 185,44 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,658 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut. | 5,40 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut. | 2,25 |  |  |
| 28 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 15гр.) |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,80 |  |  |
|  | 252315671381115 |  | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 15гр. |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 4,32 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 4,32 |  |  |
| 29 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 30гр.) |  | buc | 12,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 14,40 |  |  |
|  | 252315671381130 |  | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 30гр. |  | buc | 12,12 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 12,96 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 12,96 |  |  |
| 30 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 45гр.) |  | buc | 9,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 10,80 |  |  |
|  | 252315671381145 |  | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 45гр. |  | buc | 9,09 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 9,72 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 9,72 |  |  |
| 31 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 60гр.) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,60 |  |  |
|  | 252315671381160 |  | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 60гр. |  | buc | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 3,24 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 3,24 |  |  |
| 32 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Отвод ПЭ Ф110 90гр.) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,20 |  |  |
|  | 252315671381190 |  | Fiting polietilena Отвод ПЭ ф110 90гр. |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 1,08 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 1,08 |  |  |
| 33 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В7,5 ( Бетон на упоры, сети) |  | m3 | 1,82 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,189 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa В7,5 |  | m3 | 1,884 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut. | 0,728 |  |  |
| 34 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В7,5 ( Бетон на упоры, в колодцах) |  | m3 | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,90 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa В7,5 |  | m3 | 2,071 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut. | 0,80 |  |  |
| 35 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) (29+21)x0.5 |  | m2 | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,75 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 26,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,125 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 7,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 7,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,75 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 2,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,088 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Земляные работы под колодцы |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 ) |  | 100 m3 | 3,00 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 7,38 |  |  |
| 37 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 6,11 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,587 |  |  |
| 38 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 40,17 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,453 |  |  |
| 39 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 40,17 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 30,128 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,017 |  |  |
| 40 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,61 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,755 |  |  |
| 41 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,61 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,20 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. | 15,182 |  |  |
| 42 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  | 100 m3 | 1,05 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 2,363 |  |  |
| 43 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  | t | 178,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut. | 13,566 |  |  |
| 44 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) |  | 100 m3 | 1,05 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0,294 |  |  |
| 45 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,378 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев |  |  |  |  |  |
| 46 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc.) |  | m3 | 1,25 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 8,45 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,625 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 0,654 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,201 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,103 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,182 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 0,88 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 1,335 |  |  |
| 47 | Pret |  | КЦД -15 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331015 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15(0,376 m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Pret |  | КЦ-15-6 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310156 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret |  | КЦ-15-9a |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310159a |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a |  | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pret |  | КЦП-1-15-1 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310221 |  | КЦП-1-15-1 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pret |  | КЦО-1 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, Л |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200000л |  | Capacul cu rama din fonta (Л) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка) |  | m2 | 1,77 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 0,177 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,035 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.inform) |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,005 |  |  |
| 54 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (20 buc.) |  | m3 | 27,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 186,30 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 79,764 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 5,575 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 3,362 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,28 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 7,452 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 3,082 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 2,241 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 51,06 |  |  |
| 55 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc.) |  | m3 | 1,33 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 7,98 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,777 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 0,381 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,282 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,116 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,348 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,121 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,197 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 2,234 |  |  |
| 56 | Pret |  | КЦД -15 |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 26611264331015 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15(0,376 m3) |  | buc | 20,00 |  |  |
| 57 | Pret |  | КЦД -20 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331020 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pret |  | КЦ-15-9 |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 266112643310159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 |  | buc | 20,00 |  |  |
| 59 | Pret |  | КЦ-15-9a |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 266112643310159a |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a |  | buc | 20,00 |  |  |
| 60 | Pret |  | КЦ-20-9a |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310209a |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a |  | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pret |  | КЦП-1-15-1 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 266112643310221 |  | КЦП-1-15-1 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 62 | Pret |  | КЦП-1-15-2 |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 26611264331084152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 |  | buc | 16,00 |  |  |
| 63 | Pret |  | КЦП-1-20-1 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331084201 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pret |  | КЦО-1 |  | buc | 21,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 21,00 |  |  |
| 65 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, T |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2875274200000T |  | Capacul cu rama din fonta (T) |  | buc | 20,00 |  |  |
| 66 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, Л |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200000л |  | Capacul cu rama din fonta (Л) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | Pret |  | Scoabe din otel |  | kg | 144,50 |  |  |
|  | 28112363056601c |  | Scoabe din otel pt.camin |  | kg | 144,50 |  |  |
| 68 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,145 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,239 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,49 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,035 |  |  |
| 69 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,145 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,554 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,754 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,052 |  |  |
| 70 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) |  | m2 | 5,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om. | 0,44 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 0,325 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 71 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,544 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,632 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 0,231 |  |  |
|  |  |  | 1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=1027m2 L=1712m (foaia 210A) |  |  |  |  |  |
| 72 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов ) |  | m | 3 424,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 992,96 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 11,984 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut. | 1 006,656 |  |  |
| 73 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия) |  | m3 | 61,62 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 98,592 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. | 1,177 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut. | 47,755 |  |  |
| 74 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  | 100 m3 | 3,59 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 8,437 |  |  |
| 75 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) |  | 100 m3 | 1,90 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 4,94 |  |  |
| 76 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  | t | 380,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut. | 28,88 |  |  |
| 77 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание дорог) |  | 100 m3 | 1,90 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0,266 |  |  |
| 78 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале) |  | 100 m3 | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,684 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0,76 |  |  |
| 79 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Укладка песка толщ.0,10м) |  | m3 | 102,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 92,43 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 112,97 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 10,27 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 21,567 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 43,134 |  |  |
| 80 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема) |  | m3 | 128,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 127,116 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 147,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,84 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 26,964 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 53,928 |  |  |
| 81 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) |  | m3 | 128,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 127,116 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 12,84 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 26,964 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 53,928 |  |  |
| 82 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,30 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,309 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut. | 0,09 |  |  |
| 83 | DB16H k=1.5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон H=0.06 m) k=1.5 |  | m2 | 1 027,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 77,025 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 144,807 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 8,165 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. | 8,165 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. | 8,165 |  |  |
|  |  |  | 1.6. Вскрытие и восстановление щебеночного покрытия S=214m2 |  |  |  |  |  |
| 84 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) |  | m3 | 59,92 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,569 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. | 1,432 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut. | 0,827 |  |  |
| 85 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 21,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,26 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 23,54 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,14 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 4,494 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 8,988 |  |  |
| 86 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема) |  | m3 | 19,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,067 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 22,149 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,926 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 4,045 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 8,089 |  |  |
| 87 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) |  | m3 | 19,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,067 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,926 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 4,045 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 8,089 |  |  |
|  |  |  | 1.7. Вскрытие и восстановление бетонного покрытия покрытия S=91m2 |  |  |  |  |  |
| 88 | DG06B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка бетонного покрытия) |  | m3 | 9,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 30,758 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut. | 5,46 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut. | 5,46 |  |  |
| 89 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (щебня) |  | 100 m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 0,211 |  |  |
| 90 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (h=0,1m) |  | m3 | 9,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,009 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 10,465 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,91 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 1,911 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 3,822 |  |  |
| 91 | DC05C |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm (Бетонное покрытие дорог) h=0.1m (к=0,5) |  | m2 | 91,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,91 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 30,485 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,91 |  |  |
|  | 1422102205512 |  | Beton in banda pentru longrine B25 |  | m3 | 0,273 |  |  |
|  | 1422102205515 |  | Beton in imbracaminte B25 |  | m3 | 9,146 |  |  |
|  | 2710602000224 |  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm |  | kg | 0,228 |  |  |
|  | 2873122005000 |  | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 |  | kg | 0,091 |  |  |
|  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  | kg | 4,686 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 0,182 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut. | 2,093 |  |  |
|  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  | h-ut. | 2,093 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 0,91 |  |  |
| 92 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) |  | 100 m3 | 0,14 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,364 |  |  |
| 93 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  | t | 28,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut. | 2,128 |  |  |
| 94 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание дорог) |  | 100 m3 | 0,14 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0,02 |  |  |
| 95 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале) |  | 100 m3 | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 1.8. Cнятие и укладка бетонных плит 2,25х2,5х0,08м, 130 шт. S=731.25 m2 |  |  |  |  |  |
| 96 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  | m2 | 731,25 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 131,625 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 131,625 |  |  |
| 97 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  | m3 | 73,13 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 27,058 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 16,966 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 95,873 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 11,189 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. | 1,682 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. | 3,51 |  |  |
| 98 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема) |  | m3 | 36,56 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 36,194 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 42,044 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,656 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 7,678 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 15,355 |  |  |
| 99 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) |  | m3 | 36,56 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 36,194 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,656 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. | 7,678 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 15,355 |  |  |
| 100 | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Бетонные плиты 2,25х2,5х0,08 - ранее демонтированные) (130 шт. - 5%=124 шт.) |  | buc | 124,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 74,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,60 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.inform) |  | m3 | 0,496 |  |  |
|  | 2666122800600*1 |  | Element prefabricat Бетонные плиты 2,25х2,5х0,08 - ранее демонтированные |  | buc | 125,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,186 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 372,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,62 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut. | 12,40 |  |  |
| 101 | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Бетонные плиты 2,25х2,5х0,08, 5% от 130=6 шт.) |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.inform) |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2666122800600*2 |  | Element prefabricat Бетонные плиты 2,25х2,5х0,08 |  | buc | 6,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 18,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut. | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 1.9. Cнятие и укладка бетонной плитки 2,2 м2 |  |  |  |  |  |
| 102 | DG01A |  | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip |  | m2 | 2,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,286 |  |  |
| 103 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  | m2 | 2,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,563 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 0,383 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,044 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut. | 0,032 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. | 0,012 |  |  |
| 104 | Dl112 k=2 |  | (piatra sparta Н=12-10=2cm, k=2 se scade) Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 |  | m2 | -2,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | -0,059 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | -0,025 |  |  |
| 105 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (cu reutilizarea placilor demontate) |  | m2 | 2,09 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1,213 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,033 |  |  |
|  | 266111280065501*1 |  | Placi din beton, pentru trotuare (cu reutilizarea placilor demontate)=0 |  | m2 | 2,121 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 3,344 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 16,448 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,089 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,042 |  |  |
| 106 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (5% noua) |  | m2 | 0,11 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,064 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,002 |  |  |
|  | 266111280065501*2 |  | Placi din beton, pentru trotuare noua |  | m2 | 0,112 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 0,176 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 0,866 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 107 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm H=1,25м |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 38,08 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  | kg | 1,923 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  | buc | 113,12 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 113,12 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,99 |  |  |
|  | 2875277324201 |  | Пожарный гидрант ф125 H=1,25m |  | buc | 14,00 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-2-2

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Узел абонентского подключения) (marca REAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 5,82 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. | 25,55 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) |  | m3 | 11,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 24,514 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную) |  | m3 | 236,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 73,439 |  |  |
| 4 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 89,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 66,90 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,92 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) |  | 100 m3 | 3,57 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. | 3,891 |  |  |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) |  | 100 m3 | 3,57 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 31,487 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. | 33,665 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |  |
| 7 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Трубы полиэтиленовые напорные PE100 РN16 SDR11 D32x3) |  | m | 1 477,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 53,172 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,586 |  |  |
|  | 25212167100011032 |  | Teava polietilena Трубы полиэтиленовые напорные PE100 РN16 SDR11 D32x3 |  | m | 1 481,431 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 1 595,16 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut. | 59,08 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut. | 59,08 |  |  |
| 8 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 1 477,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 59,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 147,70 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. | 44,31 |  |  |
| 9 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 1 477,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 6,056 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut. | 2,954 |  |  |
| 10 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Кран шаровый 1/2") |  | buc | 426,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 234,30 |  |  |
|  | 2874117300000к015 |  | Кран шаровый 1/2" |  | buc | 443,04 |  |  |
| 11 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Переход РЕ 32х25) |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 74,55 |  |  |
|  | 2523156713811п032 |  | Fiting polietilena Переход РЕ 32х25 |  | buc | 219,39 |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Обратный клапан 1/2") |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 117,15 |  |  |
|  | 2874117300000ко015 |  | Обратный клапан 1/2" |  | buc | 221,52 |  |  |
| 13 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Спускной тройник Ф15х15 вентилем Ф1/2") |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 117,15 |  |  |
|  | 2874117300000тв15 |  | Спускной тройник Ф15х15 вентилем Ф1/2" |  | buc | 221,52 |  |  |
| 14 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 1"х32) |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 74,55 |  |  |
|  | 2523156713811м025032 |  | Муфта зажимная 1"х32 |  | buc | 219,39 |  |  |
| 15 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 25х1/2") |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 74,55 |  |  |
|  | 2523156713811м025015 |  | Муфта зажимная 25х1/2" |  | buc | 219,39 |  |  |
| 16 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта зажимная 1/2"х20) |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 74,55 |  |  |
|  | 2523156713811м015020 |  | Муфта зажимная 1/2"х20 |  | buc | 219,39 |  |  |
| 17 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Муфта переходная 20х25 РЕ) |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 74,55 |  |  |
|  | 2523156713811м020025 |  | Муфта переходная 20х25 РЕ |  | buc | 219,39 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 18 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр) (montare, k-0,2 la manopera) |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 97,98 |  |  |
| 19 | AcB04A |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Водомер) montare |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 213,00 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  | kg | 4,303 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  | kg | 4,303 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 47,329 |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Фильтр сетчатый 1/2" |  | buc | 213,00 | 50,00 |  |
|  | 91312420015 |  | Фильтр сетчатый 1/2" |  | buc | 213,00 |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Водомер 1/2" С |  | buc | 213,00 | 370,83 |  |
|  | 91312430015 |  | Водомер 1/2" С |  | buc | 213,00 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/ 24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-2-3

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (Абонентские колодцы) (marca REAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Абонентские колодцы. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 ) |  | 100 m3 | 14,63 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 35,99 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 29,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 61,491 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 196,17 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 60,813 |  |  |
| 4 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 196,17 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 147,127 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 19,617 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 7,84 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 8,546 |  |  |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 7,84 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 69,149 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. | 73,931 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  | 100 m3 | 5,11 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 11,498 |  |  |
| 8 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  | t | 869,55 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut. | 66,086 |  |  |
| 9 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) |  | 100 m3 | 5,11 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,123 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 1,431 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 5,11 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,84 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 2,044 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Абонентские колодцы, Сборные ж/бетонные конструкции колодцев |  |  |  |  |  |
| 11 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (106 buc.) |  | m3 | 156,13 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1 053,878 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 451,216 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 31,536 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 19,017 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 1,585 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 42,154 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 17,432 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 12,678 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,634 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 288,841 |  |  |
| 12 | Pret |  | КЦД -15 |  | buc | 106,00 |  |  |
|  | 26611264331015 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15(0,376 m3) |  | buc | 106,00 |  |  |
| 13 | Pret |  | КЦ-15-9 |  | buc | 213,00 |  |  |
|  | 266112643310159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9.(0.40m3) |  | buc | 213,00 |  |  |
| 14 | Pret |  | КЦП-1-15-1 |  | buc | 106,00 |  |  |
|  | 266112643310221 |  | КЦП-1-15-1(0,27m3) |  | buc | 106,00 |  |  |
| 15 | Pret |  | КЦО-1 |  | buc | 106,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 106,00 |  |  |
| 16 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, T |  | buc | 81,00 |  |  |
|  | 2875274200000T |  | Capacul cu rama din fonta (T) |  | buc | 81,00 |  |  |
| 17 | Pret |  | Сapacul cu rama din fonta, Л |  | buc | 25,00 |  |  |
|  | 2875274200000л |  | Capacul cu rama din fonta (Л) |  | buc | 25,00 |  |  |
| 18 | Pret |  | Scoabe din otel |  | kg | 532,50 |  |  |
|  | 28112363056601 |  | Scoabe din otel pt.camin |  | kg | 532,50 |  |  |
| 19 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,532 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,878 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,798 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,128 |  |  |
| 20 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,532 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,032 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 2,766 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,192 |  |  |
| 21 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) |  | m2 | 137,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om. | 11,00 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 8,112 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 0,99 |  |  |
| 22 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 13,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,613 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 15,812 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,375 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. | 5,775 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa, evacuare si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-5-1

Площадка №1. Turn de apa V=50м3, Н=18м. Lucrari de constructie generale (mаrcа SАC))

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Землянные работы - обвалование учтено в вертикальной планировке |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Разработка грунта экскаватором. |  | 100 m3 | 1,670 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 3,423 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) |  | m3 | 3,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,798 |  |  |
| 3 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Сдвижка грунта бульдозером в насыпь) |  | 100 m3 | 1,703 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 2,623 |  |  |
| 4 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Возврат грунта для обратной засыпки и грунтовой подушки) |  | 100 m3 | 1,408 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 2,168 |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек местным грунтом на просадочных грунтах методом послойной укатки) |  | 100 m3 | 0,754 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,302 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  | h-ut. | 0,084 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  | h-ut. | 1,840 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  | h-ut. | 1,538 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  | h-ut. | 1,825 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  | h-ut. | 1,870 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut. | 0,973 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) |  | 100 m3 | 0,520 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,567 |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) |  | 100 m3 | 0,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,586 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. | 5,403 |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) |  | m3 | 13,540 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,197 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Бетонные работы |  |  |  |  |  |
| 9 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка,бетон В7,5) |  | m3 | 2,550 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,817 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,657 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton В7,5 |  | m3 | 2,640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,258 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut. | 0,637 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut. | 1,020 |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование фундамента бетоном В12,5) |  | m3 | 35,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 142,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,200 |  |  |
|  | 266333102100000 |  | Beton В12,5 |  | m3 | 36,933 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut. | 21,300 |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) |  | m2 | 27,630 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,144 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 29,012 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,138 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 8,289 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 8,289 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,829 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,381 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,210 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti |  | m2 | 2,763 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,097 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,316 |  |  |
| 12 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С1 и С2) |  | kg | 393,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om. | 9,828 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 397,031 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,966 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,931 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 117,930 |  |  |
| 13 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей) |  | kg | 178,560 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 37,498 |  |  |
|  | 28112363099002 |  | Confectii metalice (Закл/дет из арматуры и листа) |  | kg | 187,559 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 3,607 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 1,803 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut. | 14,285 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 1,786 |  |  |
| 14 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей) |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,950 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 0,468 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,495 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 0,765 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,450 |  |  |
| 15 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка фундамента битумом за 2 раза) |  | m2 | 25,900 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,554 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 44,030 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,016 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 29,267 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 0,026 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut. | 0,337 |  |  |
| 16 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную - отмостка шир.3м) |  | m3 | 4,710 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 5,416 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 Piatra sparta |  | m3 | 6,175 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 0,721 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. | 0,108 |  |  |
| 17 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка из бетона B12,5 толщ.70мм) |  | m3 | 3,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,705 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,145 |  |  |
|  | 261631021000001 |  | Beton В12,5 |  | m3 | 3,416 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut. | 1,320 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 18 | CL51A |  | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Монтаж водонапорной башни стальной V=50м3, Н=18м) |  | t | 7,805 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 710,255 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut. | 38,635 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut. | 41,991 |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
| 19 | Цена постав-ка |  | Водонапорная башня Н=18м, V=50 м3 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200000k |  | Водонапорная башня V=50м3, Н=18м |  | buc | 1,000 |  |  |

WinСмета2000

Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-5-2

Площадка №1     Водонапорная башня    V=50m3. H=18m    Трубопроводы и арматура

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д100х4,5 ГОСТ 3262-75* | m | 31,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 15,5000 |  |  |
|  | 2521216710045 | Teava din otel Д 100х4,5 ГОСТ 3262-75* | m | 32,8755 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 2,9295 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 6,5100 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 4,2315 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 2,2785 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,6510 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,6510 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,8600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0310 |  |  |
| 2 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д80х4, ГОСТ 3262-75* | m | 9,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 4,5000 |  |  |
|  | 252121670804 | Teava din otel Д80х4, ГОСТ 3262-75* | m | 9,5445 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,8505 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 1,8900 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,2285 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,6615 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1890 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1890 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0090 |  |  |
| 3 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Д15х2,8, ГОСТ 3262-75* | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0000 |  |  |
|  | 2521216701528 | Teava din otel Д15х2,8, ГОСТ 3262-75* | m | 6,3630 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,5670 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 1,2600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,8190 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,4410 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1260 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1260 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 4 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |  |  |
| 5 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2000 |  |  |
| 6 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
| 7 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |  |
| 8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Tройник сварной ст. Д100х80 мм ) | buc | 6,50 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 6,8250 |  |  |
|  | 287527410080т | Piesa de legatura din otel pentru sudura Tройник сварной ст. Д100х80 мм | buc | 6,6300 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,5600 |  |  |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Tройник сварной ст. Д100х15 мм ) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,0500 |  |  |
|  | 287527410015т | Piesa de legatura din otel pentru sudura Tройник сварной ст. Д100х15 мм | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Tройник сварной ст. Д80х50 мм ) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,0500 |  |  |
|  | 287527418050т | Piesa de legatura din otel pentru sudura Tройник сварной ст. Д80х50 мм | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Переход стальной Д80х50мм) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,0500 |  |  |
|  | 287527418050п | Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход стальной Д80х50мм | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 12 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод сварной Д100, 45*) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 28752741100о | Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод сварной Д100, 45* | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4800 |  |  |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ( Отвод сварной Д80, 90*) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,0500 |  |  |
|  | 2875273180о | Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод сварной Д80, 90* | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 14 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" ГМ-50. | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,8000 |  |  |
|  | 29131245044002 | Sorb cu valva, cu mufa filetata ГМ-50 | buc | 2,0300 |  |  |
| 15 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец стальной Д100мм) | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,3400 |  |  |
|  | 287527440010100 | Flansa din otel pentru sudura Фланец стальной Д100мм | buc | 6,3000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,4000 |  |  |
| 16 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец стальной Д80мм) | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,7800 |  |  |
|  | 28752744001002 | Flansa din otel pentru sudura Фланец стальной Д80мм | buc | 2,1000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Задвижка 30ч6бр Д100мм ) | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,6500 |  |  |
|  | 2874117300100 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка 30ч6бр Д100мм | buc | 3,1200 |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Задвижка 30ч6бр Д80мм ) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730080 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Задвижка 30ч6бр Д80мм | buc | 1,0400 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Вентиль запорный пожарный 1Б1р Д50мм | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 2874117300050 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Вентиль запорный пожарный 1Б1р Д50мм | buc | 2,0800 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан- захлопка Ф100мм) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000100 | Клапан- захлопка Ф100мм | buc | 1,0400 |  |  |
| 21 | SD10F | Robinet cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 100 mm (Клапан поплавковый ф100мм) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2913124503100100 | Robinet de colt cu ventil si plutitor( Клапан поплавковый ф100мм) | buc | 1,0300 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-6-1

Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную) |  | m3 | 3,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,5410 |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка вручную) |  | m3 | 1,46 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,4526 |  |  |
|  |  |  | 2. Бетонные работы |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  | m3 | 1,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,3068 |  |  |
|  | 1421102200068ПГС |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС) |  | m3 | 1,5180 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1320 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2772 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,5544 |  |  |
| 4 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Фундаментная плита, бетон С12/15) |  | m3 | 0,65 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton С8/10 |  | m3 | 0,6762 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0660 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,1625 |  |  |
| 5 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  | m2 | 1,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2655 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,8585 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0089 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,5310 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,5310 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,0531 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,0885 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1416 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,1770 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0062 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,2124 |  |  |
| 6 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура А1, д-8мм) |  | kg | 1,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,1425 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0076 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. 8 mm А1 |  | kg | 1,9475 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 0,2850 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,0190 |  |  |
| 7 | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура А3,д-8мм) |  | kg | 16,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,3193 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0668 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 d-8 mm , А3 |  | kg | 17,1175 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,5050 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,1670 |  |  |
| 8 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( З/д , труба д-89мм) |  | kg | 4,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 1,0080 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice з/д труба д-89мм |  | kg | 5,0419 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0970 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,0485 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,3840 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | 3. Отмостка, ширина 1,0м |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня 0,1м) |  | m3 | 0,59 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,5841 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,6785 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0590 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,1239 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,2478 |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона С8/10, толщ,0,07м |  | m3 | 0,41 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,5785 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2665 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton С8/10 |  | m3 | 0,4245 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0414 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1025 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,1640 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-6-2

Площадка №2   Хлордозаторная   Ventilare

Valoarea de deviz 6 130 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 2952270003153 |  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 5,250 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 0,525 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 10,500 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 15,750 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 0,185 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretul firmei |  | Кондиционер в составе : внутренний блок -1шт KRAFT700BTU/EA-20GW/A |  | set | 1,000 |  |  |
|  | 1647310026066 |  | Кондиционер в составе : внутренний блок -1шт KRAFT700BTU/EA-20GW/A |  | buc | 1,000 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-6-3

Площадка №1   Хлордозаторная   Utilaj  tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | AcC09B |  | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими,инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,850 |  |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  | kg | 0,204 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 2 | SE54A |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l (Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2875274121723 |  | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" |  | buc | 2,040 |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 3 | Pretul firmei |  | Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200х850х2150-1шт |  | set | 1,000 |  |  |
|  | 1647310026003 |  | Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200х850х2150-1шт |  | buc | 1,000 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  LOCAL № 2-8-1

Площадка № 1 - Хлордозаторная (поз,4) Lucrari de consructii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную) |  | m3 | 3,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,5410 |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка вручную) |  | m3 | 1,46 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,4526 |  |  |
|  |  |  | 2. Бетонные работы |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  | m3 | 1,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,3068 |  |  |
|  | 1421102200068ПГС |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС) |  | m3 | 1,5180 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1320 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2772 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,5544 |  |  |
| 4 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Фундаментная плита, бетон С12/15) |  | m3 | 0,65 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton С8/10 |  | m3 | 0,6762 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0660 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,1625 |  |  |
| 5 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  | m2 | 1,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2655 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,8585 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0089 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,5310 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,5310 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,0531 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,0885 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1416 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,1770 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0062 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,2124 |  |  |
| 6 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура А1, д-8мм) |  | kg | 1,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,1425 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0076 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. 8 mm А1 |  | kg | 1,9475 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 0,2850 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,0190 |  |  |
| 7 | CC01C1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Cтальная арматура А3,д-8мм) |  | kg | 16,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,3193 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0668 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 d-8 mm , А3 |  | kg | 17,1175 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 2,5050 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,1670 |  |  |
| 8 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( З/д , труба д-89мм) |  | kg | 4,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 1,0080 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice з/д труба д-89мм |  | kg | 5,0419 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0970 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,0485 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,3840 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | 3. Отмостка, ширина 1,0м |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня 0,1м) |  | m3 | 0,59 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,5841 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,6785 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0590 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,1239 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,2478 |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона С8/10, толщ,0,07м |  | m3 | 0,41 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,5785 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2665 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton С8/10 |  | m3 | 0,4245 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0414 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1025 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,1640 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 2-8-2

Площадка №2   Хлордозаторная   Ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 2952270003153 |  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 5,250 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 0,525 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 10,500 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 15,750 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 0,185 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 0,945 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretul firmei |  | Кондиционер в составе : внутренний блок -1шт KRAFT700BTU/EA-20GW/A |  | set | 1,000 |  |  |
|  | 1647310026066 |  | Кондиционер в составе : внутренний блок -1шт KRAFT700BTU/EA-20GW/A |  | buc | 1,000 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa. evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  LOCAL № 2-8-3

Площадка №1   Хлордозаторная   Utilaj  tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | AcC09B |  | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими,инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,850 |  |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  | kg | 0,204 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 2 | SE54A |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l (Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2875274121723 |  | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" |  | buc | 2,040 |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 3 | Pretul firmei |  | Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200х850х2150-1шт |  | set | 1,000 |  |  |
|  | 1647310026003 |  | Установка для хлорирования ; -дозировочный (мембранный насос с комплектующими (трубы и фитинги из ПЭ , инжектор для раствора гипохлорита натрия, датчик уровня раствора) RPG 603-1шт: - Резервуар из ПЭ для хранения раствора гипохлорита V 100 -1шт:- дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-1шт:- кабина 1200х850х2150-1шт |  | buc | 1,000 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 7-1-1

Площадка № 1 - Покрытие проездов

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Замощение S-615,0m2 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Gr.0.15m) |  | m3 | 75,15 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 27,8055 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 17,4348 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 98,5217 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 11,4980 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,7285 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,6072 |  |  |
| 2 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Gr.0.18m) |  | m3 | 90,18 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 33,3666 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 Щебень |  | m3 | 118,2260 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 20,9218 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 13,7975 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,0741 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,3286 |  |  |
|  |  |  | 2. Устройство ступеней |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) |  | 100m2 | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3405 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,2550 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,1070 |  |  |
| 4 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка , бетон М-100) |  | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,8960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3120 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa М100 |  | m3 | 0,4969 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1309 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,1920 |  |  |
| 5 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ступени , бетон С20/25) |  | m3 | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,0650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa С20/25 |  | m3 | 0,3121 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0822 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 6 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка ) |  | m2 | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7680 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,3760 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,3072 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,3840 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,4608 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0058 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0422 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa, evacuare si epurarea apelor uzate din s.Corten, r-l Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 7-1-2

Площадка №1 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-110.0m

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Ограждение L-110m |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры ограждения, ворота) |  | m3 | 8,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,76 |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотненим) |  | m3 | 1,18 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,37 |  |  |
| 3 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка под стойки ограждения и ворота) |  | m2 | 64,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,72 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 68,04 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 19,44 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 19,44 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,94 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 3,24 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 5,18 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 6,48 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,23 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 7,78 |  |  |
| 4 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Н-0,1м) |  | m3 | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,71 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,83 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,30 |  |  |
| 5 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Металлическая ограда 44 секции) |  | m | 110,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 27,50 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 101,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,80 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 6,91 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Сетка стальная c квадратной ячейкой №25 Д-2,0мм |  | m2 | 172,22 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg | 54,38 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare Труба квадратная 60х60х5 |  | kg | 847,48 |  |  |
| 6 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота 3,5 х 1,6м) |  | m2 | 5,60 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,06 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 5,38 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,13 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 22,40 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile cu 2 stilpi L-2.4m |  | m2 | 5,60 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 22,40 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 22,40 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,56 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,64 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,29 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,00 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,11 |  |  |
| 7 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( окраска металлического ограждения) |  | m2 | 50,14 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 55,15 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 5,21 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 5,52 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 2,51 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 8,52 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,51 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 5,01 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa, evacuare si epurare apelor uzate din sat.Corten, r-l Taraclia Объект №209- 2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 7-1-3

Площадка №1 - Amenajarea (Inverzire)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Деревья |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH17C |  |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям) |  | m3 | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,50 |  |  |
| 2 | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Copaci de foioase - Tei) |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,64 |  |  |
|  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 12,00 |  |  |
|  | 1111000100001 |  |  | Puieti arbori foioase fara balot - Tei |  | buc | 16,64 |  |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Кустарники |  |  |  |  |  |
| 3 | TsH17C |  |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям) |  | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,85 |  |  |
| 4 | TsH24A |  |  | Plantari arbusti fara balot (Tifari decorativ - Ciubusnic) |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 6,80 |  |  |
|  | 1111000100002 |  |  | Puieti arbusti foioase fara balot Tifari decorativ -Ciubusnic) |  | buc | 20,80 |  |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Газон обыкновенный 730,0м2 |  |  |  |  |  |
| 5 | TsH230A |  |  | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm. |  | 100m2 | 7,30 |  |  |
|  | 931006001992 |  |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 18,98 |  |  |
|  | 232011620050 |  |  | Benzina A-92 |  | l | 7,30 |  |  |
|  | 154212610894 |  |  | Ulei TAD-17 |  | l | 5,84 |  |  |
|  | 232018620180 |  |  | Ulei CASTROL |  | l | 4,96 |  |  |
|  | 29000001 |  |  | Motocultivator BS-3,5 |  | h-ut | 12,41 |  |  |
| 6 | TsH09C |  |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов) |  | 100m2 | 7,30 |  |  |
|  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 37,96 |  |  |
|  | 0221107204435 |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 7,30 |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Укрепление откосов посевом трав 46,0м2 |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH09C |  |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление откосов) |  | 100m2 | 0,46 |  |  |
|  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 2,39 |  |  |
|  | 0221107204435 |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 0,46 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa, evacuare si epurare apelor uzate din sat.Corten, r-l Taraclia Площадка № 1 Объект №209- 2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 7-1-4

вертикальная планировка

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка растительного грунта) |  | 100 m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,11 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка в а/самосвал) |  | 100 m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,18 |  |  |
| 3 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Завоз раст, грунта с расстояния 3км) |  | t | 10,80 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,82 |  |  |
| 4 | TsC50B,к-2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, с К-2) |  | 100 m3 | 0,09 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,03 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка минерального грунта) |  | 100 m3 | 1,52 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 3,42 |  |  |
| 6 | TsC22D1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь на 10м грунта, оставл, на площадке) |  | 100 m3 | 1,52 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 1,22 |  |  |
| 7 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером) |  | 100 m3 | 1,65 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 2,54 |  |  |
| 8 | TsC22D1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь на 10м грунта, оставл, на площадке) |  | 100 m3 | 1,65 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 1,32 |  |  |
| 9 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка минерального грунта) |  | 100 m3 | 0,51 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,15 |  |  |
| 10 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз мин, грунта на расстояние 3 км) |  | t | 84,15 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 6,40 |  |  |
| 11 | TsD09A1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение гртунта в насыпи) |  | 100 m3 | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,41 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 3,86 |  |  |
|  | 2952240004001 |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  | h-ut | 3,86 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 7-2-1

Площадка № 1 - Покрытие проездов

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Устройство ступеней |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) |  | 100m2 | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3405 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,2550 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,1070 |  |  |
| 2 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка , бетон М-100) |  | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,8960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3120 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa М100 |  | m3 | 0,4969 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1309 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,1920 |  |  |
| 3 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ступени , бетон С20/25) |  | m3 | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,0650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa С20/25 |  | m3 | 0,3121 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0822 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 4 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка ) |  | m2 | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7680 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,3760 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,3072 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,3840 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,4608 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0058 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0422 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa, evacuare si epurarea apelor uzate din s.Corten, r-l Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA№ 7-2-2

Площадка №2 Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea L-37.0m

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Демонтаж существующего ограждениял |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS20F |  | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м) |  | m | 28,50 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 16,24 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 16,24 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 2. Ограждение L-37m |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры ограждения, ворота) |  | m3 | 2,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,45 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотненим) |  | m3 | 0,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,14 |  |  |
| 4 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка под стойки ограждения и ворота) |  | m2 | 23,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,46 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 24,19 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 6,91 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 6,91 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,69 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,84 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 2,30 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,76 |  |  |
| 5 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Н-0,1м) |  | m3 | 0,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,11 |  |  |
| 6 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Металлическая ограда 15 секции) |  | m | 37,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,25 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 34,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,66 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 2,32 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Сетка стальная с квадратной ячейкой №25 Д-2,0мм |  | m2 | 57,93 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg | 18,29 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare Труба квадратная 60х60х5 |  | kg | 288,92 |  |  |
| 7 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( окраска металлического ограждения) |  | m2 | 17,72 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,49 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 1,84 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,95 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 0,89 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 3,01 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,54 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,89 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,77 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa, evacuare si epurare apelor uzate din sat.Corten, r-l Taraclia 1 Объект №209- 2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 7-2-3

Площадка №2 - Amenajarea (Inverzire)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Деревья |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH17C |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям) |  | m3 | 2,38 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,54 |  |  |
| 2 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Copaci de foioase - Tei) |  | buc | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 14,25 |  |  |
|  | 1111000100001 |  | Puieti arbori foioase fara balot - Tei |  | buc | 19,76 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Кустарники |  |  |  |  |  |
| 3 | TsH17C |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям) |  | m3 | 0,31 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,85 |  |  |
| 4 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot (Tifari decorativ - Ciubusnic) |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 6,80 |  |  |
|  | 1111000100002 |  | Puieti arbusti foioase fara balot Tifari decorativ -Ciubusnic) |  | buc | 20,80 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Газон обыкновенный 400,0м2 |  |  |  |  |  |
| 5 | TsH230A |  | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm. |  | 100m2 | 4,00 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 10,40 |  |  |
|  | 232011620050 |  | Benzina A-92 |  | l | 4,00 |  |  |
|  | 154212610894 |  | Ulei TAD-17 |  | l | 3,20 |  |  |
|  | 232018620180 |  | Ulei CASTROL |  | l | 2,72 |  |  |
|  | 29000001 |  | Motocultivator BS-3,5 |  | h-ut | 6,80 |  |  |
| 6 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов) |  | 100m2 | 4,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 20,80 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Укрепление откосов посевом трав 47,0м2 |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление откосов) |  | 100m2 | 0,47 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 2,44 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 0,47 |  |  |

WinСмета2000

|  |  | Formular Nr.1B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu apa, evacuare si epurare apelor uzate din sat.Corten, r-l Taraclia Площадка № 2 Объект №209- 2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  OFERTA № 7-2-4

Площадка №2  -вертикальная планировка

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка растительного грунта) |  | 100 m3 | 0,46 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,56 |  |  |
| 2 | TsC22C1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение в резерв 10м) |  | 100 m3 | 0,46 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,31 |  |  |
| 3 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка в а/самосвал) |  | 100 m3 | 0,37 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,72 |  |  |
| 4 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта 1 км) |  | t | 44,40 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,22 |  |  |
| 5 | TsC50B,к-2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, с К-2) |  | 100 m3 | 0,37 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,10 |  |  |
| 6 | TsH06A |  | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm (Планировка откоса) |  | m2 | 46,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 13,80 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка минерального грунта - корыто) |  | 100 m3 | 0,29 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,65 |  |  |
| 8 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта 3 км) |  | t | 47,85 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 3,64 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,29 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,12 |  |  |