Anexă la
                                                                                                         Documentația de atribuire
                                                                                                         la Anunțul de participare
                                                                                                        nr. ILG-12/2026 din 18.03.2026
 CAIET DE SARCINI
Lucrări de montare a protectoarelor din cadrul SRL „Ialoveni Gaz”
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de montare			
		1.1. Inlocuirea protectorului or. Straseni			
1	M1K51A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m	4 protect	5,000	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	400,000	
	8113020070100	Sondor	h-om	80,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	10,000	
	3130134817400	Cablu ВПП	m	100,000	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	2,500	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	5,000	
	2430116104840	Vopsea	kg	1,500	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,500	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	1,000	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	5,000	
	2651122100000	Ciment 	kg	25,000	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,250	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	100,000	
	2320116200500	Benzina	l	10,000	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,000	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,000	
		1.2. Inlocuirea protectorului or. Bucovat			
2	M1K51A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m	4 protect	0,500	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,000	
	8113020070100	Sondor	h-om	8,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	
	3130134817400	Cablu ВПП	m	10,000	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,250	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,500	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,150	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,250	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,100	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	0,500	
	2651122100000	Ciment 	kg	2,500	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,025	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	10,000	
	2320116200500	Benzina	l	1,000	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	4,000	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,000	
		2. Utilaj			
3	Протектор	Протектор ПМ10У
	buc	22,000	
	ПМ10У	Протектор ПМ10У	buc	22,000	

Președintele Grupului de lucru	  		                      	         Ivan VIDRAȘCO