Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul proce durii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor:  Instrumente de lucru gospodăresc și consumabile pentru anul 2023

| Nr. | Denumirea | Denumire/Descrierea/Cerinţe | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cleşte combinat, izolat | (160mm; 200mm) | buc | 10 |
| 2 | Cleşte izolat cu vîrf ascuțit | (200mm) | buc | 2 |
| 3 | Cleşte izolat cu vîrf ascuțit | curbat (200mm) | buc | 2 |
| 4 | Cleşte de tăiat, izolat | (180mm ) | buc | 2 |
| 5 | Şurubelniţe drepte | mărimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm. | set | 1 |
| 6 | Şurubelniţe cruce | mărimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm. | set | 1 |
| 7 | Ciocan rotopercutor | Putere minim 1050W, Puterea de lovire 6,1J Numărul dfe rotații –min540 Capacitatea de a găurire de la 65mm-100mm Greutatea nu mai mare de 6kg Muftă mecanică Controlul electronic a vitezei de rotire | buc | 1 |
| 8 | Mașină de găurit | Putere minim 750W,0-3000rotații /min Garanție 24 luni | buc | 2 |
| 9 | Polizor unghiular | Putere 900W Diametru discului 125mm Numărul de rotații pe minut -1820 Unghiul de acces 43o Garanție 24 luni | buc | 2 |
| 10 | Polizor unghiular | Putere 2200W Diametru disc 230mm/M14 Numărul de rotații 6600/min Masa maximă -5,2kg Garanție 24 luni | buc | 1 |
| 11 | Set șurubelnițe | SL:3.0*60, 5.0*60, 6.0*60mm PH: PH0*60, PH1*60, PH2*60mm 1pc scratch awl 3*60mm 1pc tack remover 5*60mm 1pc handle Packing: plastic box 9 buc | set | 1 |
| 12 | Foarfeca pentru metal | (250mm.) | buc | 2 |
| 13 | Cuţit cu lame de tăiat | (18mm) | buc | 1 |
| 14 | Cheie pu țevi (papagali) | Marimea 300 mm | buc | 3 |
| 15 | Chei combinate | - mărimile: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm. | set | 1 |
| 16 | Fișier | Cu trei muchii dinții mășcați | buc | 2 |
| 17 | Pînză pentru metal | Marimea 12.5x1x6B cu dinți pe o singură parte | buc | 4 |
| 18 | Nivel pentru construcții cu poloboc | Lungimea 100cm Aluminiu | buc | 1 |
| 19 | Mănusi de protecție de tricotaj |  | perechi | 300 |
| 20 | Set chei tubulare capete cu accesorii (mîner clichet, mîner de rotire), | mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm. – 16 un. | set | 1 |
| 21 | Chei bifurcate cheie | mărimea 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32 | set | 1 |
| 22 | Cleşte pentru nituri | 250mm, două poziții cap 0-90⁰ | buc | 1 |
| 23 | Menghină cu fixare pe banc | lungimea bacuri 60mm. | buc | 1 |
| 24 | Ruletă 5m magnetică | Lungimea 5 m și lățimea 25mm | buc | 3 |
| 25 | Ruletă 10m magnetică | Lungimea 10m lațimea 25mm | buc | 3 |
| 26 | Ferestrău pentru lemn de miină | Dinți mari pănza cu grosimea de 1.5mm,lungimea de 550mm | buc | 3 |
| 27 | Set de șurubelnițe cu magnet (drepte și cruce) | Metalul sa fie calit si cu magnet | set | 2 |
| 28 | Burghiu pe metal | Diametru 3mm-10mm | buc | 1Set |
| 29 | Duze calite cu magnet | P h 1 | buc | 5 |
| 30 | Set cheii reglabile pu țevi 8mm-63mm | Falcă mobilă forjată în matriță de oțel de calitate superioară pentru diametru de la 8mm pînă la 63mm | set | 1 |
| 31 | Chei stea | 1,5-10mm | set | 1 |
| 32 | Chei hex | Material: CrV Size: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm | set | 1 |
| 33 | Discuri polizor unghular diamant | Pu piatră și ceramică -125 | Buc | 5 |
| 34 | Siguranța cilindrică ceramică7x30/10A/250V | Tensiune 250A Intensitate 10A | buc | 50 |
| 35 | Întrerupător fără reținere6x6x4mm | Dimensiuni 6x6x4 | buc | 30 |
| 36 | Întrerupător cu clapă KCD | Tensiune 250v Intensitate 16A | buc | 20 |
| 37 | Burghiu beton SDS plus | 6x160mm | buc | 6 |
| 38 | Burghiu beton SDS plus | 8x160mm | Buc | 6 |
| 39 | Burghiu beton SDS plus | 10x160mm | Buc | 6 |
| 40 | Burghiu beton SDS plus | 12x160mm | Buc | 6 |
| 41 | Cheii din ambele părți | Marimile 5mm pînă la 19mm | set | 2 |
| 42 | Daltă plată pentru ciocan rotopercutor | SDS –Max 25x600mm SDS –Max 25X300mm | set | 1 |
| 43 | Foarfecă telescopică de tuns gard viu | Grosimea lamei minim 4mm Oțel forjat Alungirea mînerilor minim 60cm | Buc | 1 |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura electronică.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre  în trmen de 3 zile lucrătoare și se va pune accent pe calitatea bunului.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darii Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șefal IMSP SCTO.

Chilaru Vitalie - membru, administrator în gospodarie al IMSP SCTO.

Caraman Natalia  - membru, șef depozit al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.