## Specificatii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” ________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de Instrumentar chirurgical (laparascopic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”, pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Fibra optica diametru 3.5mm lungimea min. 2300mm compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, | Fibra optica diametru 3.5mm lungimea min. 2300mm compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, | 6: 1.Fibra optica diametru 3.5mm lungimea min. 2300mm compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, CE certificat
33100000-1 | 2 | Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300 | Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300 | 6: 2.Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300 CE certificat
33100000-1 | 3 | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mmm cu stilet conic, | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mmm cu stilet conic, | 6: 3.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mmm cu stilet conic, CE certificat
33100000-1 | 4 | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, | 6: 4.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, CE certificat
33100000-1 | 5 | Pensa moale, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Pensa moale, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 6: 5.Pensa moale, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat
33100000-1 | 6 | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm, | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm, | 6: 6.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm, CE certificat
33100000-1 | 7 | Disector curbat la 90 grade, cu falci zimtate actiune dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, | Disector curbat la 90 grade, cu falci zimtate actiune dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, | 6: 7.Disector curbat la 90 grade, cu falci zimtate actiune dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, CE certificat
33100000-1 | 8 | Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm, | Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm, | 6: 8.Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm, CE certificat
33100000-1 | 9 | Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 6: 9.Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat
33100000-1 | 10 | Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 6: 10.Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat
33100000-1 | 11 | Pensa pentru cuagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Pensa pentru cuagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 6: 11. Pensa pentru cuagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat
33100000-1 | 12 | Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, | Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, | 6: 12.Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, CE certificat
33100000-1 | 13 | Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 13.Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 14 | Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, | Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, | 6: 14.Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, CE certificat
33100000-1 | 15 | Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | 6: 15.Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, CE certificat
33100000-1 | 16 | Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | 6: 16.Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, CE certificat
33100000-1 | 17 | Palpator grosimea 5mm, lungimea de la 400mm, | Palpator grosimea 5mm, lungimea de la 400mm, | 6: 17.Palpator grosimea 5mm, lungimea de la 400mm, CE certificat
33100000-1 | 18 | Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva, | Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva, | 6: 18.Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva, CE certificat
33100000-1 | 19 | Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie, | Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie, | 6: 19.Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie, CE certificat
33100000-1 | 20 | Clepator lungimea de la 330mm, grosimea 10mm cu setul alcatuit din 1000 de clipse, | Clepator lungimea de la 330mm, grosimea 10mm cu setul alcatuit din 1000 de clipse, | 6: 20.Clepator lungimea de la 330mm, grosimea 10mm cu setul alcatuit din 1000 de clipse, CE certificat
33100000-1 | 21 | Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolara, miner cu cremaliera, | Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolara, miner cu cremaliera, | 6: 21.Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolara, miner cu cremaliera, CE certificat
33100000-1 | 22 | Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi, | Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi, | 6: 22.Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi, CE certificat
33100000-1 | 23 | Miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8674205 | Miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8674205 | 6: 23.Miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8674205
33100000-1 | 24 | Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, | Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, | 6: 24.Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, CE certificat
33100000-1 | 25 | Motor electronic compatibil cu morcellator Richard Wolf 2307 | Motor electronic compatibil cu morcellator Richard Wolf 2307 | 6: 25.Motor electronic compatibil cu morcellator Richard Wolf 2307
33100000-1 | 26 | Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, | Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, | 6: 26.Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, CE certificat
33100000-1 | 27 | Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv impreuna cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con. | Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv impreuna cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con. | 6: 27.Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv impreuna cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con.
33100000-1 | 28 | Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 6: 28.Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, CE certificat
33100000-1 | 29 | Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga (Needle holder left curved) cu cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga (Needle holder left curved) cu cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 29.Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga (Needle holder left curved) cu cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 30 | Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla (Grasping forceps, serrated, dolphin-nose) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla (Grasping forceps, serrated, dolphin-nose) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 30.Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla (Grasping forceps, serrated, dolphin-nose) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 31 | Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla cu falci zimtate (MARYLAND coarse serrated, curved grasping forceps) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla cu falci zimtate (MARYLAND coarse serrated, curved grasping forceps) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 31.Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla cu falci zimtate (MARYLAND coarse serrated, curved grasping forceps) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 32 | Foarfece Metzenbaum bipolar curbat, actiune dubla (METZENBAUM scissors, curved) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Foarfece Metzenbaum bipolar curbat, actiune dubla (METZENBAUM scissors, curved) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 32.Foarfece Metzenbaum bipolar curbat, actiune dubla (METZENBAUM scissors, curved) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 33 | Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 33.Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 34 | Pensa de apucare bipolara pentru microcuagulare (Grasping forceps, fenestrated, pointed) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare bipolara pentru microcuagulare (Grasping forceps, fenestrated, pointed) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 34.Pensa de apucare bipolara pentru microcuagulare (Grasping forceps, fenestrated, pointed) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 35 | Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 35.Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 36 | Burghiu Myoma (Myoma drill) grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Burghiu Myoma (Myoma drill) grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 36.Burghiu Myoma (Myoma drill) grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 37 | ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205 | ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205 | 6: 37.Ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205
33100000-1 | 38 | ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101 | ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101 | 6: 38.Ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101
33100000-1 | 39 | ansa-electrod de taiere (loop electrode) inclinat la 30 grade compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101 | ansa-electrod de taiere (loop electrode) inclinat la 30 grade compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101 | 6: 39.Ansa-electrod de taiere (loop electrode) inclinat la 30 grade compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101
33100000-1 | 40 | ansa-electrod de taiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205 | ansa-electrod de taiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205 | 6: 40.Ansa-electrod de taiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205
33100000-1 | 41 | Miner monopolar,partea componenta activa a rezectoscopului Rudolf Medical analogic la RC040-101 | Miner monopolar,partea componenta activa a rezectoscopului Rudolf Medical analogic la RC040-101 | 6: 41.Miner monopolar,partea componenta activa a rezectoscopului Rudolf Medical analogic la RC040-101
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
|  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ | [7 empty] | #REF!

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de Instrumentar chirurgical (laparascopic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”, pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Fibra optica diametru 3.5mm lungimea min. 2300mm compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, | Fibra optica diametru 3.5mm lungimea min. 2300mm compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 50000
33100000-1 | 2 | Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300 | Telescop unghiul de vedere 30 grade, grosimea 10mm, lungimea intre 310mm si 400mm, compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300 | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 175000
33100000-1 | 3 | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mmm cu stilet conic, | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mmm cu stilet conic, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 33333
33100000-1 | 4 | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, | Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 10-11mm, lungimea 90-110mm cu stilet conic, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 33333
33100000-1 | 5 | Pensa moale, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Pensa moale, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 6 | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm, | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 7 | Disector curbat la 90 grade, cu falci zimtate actiune dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, | Disector curbat la 90 grade, cu falci zimtate actiune dubla (disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, monopolar cu cremaliera, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 21667
33100000-1 | 8 | Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm, | Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 9 | Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 10 | Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 11 | Pensa pentru cuagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Pensa pentru cuagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 3333
33100000-1 | 12 | Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, | Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 3333
33100000-1 | 13 | Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 13333
33100000-1 | 14 | Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, | Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 1167
33100000-1 | 15 | Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 380mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 20000
33100000-1 | 16 | Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9167
33100000-1 | 17 | Palpator grosimea 5mm, lungimea de la 400mm, | Palpator grosimea 5mm, lungimea de la 400mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 1833
33100000-1 | 18 | Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva, | Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 10000
33100000-1 | 19 | Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie, | Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 13333
33100000-1 | 20 | Clepator lungimea de la 330mm, grosimea 10mm cu setul alcatuit din 1000 de clipse, | Clepator lungimea de la 330mm, grosimea 10mm cu setul alcatuit din 1000 de clipse, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 50000
33100000-1 | 21 | Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolara, miner cu cremaliera, | Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolara, miner cu cremaliera, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 22 | Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi, | Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 16667
33100000-1 | 23 | Miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8674205 | Miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8674205 | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 33000
33100000-1 | 24 | Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, | Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 7500
33100000-1 | 25 | Motor electronic compatibil cu morcellator Richard Wolf 2307 | Motor electronic compatibil cu morcellator Richard Wolf 2307 | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 13333
33100000-1 | 26 | Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, | Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 6000
33100000-1 | 27 | Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv impreuna cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con. | Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv impreuna cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con. | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 125000
33100000-1 | 28 | Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9167
33100000-1 | 29 | Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga (Needle holder left curved) cu cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga (Needle holder left curved) cu cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9167
33100000-1 | 30 | Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla (Grasping forceps, serrated, dolphin-nose) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla (Grasping forceps, serrated, dolphin-nose) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9167
33100000-1 | 31 | Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla cu falci zimtate (MARYLAND coarse serrated, curved grasping forceps) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare monopolara cu actiune dubla cu falci zimtate (MARYLAND coarse serrated, curved grasping forceps) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9167
33100000-1 | 32 | Foarfece Metzenbaum bipolar curbat, actiune dubla (METZENBAUM scissors, curved) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Foarfece Metzenbaum bipolar curbat, actiune dubla (METZENBAUM scissors, curved) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 30833
33100000-1 | 33 | Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 30833
33100000-1 | 34 | Pensa de apucare bipolara pentru microcuagulare (Grasping forceps, fenestrated, pointed) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare bipolara pentru microcuagulare (Grasping forceps, fenestrated, pointed) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 30833
33100000-1 | 35 | Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 19167
33100000-1 | 36 | Burghiu Myoma (Myoma drill) grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Burghiu Myoma (Myoma drill) grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 2167
33100000-1 | 37 | ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205 | ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205 | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 7917
33100000-1 | 38 | ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101 | ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101 | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 5000
33100000-1 | 39 | ansa-electrod de taiere (loop electrode) inclinat la 30 grade compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101 | ansa-electrod de taiere (loop electrode) inclinat la 30 grade compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101 | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15833
33100000-1 | 40 | ansa-electrod de taiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205 | ansa-electrod de taiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205 | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 10000
33100000-1 | 41 | Miner monopolar,partea componenta activa a rezectoscopului Rudolf Medical analogic la RC040-101 | Miner monopolar,partea componenta activa a rezectoscopului Rudolf Medical analogic la RC040-101 | 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 26250
945833
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  | 0