Caiet de sarcini desfășurat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - pereu |  |  | m3 |  | 8,94 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 35,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,447 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,129 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,129 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,788 |  |  |
| 2 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 6 m tevi |  |  | kg |  | 375,34 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 3,0027 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,9383 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3753 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1546 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,0751 |  |  |
| 3 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 24,13 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,3411 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,826 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,4478 |  |  |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 24,13 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,6195 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,6195 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2065 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9652 |  |  |
| 5 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Copertina |  |  | m3 |  | 4,42 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,221 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,547 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,547 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,884 |  |  |
| 6 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane copertina |  |  | m |  | 15,62 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,4058 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,781 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1562 |  |  |
| 7 | RpCI42A |  | Demontarea glafurilor |  |  | m |  | 38,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,925 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,385 |  |  |
| 8 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,744 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,496 |  |  |
| 9 | RpIzC40A |  | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) 42.8 m3 |  |  | m2 |  | 214,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 53,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 386,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,876 |  |  |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  |  | l |  | 25,752 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 32,19 |  |  |
| 10 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 316,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 113,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 113,76 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,32 |  |  |
| 11 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 316,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,44 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,48 |  |  |
| 12 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  |  | m2 |  | 53,28 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,992 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,992 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7992 |  |  |
| 13 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 10,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
| 14 | RpCN12A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime |  |  | m |  | 87,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,89 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,261 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
| 15 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - fatada |  |  | m2 |  | 391,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 58,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 19,55 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,91 |  |  |
| 16 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Soclu |  |  | m2 |  | 15,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 17 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane copertina |  |  | m |  | 143,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,924 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,436 |  |  |
| 18 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 136,31 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 34,0775 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 136,31 |  |  |
| 19 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 136,31 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 151,3041 |  |  |
| 20 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 136,31 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,2207 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Grinda monolita parapet |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 5,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,13 |  |  |
|  | 1411122201053 |  | Pietre de beton usor |  |  | m3 |  | 5,8116 |  |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 130,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0406 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,0035 |  |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 6,38 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,552 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,436 |  |  |
| 22 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 36,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,236 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 36,18 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1809 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,854 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,854 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,0854 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,809 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,9045 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,7034 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0362 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0362 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,3416 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,7236 |  |  |
| 23 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 166,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,9964 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4998 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 170,765 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,666 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,648 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1666 |  |  |
| 24 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 90,88 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,9072 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3635 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 93,152 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,9088 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,4464 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0909 |  |  |
| 25 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 |  |  | m3 |  | 5,12 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,832 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,304 |  |  |
|  | 2663102100000C15 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 5,4054 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,791 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,072 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,4336 |  |  |
| 26 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - se exclude confectii - instalarea tijelor filetate |  |  | kg |  | 36,08 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 7,5768 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,7288 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,3644 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,8864 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3608 |  |  |
| 27 |  |  | Tija filetata d12 mm 0,8 m in set cu piulite, saibe |  |  | buc |  | 82,00 |  |  |
|  | 245214425 |  | Tija filetata d12 mm 0,8 m in set cu piulite, saibe |  |  | buc |  | 82,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda monolita parapet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  | 65,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,765 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 28,644 |  |  |
|  | 2663102100.001 |  | Beton clasa. |  |  | m3 |  | 2,9295 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 190,092 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5208 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  |  | m |  | 65,4255 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3906 |  |  |
| 29 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,767 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 3,57 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,498 |  |  |
| 30 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 5,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,016 |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |  |
| 32 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 200х200х4 Plasa 112 m2 |  |  | kg |  | 103,04 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,576 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5152 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 104,0704 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,5152 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,0304 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,912 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0618 |  |  |
| 33 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 6,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
| 34 | CG22A5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-3,5 (grosime 120-150 mm) |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 0,615 |  |  |
| 35 | CO02A |  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 0,8 cm(k-0,27 la ciment, nisip) grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Dale mici din beton - 60mm |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2661112800600 |  | Placi din beton 60 mm |  |  | m2 |  | 63,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 218,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 200,81 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,1539 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0081 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,0081 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 200,81 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,0041 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,6065 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,0081 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,0162 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,0162 |  |  |
| 37 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,21 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,5418 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,092 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0756 |  |  |
| 38 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,21 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,3062 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1176 |  |  |
| 39 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora conexpand d12 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 28741363143300 |  | Ancora conexpand d12 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 40 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 2,2275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2475 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0011 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,1023 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0132 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,374 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,3311 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,2838 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,1595 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,0165 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,0363 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,0253 |  |  |
| 41 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,0935 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0253 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,187 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 0,737 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0013 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0066 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0013 |  |  |
| 42 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,01 m3/m2 |  |  | m2 |  | 13,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 43 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 3,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 3,8934 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 5,1912 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,7416 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,3708 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,7416 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 0,7416 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 37,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 44 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 13,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 15,6975 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 6,825 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 122,85 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 1,365 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,546 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,6825 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,10 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,861 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,861 |  |  |
| 46 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,3797 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,56 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3307 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0378 |  |  |
| 47 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,23 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,4718 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1561 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 2,23 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,92 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,0481 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3679 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,892 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,784 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0446 |  |  |
| 48 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm |  |  | m |  | 39,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,672 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,168 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200 mm |  |  | m |  | 39,60 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 158,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Termoizolare planseu de acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp aplicativ - Thermobeton,с=350kg/m3 |  |  | m2 |  | 214,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 171,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,40 |  |  |
|  | 2663102104 |  | Thermobeton,с=350kg/m3 |  |  | m3 |  | 21,935 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,062 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,428 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,40 |  |  |
| 50 | IzF18C k-1,67 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se exclude ciment, nisip) grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 214,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 125,083 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,5738 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 10,7214 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,505 |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolare planseu de acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Scara de exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzA03A |  | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice Sticky Deruginol |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 14,615 |  |  |
|  | 32201373157781 |  | Decapant - Sticky Deruginol |  |  | kg |  | 4,3475 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0555 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,925 |  |  |
| 52 | RpCR23A |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea Oskar Mat Fier Forjat |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,35 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,81 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |
|  | 24301161032180 |  | Vopsea de ulei orice culoare Oskar Mat Fier Forjat |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,2775 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 1,85 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 11,70 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 253,656 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,197 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 1,872 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,702 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 9,711 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 84,24 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 51,246 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 39,546 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 22,932 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 444,60 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 1,755 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 5,148 |  |  |
| 54 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 7,25 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 146,8125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,3125 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 54,375 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0725 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 6,7425 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 24,65 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 21,8225 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 18,705 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 21,75 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 10,5125 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 1,0875 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 2,3925 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 1,6675 |  |  |
| 55 | CE42A |  | Executarea lucarnelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 5,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,633 |  |  |
|  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2682132600001 |  | Cerceveli (Переплеты) |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 56 | CK17A1 |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele |  |  | m2 |  | 4,30 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,15 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,943 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,075 |  |  |
|  | 2010101340 |  | Perete din captuseala |  |  | m3 |  | 0,0517 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,4309 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,7234 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |
| 57 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,058 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,119 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,63 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,308 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 58 | CN17D |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta tare |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,616 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,546 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,326 |  |  |
|  | 2430116104000 |  | Vopsea alchidica |  |  | kg |  | 1,014 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,90 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
| 59 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2 m3 |  |  | m2 |  | 325,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 73,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,75 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 39,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,75 |  |  |
| 60 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci |  |  | m3 |  | 1,59 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 31,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,59 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,3975 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,95 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 5,565 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 5,565 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 5,565 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 7,95 |  |  |
| 61 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 3,58 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 72,495 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,055 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 26,85 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0358 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 3,3294 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,4296 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 12,172 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 10,7758 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 9,2364 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 10,74 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 5,191 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,537 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 1,1814 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,8234 |  |  |
| 62 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.- sarpanta existenta |  |  | m3 |  | 3,25 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,2675 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 9,7825 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0033 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0097 |  |  |
| 63 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 25,85 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,9725 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 5,9455 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 43,945 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 173,195 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,3102 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 25,85 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,1293 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 1,551 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,3102 |  |  |
| 64 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora conexpand d12 |  |  | buc |  | 85,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,00 |  |  |
|  | 28741363143300 |  | Ancora conexpand d12 |  |  | buc |  | 85,00 |  |  |
| 65 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 325,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 65,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,25 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 384,9625 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 4 017,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
| 66 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 325,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 292,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 81,25 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 392,4375 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 170,625 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 3 071,25 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 34,125 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 13,65 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 17,0625 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,25 |  |  |
| 67 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm |  |  | m |  | 88,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 26,55 |  |  |
|  | 27104063118001 . |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120 mm |  |  | m |  | 95,7127 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 127,617 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 18,231 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 9,1155 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 18,231 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 18,231 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 911,55 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,77 |  |  |
| 68 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 mm |  |  | m |  | 52,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,305 |  |  |
|  | 27104063141726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d80 |  |  | m |  | 56,0133 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 26,673 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 13,3365 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 26,673 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 13,3365 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 13,3365 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 13,3365 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7845 |  |  |
| 69 | CK26D |  | Pervazuri montate Aplicativ Parazapezi |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 274312354920,27 |  | Parazapezi |  |  | m |  | 43,00 |  |  |
|  | 287411581129126 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 258,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
| 70 | CK26D |  | Pervazuri montate Aplicativ Dolie |  |  | m |  | 41,30 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,717 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,413 |  |  |
|  | 2743123549201,27 |  | Dolie |  |  | m |  | 41,30 |  |  |
|  | 287411581129126 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 247,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,413 |  |  |
| 71 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Lambriu sofit |  |  | m2 |  | 45,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 65,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,52 |  |  |
|  | 271040365 |  | Lambriu sofit |  |  | m2 |  | 54,579 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla vopsita elemente |  |  | kg |  | 28,476 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 237,30 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 237,30 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 15,4245 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 4,746 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9944 |  |  |
| 72 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Pazie sofit |  |  | m2 |  | 14,10 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 20,445 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 27120403114165 |  | Pazie sofit |  |  | m2 |  | 17,0257 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla vopsita elemente |  |  | kg |  | 8,883 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 74,025 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 74,025 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 4,8116 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 1,4805 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3102 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Scara metalice tehnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 322,16 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 45,1024 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2216 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,2216 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 322,16 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,6108 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,5773 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,2216 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,4432 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,4432 |  |  |
| 74 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Anchere fixarea scara metalica |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 28741363131300 |  | Anchere fixarea scara metalica |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 75 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,322 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,8308 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,6744 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1159 |  |  |
| 76 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,322 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,0028 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,576 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1803 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalice tehnica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Lucrari de termoizolare finisare pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 445,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 62,30 |  |  |
|  | 24302261010105 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  |  | kg |  | 184,675 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,25 |  |  |
| 78 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100 mm |  |  | m2 |  | 37,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 52,54 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,026 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 149,48 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 149,48 |  |  |
|  | 2521302659071 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* polistiren extrudat 100 mm |  |  | m2 |  | 39,9859 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 41,107 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu perforat cu plasa |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 224,22 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,925 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1258 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,851 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,666 |  |  |
| 79 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm cornier - 0,00 m/m2 |  |  | m2 |  | 408,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 771,936 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 170,544 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 1 648,32 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 2 060,40 |  |  |
|  | 268216216113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri - Vata minerala 100 mm |  |  | m2 |  | 440,9256 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 453,288 |  |  |
|  | 27107035011057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 3 296,64 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 10,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,3872 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 12,24 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,568 |  |  |
| 80 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50 mm |  |  | m2 |  | 35,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 85,4658 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,8853 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 144,228 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 180,285 |  |  |
|  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 mm |  |  | m2 |  | 38,581 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 45,7924 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 288,456 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,8925 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1214 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 10,71 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7497 |  |  |
| 81 |  |  | Cornier aluminiu perforat cu plasa (120+37 m.l. - instalarea se prevede norma pentru termoizolare - consum 1,1 m.l./m.l.) |  |  | m |  | 157,00 |  |  |
|  | 33311 |  | Cornier aluminiu perforat cu plasa |  |  | m |  | 172,70 |  |  |
| 82 | CL53I |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ( Panouri din aluminiu compozit) (Se exclud placi termoizolante, dibluri, Impaslitura din fibra de sticla ) |  |  | m2 |  | 17,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,7182 |  |  |
|  | 2811236304900 |  | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) Panouri compozit culori textura conform proiect |  |  | m2 |  | 16,8649 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2941 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,8406 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,8131 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,5879 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 0,0208 |  |  |
| 83 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,138 |  |  |
|  | 24302261010105 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  |  | kg |  | 15,2305 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,835 |  |  |
| 84 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - Placi decorative pentru soclu |  |  | m2 |  | 36,70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,555 |  |  |
|  | 26611124 |  | Placi decorative pentru soclu |  |  | m2 |  | 37,8083 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 137,1479 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 17,4215 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 741,34 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0741 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4404 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,367 |  |  |
| 85 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 396,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 47,52 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 164,34 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,80 |  |  |
| 86 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Baumit Silicon Top (colorare conform proiect) 3,2 kg/m2 |  |  | m2 |  | 436,70 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 532,774 |  |  |
|  | 265310210083110 |  | Tink (Baumit Silicon Top) |  |  | kg |  | 1 397,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,7468 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 2,6202 |  |  |
| 87 | RpCR23A |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea Oskar Mat Fier Forjat |  |  | m2 |  | 7,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,14 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,924 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,222 |  |  |
|  | 24301161032180 |  | Vopsea de ulei orice culoare Oskar Mat Fier Forjat |  |  | kg |  | 0,888 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,111 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,222 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,74 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,074 |  |  |
| 88 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 537,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 403,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1613 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0538 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,1613 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0645 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,6128 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 2 419,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de termoizolare finisare pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri 200mk sau mai bine pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii |  |  | m2 |  | 450,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 000001170 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm 200mk sau mai bine |  |  | m |  | 505,575 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,945 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 13,50 |  |  |
| 90 | CC01E1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 74,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,032 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,222 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 75,85 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
| 91 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 2,4969 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2436 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 92 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton piloni 4 buc 140x140x5 mm |  |  | kg |  | 350,45 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 66,5855 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5045 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,5045 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,5045 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 350,45 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,7523 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,8036 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,2567 |  |  |
| 93 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,35 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,903 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,82 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
| 94 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,35 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,177 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | VC37A km-0.5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari k-0.5 manopera - Demontare bloc exterior (exclusiv materiale) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 96 | VC37A km-0.5 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari k-0.5 manopera - Reinstalarea bloc exterior din materiale doar bulon de ancorare si freon |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,7392 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 3,78 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 97 | 10-04-067-23 |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - Demontare camere (doar manopera cu k=0.5) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,36 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 98 | 10-04-067-23 |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - Reinstalare din demontare |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,72 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 99 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
| 100 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Din demontare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 101 | RpED20A |  | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp |  |  | m |  | 54,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
| 102 | RpED09B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (din demontare) |  |  | m |  | 54,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 45,36 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 14,175 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 103 | RpED18A |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize - curenti slabi |  |  | m |  | 88,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 24,64 |  |  |
| 104 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,88 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,944 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0018 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 11,792 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 11,792 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,176 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,88 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,896 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 15,84 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,584 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,2592 |  |  |
| 105 |  |  | Teava gofrata D20 |  |  | m |  | 88,00 |  |  |
|  | 1240202552 |  | Teava gofrata D20 |  |  | buc |  | 88,00 |  |  |
| 106 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Din demontare |  |  | 100 m |  | 0,88 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,9368 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0176 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,2728 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,704 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,736 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,044 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0176 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1408 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0088 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0088 |  |  |

|  |  |  | 3. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.1. Placare |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 27,00 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,78 |  |
|  | 24302261010105 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  |  | kg |  | 11,205 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,35 |  |
| 108 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  | m2 |  | 27,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,543 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 27,405 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 116,10 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,54 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,108 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,2312 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3132 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,1431 |  |
|  |  |  |  | Total Placare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Amenajare |  |  |  |  |  |  |
| 109 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  | 100m2 |  | 0,85 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0865 |  |
| 110 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,26 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2932 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,7014 |  |
| 111 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000x230x100 |  |  | m |  | 95,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,40 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 17,10 |  |
|  | 26631021010,001 |  | Beton clasa |  |  | m3 |  | 4,655 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 96,90 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,285 |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x230x100 |  |  | m |  | 95,475 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,285 |  |
| 112 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 13,60 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,464 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 15,64 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,36 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,856 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,712 |  |
| 113 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm K nisip, ciment pentru strat 1,2 |  |  | m2 |  | 85,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 49,317 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,343 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 136,00 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 346,40 |  |
|  | 26611128006550 |  | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm |  |  | m2 |  | 86,275 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,425 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 3,876 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,70 |  |
| 114 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm |  |  | m2 |  | 421,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,26 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 54,73 |  |
| 115 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 4,21 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 20,2922 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 16,6716 |  |
| 116 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 4,21 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,7786 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,21 |  |