## lista de distribuite
Nr. Lot | Nota Mariana | Nr Lot I procedura | Nr Lot | Denumirea lotului | Denumrea pozitiei | Specificație Tehnică | UM | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI (0436) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL (0576) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI (0455) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET (0466) | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI (0469) | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA (0472) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI (0479) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | Cantitate totala | Cantitate totala | Preț estimativ (fără TVA) |  | Valoarea alocată | Pret estimat (cu TVA) | Suma cu TVA
#REF! | Ivan | 1 | 1 | Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid) | Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid) | Electrod hibrid combinat cu doua tipuri de cutite,pentru a acoperi toate etapele precum marcare, pretaierea,incizia si disectia cu un cutit de tip bila ceramica si tip ac. | set | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | 2 | 4250 | 8500 | 8500 | 5100 | 10200 | 8500 | 4250 | 8.5
#REF! | Ivan | 4 | 2 | Cablu electric, K. Storz | Cablu electric, K. Storz | Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar (compatibil cu K. Storz), până la 20 utilizări. | Bucată | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15 | 15 | 1166.6667 | 17500 | 17500 | 1400 | 21000 |  |  | 17.5
#REF! | Ivan | 9 | 3 | Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr | Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic. | Bucată | [10 empty] | 17 | [18 empty] | 17 | 17 | 2750 | 46750 | 46750 | 3300 | 56100 |  | 2750 | 46.75
36 | Ivan | 21 | 4 | Electrozi EMG, de unică folosință | Electrozi EMG, de unică folosință | Cu proprietate adezivă, cu diametru până la 40 mm. | Bucată |  |  | 150 | [26 empty] | 150 | 150 | 2.5 | 375 | 375 | 3 | 450 |  |  | 0.375
37 | Ivan | 22 | 5 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară | Cu 5 ace; 3/0; Lungimea (cm ) –aprox. 220 cm; Forma acului toracal – curbata d1mm; 4 acele miocardiale d.0,45mm - cu fixarea fina | Bucată | [10 empty] | 20 | [18 empty] | 20 | 20 | 2916.6667 | 58333.3333 | 58333.34 | 3500 | 70000 |  | 2916.6668 | 58.3333
#REF! | Ivan | 27 | 6 | Anulat | Anulat | Anulat | Bucată | [12 empty] | 500 | [16 empty] | 500 | 500 | 10.7917 | 5395.8333 | 5395.84 | 12.95 | 6475 |  |  | 5.3958
| Ivan | 28 | 7 | Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 | Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 | Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 Compatibile cu aspiratoarele KV-5 | Bucată | [5 empty] | 200 | [23 empty] | 200 | 200 | 250 | 50000 | 50000 | 300 | 60000 |  |  | 50
#REF! | Ivan | 29 | 8 | Filtru antibacterial, de unica folosința | Filtru antibacterial, de unica folosința | Filtru antibacterial, de unica folosința , 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru exterior – 33mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. De unică folosința 5. Ambalaj individual 6. Echivalent cu model 273 01, Medbar, Bucată | Bucată | [7 empty] | 500 | [21 empty] | 500 | 500 | 37.5 | 18750 | 18750 | 45 | 22500 |  |  | 18.75
#REF! | Ivan | 30 | 9 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată | Bucată | [12 empty] | 300 | [16 empty] | 300 | 300 | 166.6667 | 50000 | 50000 | 200 | 60000 |  |  | 50
#REF! | Ivan | 31 | 10 | Anulat | Anulat | Anulat | Bucată | [13 empty] | 300 | [15 empty] | 300 | 300 | 46.6667 | 14000 | 14000 | 56 | 16800 |  |  | 14
#REF! | Ivan | 32 | 11 | Filtru de perfuzie de 0,2 µm ( echivalent cu Sterifix 0,2 infusion filter) | Filtru de perfuzie de 0,2 µm ( echivalent cu Sterifix 0,2 infusion filter) | Filtru antibacterial, pentru infuziile cu infuzomat FMS de 24 de ore, 0,2 µm ,suprafaţă de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut, rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conector luer-lock, sterilizare EO. Fară PVC și DEPH | Bucată | [5 empty] | 3500 | [23 empty] | 3500 | 3500 | 75 | 262500 | 262500 | 90 | 315000 |  |  | 262.5
#REF! | Ivan | 34 | 12 | Folii pentru procedura de electroterapie | Folii pentru procedura de electroterapie | Folii din plastic, transparente, dimensiune 18x12cm. Set de minim 1000 folii. Compatibil cu aparatele de electroterapie BTL. Prezentarea mostrelor. | Bucată | [9 empty] | 4000 | [19 empty] | 4000 | 4000 | 1 | 4000 | 4000 | 1.2 | 4800
#REF! | Ivan | 37 | 13 | Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola | Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola | Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola | Bucată |  |  |  |  | 50 | [24 empty] | 50 | 50 | 1.25 | 62.5 | 62.5 | 1.5 | 75
#REF! | Ivan | 40 | 14 | Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibila 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray | Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibila 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray | Hârtie termosensibila cu grila, dimensiuni 80 mm x 25 m, tip rola, compatibil cu ECG Mindray Beneheart R3, cu tub de plastic de fixare | Bucată |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4 | 4 | 83.3333 | 333.3333 | 333.34 | 100 | 400
#REF! | Ivan | 53 | 15 | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ), Sisteme pentru infuziea lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24 -48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC -free.Lungimea 300 cm, Bucată | Bucată | [5 empty] | 400 | [23 empty] | 400 | 400 | 45.8333 | 18333.3333 | 18333.34 | 55 | 22000
#REF! | Ivan | 54 | 16 | Invelișuri de protecție electroterapie pentru aparatele BTL | Invelișuri de protecție electroterapie pentru aparatele BTL | Huse din burete pentru electrozi electroterapie 13cmx9cm. Compatibil cu aparatele de electroterapie BTL. Prezentarea mostrelor. | Bucată | [9 empty] | 60 | [19 empty] | 60 | 60 | 166.6667 | 10000 | 10000 | 200 | 12000
#REF! | Ivan | 55 | 17 | Kit pentru hemodiafiltratre venovenoasă continue compatibil Prismaflex Gambro. | Kit pentru hemodiafiltratre venovenoasă continue compatibil Prismaflex Gambro. | ST 60 suprafața efectiva a membranei 0.6 m2, maximum TMP 450 mmHg, blood volum set 97 ml, presiunea sangvina maximală 500 mmHg, minimum blood Flow rate 50 ml/min, maximum blood Flow rate 180 ml/min, Clearence QB/QS 100 ml/min. | Bucată |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2 | 2 | 6834.375 | 13668.75 | 13668.75 | 8201.25 | 16402.5
65 | Ivan | 57 | 18 | Linie de transfuzie | Linie de transfuzie | Linie de transfuzie de unică folosință compatibilă cu încălzitorul de sînge și infuzii BW685 aflat în dotare. Echipată cu conexiune Luer- Lock, port de injecție. Lungimea minimă 460 cm. Diam 3/4.1. Steril. Cutie de 100 Bucată Donație Jayka | Bucată |  |  | 1000 | [26 empty] | 1000 | 1000 | 66.6667 | 66666.6667 | 66666.67 | 80 | 80000
| Ivan | 58 | 19 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm. 1. Cu 2 canale, 2 tuburi cu conectoare la furtun NIBP compatibil cu monitorele/tensiometre din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată | Bucată | [24 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | 83.3333 | 4166.6667 | 4166.67 | 100 | 5000
#REF! | Ivan | 61 | 20 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete de unică folosință, 34cmx16cm, care protejează plasma înghețată împotriva contaminarii și izolează în caz de spargere. Compatibile cu Helmer Scientific. Prezentarea mostrelor. | Bucată | [9 empty] | 500 | [19 empty] | 500 | 500 | 2.5 | 1250 | 1250 | 3 | 1500
#REF! | Ivan | 66 | 21 | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii Compatibile cu apatate ECG | set | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 416.6667 | 416.6667 | 416.67 | 500 | 500
#REF! | Ivan | 67 | 22 | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm -1,8mm. | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm-1,8mm. | Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare.Lungimea totala 2200-2300mm, diametru 1,6-1,8mm. Lungimea perii 20mm,diametru perii 3mm | Bucată | [10 empty] | 350 | [18 empty] | 350 | 350 | 24.1833 | 8464.1667 | 8464.17 | 29.02 | 10157 |  | 24.1834
#REF! | Ivan | 68 | 23 | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm | Perie de curățare pentru endoscop, de unică folosință, cu următoarele caracteristici tehnice: Tip: perie dublă (cu 2 capete lucrătoare) Lungime totală: 2200-2300 mm Diametrul tijei/cablului: 2-2.4 mm Lungimea fiecărei perii: 20 mm Diametrul fiecărei perii: 5-5.5 mm | Bucată | [10 empty] | 350 | [18 empty] | 350 | 350 | 24.1833 | 8464.1667 | 8464.17 | 29.02 | 10157 |  | 24.1834
#REF! | Ivan | 69 | 24 | Perie de curățire pentru endoscop | Perie de curățire pentru endoscop | Perie de curățire pentru endoscop cu 2 capete lucrătoare, echivalent cu model CB18-5050-23 Micro-Tech | Bucată | [10 empty] | 450 | [18 empty] | 450 | 450 | 2.5 | 1125 | 1125 | 3 | 1350 |  | 2.5
#REF! | Ivan | 71 | 25 | Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO | Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO | Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO. Senzor spirometric reutilizabil cu o plasă de măsurare metalică în interior | Bucată | [16 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | 100 | 25 | 2500 | 2500 | 30 | 3000
#REF! | Ivan | 72 | 26 | Pin de distribuire (echivalent cu Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter) | Pin de distribuire (echivalent cu Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter) | Filtru antibacterian de 0,2 µm pecanalul de echilibrare a presiunilor. Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 µm pe canalul active | Bucată | [5 empty] | 500 | [23 empty] | 500 | 500 | 10 | 5000 | 5000 | 12 | 6000
#REF! | Ivan | 73 | 27 | Prelungitoare pentru sistem infuzie cu infusomat FMS | Prelungitoare pentru sistem infuzie cu infusomat FMS | Steril,aperogen,ne toxic,Sistem de prindere cu rotireindependentăfață de tub, rezistent la presiune (4 bari), lungime 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, 0,9 x 1,9 mm, priming 0,94 ml. conector la pacient de culoareverde transparent. | Bucată | [5 empty] | 3700 | [23 empty] | 3700 | 3700 | 3 | 11100 | 11100 | 3.6 | 13320
#REF! | Ivan | 75 | 28 | Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie | Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie | proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" aflat in dotare | Bucată | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4 | 4 | 1250 | 5000 | 5000 | 1500 | 6000
#REF! | Ivan | 85 | 29 | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Tubing Transfuzion) | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Tubing Transfuzion) | Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm. | Bucată | [5 empty] | 2300 | [23 empty] | 2300 | 2300 | 45.8333 | 105416.6667 | 105416.67 | 55 | 126500
#REF! | Ivan | 86 | 30 | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Line Standard) | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Line Standard) | Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm. | Bucată | [5 empty] | 5000 | [23 empty] | 5000 | 5000 | 45.8333 | 229166.6667 | 229166.67 | 55 | 275000
#REF! | Ivan | 88 | 31 | Set de tuburi flexibili steril (REF Z0449-01) | Set de tuburi flexibili steril (REF Z0449-01) | Set de tuburi flexibili steril ( echivalent REF Z0449-01) pentru aparat endoscopic MGB HF 4000 L (aspirator) | Bucată | [17 empty] | 100 | [11 empty] | 100 | 100 | 666.6667 | 66666.6667 | 66666.67 | 800 | 80000
#REF! | Ivan | 89 | 32 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, FAZINI 600 A | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, FAZINI 600 A | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu FAZINI 600 A | Bucată |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300
#REF! | Ivan | 91 | 33 | Set Level 1 pentru incalzirea solutiilor | Set Level 1 pentru incalzirea solutiilor | Set de încălzire a fluidului (singe și lichide), fără orificiu de injecție (FĂRĂ LATEX). Set produs compatibil cu dispozitivul HOTLINE® Fluid Warmer Level 1, furnizează fluid normotermic la debite normale. Menține temperatura sângelui și fluidelor între 37-42°C, furnizând fluide calde pacientului la debite de până la 5000 ml/h | set | [10 empty] | 45 | [18 empty] | 45 | 45 | 4166.6667 | 187500 | 187500 | 5000 | 225000 |  | 4166.6668
#REF! | Ivan | 92 | 34 | Set Level 1 pentru infuzie rapidă | Set Level 1 pentru infuzie rapidă | Set incalzire si administare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută | set | [10 empty] | 40 | [18 empty] | 40 | 40 | 3333.3333 | 133333.3333 | 133333.33 | 4000 | 160000 |  | 3333.3333
#REF! | Ivan | 94 | 35 | Set Y cu linie de extensie | Set Y cu linie de extensie | Set echivalent cu ref 00240-00 de la HAEMONETICS (Set de Call Sever) | Bucată | [10 empty] | 75 | [18 empty] | 75 | 75 | 4166.6667 | 312500 | 312500 | 5000 | 375000
#REF! | Ivan | 96 | 36 | Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large | Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large | Canulă mare (Large), obturator, furtun irigator 1500mm/59'', furtun de evacuare 1300mm/517. Compatibil cu HAB Herrmann Colon Hydromat. Prezentarea mostrelor. | set | [9 empty] | 150 | [19 empty] | 150 | 150 | 70 | 10500 | 10500 | 84 | 12600
#REF! | Ivan | 98 | 37 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus | Bucată | [12 empty] | 190 | [16 empty] | 190 | 190 | 250 | 47500 | 47500 | 300 | 57000
161 |  | 100 | 38 | Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml | Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml | Soluție pentru tratamentul plăgii arse, sterilă, incoloră, gata de utilizare.Ambalaj 1000 ml. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cronice, a arsurilor inclusivde gradul III-IV. Pe baza de betaină și polihexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranțăși biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO. | litru | [6 empty] | 250 | [22 empty] | 250 | 250 | 604.1667 | 151041.6667 | 151041.67 | 725 | 181250
#REF! |  | 102 | 39 | Stainels moduls din metal 24x24 | Stainels moduls din metal 24x24 | Stainels moduls din metal 24x24 Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | buc | [5 empty] | 50 | [23 empty] | 50 | 50 | 16.6667 | 833.3333 | 833.34 | 20 | 1000
| Ivan | 116 | 40 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal ( 007151 ) | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal ( 007151 ) | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | [25 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 0.23333 | 2333.3333 | 2333.34 | 0.28 | 2800
| Ivan | 116 | 40 | REGISTRU | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ivan | 122 | 41 | Vas pentru aspirație la aspirator KV-5 | Vas pentru aspirație la aspirator KV-5 | Vas pentru aspirator vol .min 2 l , compatibil cu aspirator KV5 | Bucată | [5 empty] | 10 | [23 empty] | 10 | 10 | 1833.3333 | 18333.3333 | 18333.34 | 2200 | 22000
| Ivan | 123 | 42 | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Durata lucrului - 30 zile compatibil cu Rotaflow | Bucată | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 33333 | 33333 | 33333 | 39999.6 | 39999.6
| Ivan | 124 | 43 | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3 l/min. durata de lucru 30 zile compatibil cu pampa Rotafow (procurate conform necesitatile institutiei0 | Bucată | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 33333 | 33333 | 33333 | 39999.6 | 39999.6
| Ivan | 125 | 44 | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm. ü integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm, ü asigurat cu clama la punga de plasma. amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol- centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la punga de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluţie NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei) | Bucată | [10 empty] | 2500 | [18 empty] | 2500 | 2500 | 500 | 1250000 | 1250000 | 600 | 1500000
IVAN | Consumabile CONATI003334 | 133 | 45 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil ( 003334 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil ( 003334 ) | Pentru adulți –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirați. Completare:1) Sac de rezervă 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180cm (±10cm) | Bucată |  |  | 100 | 100 | 50 | 300 |  |  |  |  | 350 | 10 |  |  |  | 1050 |  |  | 20 | 100 | 30 | 100 | 20 | 20 | 50 |  | 50 |  | 100 | 2450 | 2450 | 57.125 | 139956.25 | 139956.25 |  | 2450
IVAN | Consumabile CONATI003335 | 134 | 46 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali ( 003335 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali ( 003335 ) | Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 10mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual | Bucată | [10 empty] | 50 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 53 | 53 | 594.95 | 31532.35 | 31532.35 |  | 53
IVAN | Consumabile CONATI003336 | 135 | 47 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice ( 003336 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice ( 003336 ) | Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual | Bucată | 200 | [9 empty] | 150 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 448.45 | 157405.95 | 157405.95 |  | 351
IVAN | Consumabile CONATI003444 | 137 | 48 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 1,5m ( 003444 ) | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 1,5m ( 003444 ) | Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) (sifon inspirație, sifon expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub extensibil ( gofrat) ( ext L minimă =1,50m, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual | Bucată |  | 20 |  |  | 300 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 5 | 50 |  | 610 | 610 | 90.25 | 55052.5 | 55052.5 |  | 610 |  | lit g
IVAN | Consumabile CONATI003594 | 139 | 49 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR ( 003594 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR ( 003594 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR. Siliconat, Bucată - 1 metru | Bucată | [19 empty] | 20 | [8 empty] | 10 | 30 | 30 | 48 | 1440 | 1440 |  | 30
IVAN | Consumabile CONATI003595 | 140 | 50 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR ( 003595 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR ( 003595 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR. Siliconat, Bucată - 1 metru | Bucată | [19 empty] | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | 48 | 960 | 960 |  | 20
IVAN | Consumabile CONATI003596 | 141 | 51 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR ( 003596 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR ( 003596 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR. Siliconat, Bucată - 1 metru | Bucată | [19 empty] | 20 | [9 empty] | 20 | 20 | 48 | 960 | 960 |  | 20
|  |  |  | Total | [36 empty] | 3662003.54