CAIET DE SARCINI 
                                             Achiziţie şi montare a Obiectivului 10X compatibil cu microscopul confocal Leica

1.Introducere:

- Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic, propunerea tehnică și propunerea financiară.

- Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică și propunerea financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

- Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

- Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

2. Obiectul concursului de oferte: Achiziția Obiectivul 10X compatibil cu microscopul confocal Leica, conform specificațiilor tehnice strict compatibile cu Echipamentul de microscopie confocală existent- Leica STELLARIS 5 prezentate mai jos:

3. Specificaţii tehnice generale:

DESCRIERE:

| HC PL FLUOTAR 10x/0,32 PH1 |  |
| --- | --- |
| Inel de corecție (CORR) | - |
| Sticlă de acoperire | persista |
| Poziția pupilei de ieșire/prismă DIC | D |
| Numărul câmpului (FN) | 25 |
| Distanța liberă de lucru (WD în mm) | 11.13 |
| Imersiune | uscat |
| Diafragma Irisului | fără |
| Marire | 10X |
| Metode de contrast | TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH, FLUO |
| Diafragma numerica | 0.32 |
| Firul tinta | M25 |
| Tip obiectiv | PL FLUOTAR |
| Arc incarcat | NU |
| Potrivit pentru AFC (Adaptive Focus Control) | AFC ajustabil |
| Tehnici | PH1 |
| Trasmisiune | UV (340nm) |

- Conditii generale de ofertare

• Oferta va fi prezentată în limba românã şi va conţine:

1. Preţul

2. Termenul de garanţie

3.Condiţiile şi termenul de livrare

4.Termenul de valabilitate a ofertei

• Preţurile vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltueli de montaj, sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri).

• Preţurile şi valoarea totală vor fi exprimate în LEI, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior şi vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului.

• Pentru a evalua şi compara cât mai corect ofertele depuse, autoritatea contractanta poate cere ofertantului clarificări la oferta sa. Atat cererea de clarificare cât si răspunsurile vor fi formulate în scris, neadmiţându-se nici o modificare a preţului sau conţinutului ofertei cu excepţia cazurilor în care se solicită corecţia erorilor de calcul sau a greşelilor materiale descoperite de Comisia de evaluare în cursul examinării ofertelor.

• Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către autoritatea contractanta şi nici nu poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia, ulterior.

- Criteriile de selecţie a ofertei caştigătoare

Criteriile de selecţie în baza cărora se stabileşte oferta câştigătoare sunt:

1. Sunt eligibile echipamentele care asigură cel puţin nivelul de performanţă din specificaţia tehnică.

2. Pretul cel mai scazut . Pentru stabilirea ofertei castigatoare vor fi comparate preturile totale fara TVA(incluzand demontarea montarea si livrarea produselor), ale ofertelor financiare depuse de catre ofertanti pentru toate produsele.

- Certificarea calităţii.

Ofertanţii vor prezenta certificat de atestare a calităţii echipamentelor.

- Perioada de garanţie.

• Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 2 ani.

• Garanţia echipamentelor livrate cade în răspunderea vânzătorului pe toată perioada de garanţie definită în ofertă.

• În perioada de garanţie, vânzătorul se obligă să asigure remedierea unei defecţiuni în maxim 24 de ore de la data reclamării acesteia de către beneficiarul echipamentelor.

• Remedierea se va face la sediul beneficiarului, iar în cazul unor defecte mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului de către acesta. Toate acestea vor fi specificate în ofertă.

• Pentru defectiuni majore ale echipamentelor care necesita o durata de depanare mai indelungata de 4 – 5 zile, vanzatorul va asigura un echipament echivalent pentru desfasurarea in continuare a activitatii.

• Contractantul va trebui să asigure garanţia de buna funcţionare, calitatea şi performanţele bunurilor oferite pentru perioada de garanţie. Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale.

• Se va mentiona adresa (localitatea) unitatii care poate asigura service autorizat pentru echipamente.

- Condiţii şi termene de livrare şi de execuţie:

Termenul de livrare maxim al echipamentelor este de 15 de zile lucratoare de la data semnării contractului.

- Condiţii de recepţie.

Recepţia se va face în două etape, astfel:

1. recepţia cantitativă, la livrarea fizică a echipamentelor, în prezenţa furnizorului.

2. recepţia calitativă, după instalarea şi verificarea funcţionării la parametri normali, în prezenţa furnizorului.

Cele două operaţiuni de recepţie vor fi consemnate prin proces verbal. Data punerii in funcţiune a echipamentului, consemnata in procesul verbal, va fi adusa la cunoştinţa furnizorului de echipament.

10.  Modalităţi şi condiţii de plată.
            Plata echipamentelor şi materialelor contractate se va efectua integral. 
            Plata se va face în lei, conform contractului incheiat intre parti.

11.  Clauze asiguratorii şi de penalizare.

Pentru ofertantul castigator, contractul va cuprinde clauze asiguratorii privind răspunderea părţilor asupra realizării contractului în condiţiile şi la termenele stabilite, plata de penalizări, a contravalorii dobânzilor bancare şi a daunelor, precum şi modalităţile de recuperare a sumelor plătite, modalităţile de reziliere a contractului şi rezolvarea eventualelor litigii ivite pe parcursul derulării contractului.

12.  Precizări finale: 
              Autoritate contractanta, îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau toate ofertele, în situaţia în care:

1. Parametrii tehnici funcţionali ai echipamentelor oferite şi/sau condiţiile economice prezentate de ofertanţi sunt inacceptabile.

2. Nu sunt respectate prevederile legale în vigoare.

3. Nu sunt respectate prevederile prezentului caiet de sarcini.

4. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte depăşesc cu diferenţe inacceptabile pentru autoritatea contractantă valorile anterior estimate şi prevăzute în buget.

13.  Alte cerințe:

• Obiectivul 10X pentru microscopul confocal Leica se va livra si monta în maxim 15 zile de la intrarea în vigoare a contractului.

• Pentru obiectivul 10X pentru microscopul confocal Leica, garanţia va fi de minim 24 luni de la incheierea procesului-verbal de montare/punerea in functiune.

• Obiectivul 10X pentru microscopul confocal Leica defect se poate repara la sediul Echipamentului de microscopie confocală, sau la sediul firmei şi se remonteaza după remedierea defecţiunii. Timp maxim de rezolvare a sesizarii – 72 ore.

• Ofertanții au obligativitatea de a face dovadă capacității de asigurare a montajului Obiectivului 10X pentru microscopul confocal Leica, a service-ului in garantie si post garantie proprii sau prin prezentarea listei cu reselerii autorizati pentru montare si service în municipiul Chișinău.

• În cazul in care Obiectivul 10X pentru microscopul confocal Leica va acumula, in cursul termenului de garanție, 30 zile calendaristice de nefunctionare, va fi inlocuit cu un Obiectivul 10X pentru microscopul confocal Leica nou, identic. În cazul in care acest lucru nu mai este posibil, înlocuirea va fi facută, cu acordul beneficiarului, cu un Obiectiv10X pentru microscopul confocal Leica care va avea caracteristici cel putin egale cu echipamentul înlocuit.

• Livrarea Obiectivului 10X pentru microscopul confocal Leica si montarea/punerea in functiune a acestuia se va face la sediul Echipamentului de microscopie confocală din Chișinău.

• Va fi desemnată o persoană de contact a furnizorului căreia îi vor putea fi solicitate clarificări şi alte comunicări legate de buna derulare a contractului.