# ANUNȚ DE PARTICIPARE

# privind achiziționarea  Consumabile și seturi jetabile pentru a. 2020

prin procedura de achiziție concursul cererii ofertelor de preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

- IDNO: 1003602150732

- Adresa:  mun. Bălți, str. Decebal, 101

- Numărul de telefon/fax:  /0231/ 58-697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  scmb@ms.md; http://scmb.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Cantitatea | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141000-0 | Lotul-1. Scutic din articole netesute jetabil steril | 4000 | Bucăți | Scutec din material nețesut, stratificat densitatea 29/35g/m.p. (90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril | 15000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-2. Ciarsaf jetabil steril | 2000 | Bucăți | material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm) | 60000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-3. Halat p/u vizită getabile | 200 | Bucăți | Mărirmea L | 1500,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-4. Halat p/u vizită getabile | 200 | Bucăți | Mărirmea XL | 1500,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-5. Husa pentru laparoscop. | 200 | Bucăți | p/u protejarea camerei de laparoscop chir.sterila (30cmx250cm) (+/-10cm) | 1200,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-6. Husa pentru masa de operatii. | 1000 | Bucăți | Husă sterilă din material transparent p-ru masa de operatii (200cmx300cm) (+/-10cm) | 20000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-7. Scutec | 2000 | Bucăți | Jetabil (60x90)(+/-10cm) | 12000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-8. Scutec | 2400 | Bucăți | De tip pampers, L,M, pt maturi | 12000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-9. Scutec material netesut | 2000 | Bucăți | Jetabil, steril (60x90) (+/-10cm) | 15000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-10. Set steril Mayo standart Cover | 200 | Bucati | (80x145cm) (+/-10cm) | 6000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-11. Set de suctie Yancaur | 500 | Set | p-ru aspiratie din plaga | 11500,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-12. Set Husa intarita pentru suport Mayo sterila Sandart Cover | 200 | Set | (La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/-10cm) | 15000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-13. Set din articole nețesute sterile (pentru adenom) | 170 | Set | Set din articole nețesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 22100,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-14. Set din articole nețesute sterile (pentru urologie) | 80 | Set | - Set din articole nețesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 11000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-15. Set din articole nețesute sterile (pentru laparotomie) | 450 | Set | Set din articole nețesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 64000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-16. Set din articole nețesute sterile pentru intervenții spinale | 200 | Set | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Componența minimă: - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS - min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reinforsata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc. - Câmp de Masa Mayo cu reinforsare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc. - Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc. - Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc. - Cîmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc. - Zona de incizie min.10x100. - Bandă de poziționare pe toatăm suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichine de min. 145 cm de H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața cîmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H2O/cm2 - Cîmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc. - Zona de absorbție Brațelor - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichine de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi – min. 2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 24300,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-17. Set din articole nețesute sterile pentru intervenții proctologie | 220 | Set | Set din articole netesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeţ p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 25300,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-18. Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) | 100 | Set | Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 13500,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-19. Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur) | 250 | Set | Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 35200,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-20. Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la gamba) | 120 | Set | Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă : - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc, , - bahile „cizmulițe” H min. 50cm – min 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 16800,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-21. Set din articole nețesute sterile pentru craniotomie | 50 | Set | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componența minimă a setului: - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața cîmpului cu rezistență lichide min.60 cm H2O/cm2 - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reinforsata cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 8700,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-22. Set din articole nețesute sterile (pentru ORL) | 320 | Set | Set din articole nețesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - şorţ impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 32000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-23. Set din articole nețesute sterile (pentru urologia generala) | 80 | Set | Set din articole nețesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 9440,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-24. Set din articole nețesute sterile (pentru laparoscopie) | 400 | Set | Set din articole nețesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 57500,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-25. Set din articole nețesute sterile pentru masă mare de instrumente | 2000 | Set | Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componența minimă a setului: - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neţesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puţin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 55000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-26. Set chirurgical universal de câmpuri sterile. | 1000 | Set | Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componența minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reinforsata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate demensiunile se admite o diviere (+/-10cm) | 170000,00 |
|  | 33141000-0 | Lotul-27. Sort de unica folosinta | 2500 | Bucăți | Din polietilena | 3000,00 |
| Suma estimative fără TVA constituie 718540,00 lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pe fiecare lot în parte;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în decurs de 5 zile de la comandă efectuată de depozitul farmaceutic din cadrul IMSP SC Bălți.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Original – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Garanția bancară | Original – Formularul F3.2 sau transfer bancar – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Oferta | Original – Formularul F3.1 – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț (formularul f-4.2) | Original – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Specificații tehnice (formularul f-4.1) | Original – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copie – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Extras din registru de stat a persoanei juridice | Copie – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Licenţa de activitate în cazul acest gen de activitate se licențiază; | Copie - eliberată de Camera de Licențiere, confirmată prin semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire contului bancar | Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică; | Obligatoriu |
|  | Certificat ISO 13485, CE sau alt certificat ce confirmă calitatea produselor oferite- | Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică; | Obligatoriu |
|  | Certificat igienic (pentru produsele care necesită asemenea certificare) | Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică; | Obligatoriu |
|  | Extras din Registru de Stat a dispozitivelor medicale (la livrare), pentru pozițiile care se supun înregistrării | Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică.; | Obligatoriu |
|  | Prezenţa obligatorie a mostrelor | Operatorul în termen de 5 zile lucrătoare după primirea scrisorii, prezentă obligatoriu mostrele pentru produsele solicitate de IMSP SC Bălți. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică;

- Numărul de runde : - 3 runde.

- Durata fiecărei runde: Informația o găsiți în SIA RSAP.

- Durata intervalului dintre runde: Informația o găsiți în SIA RSAP.

- Pasul minim: Informația o găsiți în SIA RSAP.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut  și corespunderea cerințelor de evaluare;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ______-_____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.02.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: __________________________-___________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Ala  CONDREA    	 			            L.Ș.