	Modernizarea infrastructurii sistemului electroenergetic al Aeroportului International Chisinau, mun.Chisinau, sector Botanica, bd.Dacia, 80/3
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Echipament electrotehnic 0.4 kV pentru racordarea SE1 450kVA la PT1 (09/24-5-EEF)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructii k4*k6=1.2*1.15=1.38 NCM L 01.02

Coeficient la manoperei=1,3800

Coeficient la utilajului=1,3800



	1.1. Lucrari de constructii, cablaje



	1
	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	
	4,800



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,5000
	3,312

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,4000
	22,522

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0014
	0,007

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0007
	0,004

	2
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	4,800



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,8600
	5,697

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,48

	3
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - PE D100mm

	1 km
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,0000
	1,835

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,0008
	0,00

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,0800
	0,001

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm
	m
	1 000,0000
	10,00

	4
	RCsB30J
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4720
	1,303

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2030
	0,56

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0101
	0,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0445
	0,089

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3200
	0,883

	5
	RCsB30J
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm .Normele sint prevazute pentru forarea gaurilor strapunse cu masina tip "Hilti". La  forarea gaurilor peste 10 cm de adincime,  la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. k=0.9

	buc
	
	6,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4720
	3,517

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2030
	1,513

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0101
	0,061

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0445
	0,267

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3200
	2,385

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructii, cablaje
	

	1.2. Fundatie generator



	6
	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2

	100 m3
	
	0,166



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	1,393

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040
	0,001

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	3,276

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	0,829

	7
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	27,600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	6,932

	8
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20-40mm

	m3
	
	9,920



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	13,553

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm
	m3
	1,1500
	11,408

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,992

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,875

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,75

	9
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	9,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,863

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	10,557

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,045

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	2,70

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	2,70

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,27

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,27

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	1,17

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,009

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,009

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,08

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,248

	10
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	77,650



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,679

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,536

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	78,427

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,388

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,776

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	23,295

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,064

	11
	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	47,950



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	3,573

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,199

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	49,149

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,48

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	13,426

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,066

	12
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C15

	m3
	
	9,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	60,237

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	5,589

	
	26631021000006
	Beton cl.C15
	m3
	1,0250
	9,502

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	1,39

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	7,452

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	3,478

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatie generator
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructii k4*k6=1.2*1.15=1.38 NCM L 01.02
	

	2. Lucrari de montare k4*k6=1.2*1.15=1.38 NCM L 01.02

Coeficient la manoperei=1,3800

Coeficient la utilajului=1,3800



	13
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,6300
	0,915

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,9900
	0,689

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,9900
	0,689

	14
	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,4900
	0,344

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,4300
	0,197

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,4300
	0,197

	15
	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg

	100 m
	
	0,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,8000
	23,846

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,006

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,30

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,6300
	1,35

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	6,4200
	5,316

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	6,4200
	5,316

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,6300
	1,35

	16
	material
	Cablu AПвзБбШп-1 4x240 mm2

	m
	
	60,000



	
	600074240
	Cablu AПвзБбШп-1 4x240 mm2
	buc
	1,0000
	60,00

	17
	08-02-165-4
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,0700
	50,066

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,0004
	0,002

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,00001
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00204
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	0,04

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0024
	0,01

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0030
	0,017

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	7,5400
	41,621

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0030
	0,017

	18
	material
	Manson terminal 4KVTp-1 150/240

	buc
	
	4,000



	
	60009150240
	Manson terminal 4KVTp-1 150/240
	buc
	1,0000
	4,00

	19
	08-02-144-7
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2

	100 buc
	
	0,160



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	8,39

	20
	material
	Papuc de cablu Al JG 240mm2

	buc
	
	16,000



	
	600010240
	Papuc de cablu Al JG 240mm2
	buc
	1,0000
	16,00

	21
	08-02-155-1
	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare

	trecere
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,4700
	1,297

	
	1010025
	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm
	t
	0,00006
	0,00

	
	1011705
	Cilti impregnati
	kg
	0,1500
	0,30

	
	5009837
	Compozitie de etansare
	kg
	0,7200
	1,44

	22
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	4,306

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0360
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,359

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,11

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,006

	23
	material
	Limitator de supratensiune SPD-1C 3P

	buc
	
	2,000



	
	6000141c3
	Limitator de supratensiune SPD-1C 3P
	buc
	1,0000
	2,00

	24
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 5x60mm, (consum 0,236 t/100 m)

	100 m
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,6000
	2,749

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9000
	0,108

	
	10193736
	Otel fisie necalmat 60х5 mm
	t
	0,2360
	0,028

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2200
	0,036

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1300
	0,518

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2200
	0,036

	25
	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare -CCG

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,6000
	20,148

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,7700
	0,77

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	2,0400
	2,04

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0041
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0048
	0,005

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,6120
	0,612

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,0160
	0,016

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,8000
	1,104

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,8000
	1,104

	26
	material
	Bolt pu CCG

	buc
	
	4,000



	
	6000170000
	Bolt pu CCG
	buc
	1,0000
	4,00

	27
	08-02-396-1
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m

	100 m
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,6000
	1,557

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	0,205

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8000
	0,024

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,1000
	0,033

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	0,375

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	0,012

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	0,375

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,7500
	0,072

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	11,8000
	0,489

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1700
	0,131

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,4700
	0,102

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,7500
	0,072

	28
	material
	Canal metalic cu capac 200x100mm

	m
	
	3,000



	
	600019200100
	Canal metalic cu capac 200x100mm
	m
	1,0000
	3,00

	29
	material
	Bolt pu canal

	buc
	
	4,000



	
	600020000
	Bolt pu canal
	buc
	1,0000
	4,00

	30
	material
	Presetupe

	buc
	
	5,000



	
	600021000
	Presetupe D???
	buc
	1,0000
	5,00

	31
	material
	Conductor flexibil pu impamantare CCG si canal metalic sec.10mm2

	m
	
	3,000



	
	60002200010
	Conductor flexibil pu impamantare CCG si canal metalic sec.10mm2
	m
	1,0000
	3,00

	32
	material
	Papuc pu conductor flexibil pu impamantare sec.10mm2

	buc
	
	6,000



	
	6000230000
	Papuc pu conductor flexibil pu impamantare ????????
	buc
	1,0000
	6,00

	33
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	6,182

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,011

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,011

	34
	material
	DIN bara pentru instalarea aparatajului in CCG

	m
	
	4,000



	
	6000250000
	DIN bara pentru instalarea aparatajului in CCG
	m
	1,0000
	4,00

	35
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica

	100 m
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	1,124

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	0,05

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	10,00

	
	110-0333
	Canale din masa plastica (complet)
	m
	100,0000
	5,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	0,42

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	0,42

	36
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	8,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	17,222

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,56

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	0,392

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	9,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,112

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	9,76

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	0,048

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0360
	0,288

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	0,008

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	48,80

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	8,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,16

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,008

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	0,096

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,022

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	1,435

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,442

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,022

	37
	material
	Intrerupator automat 2p C 6A

	buc
	
	2,000



	
	600029206
	Intrerupator automat 2p C 6A
	buc
	1,0000
	2,00

	38
	material
	Intrerupator automat 3p B 6A

	buc
	
	3,000



	
	600030306
	Intrerupator automat 3p B 6A
	buc
	1,0000
	3,00

	39
	material
	Contact auxiliar pu automate cu 2 contacte basculante NO-COM-NC+NO-COM-NC

	buc
	
	3,000



	
	600031NO
	Contact auxiliar pu automate cu 2 contacte basculante NO-COM-NC+NO-COM-NC
	buc
	1,0000
	3,00

	40
	08-03-534-1
	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2900
	3,16

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0020
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0500
	0,05

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0010
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0380
	0,038

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020
	0,002

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0820
	0,082

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0030
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0160
	0,016

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0030
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,179

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,055

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0030
	0,004

	41
	material
	Selector cu fixare Retea-0-GE

	buc
	
	1,000



	
	600033000
	Selector cu fixare Retea-0-GE
	buc
	1,0000
	1,00

	42
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat

	buc
	
	8,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	12,365

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,022

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,022

	43
	material
	Bec semnalizare rosu 220VAC D22mm

	buc
	
	2,000



	
	60003522022
	Bec semnalizare rosu 220VAC D22mm
	buc
	1,0000
	2,00

	44
	material
	Soclu pu releu intermediar 230VAC

	buc
	
	5,000



	
	600037230s
	Soclu pu releu intermediar 230VAC
	buc
	1,0000
	5,00

	45
	material
	Soclu pu releu de timp

	buc
	
	1,000



	
	600039230s
	Soclu pu releu de timp
	buc
	1,0000
	1,00

	46
	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4200
	42,476

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,63

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0050
	0,045

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3680
	3,312

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	10,98

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	10,98

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0190
	0,171

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	0,423

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0090
	0,081

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,1000
	36,90

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	9,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,18

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0310
	0,279

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0030
	0,027

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0130
	0,117

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0460
	0,414

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0070
	0,087

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1400
	1,739

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1200
	1,49

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000
	2,484

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0070
	0,087

	47
	material
	Releu intermediar 230VAC

	buc
	
	5,000



	
	600036230VAC
	Releu intermediar 230VAC
	buc
	1,0000
	5,00

	48
	material
	Releu de timp 230VAC

	buc
	
	1,000



	
	600038230VACt
	Releu de timp 230VAC
	buc
	1,0000
	1,00

	49
	material
	Releu de tensiune 380/400V 50/60 Hz

	buc
	
	3,000



	
	600040380
	Releu de tensiune 380/400V 50/60 Hz
	buc
	1,0000
	3,00

	50
	08-03-542-1
	Electromagnet, functionare scurta sau lunga

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,2700
	9,025

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0300
	0,06

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5750
	1,15

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0010
	0,002

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,06

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,0000
	4,00

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0020
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0080
	0,022

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,0900
	0,248

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,0700
	0,193

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0080
	0,022

	51
	material
	Electromagnet de anclansaresi de declansare 24-30 VAC/VDC (de instalat in mec. de act. a intrerupatoruluiSFG2) Schneder Electic

	buc
	
	2,000



	
	600043000
	Electromagnet de anclansaresi de declansare 24-30 VAC/VDC (de instalat in mec. de act. a intrerupatoruluiSFG2) Schneder Electic
	buc
	1,0000
	2,00

	52
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat

	buc
	
	75,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	115,92

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	1,50

	
	0211021
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excepcia conductelor principale) 10t
	h-ut
	0,0020
	0,207

	
	40000252
	Automobile cu bord
	h-ut
	0,0020
	0,207

	53
	material
	Borna de trecere (panou contacte) NSYTRV22 Schneider-Electric

	buc
	
	75,000



	
	600045000
	Borna de trecere (panou contacte) NSYTRV22 Schneider-Electric
	buc
	1,0000
	75,00

	54
	material
	Element terminal pentru NSYTRAC22 Schneider-Electric

	buc
	
	10,000



	
	600046000
	Element terminal pentru NSYTRAC22 Schneider-Electric
	buc
	1,0000
	10,00

	55
	material
	Limitator de borne Schneider-Electric

	buc
	
	17,000



	
	60004000
	Limitator de borne Schneider-Electric
	buc
	1,0000
	17,00

	56
	material
	Etichete pentru numerotare

	buc
	
	75,000



	
	600048000
	Etichete pentru numerotare
	buc
	1,0000
	75,00

	57
	material
	Punte scurtcircuitare pentru 2 borne

	buc
	
	5,000



	
	60004902
	Punte scurtcircuitare pentru 2 borne
	buc
	1,0000
	5,00

	58
	material
	Punte scurtcircuitare pentru 3 borne

	buc
	
	2,000



	
	60005003
	Punte scurtcircuitare pentru 3 borne
	buc
	1,0000
	2,00

	59
	material
	Punte scurtcircuitare pentru 4 borne

	buc
	
	1,000



	
	60005104
	Punte scurtcircuitare pentru 4 borne
	buc
	1,0000
	1,00

	60
	material
	Punte scurtcircuitare pentru 5 borne

	buc
	
	1,000



	
	60005205
	Punte scurtcircuitare pentru 5 borne
	buc
	1,0000
	1,00

	61
	material
	Colie plastic 2.5x200mm (100buc)

	buc
	
	2,000



	
	60005405
	Colie plastic 2.5x200mm (100buc)
	buc
	1,0000
	2,00

	62
	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg

	100 m
	
	0,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,7000
	10,143

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0001
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0016
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00288
	0,001

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	24,8000
	12,40

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	24,8000
	12,40

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	10,2000
	5,10

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0208
	0,01

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0010
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0245
	0,012

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2400
	0,166

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,4800
	2,401

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,4800
	2,401

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	4,6400
	3,202

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2400
	0,166

	63
	material
	Conductor PV3 1.5

	m
	
	50,000



	
	60005500
	Conductor PV3 1.5
	m
	1,0000
	50,00

	64
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	1,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	18,139

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,009

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,004

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,01

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,53

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3900
	0,57

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	4,388


	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	4,388

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3900
	0,57

	65
	material
	Cablu KVVGng 4x1.5 mm2

	m
	
	106,000



	
	600056315
	Cablu KVVGng 4x1.5 mm2
	m
	1,0000
	106,00

	66
	08-02-411-3
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm

	100 m
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,8000
	2,964

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00218
	0,00

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0030
	0,00

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	0,063

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,8000
	1,308

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,8000
	1,308

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,0000
	0,60

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	20,0000
	1,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,0000
	0,60

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,0000
	0,06

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,0000
	0,30

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3600
	0,03

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	17,9000
	1,482

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	5,0200
	0,416

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3600
	0,03

	67
	material
	Furtun metalic D65

	m
	
	6,000



	
	6000580065
	Furtun metalic D65
	m
	1,0000
	6,00

	68
	08-03-482-11
	Instalarea masinelor: Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 5 t

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	82,5000
	113,85

	
	1019184
	Scoabe metalice
	kg
	0,7600
	0,76

	
	1020008
	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 сm
	m3
	0,0100
	0,01

	
	1020081
	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III 
	m3
	0,0880
	0,088

	
	1050071
	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1
	buc
	0,6100
	0,61

	
	020815
	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t
	h-ut
	9,4900
	13,096

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	6,5300
	9,011

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	6,5300
	9,011

	69
	08-03-482-20
	Pregatirea masinelor pentru incercare, predare in reglare si demarare, cuplare la retele electrice: Masina de curent alternativ, masa pina la 5 t

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,6000
	14,628

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,00005
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0800
	0,08

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0500
	0,05

	
	1019247
	Ulei de turbina
	kg
	4,5000
	4,50

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1200
	6,12

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0612
	0,061

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0350
	0,035

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0080
	0,011

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,0900
	0,124

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2900
	0,40

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0080
	0,011

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare k4*k6=1.2*1.15=1.38 NCM L 01.02
	

	3. Utilaj



	70
	utilaj
	Cofret de comanda a GE CCG

	buc
	
	1,000



	
	70000000
	Cofret de comanda a GE CCG
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	4. Reglare-demarare



	71
	1-01-001-2
	Generator sincron, tensiune pina 1 kV, putere peste 100 kW

	buc
	
	1,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	81,0000
	81,00

	72
	1-03-002-18
	Intreruptor tripolar cu dispozitiv de deconectare de protectie

	buc
	
	1,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	4,0000
	4,00

	73
	1-09-010-1
	Sisteme de comanda si reglare automata . Grupa functionala, numar total de legaturi exterioare de blocare pina la 3

	buc
	
	3,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	5,0000
	15,00

	74
	1-09-013-1
	Sisteme de comanda si reglare automata .Circuit de reglare a 1 parametru, numar de organe de reglare pina la 5

	buc
	
	1,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	70,0000
	70,00

	75
	1-10-002-1
	Circuit de formare a sectorului de semnalizare (locala, de avarie, de avertizare etc.)

	1 sector
	
	1,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	29,0000
	29,00

	76
	1-03-025-1
	Circuit de blocare electromagnetica a aparatelor de comutare, cantitate aparate de blocat pina la 2

	buc
	
	2,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	10,0000
	20,00

	77
	1-03-025-2
	Circuit de blocare electromagnetica a aparatelor de comutare, cantitate aparate de blocat pina la 5

	buc
	
	2,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	20,0000
	40,00

	78
	1-11-010-1
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint

	1 masurare
	
	1,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	1,5000
	1,50

	79
	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici

	1 linie
	
	2,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	0,4000
	0,80

	80
	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"

	1 recept de cur
	
	4,000



	
	5
	Specialist
	h-om
	1,5000
	6,00

	81
	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint

	100 puncte
	
	0,120



	
	5
	Specialist
	h-om
	16,0000
	1,92

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul de deviz
	
	
	

	
	
	Total Reglare-demarare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


