| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |
| Obiectul achiziției: Lămpi electrice |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lămpi electrice |  |  |  | Tip dulie E27/E40; Flux luminous – 3500lm; Putere maximă -50 W; Temperatură de culoare 6500K; Tensiune de alimentare 176-264 V; Unghiul de dispersie 270°; Termenul de exploatare 30000 ore; Temperatura de exploatare -40°…+40° Termenul de garanție -1an; |  |  |
| Lămpi electrice |  |  |  | Tensiune (V): 220 - 240 V Soclu:E27 Temperatura culoare (K) 3000 K Puterea (W):15 W Flux luminos (lm):1400 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 138 x 70 mm |  |  |
| Tranziție |  |  |  | Tranziție mama/tata E40/E27 |  |  |
| Tranziție |  |  |  | Tranziție tata/mama E27/E40 |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ Obiectul de achiziției: lămpi electrice Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri 31500000-1 Lămpi electrice 50W buc 15 5 zile MD88TRPBBF336110A00843AC 31500000-1 Lămpi electrice 15W buc 150 5 zile MD88TRPBBF336110A00843AC 31500000-1 Tranziție E40/E27 buc 20 5 zile MD88TRPBBF336110A00843AC 31500000-1 Tranziție E27/E40 buc 20 5 zile MD88TRPBBF336110A00843AC Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |