| Reparatia sala sedinte la Agentia Relatii Interetnice din str.Mateevici 109/1 mun Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 02-07-2025

Lucrari de reparatie podele sala.Lot 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Podele |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 | 184,860 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 49,912 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,912 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 4,622 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,546 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,394 |  |  |
| 2 | RpCK35B |  | Curatarea stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos |  | m2 | 184,860 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 59,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 59,155 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,849 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,924 |  |  |
| 3 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului Prymer A intr-un strat, la podele interioare |  | m2 | 184,860 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 25,880 |  |  |
|  | 243022610101031 |  | Grund Prymer A |  | kg | 76,717 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,243 |  |  |
| 4 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 184,860 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 86,514 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg | 5 690,656 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 16,737 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,302 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 15,528 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,697 |  |  |
| 5 | CG05A1 |  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet parcet modul 300-400x300-400 lacuit pe adeziv Chimiver Hercules sau analog coordonat cu Beneficiar |  | m2 | 184,860 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 249,561 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,729 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet modul 300-400x300-400 lacuit |  | m2 | 168,038 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  | m2 | 28,006 |  |  |
|  | 2030122946765 |  | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 168,038 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Adeziv Chimiver Hercules |  | kg | 121,361 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,546 |  |  |
| 6 | CG07C |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,250 |  |  |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  | kg | 1,750 |  |  |
| 7 | CG07B |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor |  | m | 51,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,530 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,765 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,510 |  |  |
| 8 | CK18C |  | Montarea trecere la prag din aluminiu |  | m | 3,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,832 |  |  |
|  | 274312354902544 |  | Trecer la prag podea din aluminiu |  | m | 3,360 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 19,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |