| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot nr.1 acumulatoare 6ST 60 Ah |  |  |  | EFB; curentul de pornire: 650A; polaritatea: <0> Inversă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; 1 unitate; -; -. |  |  |
| 2 | Lot nr.2 acumulatoare 6ST 62 Ah |  |  |  | EFB; curentul de pornire: 650A; polaritatea: <0> Inversă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; -; 1 unitate; -. |  |  |
| 3 | Lot nr.3 acumulatoare 6ST 75 Ah |  |  |  | EFB; curentul de pornire: 750A; polaritatea: <0> inversaversă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; 1 unitate; 2 unitați; -.. |  |  |
| 4 | Lot nr.4 acumulatoare 6ST 100Ah |  |  |  | EFB; curentul de pornire: 950A; polaritatea: <0> Inversă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; 2 unitați; 2 unitați; -. |  |  |
| 5 | Lot nr.5 acumulatoare 6ST 140Ah |  |  |  | EFB; curentul de pornire: 1000A; polaritatea: <4> Directă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; 6 unități; -; 6 unități. |  |  |
| 6 | Lot nr.6 acumulatoare 6ST 190Ah |  |  |  | EFB; curentul de pornire: 1100A; polaritatea: <4> Directă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; -; 6 unități; 6 unități. |  |  |
| 7 | Lot nr.7 acumulatoare 6ST 225Ah |  |  |  | EFB; curentul de pornire: 1450A; polaritatea: <4> Directă Livrarea: 1 trimestru; 2 trimestru; 3 trimestru; 4 trimestru. -; -; 6 unități; 6 unități. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________