УТВЕРЖДЕН: Приказом № 176 от 5 октября 2018 г. Министерства Финансов стандартная документация для проведения государственных закупок работ Прдемет закупки: Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга Код CPV: 45443000-4, 45421132-8 Закупающий орган: Примэрия мун. Чадыр-Лунга Процедура закупки: Запрос ценовых оферт

# ГЛАВА I. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОФЕРТАНТОВ (ИДО) [Примечание: не будет изменена Закупающим органом]

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Цель процедуры закупки - Закупающий орган выдает Документацию по присуждению в целях закупки услуг по проектированию и работ, как указано в Карточке данных о закупках (в дальнейшем, КДЗ) и в техническом задании. - Номер и тип процедуры, применимой для присуждения договора о государственных закупках работ, указаны в пункте 1.3 из КДЗ. - Предмет договора об услугах по проектированию и работах и код CPV указаны в пунктах 1.2 и 1.5 из КДЗ. - Предмет закупки, указанный в пункте 1.2 из КДЗ, считается неделимым, а договор заключается для отдельного предмета. - Детали относительно графических материалов и письменных частей, посредством которых установлены градостроительные решения, решения по систематизации пространства, архитектурные, конструктивные, технологические и другие технические решения, а также результаты расчетов и аргументирования принятых решений указаны в техническом задании. - Детали относительно объемов работ, технических характеристик и составления конструктивных элементов представлены в техническом задании. ### Принципы присуждения договора о государственных закупках 2.1. Принципами присуждения договора о государственных закупках работ являются: ### свободная конкуренция; ### эфестивное использование публичных фондов и минимизация рисков закупающих органов/единиц; ### прозрачность; ### равное отношение, беспристрастное и недискриминационное в отношении всех ### офертантов и экономических опеаторов; ### защита окружающей среды; ### соблюдение правопорядка; ### конфиденциальность; ### взятие на себя ответственности в рамках процедуо государственных закупок. ### Источник финансирования - В пункте 1.6 из КДЗ указывается источник финансирования для платежей договора, подлежащего присуждению. - Закупающий орган должен убедиться, что на момент инициирования процедуры государственных закупок финансовые средства выделены и предназначены исключительно для данной закупки. ### Применяемое законодательство - Присуждение договора о государственной закупке услуг по проектированию и работ реализуется в соответствии со следующими действующими нормативными актами Республики Молдова: - Закон о государственных закупках № 131/2015года; - Положение о государственных закупках работ. ### Расходы на участие в процедуре закупок - Офертант несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей его оферты, а закупающий орган не несет никакой ответственности за данные расходы, вне зависимости от проведения либо результатов процедуры закупок. - При подаче оферт экономический оператор уплачивает сбор, а также его размер устанавливаются Правительством. - Оплата сбора при подаче оферты осуществляется посредством электронной платформы закупок, посредством которой подается оферта. ### Язык общения в рамках торгов - Оферта, Единый европейский документ о закупках (в дальнейшем, ЕЕДЗ), документы по присуждению, техническое задание и вся корреспонденция между офртантом и закупающим органом составляются нагосударственном языке. Подтверждающие документы и печатная специализированная литература, являющиеся частью оферты, могут быть представлены на другом языке при условии, что к ним приложен точный перевод на государственный язык соответствующих фрагментов. - Закупающий орган может указать, при необходимости, в пункте 1.11 из КДЗ возможность подачи офреты на другом языке международного общения. ### Посещение строительной площадки - Закупающий орган обязян разрешить персоналу или агентам офертанта посещать строительную площадку или объект, подверженный проектированию. - Офертанту рекоммендуется посетить и изучить строительную площадку или объект, подверженный проектированию, в том числе окресности, и получить всю информацию, которая может быть неоходима в целях разработки оферты. В рамках посещения офертант берет на себя риск производства возможного несчастного случая, который может завершиться смертью или физическим ранением лица и/или потерей или повреждением собственности. Офертант несет любые возможные расходы, потери или ущерб вследствие посещения строительной площадки. ### Разделы Документации по присуждению - Документация по присуждению включает в себя все разделы, указанные ниже, и должна истолковываться в соответствии с любыми изменениями, согласно статье 9 из ИДО. Глава I. Инструкции для офертантов (ИДО) Глава II. Карточка данных о закупке (КДЗ) Глава III. Формуляры для подачи оферты Глава IV. Техническое задание. Формуляр сметы № 1 – список с объемом работ. Глава V. Формуляр типовой договор. ### Пояснение и изменение документации по присуждению - Участник, запрашивающий пояснения по документации по присуждению, связывается с закупающим органом в письменной форме посредством электронных средств общения. Закупающий орган отвечает в письменной форме посредством электронный средств общения на любой запрос о пояснениях до предельного срока подачи оферт. - До истечения срока подачи оферт закупающий орган вправе изменить документацию по присуждению или по собственной инициативе или в качестве ответа на запрос о пояснениях экономического оператора, продлевая, при необходимости, срок подачи оферт, таким образом, чтобы с момента доверения до сведения внесенных изменений до нового срока подачи оферт оставалось минимум 50% изначально установленного срока. - Если экономический оператор не передал запрос о пояснениях в полезное время, делая невозможным для закупающего органа соблюдение сроков, педусмотренных в части (4) статьи 34 Закона № 131/2015 года о государтвенных закупках, последний вправе от не отвечать. - Коррупционные и другие запрещенные практики - Закупающие органы и участники процедуры закупок должны соблюдать самые высокие стандарты этики поведения при проведении и внедрении процедур закупок, а также при исполнении договоров о государственных закупках. - В соответствии с положениями пунктe 10.1 из ИДО в случае, если закупающий орган выявит, что офертант был вовлечен в практики, описанные в пунктe 10.3 из ИДО в рамках процесса конкуренции для договора о государственных закупках или в ходе исполнения договора, он ### исключает офертанта из соответствующей процедуры закупок посредством его внесения в Список запрещенных экономических операторов, согласно Положению о списке запрещенных экономических операторов; или ### предпринимает любые другие действия, предусмотренные в статье 40 Закона № 131/2015 года о государственных закупках. - Если Агентство государственных закупок в процессе надзора за процедурами государственных закупок устанавливает, что экономический оператор был вовлечен в практики, описанные в пунктe 10.4 из ИДО, оно незамедлительно сообщает комптенетным органам о каждом случае коррупции или попытки коррупции, допущенной соответствующим экономическим оператором. - В целях применения положений настоящего пункта запрещаются следующие действия в рамках процедур закупок и исполнения договора: ### обещание, предоставление либо передача какому-либо ответственному лицу, лично либо через посредника, имущества или услуг либо других ценностей в целях влияния на действия другой стороны; ### любые действия либо бездействия, включая ошибочное интерпретирование, которое умышленно или по неосторожности вводит в заблуждение либо направлено на введение в заблуждение определенной стороны в целях получения финансовых или других выгод либо для избежания обязательств; ### любые действия либо бездействия, включая ошибочное интерпретирование, которое умышленно или по неосторожности вводит в заблуждение либо направлено на введение в заблуждение определенной стороны в целях получения финансовых или других выгод либо для избежания обязательств; ### повреждение либо нанесение ущерба, прямого или косвенного, любой стороне либо собственности данной стороны в целях нецелесообразного влияния на ее действия; ### умышленное повреждение, фальсификация, подделка либо утаивание отчетных материалов о расследовании либо предоставление ложной информации следователям в целях существенного воспрепятствования расследованию, проводимому компетентными органами по выявлению вышеуказанных практик; а также угроза, преследование либо запугивание любой стороны в целях воспрепятствования раскрытию информации относительно вопроса, связанного с расследованием либо его проведением.

## ЧАСТЬ 2. КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ

### Общие критерии - Для определения квалификационных данных в рамках процедур государственных закупок экономический оператор представляет документы, выданные компетентными органами, предусмотренные закупающим органом в рамках процедур государственных закупок. В зависимости от специфики закупки и выбранной процедуры закупающий орган обладает обязательством по установлению для каждой процедуры в отдельности критериев квалификации и необходимых сопроводительных документов, которые должны быть представлены экономическими операторами. - Для подтверждения квалификационных данных в рамках процедур государственных закупок экономический оператор дополняет и представляет часть З из ЕЕД, в соответстии с требованиями, установленными закупающим органом. - Предоставление любого другого формуляра часть З из ЕЕД, чем запрошенный закупающим органом, представляет собой основание для дисквалификации из процедуры государственных закупок. - Закупающий орган применяет критерии и требования по квалификации лишь в отношении: - избираемости офертанта или кандидата; - способности исполнять профессиональную деятельность; - экономической и финансовой ситуации; - технических и/или профессиональных способностей; - стандартов обеспечения качества; - стандартов защиты окружающей среды. ### Избираемость офертанта или кандидата - Любой экономический оператор, резидент или нерезидент, юридическое лицо публичного или частного права, или объединение подобных лиц вправе участвовать в процессе присуждения договора о государственнх закупках работ. - Физическое или юридическое лицо, которое приняло участие в составлении документации по приуждению, вправе в качестве экономического оператора, быть офертантом, асооциированным офертантом или субподрядчиком, но только в случае если его вовлечение в разработку документации по присуждению не может исказить конкуренцию. Физическое или юридическое лицо, которое напрямую принимает участие в процессе проверки и оценки оферт, не имеет право быть офертантом, ассоциированным афертантом или субподрядчиком, под угрозой исключения из процедуры по присуждению. - Несколько юриических лиц вправе объединиться в ассоциации в целях подачи одной совместной оферты. Ассоциация должна быть представлена в письменной форме. - Филиалы экономических агентов, являющиеся юридическими лицами и зарегистрированные в соответствии с положениями пунктe 13 из ИДО, имеют право участвовать в процедуре присуждения договора о государственной закупке работ самостоятельно, для чего они должны представить документы, подтверждающие их избираемость, регистрацию, техническую и финансово-экономическую способность собственного филиала. - Незарегистрированные отделения имеют право участвовать в процедуре присуждения договора о государственной закупке работ и заключить соответствующий договор только на основании полномочий, делегированных головным обществом. В этом случае документы, доказывающие избираемость, регистрацию, техническую и финансово-экономическую способность, должны быть представлены головным обществом. - Из процедуры присуждения договора о государственных закупках работ исключается любой офертант или кандидат, который знает, что последние 5 лет он был осужден, на основании окончательного решения судебной инстанции, за участие в деятельности преступной организации или группы, за корупцию, за мошенничество и/или за отмывание денег, за преступления по терроризму или по другим незаконным преступлениям террористической деятельности, за финансирование терроризма, эксплуатацию детского труда и другие формы торговли людьми. - Из процедуры присуждения договора о государственных закупках работ исключается и, соответственно, без права быть избранным, любой офертант, находящийся в одной из следующих ситуаций: - находится в процессе несостоятельности в соответствии с судебным решением; - он не выполнил своих обязательств по уплате налогов, сборов и взносов социального страхования в составные бюджеты национального консолидированного бюджета, в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова либо страны его регистрации; - он был осужден в течение последних трех лет на основании окончательного судебного решения за преступление, затрагивающее профессиональную этику, либо за совершение ошибки в профессиональной области; - он представил ложную информацию либо не представил истребованной закупающим органом информации в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора; - он нарушил обязательства в области окружающей среды, труда и социального страхования, если закупающий орган докажет это любыми соответствующими средствами; - виноват в профессиональном отклонении, что ставит под сомнение целостность, если закупающий орган докажет это любыми соответствующими средствами; - заключил с другими экономическими операторами согласшения относительно искажения конкуренции, если это устанавливается решением уполномоченного органа; - находится в ситуации конфликта интересов, которая не может быть эффективно устранена мерами, предусмотренными статьей 74 Закона № 131/2015 года о государственных закупках; - он внесен в Список запрещенных жкономических операторов. - Закупающий орган, при необходимости, может установить в документации по присуждению возможность предоставления доказательств экономическим оператором, который находится в одной из ситуаций, описанных в пунктe 12.7 из ИДО, посредством которых будут представлены принятые ими меры для демонстрации его надежности, вопреки наличию причины для исключения. - Закупающий орган извлекает информацию, необходимую для установления наличия или отсутствия обстоятельств, описанных в пунктах 12.6 и 12.7 из ИДО доступных баз данных публичных органов власти или третьих лиц. Если это невозможно, закупающий орган обязан принять как достаточный и соответствующий для демонстрации того, что офертант/кандидат не подходит ни к одной из вышеописанных ситуаций, пояснительный документ, с этой точки зрения, в стране происхождения или в стране, в которой установлен офертан, как например, сертификаты, справки о несудимости или другие эквивалентные документы, выданные компетентными органами соответствующей страны. - Что касается случаев, указанных в пунктe 12.7 из ИДО, в соответствии с национальным законодательством государства, в котором установлены офертанты, эти запросы относятся к физическим и юридическим лицам, в том числе, при необходимости, к директорам компаний или любому лицу с функциями представительства, принятия решений или контроля в том, что касается офертанта/кандидата. - Если в стране происхождения или в стране, в которой установлен офертант/кандидат, не выдаются документы, схожие сс педусмотренными в пунктe 12.7 из ИДО или соответствующие документы не предусматривают все ситуации, установленные в пунктаx 12.6 и 12.7 из ИДО, закупающий орган обязан принять декларацию под собственную ответственность или, если в соответствующей стране нет законных положений относительно декларации под собственную ответственность, аутентичную декларацию, соствленную нотариусом, административным или судебным органом или профессиональной ассоциацией с полномочиями в этом смысле. - Любой экономический оператор, находящийся в одной из ситуаций, предусмотренных в пунктаx 12.6 и 12.7 из ИДО, которые ведут к исключению из процедуры присуждения, может предоставить доказательства, что принтые им меры являются достаточными для демонстрации кредитоспособности посредством соотнесения к причинам исключения, за исключением случая, когда экономический оператор был исключен на основании окончательного решения судебной инстанции из участия в процедурах государственных закупок. - Закупающий орган оценивает меры, принятые экономическим оператором, учитывая тяжесть и особые обстоятельства преступления или нарушений. Если считает, что принятые меры являются недостаточными, закупающий орган сообщает офертанту/кандидату причины исключения. - Способность исполнять профессиональную деятельность - Закупающий орган требует у любого офертанта предоставитьдоказательство, из которого следует форма регистрации в качестве юридического лица, законная способность исполнять документацию по присуждению и выполнять работы, в соответствии с законными положениями в стране регистрации. ### Экономическая и финансовая ситуация - Офертант располагает минимальным уровнем финансовых возможностей для того, чтобы квалифицироваться под требования по исполнению договора: - реализация годового оборота за последние 3 года равна или больше суммы, установленной в часть 3 из КДЗ; - общая ликвидность (оборотные активы/текущие задолженности) согласно часть 3 из КДЗ; - соответствующие банковские гарантии или, при необходимости, доказательства относительно обеспечения профессионального риска, согласно часть 3 из КДЗ. - Офертант представит информацию/документы о финансовых и/или экономических способностях: - информация о договорных обязательствах перед другими бенефициарами согласно часть 3 из КДЗ; - финансовый ответ предыдущего года, утвержденный и зарегистрированный компетентными органами, и/или годовые отчеты, а также любые другие подтверждающие документы, посредством которых офертант может доказать финансовые и экономические способности. - Если договор разделен на партии, показатели оборота применяются для каждой индивидуальной партии. Тем не менее, закупающий орган устанавливает минимальный годовой оборот для экономических операторов относительно групп партий, если победившему офертанту присвоены несколько партий, которые должны быть исполнены в то же время. ### Технические и/или профессиональные возможности - Офертант представляет документы, демонстрирующие технические и/или профессиональные возможности для исполнения будущего договора: - список схожих работ, выполненных за последние 5 лет, сопровождаемый сертификациями (рекомендациями) добросовестного исполнения для самых важных работ. Соответствущие сертификации указывают бенефициарам, независимо от того, являются ли они закупающими органами или частными клиентами, стоимость, период и место выполнения работ и уточняют, были ли выполнены в соответствии с профессиональными нормами в области и если были доведены до конца, они представляют и формуляр F 3.9; - информацию относительно владения собственными лабораториями, авторизованными и аккредитованными в установленном порядке, или договоров с этими лабораториями для испытаний бетона и других материалов и строительных элементов, которые нуждаются в испытаниях, внесенных в оферту; - информацию относительно образования, профессиональной подготовки и квалификации руководящего персонала, а также лиц, ответственных за выполнение работ, в том числе прораба, аттестованного согласно действующему законодательству (что должно быть подтверждено сретификатом о проессиональной аттестации) и со схожим опытом в области работ, которые должны быть выполнены, они представляют и формуляр F 3.12; - декларацию относительно среднегодовой численности наемного персонала и руководящего состава за последние три года; - если необходимо, информацию о мерах по защите окружающей среды, которые может предпринять экономический оператор в процессе исполнения договора о государственных закупках работ; - декларацию относительно инструментов, установок, технического оборудования, которыми будет располагать экономический оператор для надлежащего исполнения договора о государственных закупках работ, они представляют и формуляр F 3.11; - информацию относительно части договора, которую экономический оператор предположительно намеревается передать на субподряд. В случае если субподрядчики будут иметь долю более 10% в исполнении договора, они представляют и формуляр F3.7 и формуляр F3.13; - положительное заключение Государственной инспекции в строительстве; - руководство по качеству относительно собственной системы управления и обеспечения качества. - Офертант/кандидат вправе прибегнуть к поддержке некоторых других лиц, только если они осуществляют деятельность или услуги, для выполнения которых необходима соответстующая профессиональная возможность, они представляют и формуляр F3.14. ### Критерии опыта в случае закупки работ - Офертант должен обладать минимальным уровнем опыта, чтобы квалифицироваться под требования по исполнению договора: - исполнение за последние 5 лет минимум одного договора стоимостью не менее 75% от стоимости будущего договора, что подтверждается предоставлением договора подряда или субподряда, а таке протоколом приемки по завершению работ; - или - общая стоимость всех договоров, выполненных за последний год деятельности, должна быть равной или выше стоимости будущего договора. ### Стандарты обеспечения качества - Экономический оператор представляет документы, сертификаты, выданные независимыми органами, посредством которых подтверждается, что он соблюдает определенные стандарты обеспечения качества, она должна соотноситься с системами обеспечения качества, основанными на серии европейских стандартов, сертификаты, соответствующие сериям европейских стандартов относительно сертификации или с убедительными европейскими стандартами, выданными аккредитованными органами. - В соответствии с принципами взаимного признания, закупающий орган обязуется принять эквивалентные сертификаты, выданные органами, установленные в государствах-членах Европейского Союза. Если экономический оператор не владеет сертифкатом качества в том виде, в котором он запрошен закупающим органом, последний обязуется принять любые другие сертификаты, представленные соответствующим экономическим оператором в той мере, в которой они подтверждают обеспечение соответствующего уровня качества. ### Стандарты по защите окружающей среды. - Экономический опеатор представляет документы, сертификаты, выданные независимыми органами, которые подтверждают, что он соблюдает определенные стандарты по защите окружающей среды, они должны соотноситься с: a) или с Системой менеджмента окружающей среды и аудита Европейского сообщества b) или со стандартами экологического управления, основанными на европейские или международные стандарты в области, сертификаты, соответствующие законодательству сообщества или с еропейскими или международными стандратами относительно сертификации. - В соответствии с принципом взаимного признания, закупающий орган обязуется принять эквивалентные сертификаты, выданные органами, установленные в государствах-членах Европейского Союза. Если экономический оператор не владеет сертификатом о защите окружающей среды в том виде, в котором он запрошен закупающим органом, последний обязуется принять любые другие сертификаты, представленные соответствующим экономическим оператором в той мере, в которой они подтверждают обеспечение соответствующего уровня защиты окружающей среды. ### Квалификация кандидатов в случае ассоциации - В случае ассоциации требования по выполнению критериев квалификации и отбора относительно возможностей по исполнению профессиональной деятельности и относительно личной ситуации должны выполняться каждым членом ассоциации. Критерии относительно финансовой и экономической ситуации, а также относительно технических и профессиональных возможностей могут выполняться посредством пропорционального соотношения задач, относящихся к каждому члену ассоциации. - В том, что касается критериев оборота, в случае ассоциации средний годовой оборот, который будет приниматься во внимание, будет общим и будет рассчитываться посредством суммирования средних годовых оборотов каждого члена ассоциации. - В том, что касается схожего опыта, для того, чтобы квалифицироваться согласно установленным требованиям, один из членов ассоциации должен выполнять данное требование, а остальные члены ассоциации пропорционально соотношению задач, относящихся к каждому члену ассоциации. Для квалификации экономических операторов членов ассоциации, ответственный партнер (лидер ассоциаций) должен выполнять минимум 40% квалификационных требований относительно среднего оборота и схожего опыта. - Лидер ассоциации выполняет минимум 40% от стоимости будущего договора о государственных закупках работ.

## ЧАСТЬ 3. ПОДГОТОВКА ОФЕРТ

### Документы, представляющие оферту - Оферта будет содержать следующие формуляры: - Формуляр оферты (F3.1); - Письмо банковской гарантии (F3.2) в оригинале; - Техническая оферта согласно Техническому заданию; - Любой другой документ, истребованный в часть 3 из КДЗ; - Единый европейский документ о закупках (часть З из ЕЕД). - Все документы, указанные в пунктe 20.1 из ИДО, должны быть заполнены без изменений либо отклонений от оригинала, пустые места должны быть заполнены затребованной информацией. Неправильное заполне.ние формуляров может привести к отклонению оферты как несоответствующей. - Оферта, разработанная офертантом, должна содержать: a) Техническая оферта - офертант составляет техническую оферту, таким образом, чтобы она полностью соблюдала квалификационные требования, а также требования, предусмотренные в техническом задании. b) Финансовая офента – офертант составляет финансовую оферту, таким образом, чтобы она предоставляла всю затребованную информацию относительно цен, тарифов и других финансовых и торговых требований, связанных с предметом договора о государственных закупках работ. Формуляр оферты F3.1 должен сопровождаться сметой-офертой, разработанной в соответствии с нормативами в области. - Экономические операторы подготавливают оферту в структурированной и безопасной форме, в качестве ответа на объявление на участие, опубликованной закупающим органом АИС «ГРГЗ», и подают оферты в электронном формате, используя интеррактивные рабочие потоки, предоставленные в распоряжение электронными платформами, за исключением случаев, предусмотренных частями (7) и (11) статьи 32 Закона № 131/2015 года о государственных закупках. - Альтернативные оферты - Офертант вправе подать, наряду с основной офертой, и другие оферты, именуемые альтернативные оферты, если подобное предусмотрено в пунктe 4.1. из КДЗ. Альтернативные оферты могут отклоняться в некоторой мере от требований, предусмотренных в техническом задании для основной оферты. - Офертант, намеревающийся подать альтернативную оферту, оязан подать и основную оферту. Альтернативная оферта должна соблюдать, с точки зрения решений и квалификационных требований, минимальные требования, предумотренные в техническом задании. - Рабочая группа принимает решение по принятию альтернативных оферт только после консультации с проектировщиком работ, который укажет, в письменной форме, свою точку зрения по каждой альтеративной оферте. В случае принятия альтернативной оферты, ответственность за адаптацию проекта к характеристикам альтеративной оферты лежит на превоначального проектировщика. - Алтернативные оферты, не отвечающие требованиям пунктe 20.2. из ИДО не будут приняты во внимание. - Срок действия оферты - Офертант обязан обеспечить действительность оферты на весь срок ее действия, указанный в пунктe 4.8. из КДЗ. - Любая оферта, срок действия которой меньше срока, указанного в настоящем пункте, отклоняется рабочей группой и признается несоответствующей. - Закупающий орган вправе потребовать от офертантов, в чрезвычайных обстоятельствах, до истечения срока действия оферты, продления данного периода на на не более, чем 60 дней. - В случае продления срока действия оферты срок действия гарантии оферты должен быть продлен соответственно. - Офертант обязан сообщить закупающему органу о своем согласии или несогласии с продлением срока действия оферты. - Офертант, не согласный с продлением срока действия оферты, не теряет при этом гарантии для оферты. ### Период выполнения - Закупающий орган устанавливает максимальный период выполнения работ для предмета, указанного в пунктe 1.2 из КДЗ, исходя из процесса выполнения, в соответствии с нормативами в строительстве. - Максимальный период выполнения работ указан в пунктe 4.5 из КДЗ. ### Гарантийный период - Минимальный гарантийный период на работы, указанные в пунктe 1.2 из КДЗ указан в пунктe 3 из КДЗ. - Оферты, содержащие гарантийный период ниже минимального гарантийного периода, предусмотренного в пунктe 3 из КДЗ, отклоняются рабочей группой или, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок. ### Техническая оферта - Офертант обязан потдвердить соответствие предложения по выполнению работ с требованиями, предусмотернными в техническом задании. С этой целью техническая оферта должна содержать: - график выполнения работ; - сметная документация (формуляры 3, 5, 7 согласно CPL.01.01-2012) согласно Формуляру сметы № 1 – список с объемом работ. ### Финансовая оферта - Финансовая оферта включает формуляр 3.1 из главы 3 и формуляр сметы – оферта (в том числе формуляры сметы 3 и 5). - Офертант должен представить формуляр F3.1 из главы 3, представляющий собой основной элемент финансовой оферты. В случае наличия расхождений между формуляром F3.1 и формулярами 3, 5, 7, оферта отклоняется как несоответствующая. ### Гарантия для оферты - Офертант подает гарантию для оферты. Размер гарантии для оферты предусмотрен в пунктe 4.3 из КДЗ. Срок действия гарантии для оферты должен быть равен сроку действия оферты пунктe 4.8 из КДЗ, в противном случае оферта отклоняется. - Гарантия для оферты выражается в леях и может быть установлена в формах, предусмотренных в пунктe 4.2из КДЗ. - Оферты, которые не сопровождаются доказательством установления гарантии для офреты или гарантия для оферты оформлена с отклонениями от формуляра F3.2, отклоняются. - Закупающий орган вправе перечислять гарантию для оферты в собственный бюджет, офертант теряет установленную сумму, когда последний находится в одной из следующий ситуаций: - отзывает или меняет оферту в период срока ее действия; - его оферта, признаная победившей, не устанавливает гарантии добросовестного исполнения в период действия оферты, в который необходимо подписать договор; - его оферта, признаная победившей, офертант отказывается подписать договор о государственной закупке в период срока действия оферты; - не выполняется какое-либо условие, указанное в документации по присуждению, до подписания договора о государственной закупке работ. - Гарантия для оферты, установленная офертантом, оферта которого признана победившей, возвращается закупающим органом в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора о государственной закупке и установления гарантии добросовестного исполнения. - Гарантия для оферты, установленная офертантами, оферты которых не были признаны победившими, возвращаются закупающим органом сразу после подписания договора. ### Валюта оферты 28.1 Цены, указанные в сметной документации (Формуляр 3, 5, 7) будут указаны в молдавских леях, за исключением случаев, когда в пунктe 4.9. из КДЗ предусмотрено иное. - Формат оферты - Оферта подготавливается в электронном формате, в соответствии с инстуркциями АИС ГРГЗ, за исключением случаев, предусмотренных в частях (7) и (11) статьи 32 Закона № 131/2015 года о государственных закупках.

## ЧАСТЬ 4. ПОДАЧА И ВСКРЫТИЕ ОФЕРТ

### Подача оферт - Офертант должен принять все меры, чтобы оферта была принята и зарегистрирована в АИС ГРГЗ до предельной даты подачи оферт. В случае предоставления оферт на бумажном носителе, закупающий орган выдает экономическому оператору, в обязательном порядке, расписку, в которой указывает дату и время приема оферты или подтврждает ее прием, если оферта была подана посредством электронных средств. - Экономический оператор обеспечивает, чтобы при подаче оферты прилагались: ЕЕДЗ, гарантия для оферты и финансовая оферта. - Оферта, в письменной форме и подпсианная, при необходимости в электронном формате, представляется в соответствии с требованиями, указанными в документации по присуждению, используя АИС ГРГЗ, за исключением случаев, предусмотренных в частях (7) и (11) статьи 32 Закона № 131/2015 года о государтвенных закупках. - При подаче оферты посредством АИС ГРГЗ, экономический оператор учитывает время, необходимое для загрузки оферты в систему, предусматривая достаточное время для подачи оферты в установленные сроки. ### 31. Предельная дата подачи оферты - Оферты подаются не позднее даты и времени, указанных в пунктe 5.2 из КДЗ. Закупающий орган может, по своему усмотрению, продлить предельную дату подачи оферт посредством изменения документации по присуждению в соответствии с пунктe 9 из ИДО, случай, когда все права и обязанности закупающих органов и офертантов продлеваются согласно продленной предельной даты. ### Оферты, поданные сопозданием - АИС ГРГЗ не принимает оферты, поданные после истечения предельной даты подачи оферт. - В случаях, предусмотренных в частях (7) и (11) статьи 32 Закона № 131/2015 года о государственных закупках, оферты, поданные после предельной даты вскрытия оферт, указанного в пунктe 5.2 из КДЗ, регистрируются закупающим органом и возвращаются офертанту, без их вскрытия. - Совместная оферта - Несколько юридических лиц имеют право объединиться и подать совместную, при этом они должны представить свое объединение в письменной форме. - Каждый из них берет на себя обязательство по совместной оферте и несет ответственность за все последствия будущего договора о государственных закупках. Информация об объединении представляется, заполнив формуляр F3.17 глава 3. - Запрет на подачу нскольких оферт - Офертант вправе подавать одну единственную основную оферту. Офертанты-члены ассоциации не вправе подавать другие оферы, в индивидуальном порядке, наряду с альтернативной офертой. - Юридические лица, указанные в качестве субподрядчиков в рамках одной или нескольких оферт, не вправе подавать оферту от соственности имени или в ассоциации. - Любая оферта, для которой устанавливается несоблюдение положений пунктax 34.2 и 34.1. из ИДО., будет отклонена. ### Изменение, замена и отзыв оферт - Если документация по присуждению не предусматривает иное, офертант вправе изменить или отозвать оферту до истечения срока подачи оферт, не теряя право на отзыв гарантии для офеты. Подобное изменение действительно только в случае его осуществления до истечения срока подачи оферт. ### Вскрытие оферт - Закупающий орган вскрывает оферты в рамках системы АИС ГРГЗ в день и время, указанные в пунктe 5.2 из КДЗ. - Информация об офертантах иофертах публикуется в АИС ГРГЗ.

## ЧАСТЬ 5. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ОФЕРТ

### Конфиденциальность - Владелец АИС ГРГЗ обеспечивает соответствующие механизмы в целях недопущения разглашения содержания оферт, представленных участниками до даты, установленной для их вскрытия уполномоченными лицами организатора процедуры государственных закупок, в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, предупреждается применение некоторых антиконкурентных практик в рамках процедур государственных закупок. - Закупающий орган обязан соблюдать конфиденциальность содержания оферты, а также любой другой информации об офертанте, разглашение которых может затронуть его право на защиту интеллектуальной собственности или коммерческих тайн. - Рассмотрение документов, сопровождающих оферту - Рассмотрение документов закупающим органом осуществляется на основании информации, представленной экономическими операторами в пунктe З из ЕЕД, неотдемлемой части документации по торгам, в котором указывается, что: - он избираем для участия в процедуе государственных закупок и нет причин для его исключения из процедур государственных закупок для присуждения договора о государственных закупках; - выполняет критерии относительно финансовой и экономической ситуации и/или технической и профессиональной возможности, установленные закупающим органом в объявлении на участие или в документации по присуждению. - Декларации под собственную ответственность (пунктe З из ЕЕД) экономических операторов проверяются, при необходимости, напрямую закупающим органом посредством автоматических процедур АИС ГРГЗ, с доступом к базе данных публичных органов власти или третьих лиц Республики Молдова, а в случае необходимости и в других государствах. - В случае разногласий между информацией, представленной в пунктe З из ЕЕД экономическим оператором, и информацией, предусмотренной в приглашении/объявлении на участие закупающим органом, оферта отклоняется и рассматривается ЕЕДЗ следующего офетанта. - Экономический оператор, информация которого представленная в пунктe З из ЕЕД соответствует требованиям/условиям, указанным закупающим органом в объявлении/приглашении на участие, обязан представить по требованию и беззадержек подтверждающие документы. - Если предоставленные экономическим оператором документы не соответствуют требованиям/условиях, подтвержденным посредством пунктe З из ЕЕД, закупающий орган отклоняет оферту как несоответствующую. - Любой офертант, полностью выполнивший минимальные требования, отвечающие критериям квалификации, считается квалифицированным офертантом и допускается к этапу оценки оферт согласно критерию оценки оферт, применяемому для присуждения договора, указанного в пунктe 7.1 из КДЗ. - Рассмотрение оферт - Оферты рассматриваются рабочей группой, созданной закупающим органом, или, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок. - Рабочая группа или, при необходмости, специалист, сертифицированный в области государственных закупок, должна составить необходимые разъяснения по оценке каждой оферты, а также указать срок, необходимый для дачи разъяснений. - В случае, если цена какой-либо оферты явно намного ниже по сравнению со оценочной стоимостью закупки, закупающий орган обязан провести проверку расчетов элементов цены и соблюдение офертантом технических требований, указанных в техническом задании и потребовать в письменной форме и до принятия решения об отклонении этой оферты, подробности и уточнения, которые считает необходимыми в отношении оферты, а также проверить ответы, подтверждающие соответствующую цену. - Рабочая группа или, при необходмости, специалист, сертифицированный в области государственных закупок, отклоняет оферту в любом из следующих случаев: - в оферте не соблюдаются требования стандартной документации, предусмотренные для разработки и представления оферт; - офертант не представил разъяснения в указанный срок; - офертант представленными разъяснениями меняет содержание технического и/или финансового предложения, кроме случаев, когда изменение обусловлено исправлением арифметических ошибок; - запрашиваемые разъяснения не являются убедительными и/или не поддерживаются доказательными документами, запрашиваемыми рабочей группой или, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок. - Если оферта, в том числе сопровождающие ее формуляры, не отвечают требованиям, установленным в приглашении к участию, или она не заполнена, подпсана и пропечатана соответствующим образом, на отклоняется закупающим органом и не может быть исправлена в целях соответствия требованиям, посредством исправления или удаления несоответствующих отклонений или оговорок, исключением является только исправление арифметических ошибок. ### Пояснение оферт - Закупающий орган может, по своему усмотрению, потребовать у любого офертанта пояснения по его оферте, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление оферт. Не могут быть запрошены, предоставлены или разрешены изменения цен или в содержании оферты, за исключением исправления арифметических ошибок, обнаруженных закупающим органом во время оценки оферт. - Арифметические ошибки исправляются следующим образом: если имеется различие между единичной ценой и общей ценой (полученной путем умножения цены на общее количество), то во внимание принимается единичная цена, а общая цена соответственно исправляется: - Рабочая группа, при необходимости, специалист, сертифицированный в области государственных закупок, имеет право исправлять арифметические ошибки только с согласия офертанта. Если офертант не согласен с исправлением этих ошибок, его оферта объявляется несоответствующей и отклоняется рабочей группой - Если офертант не исполняет заявление закупающего органа повторно подтвердить данные о квалификации для заключения договора, оферта отклоняется и выбирается другая победившая оферта из оставшихся действительных оферт. - Экономический оператор обязуется отвечать на запрос о пояснении закупающего органа в течение максимум трех дней с момента его отправки. ### Установление соответствия оферт - Оценка соответствия оферт закупающим органом должна основываться на содержании оферты. - Оферта считается соответствующей требованиям, которая соответствует всем срокам, условиям и спецификациям из документов по присуждению, не имея существенных отклонений или имея незначительные отклонения, ошибки или упущения, которые будут устранены, не затрагивая сути оферты. Отклонение считается незначительным, если: - оно существенное не затрагивает сфеду действий, качество или показатели услуг, указанных в договоре; - существенно не ограничивает права закупающих органов или обязательства офертанта согласно договору; - не затрагивает несправедливым образом конкурентную позицию других офертантов, представляющих оферты, соответствующие требованиям. - Если оферта не соответствует требованиям из документов по присуждению, она отклняется закупающим органом. ### Несоответствия, ошибки и упущения - Закупающий орган вправе считать оферту соответствующей требованиям, если она содержит незначительные отклонения от положений документов по присуждению, ошибки и упущения, которые могут быть устранены, не затрагивая ее сути. Любое отклонение в этом смысле выражается количественно, в той мере, в которой возможно, и принимается во внимание пи оценке и сопоставлении оферт. - Если офертант, подавший самую выгодную офету, не принимает исправление арифметических ошибок, его оферта отклоняется. ### Оценка оферт - Рассмотрение, оценка и сопоставление оферт осущуствляется Рабочей группой, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок, без участия офертантов и других неавторизованных лиц. Закупающий орган рассматривает оферты для подтерждения, что все документы и техническаяя документация были представлены и для установления полного характера каждого поданного документа. - Закупающий орган устанавливает победившую оферту/оферты, с учетом срока действия оферт, применяя критерий присуждения и факторы оценки, предусмотренные в документации по присуждению, посредством АИС ГРГЗ, за исключением случаев, предусмотренных в частях (7) и (11) статьи 32 Закона № 131/2015 года о государственных закупках. ### Дисквалификация офертанта - Закупающий орган дисквалифицирует офертанта, которые подает документы, содержащие недостоверную информацию, в целях калификации или дезориентирует или делает недостверные представления для демонстрации соответствия требованиям квалификации. Если это доказано, закупающий орган может объявить соответствующего офертанта неизбираемым для последующего участия в договорах о государственных закупках, посредством внесения его в Список запрещенных экономических операторов. - Экономические операторы, внесенные в Список запрещенных экономических операторов, составленный, обновленный и который ведется Агентством государственных закупок, представляют собой основание для дисквалификации. - Офертант может быть дисквалифицирован, если он находится в процессе несостоятельности, в его отношении инициирована процедура ареста имущества, он банкрот или в находится в процессе ликвидации или если деятельность офертанта приостановлена или есть судебный процесс относительно любого из указанного. - Офертант дисквалифицируется в случае применения административных или уголовных санкций за последние 3 года в отношении руководящих лиц экономического оператора, в связи с их профессиональной деятельностью или с предоставлением неверных данных в целях заключения договора о государственных закупках. - Офертант дисквалифицируется за неоплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством страны, в котором он является резидентом. Закупающий орган запрашивает у офертантов доказать полномочия на заключение договоров о государственных закупках и состав учрелителей и аффилированных лиц. - Закупающий орган не принимает оферту, если офертант не соответствует требованиям квалификации.

## ЧАСТЬ 6. ПРИСУЖДЕНИЕ ДОГОВОРА

### Критерий присуждения - Критерий, на основании которого присуждается договор о закупке работ, не может быть изменен на протяжении всей процедуры присуждения соответствующего договора. - Закупающий орган присуждает договор, согласно критерию, установленному в пунктe 7.1. из КДЗ, а также другим условиям и требованиям из документации по присуждению. ### Сообщение о присуждении - Закупающий орган посредством АИС ГРГЗ сообщает всем офертантам результат применения процедуры не более чем через три дня после даты объявления рабочей группой, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок, выигравшей оферты. - Для офертантов, оферты которых не были объявлены выигравшими, в сообщении следует уточнить: - для каждого отклоненного офертанта - конкретные причиные, на основании которых было принято решение об отклонении его оферты; - для каждой отклоненной оферты - конкретные причиные, на основании которых было принято решение об отклонении, с указанием аргументов, на основании которых оферта была признана недопустимой и/или несоответствующей, в особенности элементы оферты, которые не соответствовали требованиям по функционированию и достижениям, предусмотренным в техническом задании. - В случае победившего офертанта сообщение уточняет, что его оферта была объявлена победившей и, что он должен заключить договор посредством АИС ГРГЗ. - Аннулирование применения процедуры присуждения договора о государственной закупке - Закупающий орган аннулирует процедуру присуждения договора о государственной закупке только если примет это решение до даты передачи сообщения о результате применения соответствующей процедуры и только в следующих обстоятельствах: - нет минимум трех офертантов, которые отвечают установленным условиям квалификации; - стоимость всех оферт ыше или ниже минимум на 15% оценочной стоимости работ, рассчитанной согласно положениям Закона о государственных закупках № 131/2015 года; - были представлены только несоответствующие оферты, соответственно оферты, которые: - не были составлены и представлены в соответствии с установленными требованиями; - содержат, в финансовом предложении, цены, которые явно не являются результатом свободной конкуренции и которые не могут быть обоснованы; - содержат предложения относительно условий договора, предложения, которые явно являются невыгодными для закупающего органа; - стоимость которых превышает стоимость, предусмотренною законом для проводимой процедуры государственных закупокю - было установлено совершение коррупционных действий, что подтверждено окончательным решением судебной инстанции; - поданные оферты, хотя и могут быть учтены, не могут сравниваться по причине неодинакового подхода технических и/или финансовых решений; - наличие серьезных отклонений от законных положений влияет на процедуру присуждения или делает невозможным заключение договора. Под серьезными отклонениями от законных положений понимается, что: - не были соблюдены принципы и правила относистельно прозрачности и сообщения, регламентированные законом № 131/2015 о государственных закупках; или - во время анализа, оценки и/или завершения процедуры присуждения, устанавливаются ошибки или упущения, а закупающий орган неможет принять соответствующие меры без того, чтобы это привело к нарушению принципов регулирования отношений о государственных закупках. - офертанты, занявшие первое и второе место, отказываются от заключения договора. - Решение об аннулирование не создает никакое обязательство закупающего органа перед офертантами, за исключением возврата гарантии для оферты. - В случае аннулирования применения процедуры по присуждению договора о государственных закупках, закупающий орган обязуется сообщить в письменной форме всем участникам процедуры государственных закупок, в течение 3 дней с момента аннулирования процедуры, как о прекращении обязательств, которые они взяли на себя посредством подачи оферт, так и о причине аннулирования. ### Гарантия добросовестного исполнения - На момент заключения договора, но не позднее даты истечения срока действия Гарантии для оферты (если потребовалось), победивший офертант представляет Гарантию добросовестного исполнения в размере, предусмотренном пунктe 7.2. из КДЗ. - Отказ победившего офертанта подавать Гарантию добросовестного исполнения или подписать договор представляет собой достаточное основание для аннулирования присуждения и удержания Гарантии для оферты. В этом случае закупающий орган может присудить договор другому офертанту с лучшей офертой, оферта которого соответствует требованиям и который оценивается закупающим органом как квалифицированным в исполнении Договора. В этом случае закупающий орган требует от всех оставшихся офертантов продления срока действия Гарантии для оферты. Также, закупающий орган вправе отклонить все оставшиеся оферты. ### Подписание договора - По истечении периода ожидания, но не ранее чем через 6 дней с момента передачи общения о результате процедуры присуждения или, при необходимости, после разрешения всех жалоб, закупающий орган заполняет и составляет в рамках АИС ГРГЗ договор о государственных закупках, в соответствии со сроками и условиями, указанными в документации по присуждению. - В случае осуществления платежей закупающим органом посредством казначейской системы, договор может быть подписан и переда посредством АИС ГРГЗ победившему экономическому оператору для подписания, после подтверждения доступности бюджетных средств. - Договор, финансовые средства для которого выделяются из государственного бюджета/местного бюджета, регистрируется в обязательном порядке в одном из региональных казначейств Министерства финансов и вступает в силу с момента регистрации или в другой день, предусмотренный им, после регистрации в одномиз региональный казначейств Министерства финансов. - Офертант до подписания посредством АИС ГРГЗ договора о государственных закупках обязан составить гарантию добросовестного исполнения. Размер гарантии добросовестного исполнения предусмотрен в пунктe 7.2. из КДЗ и устанавливается в процентах от стоимости присуждаемого договора о государственной закупке работ. - Форма об установлении гарантии добросовестного исполнения предусмотрена в пунктe 7.3 из КДЗ. - Отказ офертанта, признаного победителем, подать Гарантию добросовестного исполнения или подписать договор, является достаточной причиной для аннулирования присуждения и удержания Гарантии для оферты. В этом случае, закупающий орган может присудить договор следующему офертанту с самой лучшей офертой, оферта которого соответствует требованиям и который оценивается закупающим органом как квалифицированным в исполнении Договора. В этом случае закупающий орган требует от всех оставшихс офертантов продления срока действия Гарантии для оферты. Также, закупающий орган ввправе отклонить все другие оферты. ### Право обжалования - Любой экономический оператор, считающий, что в ходе процедур закупок закупающий орган своим решением или применением процедуры закупки с нарушением закона ущемил его законное право, вследствие чего он понес или может понести убытки, вправе обжаловать решение или процедуру, примененную закупающим органом, в порядке, предусмотренном Законом № 131/2015 года о государственных закупках. - Жалобы подаются напрямую в Национальное агентство по разрешению споров. Все жалобы подаются, расматриваются и разрешаются в порядке, установленном Законом № 131/2015 года о государственных закупках. - Экономический оператор в течение 5 дней, при необходимости, 10 календарных дней с момента, когда узнал обо всех обстоятельствах, послуживших основанием для обжалования, вправе подать в Национальное агентство по разрешению споров аргументированную жалобу против действий, решения или процедуры, применяемой закупающим органом. - Жалобы относительно объявлений на участие в торгах и документации по присуждению подаются до вскрытия закупающим органом пакетов с офертами.

| # ГЛАВА II. КАРТОЧКА ДАННЫХ О ЗАКУПКЕ (КДЗ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Следующие специальные данные о затребованных работах будут дополнять либо изменять положения Инструкции для офертантов (ИДО). В случае разногласий либо конфликта нижеприведенные положения будут превалировать над положениями ИДО. Инструкции по заполнению Карточки данных о закупке выполнены курсивом. |  |  |  |  |  |
| ## Общие положения №; Рубрика; Данные Закупающего органа/Организатора процедуры. 1.1.; Закупающий орган/Организатор процедуры, IDNO:; Примэрия мун. Чадыр – Лунга 1007601004434. 1.2.; Предмет закупки:; Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга. 1.3.; Номер и тип процедуры закупки:; № Тип процедуры закупки: Запрос ценовых оферт. 1.4.; Тип предмета закупки:; работы. 1.5.; Код CPV:; # 45443000-4, 45421132-8. 1.6.; Источник бюджетных средств/публичных средств и бюджетный период:; Местный бюджет / 2021г. 1.7.; Администратор выделенных средств:; Примэрия мун. Чадыр – Лунга. 1.8.; Платы/финансовые средства, выделенные партнером по развитию: (при необходимости):; Не применяется. 1.9.; Наименование инвестора, IDNO:; Примэрия мун. Чадыр – Лунга 1007601004434. 1.10.; Бенефициар услуг по проектированию/работ, IDNO:; Примэрия мун. Чадыр – Лунга 1007601004434. 1.11.; Язык общения:; Русский. 1.12.; Место/Порядок передачи разъяснений относительно документации по присуждению. SIA RSAP / электронно. 1.13.; Договор закупок предоставлен защищенным мастерским; Не применяется. 1.14.; Тип договора:; Договор подряда. 1.15.; Специальные условия, от которых зависит исполнение договора:; Не применяется. |
| ## Список истребованных работ и технические спецификации: |  |  |  |  |  |
| № d/o | Код CPV | Наименование истребованных услуг по проектированию/работ | Единица измере-ния | Коли-чество | Полная истребованная техническая спецификация, контрольные стандарты |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |
| 1 | 45443000-4, 45421132-8 | Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга | buc. | 1 | Conform caietului de sarcini |

- Критерии и квалификационные требования

Офертант включит в оферту следующие документы/требования:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Оригинал подписанный электронной подписью. | Обязательно |
|  | Оферта | (Формуляр F3.1) Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Гарантия оферты | Гарантия для оферты в размере 2% от стоимости оферты, без НДС. - к оферте должна быть приложена Гарантия для оферты (выданная коммерческим банком) согласно формуляру F3.2 из раздела 3 – Формуляр для подачи оферты; Срок действия гарантии для оферты должен быть равен сроку действия оферты Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | График выполнения работ | Формуляр F3.3 Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Невовлечение в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст.18 Закона № 131 от 03.07.2015 года. | Декларация под собственную ответственность согласно Формуляру F3.5 Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Невовлечение в мошеннические и коррупционные действия | Декларация под собственную ответственность согласно Формуляру F3.6 Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Общая информация об офертанте | Информационный формуляр об офертанте согласно Формуляру F3.7 Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Информация о договорных обязательствах перед другими бенефициарами | Формуляр F3.8 Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Демонстрация опыта экономического оператора в области деятельности по предмету договора, подлежащего присуждению. | Декларация под собственную ответственность согласно Формуляру F3.9 Экономический оператор должен указать договора, на основании которых соблюдаются установленные требования, предоставляя для каждого из них подробную информацию согласно следующим основным документам: - копии соответствующих договоров, таким образом, чтобы закупающий орган смог определить характер выполненных работ, их стоимость и цену; - протокол приемки при завершении работ, которые подтверждают выполнение работ Оригиналы подписанные электронной подписью | Обязательно |
|  | Декларация о списке основных работ, выполненных за последние 5 лет деятельности | Декларация о списке основных работ, выполненных за последние 5 лет деятельности согласно Формуляру F3.10 Офертант предоставляет список схожих работ, выполненных за последние 5 лет чтобы квалифицироваться под требования по исполнению договора: a. исполнение за последние 5 лет минимум одного договора стоимостью не менее 75% от стоимости будущего договора, что подтверждается предоставлением договора подряда или субподряда, а так же протоколом приемки по завершению работ; или b. общая стоимость всех договоров, выполненных за последний год деятельности, должна быть равной или выше стоимости будущего договора. ( офертант предоставляет копии договоров подряда, а так же протоколов приемки по завершению работ подписанные электронной подписью) | Обязательно |
|  | Демонстрация доступа к инструментам, установкам и/или техническому оборудованию, указанному закупающим органом, которые он считает необходимыми для выполнения договора, подлежащего присуждению | Декларация о специфических оснащениях, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора согласно Формуляру F3.11 и Документы, подтверждающие тот факт, что экономический оператор владеет инструментами, установками и/или оборудованием, указанным закупающим органом, или в собственном оснащении, или в аренду, необходимым для исполнения договора Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Демонстрация доступа к персоналу, необходимому для соответствующего выполнения предмета договора, подлежащего присуждению (специализированный персонал, играющий важную роль в его выполнении) | Декларация о специализированном персонале, предложенном для внедрения договора согласно Формуляру F3.12 Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Информация об ассоциации | Формуляр F3.14, а также соглашение об ассоциации, в котором подробно уточняются задачи, возлагаемые на каждого члена ассоциации Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Выполнение обязательств по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования, в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны его регистрации | Свидетельство о систематическом осуществлении оплаты налогов, взносов, выданное Налоговой инспекцией Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Подтверждение о регистрации юридического лица в соответствии с законными положениями страны регистрации офертанта | Свидетельство/решение о регистрации предприятия/выписка из Государственного реестра юридических лиц. Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Финансовый отчет | Последний финансовый отчет (за 2019 год) Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Свидетельство профессионально-технической аттестации прораба | Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Локальные сметы (Devizele locale), прилагаемые к оферте | Формуляры 3,5,7 с запрашиваемыми техническими параметрами в техническом задании. Оригиналы подписанные электронной подписью | Обязательно |
|  | Руководство (manual) по качеству | Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Сертификаты качества основных используемых материалов (цемент и т.д.) | Копии подписанные электронной подписью | Обязательно |
|  | Гарантийный период для работ | Минимум 5 лет | Обязательно |
|  | Рекомендации по представленным договорам для демонстрации работ, схожих с работами, выполненными за последние 5 лет | Оригинал подписанный электронной подписью | Обязательно |
|  | Сертификат об открытии банковского счета | Копия подписанная электронной подписью | Обязательно |

## Подготовка оферт

| 4.1. | Альтернативные оферты: | не будут приняты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Гарантия для оферты: | к оферте должна быть приложена Гарантия для оферты (выданная коммерческим банком) согласно формуляру F3.2 из раздела 3 – Формуляр для подачи оферты; Срок действия гарантии для оферты должен быть равен сроку действия оферты |  |  |
| 4.3. | Гарантия для оферты в размере: | 2% от стоимости оферты, без НДС. |  |  |
| 4.4. | Применимым изданием Incoterms и договорными условиями будут (при необходимости: | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |  |  |
| 4.5. | Срок выполнения: | Три месяца |  |  |
| 4.6. | Место оказания работ: | мун. Чадыр-Лунга (объект согласно тех. заданию); |  |  |
| 4.7. | Способами и условиями оплаты будут: | Оплата осуществляется согласно положениям Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25.07.2014 года. Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных отчислений на 2021г., в течении 30 дней после подписания акта окончательной приемки работ. |  |  |
| 4.8. | Срок действия оферты: | 30 дней |  |  |
| 4.9. | Оферты в иностранной валюте: | не принимаются |  |  |
| ## Подача и вскрытие оферт |  |  |  |  |
| 5.1 | Местом/Порядком подачи оферт является: | Оферты подаются электронно через систему SIA „RSAP” и (achiziții.md). |  |  |
|  |  | Вся затребованная документация и оферта в обязательном порядке, должны быть подписанны электронной подписью. |  |  |
| 5.2. | Предельным сроком подачи оферт является: | Дата, |  | Информация SIA „RSAP” и (achiziții.md). |
|  |  | Время |  |  |
| 5.3. | Лица, уполномоченные присутствовать при вскрытии оферт (за исключением оферт, поданных посредством АИС ГРГЗ). |  | Офертанты или их представители вправе участвовать при вскрытии оферт, за исключением случая, когда оферты поданы посредством АИС ГРГЗ. |  |
| ## Оценка и сопоставление оферт |  |  |  |  |
| 6.1. | Цены оферт в различных валютах будут переведены в: | молдавские леи |  |  |
|  | Источник обменного курса в целях конвертирования: | BNM |  |  |
|  | Дата для применимого обменного курса: | Дата вскрытия оферт |  |  |
| 6.2. | Способ проведения оценки: | Оценка осуществляется по лотам |  |  |
| 6.3. | Факторы оценки: | Цена оферты – 80% Гарантийный период – 10% Период выполнения работ – 10% Оферта оптимальное соотношение «цена/качество», указываются факторы оценки с долей для каждого фактора (сумма долей для всех факторов оценки не должна превышать 100%) и формула расчета пунктов для каждого фактора. Таблица пунктов качества № d/o; Факторы оценки; Предоставленные пункты. 1.; Цена оферты; 80. 2.; Период выполнения; 10. 3.; Гарантийный период; 10. Всего:; 100. 1. Пункты для факторов оценки «цена оферты» предоставляются следующим образом: a) для самой низкой из цены оферт предоставляются максимальные пункты, предоставляемые соответствующему фактору оценки; b) для другой цены, чем та, что предусмотрена в подпункте а) предоставляется пункты следующим образом: P(n) = (минимальная цена/цена (n) x максимально предоставленные пункты). Цены, которые сравниваются в целях предоставления пунктов являются общими ценами оферт для выполнения работ, исключая НДС. 2. Пункты для факторов оценки “Период выполнения” присуждается следующим образом: а) на минимальный период срока, указанного в пункте 4.5., присуждается максимальное количество баллов для фактора соответствующей оценки; б) для срока выполнения большего, чем тот, который указан в пункте а), присуждается количество баллов следующим образом: Р(n) – (минимальный срок/представленный срок(n) х максимально выделенное количество баллов (10 баллов)). 3. Пункты для факторов оценки “Гарантийный период” присуждается следующим образом: Pgar. Pct. =; ––––; ×10. Pmax. где: Pct. = балл, присужденный на срок гарантийного периода выполнения работ офертанта P gar = гарантийный период выполнения работ офертанта P max = максимальный гарантийный период выполнения работ.. |
| ## Присуждение договора |  |  |  |  |
| 7.1. | Критерий оценки, применяемый для присуждения договора: | Будет применяться критерий оценки: Оптимальное соотношение «цена/качество». |  |  |
| 7.2. | Сумма Гарантии добросовестного исполнения (устанавливается в процентах от стоимости присужденного договора): | Не применяется |  |  |
| 7.3. | Гарантия добросовестного исполнения договора: | [формы гарантии добросовестного исполнения a/b/c] a) Гарантия добросовестного исполнения (изданная коммерческим банком) согласно формуляру F3.4 или b) Гарантия добросовестного исполнения посредством перечисления на счет закупающего органа согласно следующим банковским реквизитам: Бенефициар платежа: Наименование Банка: Фискальный Код: Расчетный счет; Казначейский счет: Банковский счет: Региональное казначейство: с примечанием «Гарантия добросовестного исполнения» или «Для гарантии добросовестного исполнения для публичных торгов № ______ от ___________ г.» или c) Другие формы гарантии добросовестного исполнения, признанные закупающим органом. |  |  |
| 7.4. | Организационно-правовая форма, которую должна взять ассоциация группы экономических операторов, которым присудили договор | Не применяется |  |  |
| 7.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, с момента его передачи на подписание: | 6 дней |  |  |

Содержание настоящей Карточки данных о закупках идентично данным процедуры из Автоматизированной Информационной Системы «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК». Рабочая группа по государственным закупкам подтверждает точность содержания Карточки данных о закупках, за что она несет ответственность согласно положениям действующего законодательства.

Руководитель рабочей группы:  Стамов Михаил  ________________________________

| # ГЛАВА III. ФОРМУЛЯРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ОФЕРТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Настоящий раздел содержит формуляры, предназначенные, с одной стороны, для облегчения составления и представления оферты и документов, которые ее сопровождают, и, с другой стороны, для позволения рабочей группе быстро и верно рассматривать и оценивать все поданные оферты. 2. Каждый офертант, принимающий участие, в индивидуальном порядке или в качестве члена ассоциации, в процедуре присуждения договора о государственной закупки работ, обязан представить формуляры, представленные в настоящей главе, заполненные соответствующим образом и подписанные уполномоченными лицами. |  |  |
| Формуляр | Название |  |
| F3.1 | Формуляо оферты |  |
| F3.2 | Письмо банковской гарантии |  |
| F3.3 | График выполнения работ |  |
| F3.4 | График выполнения проектной документации |  |
| F3.5 | Декларация о невовлечении в ситуации, определяяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года |  |
| F3.6 | Декларация об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях |  |
| F3.7 | Информационный формуляр об офертанте |  |
| F3.8 | Декларация о договорных обязательствах перед другими бенеициарами |  |
| F3.9 | Декларация о схожем опыте |  |
| F3.10 | Декларация о списке основных работ, выполненных за послений год деятельности |  |
| F3.11 | Декларация о специальном оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора |  |
| F3.12 | Декларация о специальном персонале и/или экспертах, предложенном/предложенных для внедрения договора |  |
| F3.13 | Список субподрядчиков и сторона/стороны договора, которые выполнены ими |  |
| F3.14 | Информация об ассоциации |  |
| F3.15 | Заключение Государственной инспекции в строительстве |  |

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес_______________________________________________________________________

(наименование закупающего органа и полный адрес)

_____________________________________________________________________________

Уважаемые господа,

- Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся,___________________________________________________________

представители офертанта _______________________________________________________

(наименование, фамилия офертанта)

_____________________________________________________________________________

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить ______________________________________________________

(наименование работ)

_____________________________________________________________________________

за сумму без НДС _________________________________________________________ леев,

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость ____________________________

________________________________________________ леев.

(сумма цифрами и прописью)

- Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через ______________________________________________________календарных месяцев.

(период цифрами и прописью)

- Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении __________________________________ дней, соответственно до ____________________ г.

(продолжительность цифрами и прописью)

______________________________________, и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

- До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

- Наряду с основной офертой:

[  подаем альтернативну оферту, подробности которой предсталены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;

  не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

- Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

- Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата____________/__________/___________

______________________________________, в качестве ___________________________________, уполномоченный на закнном основании подписывать оферту за и от имени ____________________________________________________________________________

(наименование/фамилия офертанта)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

- Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком _________ (% от общей стоимости в оферте).

- Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме ______________________________________

в размере ____ %  (от общей стоимости в оферте) и составляет ____________________________тысяч леев.

- Гарантийный период для выполненных работ _____________________________ календарных месяцев.

- Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) ______________________________ календарных дней.

- Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента пописания договора) _________________________________ календарных дней.

Офертант,

_______________________

(уполномоченная подпись)

ФОРМУЛЯР F3.2

БАНК

____________________________________

(наименование)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

для участия с офертов в процедуре по присуждению договора о государственной закупке

В адрес_______________________________________________________________________

(наименование закупающего органа и полный адрес)

_____________________________________________________________________________

относительно процедуры по присуждению договора _____________________________________________________________________________,

(наименование договора о государственной закупке)

нижеподписавшиеся___________________________________________________________, с местонахождением         (наименование банка)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(адрес банка)

обязуемся перед ______________________________________________________ оплатить

(наименование закупающего органа)

сумму__________________________________________, по первому письменному

(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма, запрошенна им и заделженна ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

- Офертант _____________________________________________________

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

- Его оферта признана выигравшей, офертант _______________________________

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

- Его оферта признана выигравшей, офертант _______________________________

(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по торгам до подписания договора о государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует до ___________________________ года.

Пропечатана Банком________________________________ день____месяц_____год______

(уполномоченная подпись)

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

_____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № d/o | Группа объектов/наименование объекта | Год |  |  | … |  | Год (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | N |
| 1. | Организация строительного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объект 01 Категория работ: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объект 02 Категория работ: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Объект … Категория работ: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.4

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

_____________________________________________________________________________

(наименование услуг)

| № | Группа объектов/наименование объекта | Год |  |  | … |  | Год (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | N |
| 1. | Стадия 1 Исследования, фото фиксация, съемка, инженерные исследования др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Стадия 2 Эскизный проект __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Стадия 3 Проект исполнения (чертежи и смета): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Стадия 4 : __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.5

ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, ________________ уполномоченный представитель _____________ (наименование экономического оператора) в качестве офертанта/ассоциировнного офертанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в сиуации, предусмотренной  ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, вв целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, _____________ уполномоченный представитель _______________ (наименование экономического оператора), в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре ____________________ (указывается процедура) по присуждению договора о государственной закупке с предметом _________________ (наименование работы), код CPV ___________________, от  ________________ года (день/месяц/год), организованной ______________ (наименование закупающего органа), заявляю под собственную ответственность, что:

- не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;

- выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;

- не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;

- не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, вв целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения:______________________

Подписано: _____________________________

Фамилия/имя: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.6

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях

Дата: ________________

Номер процедуры: __________________

В адрес: __________________

Нижеродписавшийся, ________________ уполномоченный представитель _____________ (наименование экономического оператора) в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, настоящим подтверждаю, что:

- Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или их ассоциированных лиц не находится в связи, которая может считаться конфликтом интересов.

- В случае, если мы узнаем о каком-либо потенциальном конфликте, мы незамедлительно сообщим данную информацию закупающему органу.

- Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или ассоциированных лиц не был вовлечен в коррупционные, мошеннические практики, сговор, принуждение либо неконкурентные действия в процессе подготовки оферты в ходе настоящих торгов, согласно положениям документации по присуждению, пункту ИДО10.

- В связи с соответствующей процедурой закупок и с каждым договором, который возможно будет присужден в результате данной процедуры, не было, нет и не будет осуществлено каких-либо выплат нашим работникам, компаньонам, агентам, акционерам, консультантам, партнерам либо их родственникам, вовлеченным в процесс государственной закупки, исполнение договора и утверждение договорных выплат на имя закупающего органа.

Дата заполнения:______________________

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы и печать: _____________

ФОРМУЛЯР F3.7

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия ______________________________________________________

2. Фискальный код _____________________________________________________________

3. Адрес центрального местонахождения __________________________________________

4. Телефон ___________________________________________________________________

Факс _________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

5. Свидетельство о регистрации__________________________________________________

(номер, дата регистрации)

___________________________________________________________________________

(выдающее учреждение)

6. Вид деяетльности, по областям:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

(в соовтетствии с положениями собственного устава)

7.  Разрещение (сидетельство)____________________________________________________

(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)

____________________________________________________________________________

8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости:_________________________

___________________________________________________________________________

(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)

9. Основной деловой рынок: ____________________________________________________

10. Оборот за последние три года:

| № d/o | Год | Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Средняя годовая: |  |  |

Дата заполнения:______________________

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.8

## ДЕКЛАРАЦИЯ

## о договорных обязательствах перед другими бенефициарами

| № | Наименование бенефициара | Характер договорных обязательств | Сумма договорных обязательств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора______________________________________________

2. Номер и дата договора___________________________________________________

3. Наименование/фамилия бенефициара___________________________________________

4. Адрес бенефициара_________________________________________________________

5. Страна_____________________________________________________________________

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора ___________________________

(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)

- ассоциированный подрядчик

- субподрядчик

7.  Стоимость договора		выраженная в деньгах      	      выраженная

в которой                       	     в эквиваленте в

заключен договор		      долларах США

a) первоначальная

(на момент подписания договора)    _____________________  	______________________

b) финальная

(на момент завершения договора) ______________________	______________________

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:___________________________________________________________________

9. Период выполнения работ (месяцы)

- по договору ______________________________________________________________

- эффективно выполненный__________________________________________________

- причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром__________________________________________________

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ _________________

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки  _____________

____________________________________________________________________________

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

__________________________________________________________________________

Дата заполнения:______________________

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы и печать: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| № крт. | Предмет договора | Наименование/фамилия бенефициара/адрес | Качество подрядчика*) | Цена договора/ стоимость выполненных работ | Период выполнения работ (месяцы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.11

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- о специфическом осноащении, иструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

| № d/o | Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять | Единица измерения (штуки и наборы) | Обеспечен-ные из оснащения | Обеспеченные третьими лицами или из других источников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.12

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

| № d/o | Должность | Специальное образование | Трудовой стаж в области (лет) | Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя | Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Главный архитектор |  |  |  |  |
|  | Главный инженер |  |  |  |  |
|  | Прорабы |  |  |  |  |
|  | Мастера |  |  |  |  |
|  | Специалисты …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.13

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ

И ЧАСТЬ/ЧАСТИ ДОГОВОРА,

ВЫПОЛНЕННЫЕ ИМИ

| № d/o | Фамилия и адрес субподрядчиков | Контрактная деятельность | Примерная стоимость | % от стоимости договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Подписано: _____________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.14

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

_____________________________________________________________________________

(наименование)

(форма торгов____________________________________________________)

1.Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

2. Адреса, телефон, телефакс офисов партнеров (сторон договора):

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

3. Информация о порядке ассоциации:

3.1. Дата заключения договора об ассоциации______________________________________

3.2. Место и дата регистрации ассоциации _________________________________________

3.3. Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совметно _____________

_____________________________________________________________________________

3.4. Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Стоимость и процентный взнос работ, выполняемых каждым членом ассоциации  ___________________

_____________________________________________________________________________

3.6. Условия управления ассоциацией____________________________________________

3.7. Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____________________________________________________________________________

3.8. Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации ______________

_____________________________________________________________________________

3.9. Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом ассоциации для выполнения предмета, подверженного торгам ___________________________________________________________

3.10.Другие причины___________________________________________________________

Дата составления _____________________

Подписано Лидером Ассоцации: __________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

Подписано старшим членом ассоциации: __________________________

Фамилия: ________________________________

Должность в рамках фирмы: ____________________________

Наименование фирмы: __________________________

ФОРМУЛЯР F3.15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№________ от ____________________ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вследствие запроса ___________________________________ (наименование заявителя), №____  от _____________ года об участии в открытых торгах, организованных для выполнения предмета инвестиций _______________________________________________________ (наименование предмета), на основании документов, составленных нами вследствие проверок, выполненных у вышеуказанного экономического оператора, сообщаем следующее:

| № d/o | Информация, следующая из документов, составленных вследствие проверок, выполненных Государственной инспекцией в строительстве | Да | #### Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Относительно общих и схожих работ, выполненных или находящихся в процессе выполнение за последние 3 года, были зарегистрированы по исключительной вине подрядчика: - случаи несоответствия или дефекты, которые привели к частичной или полной переделке работ; - случаи когда несоответствия затронули работы по консолидации грунтового основания, оснований и структуру устойчивости; - случаи технических происшествий, посредством нарушения технических норм и действующего законодательства о качестве работ; - случаи отклонения или переноса предварительных приемок; …………………………………………………. …………………………………………………. |  |  |

Начальник Государственной инспекции в строительстве  _________________

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Будут указаны работы по делу и синтетически описаны дефекты, происшествия, отклонения в предварительных приемках и др., а также объективное уведомление комиссии по торгам.

2. Указание установленных отклонений от качества будет содержать синтетическое описание для более объективного уведомления комиссии по торгам.

3. Для хозяйственных субъектов, осуществляющих детельсность в нескольких районах, заключение выдается каждой территориальной инспекцией района, в котором офертант осуществлял или осуществляет деятельность за последние 3 года.

## ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДНИЕ. ФОРМУЛЯР СМЕТЫ № 1 – СПИСОК С ОБЪЕМОМ РАБОТ.

## ЧАСТЬ 1. РАБОТЫ

1. Tехническое задние

Предмет

(наименование, адрес)

Закупающий орган

(наименование, адрес)

1. Общее описание

Уточняется адрес (строительная площадка) работ, общее описание объектов работ, специфические детали расположения и др.

2. Информация и проектирование

Уточняется составные элементы и содержание документов, прилагаемых к договору, порядок составления проекта и рабочих чертежей, информация о подрядчике и закупающем органе.

3. Материалы, совместимость, технические регламенты и используемые стандарты

Уточняется качество, соответствие и применимость материалов; законодательство, технические регламенты и применяемые стандарты; приемка материалов и работ; длительность службы работ и ответственность за сроки и качество работ.

4. Образцы

Уточняется порядок представления образцов по всей используемой продукции.

5. Поставка, хранение, защита материалов и работ. Безопасность строений и прилагаемых участков

Уточняется перевозка, манипуляция и хранение используемой продукции и материалов; защита работ в зависимости от атмосферных условий; защита строение и прилагаемых участков.

6. Испытания, инструкции, гарантии поставщиков, чертежи и исполнительные схемы

Уточняются необходимые испытания всех элементов зданий и установок; инструкции по эксплуатации, в особенности, установок и систем обеспечения; порядок представления чертежей, схем, исполнительных документов; заполнение и хранение технического паспорта строений.

7. Устранение скрытых недостатков и дефектов

Уточняется порядок констатации и устранения скрытых недостатков и дефектов, ответственные за устранение.

8. Геодезическая разбивка работ, исполнительная толерантность

Уточняется порядок геодезической разбивки, столбы, реперы, пикетов, вех, створов; допустимая толерантность при выполнении работ.

9. Параметры расчета конструктивных элементов

Уточняются задачи, принятые в расчет: сейсмичность, акции, другие параметры.

10. Критерии относительно расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Уточняются внешние и внутренние параметры воздуха, внутренние температуры. Для каждого помещения – сопротивления при теплопередаче строениям крыши здания.

11. Допустимый уровень шума и вибраций

Уточняется размер данных уровней для различных помещений; меры уменьшения шума и вибраций.

12. Требования относительно установки оборудования и установок

Уточняется размещение внутренних установок; порядок и место установки; антикоррозионная защита; используемые материалы и продукция.

13. Строительные работы по монтажу установок

Уточняется порядок и типы строительных работ по монтажу установок; типы материалов; допустимая толерантность; требований относительно выполнения данных работ.

14. Изделия, продукция и части, необходимые для установок

Уточняется поставщик изделий, продукции и частей, необходимых для установок; типы и количество.

15. Оборудование, установки, снаряжение, инструменты, устройства и другие предметы, необходимые для выполнения работ

Уточняется оборудование, установки, снаряжение, инструменты, устройства, транспортные средства, подмостки и опалубки, необходимые для выполнения работ; рабочая сила; сети, необходимые для организации строительной площадки (вода, электричество, освещение, отопление, подсоединения), телекоммуникации, противопожарные средства и др.; помещения для работы и отдыха на строительной площадке, мебель, телефон.

16. Определения

Уточняются понятия и определения в техническом задании и некоторые характеристики.

17. Требования к расчету стоимости

Уточняется порядок расчета стоимости оферты, посредством ссылки на нормативные акты в области.

------------------------

Примечание: Настоящий образец технического задания является примерным и может быть дополнен, изменен, уточнен закупающим органом, в зависимости от типа и специфики проектных работ.

Закупающий орган  ___________              Дата «____»__________________ г.

## Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ.

Предмет_ Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

Закупающий орган_ Примэрия мун. Чадыр-Лунга, мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91

(наименование, адрес)

ЛОТ -1

Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Окна |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) | m2 | 33,000 |
| 2 | RpCI42A | Dcmontarea elementclor - отливы | m | 15,000 |
| 3 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Nota:Ferestre "clas A" 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2,0mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойные открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком. | m2 | 33,000 |
| 4 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 10,500 |
| 5 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Nota: Glafuri fara pret) | m | 15,000 |
|  |  | 2. Утепление фасада |  |  |
| 6 | RpCI42A | Dcmontarea elementclor dc acopcris - jghcaburi, burlanc, glafuri, sorturi, ctc. | m | 95,000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane местами | m2 | 60,000 |
| 8 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) местами | m2 | 60,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduiera cu"Betonocontact") "Betonocontact" | m2 | 825,700 |
| 10 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=50mm 135 kg/m3*) с установкой уголков | m2 | 702,000 |
| 11 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala grosimea 30 mm | m2 | 43,700 |
| 12 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 цоколь | m2 | 70,000 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 745,700 |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 745,700 |
| 15 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 80,000 |
| 16 | CD07B1mod | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Карнизы из проф. настила, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) | m2 | 36,000 |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -Установка без стоимости ранне снятых | m | 72,000 |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 745,700 |
| 19 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-двери | m2 | 17,000 |
|  |  | 3. Отмостка |  |  |
| 20 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, -отмостка местами) | m3 | 3,500 |
| 21 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz | m3 | 6,500 |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 10,050 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)под отмостку t=80mm | m3 | 5,400 |
| 24 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)отмостка шириной 1м -67 мп t=100mm | m3 | 6,700 |

Дата «____»__________________ г.

_______________________

(уполномоченная подпись)

## ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ

## Техническое задание

- Наименование объекта

- Уточняется общее описания объекта проектирования.

- Расположение объекта.

- Уточняется адрес.

- Бенефициар/инвестор.

- Уточняется закупающий орган

- Статус защиты.

- Уточняется при необходимости.

- Основание проектирования

- Уточняется основание для разработки документации.

- Описание объекта.

Уточняются технические характеристики объекта.

- Обоснование разработки проектной документации.

Уточняется необходимость разработки документации

- Требования к работам, запланированным по объекту.

- Уточняется тип работ, для которых необходимо разработать проектную документацию.

- Требования относительно последовательности и состава проектной документации. Основные требования относительно архитектурно-планиметрических решений.

Уточняются этапы, требования относительно исполнения проектной документации и др.

Закупающий орган  ___________              Дата «____»__________________ г.

## Глава V. ФОРМУЛЯР ТИПОВОЙ ДОГОВОР ## Типовой договор (F5.1) ДОГОВОР ПОДРЯДА № о закупке посредством запроса ценовых оферт «___»_________20__г. __________________________ (муниципий, город) СТОРОНЫ ДОГОВОРА Настоящий договор заключен вследствие процедуры открзакупок № ________________ от___________________ года, между Примэрией мун. Чадыр-Лунга__, с местонахождением в мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91_, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04 единый регистрационный код №_1007601004434 в лице примара Топал А.А., (фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара, с одной стороны, и ______________________________________________, (наименование экономического оператора) с местонахождением в _____________________________________________________________________, (населенный пункт) ул._____________________________________, телефон: ______________, факс: ___________, единый регистрационный код №________________ авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № _______ от «__»______________20__г., выданное ___________________________________________, на _____лет, для видов деятельности ___________________________________, в лице _________________________________________________________, в качестве (фамилия и должность руководителя) - Подрядчика, с другой стороны. - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА - Генеральный подрядчик обязуется выполнить Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормавами, стандартами и предписаниями. - ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ - Длительность выполнения работ по договору составляет ______ месяцев с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов. - График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору. - Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин: - вызванных Бенефициаром; - вследствие некоторых забостовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика; - вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика; - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания; - стихийных бедстий, признанных законным органом власти. - Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некотрых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторые ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ. - При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ. - На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, солюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соовтетствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально раздельных частей строительства. - СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ - Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет ___________________________ молдавских леев, в том числе __________ НДС - (сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью) - молдавских леев. 3.2 Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных отчислений на 2021г., в течении 30 дней после подписания акта окончательной приемки работ. Оплата осуществляется перечислением на основании наклоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром. 3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика. 3.4 Для начала работ Бенефициар опалчивает авансом 0% ежегодно от суммы ежегодных выделений, предполагаемых в договоре. - Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вслествие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно. - Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору. - Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенерфициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максиум 15 дней. - КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА - Для случаев, когда необходимос внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственные закупки. - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И ОТРАСЛЕВЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ - Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора. - В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподрядке, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполнят. - На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком. - Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда. - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА - Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ. - Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. - Генеральный подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать кадрами, материалами, установками, оборудованием и все другие предметы будут временными, будучи запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора. - Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом: - один экземпляр остается в распоряжении Генерального подрядчика, а - другой хранится в его распряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор. - Чертежи, расеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Генеральным подрядчиком. - Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ. - Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоржения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные следствие отсутствия данных документов. - Вся документация, необходимая для выполнения работсубподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения. - Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения. - Генеральный подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить гарантию со стороны банка на сумму, представляющую гарантию добросовестного исполнения договора, в размере 10% от стоимости присужденного договора. - Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на соновании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осущестляется после подписания протокола окончательной приемки в течение 15 минут. - Генеральный подрядчик должен установлить гарантию добросовестногоисполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обзательство, Бенефициар может удерживать у Генерального подрядчика гарантию для оферты. - Бенефициар обязуется вернуть Генеральному подрядчику гарантию в течение 15 дней, после истечения срока добросовестного исполнения, если он не подал до той даты требования в ее отношении. Столько времени, сколько поданные требования не разрешены, Бенефициар может удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба. - Генеральный подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора. - В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько резульаты вносятся в пределы, допустимые действующими техническими регламентами. - Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнение договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставит чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашались секреты Генерального подрядчика. Серктерная информация, а также секретная документация считается Бенефициаром конфиденциальной. - Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Генерального подрядчикаю Расоряжения направляются, в принципе, только Генеральному подрядчику и прорабу, за исключением случае, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Генерального подрядчика. - Если Генеральный подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освбождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения расторяжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар. - Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в рампоряжение Генерального подрядчика, а также материализация высотных отметокв непосредственной близи участки, относится к обязанностям Генерального подрядчика. - Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Генеральный подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ. - Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика Бенеициаром для выполнения договора, являются решающей. Генеральный подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бененфициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях. - Генеральный подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств. - На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о: - устранении со строительной площадки любого материала, которые несоответствует по качеству; - замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; - устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества. - В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может осановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание Подрядчика, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные бенефициаром в связи с фактом невыполнения. - В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Генеральный подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, ораганам полиции или компетентным органам. - Во время выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется поддеживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по заверешению работ Генеральный подрядчик уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходов и временных работ. - Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнение работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ. - РАБОЧАЯ СИЛА - Генеральный подрядчик выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соовтетствии с положениями действующего законодательства. - МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ - Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документаии, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика или Бененфициара, что будет запрошено. Генеральный подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ. - Стоимость проверок и испытаний оплачивает Генеральный подрядчик, если это предусмотренов документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар. - Проверки, предусмотренные и заказанные Бенеициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Генеральным подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы. - Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовяться работы, на склады заготовленного материала и др. - Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Генеральный подрядчик редоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Генеральный подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ. - Генеральный подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если удет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Генеральный подрядчиком. - Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивае Генеральный подрядчик. В случае нескольких подрядчиков, расходы деляться пропорционально между ними. - Работы, выполненные Генеральным подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бененфициара, не будут оплачены Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Генеральному подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно. - Работы начинаютс через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении. - ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД - Гарантийный период для работ, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего договора, составляет __________ лет. - Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и о истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей статьи. - Генеральный подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного Бенефициаром. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН - Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. - Если в связи с выполнение строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. - Члены объединения хранят индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору. - Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Генеральный подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения. - Генеральный подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участокв посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине. - Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящее в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед. - Если несоблюдение Генеральным подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или другимх местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Генеральный подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба. - Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона пожжет предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан. - Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку. - Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вслествие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Генеральным подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников. - Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики несут солидарную ответственность занеисполнение обязательств по договору. - РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ - В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур процерки, точность проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана. - РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА - Генеральный подрядчик может потребовать расторжения договора, если: - Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Генеральный подрядчик выполнял работу; - Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев; - Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической коньюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств. - Бенефициар может потребовать расторжения договора, если: - Генеральный подрядчик не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест; - Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ; - Генеральный подрядчик не удалил несоовтетствующий материал со строительнойй площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором; - Бенефициар уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической коньюнктуры он не может продолжат выполнять обязательства по договору. - Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2 настоящего договора. - Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ. - В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор. - После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений. - Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора. - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора: - Техническое задание; - Техническое предложение; - Финансовая оферта; - График выполнения договора; - Гарантия добросовестного исполнения. - Документы договора составлены на румынском языке. - В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика. - Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон. - В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ, до 31.12.2021г. - ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК; БЕНЕФИЦИАР. Почтовый адрес:; Почтовый адрес: мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91. Телефон:; Телефон: 0291-2-25-09. Фискальный код:; Фискальный код: 1007601004434. Банк:; Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство. Код:; Код: TREZMD 2X. IBAN; IBAN: MD78TRPDAR311120A09362AC. - ПОДПИСИ СТОРОН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК; БЕНЕФИЦИАР. М.П.; М.П..