|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr: conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipamente, piese si consumabile pentru serviciul deservirea instalațiilor de ventilare » |  |  |  |  |
| Cod CPV 24110000-8 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă PRODUCATOR |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg |  |  |
| 2 | 2.Agent frigorific R32 în butelii cîte 9,5-13 kg | 2. .Agent frigorific R32 în butelii cîte 9,5-13 kg |  |  |
| 3 | 3.Banda izolantă | 3.Banda izolantă PVC lungime 18m, albă |  |  |
| 4 | 4.Banda alba neadezivă | 4.Banda albă neadezivă elastică PVC 25mx100mm |  |  |
| 5 | 5.Set lame cuțit 18*0.5mm (10 lame) | 5.2.Set lame cuțit 18*0.5mm (10 lame) |  |  |
| 6 | 6. Disc pentru taiat metal 230x2x22 | 6. Disc pentru taiat metal 230x2x22 |  |  |
| 7 | 7.1. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 1/4x08-50mt | 7.1. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 1/4x08-50mt |  |  |
|  | 7.2. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 3/8x08-50mt | 7.2. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 3/8x08-50mt |  |  |
| 8 | 8.Concentrat in pastile pentru curatat | 8.Concentrat in pastile pentru curatat suprafete metalice |  |  |
| 9 | 9.Grilă de ventilare reglabila 200x300mm | 9.Grilă de ventilare reglabila 200x300mm |  |  |
| 10 | 10.1.Nituri 3,2x10mm | 10.1.Nituri din aluminiu 3,2x10mm (50 buc - 1 cutie) |  |  |
|  | 10.2.Nituri 4x10mm | 10.2.Nituri din aluminiu 4x10mm (50 buc - 1 cutie) |  |  |
| 11 | 11.Manusi pentru lucru | 11.Manusi pentru lucru PE, spumă latex dublu strat degete intarite, mărimea XL 1 buc=2 manusi |  |  |
| 12 | 12.Perii 0x40mm cu coada sub 45 grade, de vopsit calorifere | 12.Perii 0x40mm cu coada sub 45 grade, de vopsit calorifere |  |  |
| 13 | 13 Banda adeziva PVC - Scotci transparent | 13 Banda adeziva PVC - Scotci transparent latime 45-50mm, lungime minim 300m |  |  |
| 14 | 14.Sfredel pentru metal set 1-10 mm | 14.Sfredel pentru metal set 1-10 mm |  |  |
| 15 | 15.Sintepon | 15.Sintepon alb 200g/ml 1500mm |  |  |
| 16 | 16. Ventilator cu grilă decorativă | 16. Ventilator axial pe rulmenți cu grilă decorativă d.100 mm. Garanlie minim 12 luni. |  |  |
| 17 | 17.Ventilator axial | 17.Ventilator axial cu supapă D150, alb. IP 24. Nivel zgomot max.33Db. ABS. Garanlie minim 12 luni. |  |  |
| 18. | 18. Fir electric PVS 4x1,5 | 18. Fir electric PVS 4x1,5 |  |  |
| 19 | 19.Condensator cu cleme (4) 40 Mf | 19.Condensator pe ulei cu cleme (4) 450v/40 Mf |  |  |
| 20 | 20.Condensator cu cleme (4) 50Mf | 20.Condensator pe ulei cu cleme (4) 450v/50Mf |  |  |
| 21 | 21.Pompă submersibilă | 21.Pompă submersibilă drenaj tip QDX1,5-32-075A |  |  |
| 22 | 22.Pompă de circulație | 22.Pompă de circulație apă caldă electronică cu invertor si sensor de flux tip WILO Yonos Pico 25/6-130 mm |  |  |
| 23 | 23.Fișă electrică | 23.Fișă electrică 220v,culoare albă |  |  |
| 24 | 24.Pânză pentru corturi | 24.Pînză pentru corturi densitate înaltă 240–270 g/м²,Lățime 1 m. |  |  |
| 25 | 25.Ciocan rotopercutor 820W | 25.Ciocan rotopercutor 820W. Ciocan rotopercutor SDS-plus cu trei moduri de operare, energie de impact de 3,4 J,Cablu de 4 m,Putere nominala 820 W,Diametrul max de gaurire in beton 28 mm,Diametrul max de gaurire in metal 13 mm,Frecventa loviturilor: 0 - 4.000 bpm.Garanție minim 24 luni. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr., conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Echipamente, piese si consumabile pentru serviciul deservirea instalațiilor de ventilare » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 24110000-8 | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Agent frigorific R32 în butelii cîte 9,5-13 kg | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.Banda izolantă | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.Banda alba neadezivă | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.Set lame cuțit 18*0.5mm (10 lame) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6. Disc pentru taiat metal 230x2x22 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.1. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 1/4x08-50mt | m | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Țeavă Cu, preizolată ISO-SPLIT 3/8x08-50mt | m | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.Concentrat in pastile pentru curatat | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.Grilă de ventilare reglabila 200x300mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.1.Nituri 3,2x10mm | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.Nituri 4x10mm | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11.Manusi pentru lucru | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12.Perii 0x40mm cu coada sub 45 grade, de vopsit calorifere | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 Banda adeziva PVC - Scotci transparent | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14.Sfredel pentru metal set 1-10 mm | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.Sintepon | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16. Ventilator cu grilă decorativă | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17.Ventilator axial | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 18. Fir electric PVS 4x1,5 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19.Condensator cu cleme (4) 40 Mf | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20.Condensator cu cleme (4) 50Mf | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21.Pompă submersibilă | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22.Pompă de circulație | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23.Fișă electrică | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24.Pânză pentru corturi | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25.Ciocan rotopercutor 820W | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________