| Reconstructia gradinitei de copii din or. Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari

Retele interioare de alimentare cu energie electrica

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-524-5 |  | Cutie cu un intreruptor, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A Монтаж шкафа BZUM |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar BP32-35 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Предохранитель |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Счетчик трехфазный |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru de tip ШРн-8 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/25 А, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/IP/C10, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 24 de module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet BH-32-3/100 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet BA47-29/3/C10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet BA47-100/3/C80 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 16 de module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/25 А, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/1Р/В6, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 24 de module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/IP/C10, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ32/2Р/16/30 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ32/2Р/16/10 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 36 de module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/1Р/В6, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/IP/C10, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ32/2Р/16/30 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ32/2Р/16/10 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ34/4Р/20/16 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 36 de module |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A BA47-29/1P/C2, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A BA47-29/1P/C4, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet BA47-29/3/C2 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpED09B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 5x10 mmp |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp |  |  | m |  | 64,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 5x2.5 mmp |  |  | m |  | 38,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp |  |  | m |  | 930,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5 mmp |  |  | m |  | 1 240,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpEA03A |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 20 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice |  |  | m |  | 1 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpEA03A |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 25 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice |  |  | m |  | 850,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpEA03B |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 32 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. |  |  | m |  | 90,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpEA03B |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Пускатель ПМЛ-1220 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RCsU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpEK05A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  |  | buc |  | 35,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip STR-2.36 coplect |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip STR-2.18 complect |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip LPO-2.36 coplect |  |  | buc |  | 67,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W ПСХ 60 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W ВЗГ-200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (с надписью ВЫХОД) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Розетка с заземляющим контактом) |  |  | buc |  | 52,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip unitar 10A |  |  | buc |  | 67,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Шкаф учета BZUM-TF-100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Цена поставщика |  | Рубильник ВР32-35 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Счетчик трехфазный U-380B 10-120A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia gradinitei de copii din or. Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitatile de luctari

Retele interioare de alimentare cu energie electrica

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 04-18-EEF, IEI.SU - 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 8,6500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 45,0000 |  |  |
| 3. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 34,2000 |  |  |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2 351,1400 |  |  |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 240,0000 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 0012 | Шкаф учета BZUM-TF-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0013 | Счетчик трехфазный U-380B 10-120A | buc | 1,0000 |  |  |
| 3. | 111100010002011 | Intrerupator simplu tip unitar 20A (tip inchis) | buc | 67,0000 |  |  |
| 4. | 1111000100024110 | Intrerupator manual ВА47-29/IP/C10 | buc | 5,0500 |  |  |
| 5. | 11110001000241101 | Intrerupator manual BA47-29/1P/C2 | buc | 9,0900 |  |  |
| 6. | 11110001000241102 | Intrerupator manual BA47-29/1P/C4 | buc | 1,0100 |  |  |
| 7. | 111100010002411092 | Пускатель ПМЛ-1220 | buc | 9,0900 |  |  |
| 8. | 1111000100024112 | Intrerupator manual АВДТ32/2Р/16/30 mA | buc | 12,1200 |  |  |
| 9. | 1111000100024113 | Intrerupator manual АВДТ32/2Р/16/10 mA | buc | 6,0600 |  |  |
| 10. | 1111000100024114 | Intrerupator manual АВДТ34/4Р/20/30 mA | buc | 2,0200 |  |  |
| 11. | 111100010002416 | Intrerupator manual ВА47-29/1Р/В6 | buc | 22,2200 |  |  |
| 12. | 111100010002432 | Intrerupator manual ВН-32-3/25 А | buc | 2,0200 |  |  |
| 13. | 1111000100024321 | Intrerupator manual BH-32-3/100 A | buc | 1,0100 |  |  |
| 14. | 11110001000243210 | Intrerupator manual BA47-29/3/C10-63 A | buc | 5,0500 |  |  |
| 15. | 11110001000243211 | Intrerupator manual BA47-100/3/C80 A | buc | 1,0100 |  |  |
| 16. | 1111000100024323 | Intrerupator manual ВН-32-3/63 A | buc | 3,0300 |  |  |
| 17. | 1111000100024329 | Intrerupator manual BA47-29/3/C2 A | buc | 1,0100 |  |  |
| 18. | 111112220000716 | Panou pentru 16 de module | buc | 1,0000 |  |  |
| 19. | 111112220000724 | Panou pentru 24 de module | buc | 2,0000 |  |  |
| 20. | 111112220000736 | Panou pentru 36 de module | buc | 2,0000 |  |  |
| 21. | 11111222000078 | Tablou electric, de tip ШРн-8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22. | 1190660031925 | Предохранитель в защитном футляре SV 19.25 | buc | 3,0000 |  |  |
| 23. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6550 |  |  |
| 24. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 356,0000 |  |  |
| 25. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 36,0000 |  |  |
| 26. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,9350 |  |  |
| 27. | 272210330481020 | Teava inst.neagra 20 mm | m | 1 155,6600 |  |  |
| 28. | 272210330481025 | Teava inst.neagra 25 mm | m | 893,0100 |  |  |
| 29. | 272210330481032 | Teava inst.neagra 32 mm | m | 94,5540 |  |  |
| 30. | 272210330481040 | Teava inst.neagra 40mm | m | 12,6072 |  |  |
| 31. | 27461673351001 | Priza (Розетка с заземляющим контактом) | buc | 53,0400 |  |  |
| 32. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 1 218,4200 |  |  |
| 33. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 185,0000 |  |  |
| 34. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 607,9500 |  |  |
| 35. | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 26,0000 |  |  |
| 36. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 226,0000 |  |  |
| 37. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 130,0000 |  |  |
| 38. | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 26,0000 |  |  |
| 39. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 26,0000 |  |  |
| 40. | 287527440050237 | Corp de iluminat tip STR-2.36 | buc | 25,0000 |  |  |
| 41. | 287527440050238 | Corp de iluminat tip STR-2.18 | buc | 9,0000 |  |  |
| 42. | 287527440050239 | Corp de iluminat tip LPO-2.36 | buc | 67,0000 |  |  |
| 43. | 287527440050260 | Corp de iluminat tip ПСХ 60 | buc | 4,0000 |  |  |
| 44. | 287527440050262 | Corp de iluminat tip ВЗГ-200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 45. | 287527440050263 | Corp de iluminat (с надписью ВЫХОД) | buc | 7,0000 |  |  |
| 46. | 3130134817405 | Cablu din cupru ВВГнг - LSLTx 3x 5*25 mm2 | m | 8,5680 |  |  |
| 47. | 3130134817405315 | Cablu tip VVgng avind sectiunea de 3x1.5 mm2 | m | 1 341,0600 |  |  |
| 48. | 3130134817405325 | Cablu tip VVgng avind sectiunea de 3x2.5 mm2 | m | 1 005,7950 |  |  |
| 49. | 313013481740534 | Cablu din cupru ВВГнг 3*4 mm2 | m | 21,6300 |  |  |
| 50. | 3130134817405510 | Cablu din cupru ВВГнг 5*10 mm2 | m | 8,6520 |  |  |
| 51. | 3130134817405525 | Cablu din cupru ВВГнг 5*2.5 mm2 | m | 41,0970 |  |  |
| 52. | 313013481740554 | Cablu din cupru ВВГнг 5*4 mm2 | m | 8,6520 |  |  |
| 53. | 313013481740556 | Cablu din cupru ВВГнг 5*6 mm2 | m | 69,2160 |  |  |
| 54. | 5535218823-30 | Рубильник ВР32-35 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | Lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia gradinitei de copii din or. Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-524-5 | Cutie cu un intreruptor, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A Монтаж шкафа BZUM | buc |  |  | 273,75 ————— 272,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,2100 | 84,97 | 272,75 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| 2 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar BP32-35 | buc |  |  | 101,76 ————— 100,26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1800 | 84,97 | 100,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| 3 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc |  |  | 96,02 ————— 96,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 84,97 | 96,02 |
| 4 |  | Предохранитель | buc |  |  | 315,48 ————— 0,00 |
|  | 1190660031925 | Предохранитель в защитном футляре SV 19.25 | buc | 1,0000 | 315,48 | 315,48 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Счетчик трехфазный | buc |  |  | 73,92 ————— 73,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 84,97 | 73,92 |
| 6 |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru de tip ШРн-8 | buc |  |  | 1 216,39 ————— 830,16 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 84,97 | 830,16 |
|  | 11111222000078 | Tablou electric, de tip ШРн-8 | buc | 1,0000 | 386,23 | 386,23 |
| 7 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/25 А, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 177,23 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 111100010002432 | Intrerupator manual ВН-32-3/25 А | buc | 1,0100 | 87,65 | 88,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 8 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/IP/C10, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 57,89 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 1111000100024110 | Intrerupator manual ВА47-29/IP/C10 | buc | 1,0100 | 32,50 | 32,82 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 9 |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 24 de module | buc |  |  | 1 403,73 ————— 830,16 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 84,97 | 830,16 |
|  | 111112220000724 | Panou pentru 24 de module | buc | 1,0000 | 573,57 | 573,57 |
| 10 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet BH-32-3/100 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 189,70 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 1111000100024321 | Intrerupator manual BH-32-3/100 A | buc | 1,0100 | 100,00 | 101,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 11 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet BA47-29/3/C10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 177,22 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 11110001000243210 | Intrerupator manual BA47-29/3/C10-63 A | buc | 1,0100 | 87,65 | 88,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 12 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet BA47-100/3/C80 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 458,34 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 11110001000243211 | Intrerupator manual BA47-100/3/C80 A | buc | 1,0100 | 365,98 | 369,64 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 13 |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 16 de module | buc |  |  | 1 403,69 ————— 840,35 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,8900 | 84,97 | 840,35 |
|  | 111112220000716 | Panou pentru 16 de module | buc | 1,0000 | 563,34 | 563,34 |
| 14 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/25 А, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 177,23 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 111100010002432 | Intrerupator manual ВН-32-3/25 А | buc | 1,0100 | 87,65 | 88,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 15 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/1Р/В6, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 73,19 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 111100010002416 | Intrerupator manual ВА47-29/1Р/В6 | buc | 1,0100 | 47,65 | 48,13 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 16 |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 24 de module | buc |  |  | 1 403,73 ————— 830,16 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 84,97 | 830,16 |
|  | 111112220000724 | Panou pentru 24 de module | buc | 1,0000 | 573,57 | 573,57 |
| 17 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 177,23 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 1111000100024323 | Intrerupator manual ВН-32-3/63 A | buc | 1,0100 | 87,65 | 88,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 18 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/IP/C10, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 57,90 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 1111000100024110 | Intrerupator manual ВА47-29/IP/C10 | buc | 1,0100 | 32,50 | 32,83 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 19 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ32/2Р/16/30 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 404,71 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 1111000100024112 | Intrerupator manual АВДТ32/2Р/16/30 mA | buc | 1,0100 | 375,89 | 379,65 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 20 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ32/2Р/16/10 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 404,72 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 1111000100024113 | Intrerupator manual АВДТ32/2Р/16/10 mA | buc | 1,0100 | 375,89 | 379,65 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 21 |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 36 de module | buc |  |  | 1 403,73 ————— 830,16 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 84,97 | 830,16 |
|  | 111112220000736 | Panou pentru 36 de module | buc | 1,0000 | 573,57 | 573,57 |
| 22 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 177,23 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 1111000100024323 | Intrerupator manual ВН-32-3/63 A | buc | 1,0100 | 87,65 | 88,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/1Р/В6, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 73,19 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 111100010002416 | Intrerupator manual ВА47-29/1Р/В6 | buc | 1,0100 | 47,65 | 48,13 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A ВА47-29/IP/C10, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 57,90 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 1111000100024110 | Intrerupator manual ВА47-29/IP/C10 | buc | 1,0100 | 32,50 | 32,83 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ32/2Р/16/30 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 404,71 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 1111000100024112 | Intrerupator manual АВДТ32/2Р/16/30 mA | buc | 1,0100 | 375,89 | 379,65 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ32/2Р/16/10 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 404,71 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 1111000100024113 | Intrerupator manual АВДТ32/2Р/16/10 mA | buc | 1,0100 | 375,89 | 379,65 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A АВДТ34/4Р/20/16 mA, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 323,19 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 1111000100024114 | Intrerupator manual АВДТ34/4Р/20/30 mA | buc | 1,0100 | 295,17 | 298,12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 28 |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru Panou pentru 36 de module | buc |  |  | 1 403,73 ————— 830,16 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 84,97 | 830,16 |
|  | 111112220000736 | Panou pentru 36 de module | buc | 1,0000 | 573,57 | 573,57 |
| 29 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet ВН-32-3/63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 177,23 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 1111000100024323 | Intrerupator manual ВН-32-3/63 A | buc | 1,0100 | 87,65 | 88,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 30 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A BA47-29/1P/C2, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 73,19 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 11110001000241101 | Intrerupator manual BA47-29/1P/C2 | buc | 1,0100 | 47,65 | 48,13 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 31 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A BA47-29/1P/C4, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 73,20 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 11110001000241102 | Intrerupator manual BA47-29/1P/C4 | buc | 1,0100 | 47,65 | 48,13 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 32 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet BA47-29/3/C2 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  | 177,23 ————— 86,67 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 | 84,97 | 86,67 |
|  | 1111000100024329 | Intrerupator manual BA47-29/3/C2 A | buc | 1,0100 | 87,65 | 88,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 33 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp | m |  |  | 484,46 ————— 29,74 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru ВВГнг - LSLTx 3x 5*25 mm2 | m | 1,0200 | 407,50 | 436,43 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,8000 | 18,00 | 15,12 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,42 | 1,42 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| 34 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 5x10 mmp | m |  |  | 171,35 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  | 3130134817405510 | Cablu din cupru ВВГнг 5*10 mm2 | m | 1,0300 | 121,67 | 131,59 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,45 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,42 | 1,42 |
| 35 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp | m |  |  | 127,63 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  | 313013481740556 | Cablu din cupru ВВГнг 5*6 mm2 | m | 1,0300 | 81,25 | 87,87 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,45 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,42 | 1,42 |
| 36 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp | m |  |  | 98,35 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  | 313013481740554 | Cablu din cupru ВВГнг 5*4 mm2 | m | 1,0300 | 54,17 | 58,59 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,45 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,42 | 1,42 |
| 37 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 5x2.5 mmp | m |  |  | 75,55 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  | 3130134817405525 | Cablu din cupru ВВГнг 5*2.5 mm2 | m | 1,0300 | 33,09 | 35,79 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,45 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,42 | 1,42 |
| 38 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp | m |  |  | 73,02 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  | 313013481740534 | Cablu din cupru ВВГнг 3*4 mm2 | m | 1,0300 | 30,75 | 33,26 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,45 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,42 | 1,42 |
| 39 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp | m |  |  | 60,41 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  | 3130134817405325 | Cablu tip VVgng avind sectiunea de 3x2.5 mm2 | m | 1,0300 | 19,09 | 20,65 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,45 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,42 | 1,42 |
| 40 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг - LSLTx, montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5 mmp | m |  |  | 54,36 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  | 3130134817405315 | Cablu tip VVgng avind sectiunea de 3x1.5 mm2 | m | 1,0300 | 13,50 | 14,60 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,45 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 5,42 | 1,42 |
| 41 | RpEA03A | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 20 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice | m |  |  | 80,30 ————— 53,53 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6300 | 84,97 | 53,53 |
|  | 272210330481020 | Teava inst.neagra 20 mm | m | 1,0200 | 25,48 | 26,77 |
| 42 | RpEA03A | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 25 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice | m |  |  | 94,41 ————— 53,53 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6300 | 84,97 | 53,53 |
|  | 272210330481025 | Teava inst.neagra 25 mm | m | 1,0200 | 38,91 | 40,88 |
| 43 | RpEA03B | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 32 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. | m |  |  | 115,14 ————— 72,22 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,22 |
|  | 272210330481032 | Teava inst.neagra 32 mm | m | 1,0200 | 40,85 | 42,92 |
| 44 | RpEA03B | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. | m |  |  | 125,91 ————— 72,22 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,22 |
|  | 272210330481040 | Teava inst.neagra 40mm | m | 1,0200 | 51,10 | 53,69 |
| 45 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Пускатель ПМЛ-1220 | buc |  |  | 717,52 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | 111100010002411092 | Пускатель ПМЛ-1220 | buc | 1,0100 | 685,60 | 692,46 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| 46 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  |  | 80,72 ————— 80,72 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,98 |
| 47 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc |  |  | 61,18 ————— 61,18 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,7200 | 84,97 | 61,18 |
| 48 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc |  |  | 12,75 ————— 12,75 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
| 49 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip STR-2.36 coplect | buc |  |  | 682,23 ————— 93,47 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
|  | 287527440050237 | Corp de iluminat tip STR-2.36 | buc | 1,0000 | 585,50 | 585,50 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 2,00 | 0,16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 50 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip STR-2.18 complect | buc |  |  | 682,23 ————— 93,47 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
|  | 287527440050238 | Corp de iluminat tip STR-2.18 | buc | 1,0000 | 585,50 | 585,50 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 2,00 | 0,16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 51 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip LPO-2.36 coplect | buc |  |  | 357,98 ————— 93,47 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
|  | 287527440050239 | Corp de iluminat tip LPO-2.36 | buc | 1,0000 | 261,25 | 261,25 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 2,00 | 0,16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 52 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W ПСХ 60 | buc |  |  | 170,63 ————— 79,87 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 | 84,97 | 79,87 |
|  | 287527440050260 | Corp de iluminat tip ПСХ 60 | buc | 1,0000 | 87,50 | 87,50 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 2,00 | 0,16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 53 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W ВЗГ-200 | buc |  |  | 208,13 ————— 79,87 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 | 84,97 | 79,87 |
|  | 287527440050262 | Corp de iluminat tip ВЗГ-200 | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 2,00 | 0,16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 54 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (с надписью ВЫХОД) | buc |  |  | 248,63 ————— 79,87 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 | 84,97 | 79,87 |
|  | 287527440050263 | Corp de iluminat (с надписью ВЫХОД) | buc | 1,0000 | 165,50 | 165,50 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 2,00 | 0,16 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Розетка с заземляющим контактом) | buc |  |  | 93,23 ————— 26,34 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  | 27461673351001 | Priza (Розетка с заземляющим контактом) | buc | 1,0200 | 62,50 | 63,75 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,00 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,15 | 0,30 |
| 56 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip unitar 10A | buc |  |  | 74,70 ————— 25,49 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 111100010002011 | Intrerupator simplu tip unitar 20A (tip inchis) | buc | 1,0000 | 45,20 | 45,20 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,00 | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
|  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 57 |  | Шкаф учета BZUM-TF-100 | buc |  |  | 8 500,00 ————— 0,00 |
|  | 0012 | Шкаф учета BZUM-TF-100 | buc | 1,0000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 58 | Цена поставщика | Рубильник ВР32-35 | buc |  |  | 625,00 ————— 0,00 |
|  | 5535218823-30 | Рубильник ВР32-35 | buc | 1,0000 | 625,00 | 625,00 |
| 59 |  | Счетчик трехфазный U-380B 10-120A | buc |  |  | 7 216,47 ————— 0,00 |
|  | 0013 | Счетчик трехфазный U-380B 10-120A | buc | 1,0000 | 7 216,47 | 7 216,47 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.