- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul      Lucrărilor de instalare a încălzirii și apeductului la Baza de odihnă Orhideia

Autoritatea contractantă    Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, str. Pușkin 62

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,960 |  |  |
| 2 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,000 |  |  |
|  | 28546 | Disc metal d 230 | buc | 5,000 |  |  |
| 3 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel 15buc | m2 | 8,250 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 31,762 |  |  |
|  | 2822115723 | Calorifer otel K22 1000/500 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2822115722 | Calorifer otel K22 1500/500 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2822115726 | Calorifer otel K22 400/500 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2822115725 | Calorifer otel K22 1600/500 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2822115724 | Calorifer otel K22 800/500 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2822115721 | Calorifer otel K22 2000/500 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2822211582 | Robinet retur d 1/2 colti | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2822211581 | Robinet tur d 1/2 colti | buc | 15,000 |  |  |
|  | 1422732295 | Unipac 250 gr. | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2822211584 | Cot d 32/90°ppr | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2822211586 | Spilca d10 L-1m | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2822211583 | Racord d 1/2 fe x 20ppr | buc | 30,000 |  |  |
| 4 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 29131373432 | Robinet d 25 ppr | buc | 1,000 |  |  |
|  | 29131373431 | Robinet d 20 ppr | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,040 |  |  |
| 5 | RpID01A | Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,740 |  |  |
|  | 287417733051 | Mufe d 32 ppr | buc | 6,000 |  |  |
| 6 | RpID01C | Montarea mufei de reglare cu diametrul 1 1/2" | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 42,000 |  |  |
|  | 287417733053 | Mufe d 20 ppr | buc | 10,000 |  |  |
|  | 287417733052 | Mufe d 25 ppr | buc | 10,000 |  |  |
| 7 | RpID01D | Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,200 |  |  |
|  | 2875274114023 | Teu d 32 x 20 x 32 ppr | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2875274114021 | Teu d 32 x 32 x 32 ppr | buc | 6,000 |  |  |
| 8 | RpID01F | Montarea teului de reglare cu diametrul 1 1/2" | buc | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 37,080 |  |  |
|  | 2875274114024 | Teu d 25 x 20 x 25 ppr | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2875274114026 | Teu d 20 x 20 x 20 ppr | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2875274114027 | Teu d 32x25x32 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2875274114025 | Teu d 25 x 20 x 20 ppr | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2875274114022 | Teu d 25 x 25 x 25 ppr | buc | 10,000 |  |  |
| 9 | RpID15B | Revizuirea robinetilor cu ventil cu mufe de 1 1/4"-2" | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 16,350 |  |  |
| 10 | RpIA11A | Montarea vaselor de expansiune | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 2875274114814 | Trecere d1/2 x 1" br. | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2875274114816 | Olandez d 1" fi x fe hrom | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2875274114813 | Termomanometru d 1" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274114812 | Vana cu patru cai d 1" alama | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875277358000 | Vas expansiune 24 lit. | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274114811 | Teu 32 x 1/2 x 32 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2875274037000 | Dizaieretor automat | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274114815 | Cot d 1" fi x fe hrom. | buc | 3,000 |  |  |
| 11 | RpIA02A | Montarea cazanelor | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 25,000 |  |  |
|  | 2822125730008 | Fir otel d 05 mm | м | 20,000 |  |  |
|  | 2822125730005 | Conus d 180 x 250 inox | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2822125730004 | Teava inox d 180 x 250 L-1m | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2721204114048 | Teu siguranta d 1" br | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2721204114046 | Izolatie d 28 | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2721204114046 | Robinet d 1/2 scurgere | м3 п. | 3,000 |  |  |
|  | 2721204114042 | Racord d 1" fe x 28 cupru | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2822125730003 | Teu inox d 180 /90° | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2822125730001 | Pompa de circ. Gronfuz 25/4 - 130 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2822125730000 | Cazan de incalzire Defro Agro Clasic 17 kw | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | RpIC01A | Montarea tevii, pentru instalatii, la incalziri centrale, avind 3/8"-3/4" | m | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 42,000 |  |  |
|  | 287417733058 | Cot d 20/45°ppr | buc | 40,000 |  |  |
|  | 287417733059 | Cot d 20/90°ppr | buc | 120,000 |  |  |
|  | 272210331 | Teava d 20 ppr | m | 122,400 |  |  |
|  | 287417733053 | Robinet d3/4 fi x fe br | buc | 1,000 |  |  |
|  | 287417733052 | Olandez d1" fe x 32 ppr | buc | 2,000 |  |  |
|  | 287417733057 | Tecere d 25 x 20 ppr | buc | 10,000 |  |  |
|  | 28741773306 | Olandez d3/4 fe x 32 ppr | buc | 3,000 |  |  |
| 13 | RpIC01B | Montarea tevii, pentru instalatii, la incalziri centrale, avind 1 "-1 1/4" | m | 182,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 69,160 |  |  |
|  | 2722103320 | Teava d 32 ppr | buc | 52,000 |  |  |
|  | 287417733054 | Trecere d 32 x 25 ppr | buc | 8,000 |  |  |
|  | 287417733055 | Cot d 32/45° ppr | buc | 10,000 |  |  |
|  | 287417733056 | Cot d 32/90°ppr | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2874177333058 | Olandez d3/4 fi x 25 ppr | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2722103320 | Teava d 25 ppr | m | 130,000 |  |  |
| 14 | RpSE25A | Montarea boilerului | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 360545 | Robinet d 1" fi x fe br. | buc | 4,000 |  |  |
|  | 360546 | Supapa d 1" br. | buc | 2,000 |  |  |
|  | 36057 | Filtru d 1" br. | buc | 2,000 |  |  |
|  | 360548 | Boiler Eldom 150 L 2 SP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 360544 | Diblu p/u boiler d 14mm L-15cm | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | RpIC01A | Montarea tevii d28 | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,500 |  |  |
|  | 272210330009 | Teava d 28 cupru | m | 5,000 |  |  |
|  | 27212041150151 | Teu d 1/2 fi /fi/fe alama | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2721204115015 | Teu d 1" fi x fi x fi br. | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2875274120006 | Olandez d 1/2 fi x 20 ppr | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2875274120005 | Mufa din fonta | buc | 3,700 |  |  |
|  | 2875274123500 | Dop d 180 inox cu scurgere | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2875274117901 | Cot d 28/90° cupru | buc | 5,000 |  |  |
| 16 | RpSC21A | Montarea lavoarului | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,800 |  |  |
|  | 2622102438001 | Cot d 110/90° alb | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Robinet lavuar CR 013 LUX | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Robinet lavuar CR2301 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Robinet d 1/2 x 1/2 fe hrom | buc | 20,000 |  |  |
| 17 | RpSC34A | Montarea unui dus | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,150 |  |  |
|  | 2752742014 | Furtun flex d 1/2 fi /fi L-60cm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 28752742011 | Robinet dus CR 003 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 28752742013 | Robinet cada CR2209 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 28752742012 | Robinet dus CR 2309 | buc | 2,000 |  |  |
| 18 | RpIA02A | Montarea cazanelor | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 30,000 |  |  |
|  | 2822125730008 | Conus d 150 x 220 inox | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2822125730004 | Teava inox d 150 x 220 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2721204114048 | Teava ferro d 130 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2822125730003 | Trecere d 130/150 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2822125730006 | Cazan sauna РУСЬ- 18Л - 18 M3 | buc | 1,000 |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transport | lei |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Chelruieli de regie | lei |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | lei |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Tva | 20,00 % |  |  |  |
|  | Conducătorul grupului de lucru: Victoria COVALI______________L.Ș. |  |  |  |  |