| 014/10-A/12 - 2-1-1 Solutii arhitecturale |  |
| --- | --- |

Anexă nr.1

la Documentația de atribuire

pentru procedura de achiziție:

Nr.  UN-G 10/2024

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de construcție la blocul administrativ SRL „Ungheni-gaz”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarile constructie mai jos de cota zero |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente Cota 1-7,E-G |  |  |
|  |  | 1.2. Usi |  |  |
| 1 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF) | m2 | 21,000 |
| 2 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 12,000 |
| 3 | CK07B | Baghete montate la usi | m | 135,000 |
| 4 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,750 |
| 5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,200 |
| 6 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - дверь раздвежная | m2 | 5,040 |
| 7 | CK07B | Baghete montate la usi | m | 28,000 |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sipca 60x60mm) | m3 | 0,100 |
|  |  | 1.3. Podele |  |  |
| 9 | CA02C | Beton M-200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=80mm) | m3 | 21,160 |
| 10 | IzF03A1 K=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 433,280 |
| 11 | CA02C | Beton M-200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=40mm) | m3 | 17,330 |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6AI/8AIII, 150x150 mm) | kg | 357,740 |
| 13 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 33,830 |
| 14 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 36,200 |
| 15 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 182,680 |
| 16 | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | -182,680 |
| 17 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 197,500 |
|  |  | 1.4. Finisarea interioara |  |  |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (с учетом ригелей) | m2 | 260,910 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 260,910 |
| 20 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 260,910 |
| 21 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 260,910 |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 247,830 |
| 23 | CF02D | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat (pereti si glafuri) | m2 | 311,330 |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe pereti dispetitor de caramida | m2 | 100,000 |
| 25 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) | m2 | 192,300 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti) | m2 | 290,210 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peret dispertitor) | m2 | 208,820 |
| 28 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 499,030 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 499,030 |
| 30 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (обои под окраску) | m2 | 329,030 |
| 31 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (по обоям и по затертой поверхности) | m2 | 499,030 |
|  |  | 1.5. Finisarea exterioare Цоколь |  |  |
| 32 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala Rockwool gr.=70mm) | m2 | 150,000 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 150,000 |
| 34 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 900,000 |
| 35 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 150,000 |
| 36 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 150,000 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 150,000 |
| 38 | CI11A ad. | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si adeziv rostuite cu fuga respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 150,000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie mai sus de cota zero |  |  |
|  |  | 2.1. Usi |  |  |
| 39 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Двери наружные двухпольные остекленные с замком | m2 | 35,580 |
| 40 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF) | m2 | 62,160 |
| 41 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,040 |
| 42 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 39,000 |
| 43 | CK07B | Baghete montate la usi вшт MDF | m | 135,000 |
| 44 | CK07B | Baghete montate la usi din metaloplast | m | 135,000 |
| 45 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sipca 60x60mm) | m3 | 0,100 |
| 46 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 34,800 |
|  |  | 2.2. Podele |  |  |
|  |  | 2.2.1. Nod P-4 |  |  |
| 47 | CG22A3 | Pardoseli din polisterenbeton gata preparat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.70mm | m2 | 254,140 |
| 48 | CG22A5 k=3 | Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -254,140 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 254,140 |
| 50 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -254,140 |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 254,140 |
| 52 | CG05B1 | Pardoseli din lamele art-vinyl gr.2.5mm, clasa 42 pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet special | m2 | 254,140 |
|  |  | 2.2.2. Nod P-5 |  |  |
| 53 | IzF03A1 k=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - 2str. | m2 | 274,520 |
| 54 | CG22A3 | Pardoseli din polisterenbeton gata preparat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.70mm | m2 | 274,520 |
| 55 | CG22A5 k=3 | Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -274,520 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 274,520 |
| 57 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -274,520 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 274,520 |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 274,520 |
| 60 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 294,000 |
|  |  | 2.2.3. Nod P-6 |  |  |
| 61 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,620 |
| 62 | CA02C | Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=80mm) | m3 | 5,000 |
| 63 | IzF03A1 k=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - 2str. | m2 | 62,500 |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 269,940 |
| 65 | CA02C | Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=40mm) | m3 | 2,500 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,500 |
| 67 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -62,500 |
| 68 | CG05B1 | Pardoseli din lamele art-vinyl gr.2.5mm, clasa 42 pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet special | m2 | 62,500 |
|  |  | 2.2.4. Nod |  |  |
| 69 | CN01A | Zugraveli simple cu grund, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de grund "Cerezit" | m2 | 15,410 |
| 70 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,410 |
| 71 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 16,500 |
|  |  | 2.3. Scara Sc1,Sc2 |  |  |
| 72 | CH06A применит. | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta -Перильное ограждение лестниц и балкона (inox) | m | 84,000 |
|  |  | 2.4. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 2.4.1. in axele 1-4 A-G |  |  |
| 73 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 564,620 |
| 74 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,410 |
| 75 | CF08B | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos-шпаклевка | m2 | 15,410 |
| 76 | CN01A ad | Zugraveli simple cu grund, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de grund | m2 | 15,410 |
| 77 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 15,410 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 447,900 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pereti dispartitor) | m2 | 447,900 |
| 80 | CF51A k=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=4 | m2 | 447,900 |
| 81 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 | m2 | 447,900 |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 776,800 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pereti) | m2 | 776,800 |
| 84 | CF51A k=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=4 | m2 | 776,800 |
| 85 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 | m2 | 776,800 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(gipsocarton) | m2 | 218,000 |
| 87 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -218,000 |
| 88 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 | m2 | 218,000 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri) | m2 | 143,800 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 509,900 |
| 91 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, fixate cu pasta adeziva | m2 | 509,900 |
| 92 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 270,120 |
| 93 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (лестнична клетка) | m2 | 270,120 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 890,500 |
| 95 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Полиэфирные обои, наклеенные на слой бумаги, включая установку планок, на заглаженные стены) | m2 | 890,500 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 890,500 |
| 97 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 1 690,500 |
| 98 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (лестница снизу) | m2 | 126,100 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 126,100 |
| 100 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 | m2 | 126,100 |
| 101 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 126,100 |
|  |  | 2.4.2. in axele 1-7- E-G |  |  |
| 102 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 259,830 |
| 103 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 134,400 |
| 104 | CN01A ad | Zugraveli simple cu grund, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de grund | m2 | 134,400 |
| 105 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 134,400 |
| 106 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (стены и кирпичные перегородки) | m2 | 495,000 |
| 107 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (перегородки толщ. 100мм) | m2 | 170,000 |
| 108 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (откосы и колонны) | m2 | 41,000 |
| 109 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(стены,откосы,колонны) | m2 | 486,000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 603,000 |
| 111 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, fixate cu pasta adeziva | m2 | 77,000 |
| 112 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 316,000 |
| 113 | CN01A ad | Zugraveli simple cu grund, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de grund | m2 | 154,000 |
| 114 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 154,000 |
|  |  | 2.5. Finisarea exterioara |  |  |
| 115 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in "TINC" | m2 | 203,000 |
| 116 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare | m | 250,000 |
| 117 | CF30A | Reconditionarea exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 203,000 |
| 118 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 035,000 |
|  |  | 2.6. Scari |  |  |
| 119 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 64,900 |
|  |  | 2.7. Pandus |  |  |
| 120 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,000 |
| 121 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,000 |
| 122 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 12,000 |
| 123 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,500 |
| 124 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 275,000 |
| 125 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,000 |
| 126 | CO03A1 | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa | m | 95,000 |
| 127 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) | m2 | 95,000 |
| 128 | CH06A применит. | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta -Перильное ограждение (inox) | m | 10,000 |
|  |  | 2.8. Alte lucrari |  |  |
| 129 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 95,000 |
| 130 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi | t | 95,000 |
| 131 | TsI51B5 | Transportarea gunoilul cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 95,000 |

014/10-TM 2-2-1 Cazangeria

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Трубы |  |  |
| 1 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2мм | m | 5,100 |
| 2 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2мм | m | 38,000 |
| 3 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 2,000 |
| 4 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm | m | 20,400 |
| 5 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3.0mm | m | 6,900 |
| 6 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Опора ОПП-2-100-57 | buc | 10,000 |
| 7 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Опора ОПП-2-100-76 | buc | 4,000 |
| 8 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 5,100 |
| 9 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 60,400 |
| 10 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 6,900 |
| 11 | IA18I | Armaturi fine pentru : Закладная деталь для манометра | buc | 9,000 |
| 12 | IA18I | Armaturi fine pentru : Закладная деталь для термометра | buc | 4,000 |
| 13 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze Хомутовая скоба М8х100 и дюбеля 10х50 | buc | 22,000 |
| 14 | RpIF10B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm | m2 | 36,500 |
| 15 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 72,400 |
| 16 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 36,500 |
| 17 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 36,500 |
| 18 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 32,000 |
|  |  | 1.2. Вентиляция |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические уголок 50х50х50 ) | kg | 7,500 |
| 20 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din tabla zincata gr.0.6mm , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Прокладка готовых воздуховодов и монтаж специальных деталей на вентиляционные каналы (колена, редукции) и т.д.) д280х280 | m | 2,800 |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (280x280) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm) | m2 | 3,130 |
| 22 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 280 mm (Труба 280 мм) | buc | 1,000 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка ВЕНТС РН700х800) | buc | 1,000 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка ВЕНТС ОПС700х800) | buc | 1,000 |
| 25 | CC09A | Montarea plasa | m2 | 0,200 |
|  |  | 1.3. Изделия и арматура |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 20мм (Шаровый кран муф. д20мм) | buc | 4,000 |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 25мм (Шаровый кран муф. д25мм) | buc | 20,000 |
| 28 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul nominal de 40мм (Шаровый кран муф. д40мм) | buc | 15,000 |
| 29 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфт. д50мм) | buc | 2,000 |
| 30 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul nominal de 40мм (Шаровый кран муфт. д40мм со спускным клапаном ) | buc | 3,000 |
| 31 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20мм | buc | 1,000 |
| 32 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 32мм) | buc | 1,000 |
| 33 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 40мм) | buc | 3,000 |
| 34 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 50мм) | buc | 1,000 |
| 35 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" Предохранительный клапан д25мм) | buc | 5,000 |
| 36 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" Клапан обратный муфтовый д20мм) Danfoss | buc | 1,000 |
| 37 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" Клапан обратный муфтовый д25мм) Danfoss | buc | 3,000 |
| 38 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 40мм Клапан обратный муфтоваы Ду40 Danfoss | buc | 5,000 |
| 39 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автомат.3/8" | buc | 1,000 |
| 40 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" (Вентиль трехходовой д25мм) | buc | 2,000 |
| 41 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтр противонакипной W=0,9м3/час) | buc | 1,000 |
| 42 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Электросварка стального фланца, диаметром 50 мм) | buc | 4,000 |
| 43 | GE05B | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -65 mm (Электросварка стального фланца , диаметром 65 мм) | buc | 8,000 |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций) | t | 1,400 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 45 | VB28A | Deflector d280 (Круглый дефлектор d280) | buc | 2,000 |
| 46 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" Регулятор давления с датчиком д25мм | buc | 1,000 |
| 47 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" Устройство магнитной обработки воды д25мм | buc | 1,000 |
| 48 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, Q=90кВт; 220 В;N=380Вт производства "Thermona" | buc | 3,000 |
| 49 | IA18E | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Гидроуравнитель Ду219х6мм | buc | 1,000 |
| 50 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркуляционный насос системы отопления G=6,3 м3/час;Н=6,2 м вод.ст;220 В; N=0,5кВт "Grundfos" | buc | 2,000 |
| 51 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркуляционный насос системы вентиляции G=1,3 м3/час;Н=8 м вод.ст;220 В; N=0,4кВт "Grundfos" | buc | 2,000 |
| 52 | IA17B | Boiler vertical , boilerul avind capacitatea de 470 l Водонагреватель накопительный косвенного нагрева ; V=470 л | buc | 1,000 |
| 53 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркуляционный насос системы G=0,3 м3/час;Н=5.3 м вод.ст;В; N=0,24кВт "Grundfos" | buc | 1,000 |
| 54 | IA17A | Компенсатор объема V=150 л | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 55 | pret firmei | Deflector d280 | buc | 1,000 |
| 56 | pret firmei | Регулятор давления с датчиком д25мм | buc | 1,000 |
| 57 | pret firmei | Устройство магнитной обработки воды Ду25 "GEL" | buc | 1,000 |
| 58 | pret firmei | Настенный котел Q=90кВт; 220 В;N=380Вт производства "Thermona" | buc | 3,000 |
| 59 | pret firmei | Гидроуравнитель Ду219х6мм | buc | 1,000 |
| 60 | pret firmei | Циркуляционный насос системы отопления G=6,3 м3/час;Н=6,2 м вод.ст;220 В; N=0,5кВт "Grundfos" | buc | 2,000 |
| 61 | pret firmei | Циркуляционный насос системы вентиляции G=1,3 м3/час;Н=8 м вод.ст;220 В; N=0,4кВт "Grundfos" | buc | 2,000 |
| 62 | pret firmei | Водонагреватель накопительный косвенного нагрева ; V=470 л OKC500 NTRR | buc | 1,000 |
| 63 | pret firmei | Циркуляционный насос системы G=0,3 м3/час;Н=5.3 м вод.ст;В; N=0,24кВт "Grundfos" | buc | 1,000 |
| 64 | pret firmei | Компенсатор объема V=150 л Zilmet | buc | 1,000 |

014/10-1-AC.SU - 2-3-1 Apa si canalizarea

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Водопровод хоз-питевой, противопожарный |  |  |
| 1 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (d65mm) | m | 32,000 |
| 2 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (d50mm) | m | 8,000 |
| 3 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы, диаметр 15 мм PN10 PPRC) | m | 63,000 |
| 4 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы, диаметр 25 мм)PN-10 PPRC | m | 6,000 |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭВ d22x5 | m | 63,000 |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭВ d32x5 | m | 6,000 |
| 7 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Запорный вентиль из чугуна, диаметр 50 мм) | buc | 2,000 |
| 8 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентильзапорный муфтой, диаметр 25мм) | buc | 2,000 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтой, диаметр 15мм) | buc | 12,000 |
| 10 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15мм (Кран поливочный -смеситель д15мм) | set | 3,000 |
| 11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( вентиль запорный муфтой, диаметр 15 мм) | buc | 1,000 |
| 12 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" (Головка соеденительная , диаметр 15мм) | buc | 2,000 |
| 13 | SA08A примин. | Рукав резино-тканевый д15мм | m | 5,000 |
| 14 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2" (Внутренний гидрант для зданий диаметром 2") | buc | 2,000 |
| 15 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (вентиль запорный муфтой, диаметр 2") | buc | 1,000 |
| 16 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (головка соедин.рукавная диаметром 50 мм) | buc | 2,000 |
| 17 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (головка соедин.муфтовая диаметром 50 мм) | buc | 1,000 |
| 18 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (ствол пожарный ручной диаметром 50 мм) | buc | 1,000 |
| 19 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (рычаг пожарный ручной диаметром 50 мм) | buc | 1,000 |
| 20 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (огнетушитель) | buc | 2,000 |
| 21 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime,1150x300х1950 | buc | 1,000 |
| 22 | SA35C1 | Teu спускной diametrul de 80х15 (Тройник спускной д80х15) | buc | 1,000 |
| 23 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (огнетушитель) | buc | 10,000 |
| 24 | SA17G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (Пластиковые трубы, диаметр 90 мм) | m | 6,000 |
| 25 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa М150 (Упор бетонный) | m3 | 0,120 |
| 26 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 25,000 |
| 27 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 18,000 |
| 28 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m | 109,000 |
|  |  | 2. Горячее водоснабжение |  |  |
| 29 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы, диаметр 15 мм PN10 PPRC) 20х2,8 | m | 62,000 |
| 30 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы, диаметр 25 мм)PN-10 PPRC 25х3,5 | m | 15,000 |
| 31 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы , диаметр 32 мм) 32х4,5 | m | 20,000 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭВ d22x5 | m | 62,000 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭВ d32x5 | m | 20,000 |
| 34 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентильзапорный муфтой, диаметр 25мм) | buc | 2,000 |
| 35 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( вентиль запорный муфтой, диаметр 15 мм) | buc | 1,000 |
| 36 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтой, диаметр 20мм) | buc | 2,000 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 10,000 |
| 38 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для душевого поддона с дешевой сеткой) | buc | 4,000 |
| 39 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки) | buc | 4,000 |
| 40 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m | 97,000 |
|  |  | 3. Канализация хоз-бытовая |  |  |
| 41 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) | m | 64,000 |
| 42 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP-R), диаметр 50 мм) | m | 32,000 |
| 43 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части ( PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализаци, диаметр 50 мм) | buc | 6,000 |
| 44 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части ( PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, диаметр 100 мм) | buc | 10,000 |
| 45 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия РР-R d110mm) | buc | 2,000 |
| 46 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Прочистка РР-R d110mm) | buc | 12,000 |
| 47 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Прочистка ( PP-R) , диаметр 50 мм) | buc | 6,000 |
| 48 | SD13C | Supapa de siguranta , pentru racordare cu flanse, avind diametrul 100 mm (Обратный клапан , диаметр 100 мм) | buc | 1,000 |
| 49 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena (Сифон для душевого поддона) | buc | 4,000 |
| 50 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления) | kg | 52,000 |
| 51 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa М150 (Упор бетонный) | m3 | 0,120 |
| 52 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m | 100,000 |
|  |  | 4. Сан-техническое оборудование |  |  |
| 53 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический полукруглый) | buc | 10,000 |
| 54 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический "Компакт") | buc | 11,000 |
| 55 | SC02A | Поддон душевой мелкий | buc | 3,000 |
| 56 | SC01B | Cabina de dus.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare (Душевая кабина) | buc | 4,000 |
| 57 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка ) | buc | 4,000 |
|  |  | 5. Канализация дождевая |  |  |
| 58 | SB08E | Teava din material plastic РР тип "Т", avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP) тип"Т", диаметр 110 мм) | m | 9,000 |
| 59 | SB26A | Gura de scurgere, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm (Водосточная воронка 100 мм ) | buc | 2,000 |
| 60 | SB06D1 | Revizie simpla , montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ревизия, диаметр 110 мм) | buc | 1,000 |
| 61 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilen | buc | 1,000 |
| 62 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления) | kg | 25,000 |
| 63 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Прочистка РР-R d110mm) | buc | 2,000 |
| 64 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Угол 90гр. РР-R d110mm) | buc | 3,000 |
| 65 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крест 90гр. РР-R d110mm) | buc | 1,000 |
| 66 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник 90гр. РР-R d110mm) | buc | 1,000 |
| 67 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m | 9,000 |

014/10-IV.SU/14 - 2-4-1 Incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 3 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 54,000 |
| 4 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 48,000 |
| 5 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-400 | buc | 2,000 |
| 6 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-600 | buc | 6,000 |
| 7 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-700 | buc | 4,000 |
| 8 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-800 | buc | 2,000 |
| 9 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-900 | buc | 13,000 |
| 10 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1000 | buc | 7,000 |
| 11 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1100 | buc | 4,000 |
| 12 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1200 | buc | 8,000 |
| 13 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1300 | buc | 16,000 |
| 14 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1400 | buc | 6,000 |
| 15 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-2000 | buc | 1,000 |
| 16 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Предварительный клапана RA-N прямой) | buc | 69,000 |
| 17 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Запорный клапана RLV угловой с дренаж.краном) | buc | 69,000 |
| 18 | IA42B | Regulator de presiune, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Терморегулятор RA2991 Danfos) | buc | 40,000 |
| 19 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. d16x2.7 | m | 306,000 |
| 20 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm d20x3.4 | m | 307,000 |
| 21 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm 25x4.2 | m | 364,000 |
| 22 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm 32x5.4 | m | 60,000 |
| 23 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 977,000 |
| 24 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 977,000 |
| 25 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 60,000 |
| 26 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 60,000 |
| 27 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Стальные черные продольносварные трубы на сварке d42,3x3,2) | m | 25,000 |
| 28 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Стальные черные продольносварные трубы на сварке d48x3,5) | m | 33,000 |
| 29 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 60x3,5 (Стальные черные продольносварные трубы на сварке 60x3,5) | m | 8,000 |
| 30 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 75,5x4,0 (Стальные черные продольносварные трубы на сварке 75,5x4,0) | m | 16,000 |
| 31 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 58,000 |
| 32 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 58,000 |
| 33 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 26,000 |
| 34 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 26,000 |
| 35 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d42.3x3.2 | m | 25,000 |
| 36 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d48x3.5 | m | 33,000 |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d60x3.5 | m | 8,000 |
| 38 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d75,5x4,0 | m | 16,000 |
| 39 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Tubolit Plus d18x6 | m | 306,000 |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Tubolit Plus d22x6 | m | 307,000 |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Tubolit Plus d28x6 | m | 364,000 |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Tubolit Plus d35x6 | m | 60,000 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 20мм (Шаровый кран д20мм) | buc | 20,000 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 25мм (Шаровый кран д25мм) | buc | 6,000 |
| 45 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul nominal de 32мм (Шаровый кран д32мм) | buc | 2,000 |
| 46 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul nominal de 40мм (Шаровый кран д40мм) | buc | 2,000 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15мм Кран шаровый д15 для дренажа | buc | 16,000 |
| 48 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик д15мм) | buc | 4,000 |
| 49 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 32мм) | buc | 1,000 |
| 50 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 40мм) | buc | 1,000 |
| 51 | IA52A | Cutie metalica pentru teava si armaturi (Металлический ящик для труб и арматуры) | buc | 5,000 |
| 52 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов) | buc | 158,000 |
| 53 | IB20B | Elemente de sustinere (Крепежные элементы для гребенки) | buc | 2,000 |
| 54 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 120,000 |
| 55 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 224,000 |
| 56 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" | buc | 154,000 |
| 57 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 58 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 112,000 |
|  |  | 1.2. Система теплоснабжения калориферов |  |  |
| 59 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura, avind diametrul de 32х2 | m | 50,000 |
| 60 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura, avind diametrul de 38х2 | m | 9,000 |
| 61 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, d32 | m | 50,000 |
| 62 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, d38 | m | 9,000 |
| 63 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 (Автоматический воздухоотводчик д20мм) | buc | 6,000 |
|  |  | 1.3. Узел регулирования SUMX 40-4.0(3) в составе: |  |  |
| 64 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" (Вентиль трехходовой с сервоприводом д25мм) | buc | 2,000 |
| 65 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, д25мм | buc | 2,000 |
| 66 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" (Регулирующий вентиль для установки сопротевления д25мм) | buc | 2,000 |
| 67 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de .Dn 25 мм (Обратный клапан д25мм) | buc | 2,000 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 25мм (Шаровый кран д25мм) | buc | 4,000 |
| 69 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15мм Кран шаровый д15 для дренажа | buc | 4,000 |
|  |  | 1.4. Сплит система серии YK "Daikin" |  |  |
| 70 | SA02A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, avind diametrul de 15mm (Стальные оцинкованные трубы , диаметром 1/2") для дренажа | m | 3,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 71 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15mm (Запорный клапан ASV-M) | buc | 8,000 |
| 72 | IA42A | Regulator de presiune, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 15 (Регулятор давления ASV-PV d15mm) | buc | 8,000 |
| 73 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 20mm (Запорный клапан ASV-M) | buc | 5,000 |
| 74 | IA42A | Regulator de presiune, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 20 (Регулятор давления ASV-PV d20mm) | buc | 5,000 |
| 75 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2", inclusiv (Установка с помощью фланцев циркуляционного насоса)UPS 25-40 | buc | 2,000 |
| 76 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем) | buc | 4,000 |
| 77 | ID08A прим. | Separator termostatic de condensat racordat cu flanse,Распределительный коллектор на 5 контура | buc | 1,000 |
| 78 | ID08A прим. | Separator termostatic de condensat racordat cu flanse,Распределительный коллектор на 2 контура | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 79 | pret firmei | Запорный клапан ASV-M d15 | buc | 8,000 |
| 80 | pret firmei | Регулятор давления ASV-PV d15mm | buc | 8,000 |
| 81 | pret firmei | Запорный клапан ASV-M d20 | buc | 5,000 |
| 82 | pret firmei | Регулятор давления ASV-PV d20mm | buc | 5,000 |
| 83 | pret firmei | Pompa de circulate Grundfos UPS 25-40 | buc | 2,000 |
| 84 | pret firmei | Blocul interior FTX120GV1B | buc | 4,000 |
| 85 | pret firmei | Blocul exterior RXG20G2V1B | buc | 4,000 |
| 86 | pret firmei. | ,Распределительный коллектор на 5 контура | buc | 1,000 |
| 87 | pret firmei | ,Распределительный коллектор на 2 контура | buc | 1,000 |

014/10-IV.SU/14- 2-5-1 Ventilarea

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Вентиляция |  |  |
| 1 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2) grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm) | m2 | 44,800 |
| 2 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2) grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm) | m2 | 7,400 |
| 3 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2) grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm) | m2 | 2,400 |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2) grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x400) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm) | m2 | 0,640 |
| 5 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2)grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm) | m2 | 3,420 |
| 6 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (150x250) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm) | m2 | 4,000 |
| 7 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x250) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm) | m2 | 9,000 |
| 8 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x250) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm) | m2 | 5,400 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm) | m2 | 0,720 |
| 10 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (100x150) (excludere tabla 0,3mm) | m2 | 4,460 |
| 11 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm) | m2 | 6,900 |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm) | m2 | 16,600 |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d140mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm) | m2 | 30,000 |
| 14 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm) | m2 | 31,700 |
| 15 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm) | m2 | 22,700 |
| 16 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d225mm) (excludere tabla 0,8mm,1.0mm si 1.5mm) | m2 | 6,400 |
| 17 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime(5.4kg/m2), avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250mm) (excludere tabla 0,8mm,1.0mm si 1.5mm) | m2 | 26,500 |
| 18 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime(5.4kg/m2), avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315mm) (excludere tabla 0,8mm,1.0mm si 1.5mm) | m2 | 5,900 |
| 19 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7(6.3kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (excludere tabla 0,5mm) | m2 | 0,400 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 400x150) | buc | 6,000 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 400x200) | buc | 2,000 |
| 22 | CC09A | Montarea plasa (сетка метал.плетеная 10х10) | m2 | 0,150 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 500x150) | buc | 5,000 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 300x150) | buc | 8,000 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 200x100) | buc | 1,000 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 150x100) | buc | 13,000 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 400x150) | buc | 2,000 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 300x300) | buc | 1,000 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 300x200) | buc | 1,000 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 250x250) | buc | 6,000 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 250x150) | buc | 15,000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 400x400) | buc | 1,000 |
| 33 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 132,000 |
| 34 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 44,800 |
| 35 | VC23A | Usa metalica, etansa la aer si stropi, cu sau fara fereastra de control, cu inchidere prin balamale si manere speciale, inclusiv garniturile de cauciuc (Стальная решетка для дверей 14 шт) | kg | 560,000 |
| 36 | VC34B | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства вес штуки 5-10 кг) | kg | 104,000 |
| 37 | RCsB30S K=2 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190-400 mm | buc | 54,000 |
| 38 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 54,000 |
| 39 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 48,000 |
| 40 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 30,000 |
| 41 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 78,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 42 | VB28A | Deflector d200 (Круглый дефлектор d200) | buc | 1,000 |
| 43 | VB28A | Deflector d250 (Круглый дефлектор d250) | buc | 2,000 |
| 44 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Установка узла прохода с ручн.управ. с кольцом для сбора конденсата) | buc | 3,000 |
| 45 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Воздухоприточное устройство ЕНА 22-50) | buc | 17,000 |
| 46 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка центробежных вентиляторов КТ50-30-4) | buc | 2,000 |
| 47 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов для круглых канадов)KD250L1 | buc | 1,000 |
| 48 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов для круглых канадов) VENT 160L | buc | 1,000 |
| 49 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов для круглых канадов) VENT 125L | buc | 4,000 |
| 50 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов для круглых канадов) VENTS 100M | buc | 3,000 |
| 51 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Воздушный клапан с электроприводом SM230A) | buc | 2,000 |
| 52 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан огнезадержив. KTS-NO-SE d250) | buc | 1,000 |
| 53 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан огнезадержив. KTS-NO-SE d160) | buc | 1,000 |
| 54 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан огнезадержив. KTM-E d125) | buc | 1,000 |
| 55 | VC13A | Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg (Установка касета фильтра. FFK 50-30) | buc | 2,000 |
| 56 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDR 50x30) | buc | 2,000 |
| 57 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL-160-600) | buc | 2,000 |
| 58 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL-250-600) | buc | 2,000 |
| 59 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомуты | buc | 24,000 |
| 60 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (карманый фильтра) | buc | 2,000 |
| 61 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Гибкие вставки) | buc | 4,000 |
| 62 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Воздкхозаборная решетка)) | buc | 2,000 |
| 63 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane (Установка воздухонагревателя водяной VBR-50-30-2) | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 64 | pret firmei | Вентилятор центробежный КТ50-30-4 с электродвиг. N=0.8kW; I=1.41A;n=1270об/мин U=400V | buc | 2,000 |
| 65 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов KD250L1 L=685m3/ora с электродвигателем N=0.37kW; I=1.61A; U=230V | buc | 1,000 |
| 66 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENT160L L=300m3/ora с электродвигателем N=0.13kW; I=0.55A; U=230V | buc | 1,000 |
| 67 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENT125L L=100m3/ora с электродвигателем N=0.08kW; I=0.35A; U=230V | buc | 1,000 |
| 68 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENT125L L=165m3/ora с электродвигателем N=0.08kW; I=0.35A; U=230V | buc | 2,000 |
| 69 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENT125L L=115m3/ora с электродвигателем N=0.08kW; I=0.35A; U=230V | buc | 1,000 |
| 70 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENTS100M L=50m3/ora с электродвигателем N=0.016kW; I=0.1A; U=230V | buc | 3,000 |
| 71 | pret firmei | Быстрораземный хомут FK 250 | buc | 2,000 |
| 72 | pret firmei | Быстрораземный хомут ACOP-VENT | buc | 8,000 |
| 73 | pret firmei | Воздушный клапан SRK 50-30 с электроприводом SM230A | buc | 2,000 |
| 74 | pret firmei | Кассета фильтра FFK 50-30 с контролем загрязнения | buc | 2,000 |
| 75 | pret firmei | Карманный фильтра BFK 50-30 класса EU5 | buc | 2,000 |
| 76 | pret firmei | Воздухонагреватель водяной Q=9988w /час VBR-50-30-2 от -16 до 16 *С с защитой от замораживания | buc | 2,000 |
| 77 | pret firmei | Шумоглушитель LDR 50x30 | buc | 2,000 |
| 78 | pret firmei | Шумоглушитель SIL-250-600 | buc | 2,000 |
| 79 | pret firmei | Шумоглушитель SIL-160-600 | buc | 2,000 |
| 80 | pret firmei | Гибкие вставки DS 50x30 | buc | 4,000 |
| 81 | pret firmei | Воздухозаборная решетка VK 50x30 | buc | 2,000 |
| 82 | pret firmei | Deflector d200 | buc | 1,000 |
| 83 | pret firmei | Deflector d250 | buc | 2,000 |
| 84 | pret firmei | Клапан огнезадерживающий КТМ-Е Д125 | buc | 1,000 |
| 85 | pret firmei | Клапан огнезадерживающий KTS-NO-SE D250 | buc | 1,000 |
| 86 | pret firmei | Клапан огнезадерживающий KTS-NO-SE D160 | buc | 1,000 |
| 87 | pret firmei | Узел прохода с клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата УП-2-11 Ду200 | buc | 1,000 |
| 88 | pret firmei | Узел прохода с клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата УП-2-01 Ду250 | buc | 2,000 |
| 89 | pret firmei | Воздухоприточное устройство ЕНА 22-50 | buc | 17,000 |

014/10-TS/14 2-6-1 Semnalizare antiincendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Сигнализация здания |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Контрольная панель на 8 зон DSC, Канада PC-1832 | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Панель расширения на 8 зон DSC, Канада PC-5108 | buc | 1,000 |
| 3 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: TR-30VA | buc | 1,000 |
| 4 | 08-01-053-1 | Резервный источник питания РИП-7АН | buc | 1,000 |
| 5 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 1,000 |
| 6 | 10-03-030-01 | Montarea si reglarea "АТS-100" Передатчик одноканальный | buc | 1,000 |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum Датчик пожарный дымовой | buc | 106,000 |
| 8 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic Датчик пожарный тепловой | buc | 12,000 |
| 9 | 10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc | 15,000 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена 11-14 VDC,250mA;110db/m с проблем.маяком | buc | 1,000 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена 10-16 VDC,300mA;123db Cehia | buc | 4,000 |
| 12 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Pеле RM1 | buc | 1,000 |
| 13 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Pелейный модуль на 8 реле | buc | 1,000 |
| 14 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, Коробка разветвительная УК-2П | buc | 56,000 |
| 15 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m | 7,900 |
| 16 | Pret de piata | Cablu CQR-4 4x0.2mm2 | m | 650,000 |
| 17 | Pret de piata | Cablu CQR-6 6x0.2mm2 | m | 40,000 |
| 18 | Pret de piata | Cablu VVG 3x1.5mm | m | 100,000 |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. MCS-1 10х22 | 100 m | 1,000 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,050 |
| 21 | Pret de piata | Teava PVC d25mm | m | 5,000 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 23 | Pret de piata | Teava PVC d40mm | m | 10,000 |
|  |  | 1.2. Сигнализация котельной |  |  |
| 24 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Панель расширения на 4 зон DSC, Канада PC-585 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: TR-30VA | buc | 1,000 |
| 26 | 08-01-053-1 | Резервный источник питания | buc | 1,000 |
| 27 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 1,000 |
| 28 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic Датчик пожарный тепловой | buc | 3,000 |
| 29 | 10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc | 1,000 |
| 30 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic Датчик ИК+разбитие SRPG-100 | buc | 1,000 |
| 31 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic Датчик магнитноконтактный CMK (TANE) | buc | 2,000 |
| 32 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, Коробка разветвительная УК-2П | buc | 6,000 |
| 33 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Pеле промежуточное РП21-004 | buc | 1,000 |
| 34 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m | 0,300 |
| 35 | Pret de piata | Cablu CQR-4 4x0.2mm2 | m | 20,000 |
| 36 | Pret de piata | Cablu VVG 3x1.5mm | m | 10,000 |
| 37 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. MCS-1 10х22 | 100 m | 0,200 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 38 | pret firmei | Контрольная панель на 8 зон DSC, Канада PC-1832 | buc | 1,000 |
| 39 | pret firmei | Панель расширения на 8 зон DSC, Канада PC-5108 | buc | 1,000 |
| 40 | pret firmei | Панель расширения на 4 зон DSC, Канада PC-585 | buc | 1,000 |
| 41 | pret firmei | Transformator 30 VA, TR-30VA | buc | 2,000 |
| 42 | pret firmei | Резервный источник питания РИП-7АН | buc | 2,000 |
| 43 | pret firmei | Acumulator 12V, 7Ah | buc | 2,000 |
| 44 | pret firmei | Передатчик одноканальный "ATS-100" | buc | 1,000 |
| 45 | pret firmei | Датчик пожарный дымовой | buc | 106,000 |
| 46 | pret firmei | Датчик пожарный тепловой | buc | 12,000 |
| 47 | pret firmei | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc | 15,000 |
| 48 | pret firmei | Aparataj de perete: Pеле RM1 | buc | 1,000 |
| 49 | pret firmei | Pелейный модуль на 8 реле | buc | 1,000 |
| 50 | pret firmei | Сирена 11-14 VDC,250mA;110db/m с проблем.маяком | buc | 1,000 |
| 51 | pret firmei | Сирена 10-16 VDC,300mA;123db Cehia | buc | 4,000 |
| 52 | pret firmei | Датчик ИК+разбитие SRPG-100 | buc | 1,000 |
| 53 | Pret firmei | Клавиатура, DSC, Канада | buc | 1,000 |
| 54 | pret firmei | Датчик магнитноконтактный CMK (TANE) | buc | 2,000 |
| 55 | pret firmei | Pеле промежуточное РП21-004 | buc | 1,000 |

014/10-EEI/14 2-7-1 Echipament electric

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-532-2 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9, SB-7 | buc | 1,000 |
| 2 | 1-2 | Корпус поста КП-102 | buc | 5,000 |
| 3 | 1-3 | Корпус поста КП-101 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A, includere Damaror magnetic ПРК032-0,63 | buc | 2,000 |
| 5 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A, includere Контактор КМИ10960 | buc | 2,000 |
| 6 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3, includere Buton АРВВ-22N | buc | 5,000 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-72з-1 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere intrrupator ВН32-3Р | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 16А includere intrerupator ВН32-3Р | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/B6 | buc | 3,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A,includere automat ABДТ32 | buc | 8,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A, includere automat ABДТ32 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat ABДТ32 | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-72з-1 | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, includere intrerupator BH32/3P/32 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere automat ВН32-3Р | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/B6 | buc | 5,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A, includere automat ABДТ32 | buc | 18,000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A, includere automat ABДТ32 | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat ABДТ32 | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-72з-1 | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, includere automat BH32/3P/32 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere automat ВН32-3Р | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B6 | buc | 4,000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A,includere automat ABДТ32 | buc | 17,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A, includere automat ABДТ32 | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat ABДТ32 | buc | 2,000 |
| 30 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-72з-1 | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, includere automat BH32/3P/32 | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere automat ВН32-3Р | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B6 | buc | 4,000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A,includere automat ABДТ32 | buc | 20,000 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A,includere automat ABДТ32 | buc | 2,000 |
| 37 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc | 1,000 |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-54з-1 | buc | 1,000 |
| 39 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,includere automat BH32/3P/32 | buc | 1,000 |
| 40 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere automat ВН32-3Р | buc | 1,000 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B6 | buc | 3,000 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A,includere automat ABДТ32 | buc | 10,000 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A,includere automat ABДТ32 | buc | 2,000 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat ABДТ32 | buc | 2,000 |
| 45 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный, класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc | 1,000 |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-24з-1 | buc | 1,000 |
| 47 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 10А includere automat ВН32-3Р | buc | 1,000 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/B4 | buc | 11,000 |
| 49 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-24з-1 | buc | 1,000 |
| 50 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 10А includere automat ВН32-3Р | buc | 1,000 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/B6 | buc | 3,000 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/B4 | buc | 4,000 |
| 53 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-24з-1 | buc | 1,000 |
| 54 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, includere automat BH32/3P/40 | buc | 1,000 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/3P/C4 | buc | 2,000 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/C4 | buc | 2,000 |
| 57 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, includere automat BA47-29/3P/C32 | buc | 1,000 |
| 58 | 08-03-526-2 | Расцепитель РН-47 (de inclus) | buc | 1,000 |
| 59 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-24з-1 | buc | 1,000 |
| 60 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, includere automat BH32/3P/32 | buc | 1,000 |
| 61 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/C | buc | 2,000 |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A, includere automat BA47-29/1P/C | buc | 4,000 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A, includere automat BA47-29/1P/В1 | buc | 1,000 |
| 64 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (АВР-100-40) | buc | 1,000 |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A, includere automat BA47-29/1P/В | buc | 1,000 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/3P/В10 | buc | 2,000 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/B6 | buc | 3,000 |
| 68 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500, includere BZUM-TF-05-250-30 | buc | 1,000 |
| 69 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A, includere automat BP32-35 | buc | 1,000 |
| 70 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, includere Siguranta ППННИ33 | buc | 9,000 |
| 71 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 BZUM-TF-05-250-30 | buc | 1,000 |
| 72 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A includere Comutator BP32-35 | buc | 1,000 |
| 73 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, includere Siguranta ППННИ33 | buc | 6,000 |
| 74 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, includere Siguranta ППННИ33 100/50A | buc | 3,000 |
| 75 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, includere corp de iluminat CD218 | 100 buc | 0,160 |
| 76 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4, includere Corpuri de iluminat ARS/R418 | 100 buc | 2,310 |
| 77 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 includere corp de iluminat ARTIC218 | 100 buc | 0,510 |
| 78 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 includere corp de iluminat AST/R418 | 100 buc | 0,020 |
| 79 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 includere corp de iluminat ARSplus/R418 | 100 buc | 0,020 |
| 80 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, includere corp de iluminat CMG/R218 | 100 buc | 0,050 |
| 81 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, includere corp de iluminat LTX236 | 100 buc | 0,150 |
| 82 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EFS380 (de inclus) | 100 buc | 0,200 |
| 83 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa de inclus corp de iluminat ВЗГ60 | 100 buc | 0,010 |
| 84 | 56 | Компактная люминисцентная лампа 2G11 | buc | 32,000 |
| 85 | 39 | Bec luminiscent L18W | buc | 1 048,000 |
| 86 | 39 | Bec luminiscent L36W | buc | 30,000 |
| 87 | 312 | Starter 80C-220 | buc | 539,000 |
| 88 | 39 | Bec incandescent Б220-230-60 | buc | 1,000 |
| 89 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, includere BC20-1-0 | 100 buc | 0,100 |
| 90 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (includere intrerupator) | 100 buc | 0,010 |
| 91 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (includere intrerupator cu 1 clapa) | 100 buc | 0,400 |
| 92 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (includere intrerupator cu 2 clape) | 100 buc | 0,340 |
| 93 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat (includere intrerupator de trecere) | 100 buc | 0,330 |
| 94 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (includere priza) | 100 buc | 4,430 |
| 95 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (includere priza Pcб20) | 100 buc | 0,230 |
| 96 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (includere priza 2 locuri) | 100 buc | 0,030 |
| 97 | 57 | Rama cu un loc | buc | 131,000 |
| 98 | 571 | Rama cu 2 locuri | buc | 52,000 |
| 99 | 573 | Rama cu 3 locuri | buc | 105,000 |
| 100 | 9-1 | Коробка ответвительная КМ41005 | buc | 500,000 |
| 101 | 9-2 | Коробка установочная КМ40002 | buc | 550,000 |
| 102 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori, includere ЯТП-0,25 | buc | 2,000 |
| 103 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,100 |
| 104 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,300 |
| 105 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 106 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,900 |
| 107 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,200 |
| 108 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 0,300 |
| 109 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 30,660 |
| 110 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 4,000 |
| 111 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 29,550 |
| 112 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 3,500 |
| 113 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, includere Лоток перфор.100х80х3000 | 100 m | 0,300 |
| 114 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m includere Лоток перфор.200х80х3000 | 100 m | 0,300 |
| 115 | 9-1 | Кабель-канал СКК10-016 | m | 45,000 |
| 116 | 9-1 | Кабель-канал СКК10-025 | m | 35,000 |
| 117 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m includere Короб мкталлический 160х80х3000 | 100 m | 0,420 |
| 118 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (includere фотоелемент ФР602) | buc | 2,000 |
| 119 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 51,250 |
| 120 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,480 |
| 121 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 118,570 |
| 122 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,780 |
| 123 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 11,120 |
| 124 | 5555525 | Conductor ПВ3х1,5 | m | 9 200,000 |
| 125 | 5555536 | Conductor ПВ3х2,5 | m | 8 400,000 |
| 126 | 55555698 | Conductor ПВ1х4 | m | 90,000 |
| 127 | 555556981 | Conductor ПВ3х4 | m | 1 000,000 |
| 128 | 55555687 | Conductor ПВ3х6 | m | 500,000 |
| 129 | 555556899 | Conductor ПВ3х10 | m | 1 400,000 |
| 130 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,335 |
| 131 | 44 | Cablu АВВГнг-5*50 | m | 80,000 |
| 132 | 410 | Cablu АВВГнг-5*2,5 | m | 40,000 |
| 133 | 412 | Cablu АВВГнг-3*2,5 | m | 250,000 |
| 134 | 52548 | Cablu КВВГнг-5*1,0 | m | 150,000 |
| 135 | 5652548 | Cablu КВВГнг-3*1,0 | m | 90,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 136 | preturile firmei | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный, класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc | 5,000 |
| 137 | preturile firmei | Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР-100-40 | buc | 1,000 |
| 138 | preturile firmei | Щит BZUM-TF-05-250-30 | buc | 2,000 |

014/10-TS 2-8-1 Comunicare telefonica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-055-05 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 3 kg, pe perete: de caramida, includere cablu 10х2х0,4 mm | 100 m | 0,030 |
| 2 | 10-01-055-05 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 3 kg, pe perete: de caramida includere cablu 20х2х0,4 mm | 100 m | 0,100 |
| 3 | 10-01-055-05 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 3 kg, pe perete: de caramida, includere cablu 30х2х0,4 mm | 100 m | 0,200 |
| 4 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida, includere cablu cat.5e | 100 m | 5,500 |
| 5 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica Коробка распределительная | buc | 3,000 |
| 6 | pret firmei | Коробка распределительная VKA4-40 | buc | 3,000 |
| 7 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, Монтажная коробка д.50мм | buc | 24,000 |
| 8 | pret firmei | Коробка монтажная д.50мм | buc | 24,000 |
| 9 | 10-06-010-01 | Mуфта разветвительная (includere) | buc | 1,000 |
| 10 | 10-06-015-04 | Lucrari diverse: Cutie 200х200х70 | buc | 4,000 |
| 11 | Pret firmei | Cutie 200x200x70 | buc | 4,000 |
| 12 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 13 | Pret firmei | Teava din otel d.50mm | m | 20,000 |
| 14 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm gofra de inclus | 100 m | 1,000 |
| 15 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa RJ-45 | 100 buc | 0,240 |
| 16 | Pret firmei | Розетка телефонная RJ-45 | buc | 24,000 |
| 17 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Плинт LSA-PROFIL 2/10 с НЗ конт. KRONE | buc | 9,000 |
| 18 | Pret firmei | Плинт LSA-PROFIL 2/10 с НЗ конт. KRONE | buc | 9,000 |
| 19 | 10-01-025-01 | Мини -АТС емк.20/29 номера АС 220 В, Panasonic | компл. | 1,000 |
| 20 | 10-02-017-02 | Dispozitiv de telefonАккумуляторная батарея 7,5 Ач,12V | buc | 1,000 |
| 21 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon | buc | 23,000 |
| 22 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem | buc | 1,000 |
| 23 | 10-02-017-02 | Адаптор резервной батареи | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 24 | 10-01-025-01 | Мини -АТС емк.20/29 номера АС 220 В, Panasonic | компл. | 1,000 |
| 25 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon | buc | 23,000 |
| 26 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon системный | buc | 1,000 |
| 27 | Pret firmei | Аккумуляторная батарея 7,5 Ач,12V | buc | 1,000 |
| 28 | Pret firmei | Адаптор резервной батареи | buc | 1,000 |

014/10 2-9-1 Reteaua de calculatoare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-055-05 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 3 kg, pe perete: de caramida includere Кабель UTP 4Pair кат.5е | 100 m | 12,000 |
| 2 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm includere gofra | 100 m | 1,200 |
| 3 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, Монтажная коробка д.50мм | buc | 37,000 |
| 4 | pret firmei | Коробка монтажная д.50мм | buc | 37,000 |
| 5 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,370 |
| 6 | Pret firmei | Розетка компьютерная | buc | 37,000 |
| 7 | 10-02-017-02 прим. | Устройство гарантированного питания 700Вт, АРС | buc | 1,000 |
| 8 | 10-01-025-01 | Активное оборудование 10/100with 2 GBIC slots Enhanced Imade, Cisco Catalyst | buc | 1,000 |
| 9 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Патч-корд UTP kat.5e 1m | buc | 37,000 |
| 10 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 Шкаф 19 настенный,9U, KRONE | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-591-9 | Patch-panel 24-ports RJ-45, АМР | 100 buc | 0,020 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 12 | 10-01-025-01 | Активное оборудование 10/100with 2 GBIC slots Enhanced Imade, Cisco Catalyst | buc | 1,000 |
| 13 | Pret firmei | Устройство гарантированного питания 700Вт, АРС | buc | 1,000 |
| 14 | Pret firmei | Patch-panel 24-ports RJ-45, AMP | buc | 2,000 |
| 15 | 11-02-001-02 | Патч-корд UTP kat.5e 1m | buc | 37,000 |
| 16 | 11-02-001-02 | Шкаф 19 настенный ,9U, KRONE | buc | 1,000 |

014/10-PG/14-7-1-1 Plan general

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,930 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea gunoilul cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 198,000 |
| 4 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м) | m | 110,000 |
| 5 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 | 3,000 |
| 6 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота) | m2 | 12,000 |
| 7 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов) | 100m2 | 19,780 |
| 8 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки) | 100m2 | 19,780 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 240,000 |
| 10 | DE10B | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по песчанному основанию 30х20 см) | m | 110,000 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток) | m2 | 1 586,000 |
| 12 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 55,080 |
| 13 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 3,060 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 306,000 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 306,000 |
| 16 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi (Посадки саженцев) | buc | 8,000 |
| 17 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi (Посадки роз и кустарников) | buc | 12,000 |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2) | 100m2 | 3,920 |
| 19 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Установка скамеек) | buc | 6,000 |
| 20 | TsH91B | Instalarea urnelor (Установка урн) | buc | 6,000 |
| 21 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor (Полив газонов и цветников) | 100m2 | 3,920 |
| 22 | TsH94A | Udarea prin ajutaj (Полив деревьев) | 100 buc | 0,200 |
| 23 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора) | t | 5,000 |

- Comisia în componenţa:

- Preşedintele comisiei:									 Alexandru NEGURA

Membrii comisiei:         								 Elena COLIBĂ

Ina FILIMON

Alexandru GÎNCU									                                                Nadejda FILIPOVICI

Leonid PERETEANU

Ghenadie ROISTACER

- Nicolai MORARU