Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lot 2. Lucrari de reparatie a serviciului Hidroterapie în cadrul IMSP Policlinica de Stat

Autoritatea contractantă:  IMSP Policlinica de Stat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Biroul 8 - Sala pentru bazin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  |  | m2 | 3,06 |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra pvc) |  |  |  |  | m2 | 3,48 |
| 3 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  |  |  | m | 2,40 |
| 4 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 0,96 |
| 5 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  |  |  | m2 | 3,48 |
| 6 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  |  |  | m | 8,60 |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 3,44 |
| 8 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m | 8,60 |
| 9 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 3,44 |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 3,44 |
| 11 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 3,44 |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 3,44 |
| 13 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 3,44 |
| 14 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii |  |  |  |  | m2 | 3,06 |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 10,00 |
| 16 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 | 33,76 |
| 17 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane (curatare) |  |  |  |  | m2 | 32,10 |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 32,10 |
| 19 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 | 32,10 |
| 20 | CF17C |  | Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 32,10 |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 32,10 |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 32,10 |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 32,10 |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 32,10 |
|  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 21,22 |
| 26 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 27 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 | 21,22 |
| 28 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 21,22 |
| 29 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 21,22 |
| 30 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 | 21,22 |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 21,22 |
| 32 | RpSB41B |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 33 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 21,22 |
|  |  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg | 12,50 |
| 35 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 | 78,27 |
| 36 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 | 78,27 |
| 37 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 22,16 |
| 38 | RpCM06A |  | Ceruirea si lustruirea placajelor noi frecate cu masina, la profile, baghete, solbancuri, glafuri (montate pe console) si orice alte elemente profilate, din mozaic turnat pe loc sau prefabricate montate la interior sau la exterior - marginea bazin ceruire |  |  |  |  | m | 13,20 |
| 39 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 | 78,27 |
| 40 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 78,27 |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 78,27 |
| 42 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 72,99 |
| 43 | CI07A1 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (mai mult de 3-4 fete), inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp - mozaica pe margine la bazin (Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 se inlocuieste cu Fuga) |  |  |  |  | m2 | 5,28 |
|  |  |  | 1.1.5. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 45 | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  |  |  | buc | 4,00 |
| 46 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 47 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  |  | buc | 20,00 |
| 48 |  |  | Garnituri |  |  |  |  | buc | 8,00 |
| 49 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  |  | buc | 8,00 |
| 50 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 51 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 52 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.2. Biroul medicului 7, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 54 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra pvc) |  |  |  |  | m2 | 1,93 |
| 55 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  |  |  | m2 | 1,93 |
| 56 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  |  |  | m | 1,20 |
| 57 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 0,48 |
| 58 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  |  |  | m | 4,40 |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 1,76 |
| 60 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m | 4,40 |
| 61 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 1,76 |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1,76 |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1,76 |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 1,76 |
| 65 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 1,76 |
| 66 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii |  |  |  |  | m2 | 2,10 |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 68 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 69 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane (curatare) |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 71 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 72 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 73 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 74 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 76 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 78 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 79 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 80 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 81 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 82 | CG01A1 k=8 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
| 84 | RpSB41B |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 85 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 12,86 |
|  |  |  | 1.2.4. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 87 | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 0,16 |
| 88 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 89 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  |  | buc | 10,00 |
| 90 |  |  | Garnituri |  |  |  |  | buc | 4,00 |
| 91 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  |  | buc | 4,00 |
| 92 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 93 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 94 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.2.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg | 4,50 |
| 96 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 | 39,93 |
| 97 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 | 56,09 |
| 98 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 16,88 |
| 99 | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 | 1,62 |
| 100 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 | 56,09 |
| 101 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 56,09 |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 28,29 |
| 103 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 28,29 |
| 104 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  |  | m | 25,70 |
| 105 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 31,04 |
| 106 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 31,04 |
| 107 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 | -31,04 |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 31,04 |
| 109 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 31,04 |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 31,04 |
| 111 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 31,04 |
|  |  |  | 1.3. Biroul 9 - Masaj subacvatic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 113 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra pvc) |  |  |  |  | m2 | 1,93 |
| 114 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  |  |  | m2 | 1,93 |
| 115 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  |  |  | m | 1,20 |
| 116 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 0,48 |
| 117 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  |  |  | m | 4,40 |
| 118 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 1,76 |
| 119 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m | 4,50 |
| 120 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 1,80 |
| 121 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1,80 |
| 122 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1,80 |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 1,80 |
| 124 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 1,80 |
| 125 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii |  |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 126 | RpCO42E |  | Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale - lacat si broasca |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 127 | RpCO42D |  | Repararea usilor din aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu minere - minere set |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | 1.3.2. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 129 | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 130 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 131 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  |  | buc | 10,00 |
| 132 |  |  | Garnituri |  |  |  |  | buc | 4,00 |
| 133 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  |  | buc | 4,00 |
| 134 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 135 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 136 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 138 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 139 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 140 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 141 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 142 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 143 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 11,80 |
| 144 | RpSB41B |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 145 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 11,80 |
|  |  |  | 1.3.4. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 147 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 148 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 149 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 150 | RpSC13A |  | Demontarea unei oglinzi din semicristal |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 151 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj |  |  |  |  | t | 2,50 |
| 152 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 153 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie amestecatoare pe perete) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 154 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 155 | RpSC30A |  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 156 | RpSE24A km=0.8 |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem fiiltrare si accesorii - demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 157 | RpSE24A |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem fiiltrare si accesorii din demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 158 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m | 14,00 |
| 159 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m | 14,00 |
| 160 | SC12B Apl. |  | Etajera din semicristal cu console nichelate, montata - Scara din inox de acces (de coordonat cu beneficiar forma numar trepte) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 161 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 162 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj |  |  |  |  | t | 2,50 |
|  |  |  | 1.3.5. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 164 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 165 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane (curatare) |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 166 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 167 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 168 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 169 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 170 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 171 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 172 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
|  |  |  | 1.3.6. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg | 5,80 |
| 174 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 | 38,05 |
| 175 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 | 38,05 |
| 176 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 28,14 |
| 177 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 38,05 |
| 178 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 | 38,05 |
| 179 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 38,05 |
| 180 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 38,05 |
| 181 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 38,05 |
| 182 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  |  | m | 9,80 |
|  |  |  | 1.4. Biruoul 10 - Sala de relaxare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (fereastra pvc) |  |  |  |  | m2 | 1,20 |
| 184 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (pvc nereciclat, deschidere dubla, termopan cu 3 sticle cu feroneria inclusa) |  |  |  |  | m2 | 1,20 |
| 185 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  |  |  | m | 1,80 |
| 186 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 0,72 |
| 187 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  |  |  | m | 3,00 |
| 188 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 1,20 |
| 189 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m | 3,00 |
| 190 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 1,20 |
| 191 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1,20 |
| 192 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 1,20 |
| 193 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 1,20 |
| 194 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 1,20 |
|  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 196 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 197 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane (curatare) |  |  |  |  | m2 | 19,02 |
| 198 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (12,5 mm rezistent la umezeala) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 1,80 |
| 199 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 11,30 |
| 200 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 201 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 202 | CF52B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 | -1,80 |
| 203 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 204 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 205 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 206 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
|  |  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 208 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 209 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 210 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 211 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 212 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 213 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiune/tip/culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 20,82 |
| 214 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinta |  |  |  |  | m | 15,50 |
|  |  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. /briu |  |  |  |  | m2 | 3,10 |
| 216 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 | 14,95 |
| 217 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 | 56,66 |
| 218 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 | 38,45 |
| 219 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 56,66 |
| 220 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 | 56,66 |
| 221 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 56,66 |
| 222 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 | 14,92 |
| 223 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  |  | m2 | 41,74 |
| 224 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  |  | m | 21,40 |
| 225 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 41,74 |
| 226 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 41,74 |
| 227 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 | -41,74 |
| 228 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 41,74 |
| 229 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 | 41,74 |
| 230 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  |  | m2 | 41,74 |
| 231 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Indeco-plus sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 41,74 |
| 232 | CI18C |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete din demontare |  |  |  |  | m | 15,50 |
|  |  |  | 1.4.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 234 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 235 | RpSB41B |  | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 236 | RpSC17A |  | Demontarea unui dus |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 237 | RpSC34A |  | Montarea unui dus cu bara |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 238 | RpIB10D |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera - material din demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | 1.5. Ventilare sectia hidroterapie |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  |  |  | m2 | 38,40 |
| 240 | RpVA37B |  | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 701 - 1600 mm |  |  |  |  | m2 | 12,20 |
| 241 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, Canale de ventilare din otel inoxidabil 0,5 mm si accesorii, piese de trecere grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. Fixari din otel inoxidabil 1,35 kg/m2. |  |  |  |  | m2 | 50,60 |
| 242 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm din otel inoxidabil, montata pe canal |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  |  |  | 1.6. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t | 38,45 |
| 244 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t | 38,45 |
| 245 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  |  |  | t | 38,45 |
| 246 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t | 38,45 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 08-03-605-1 |  | Ventilator (se exclude macara, automacara) k=0,6 demontare |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 248 | 08-03-605-1 |  | Ventilator (se exclude macara, automacara) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 249 | SE49A |  | Recipient pentru hidrofor, din tabla de otel montat pe fundatie, avind capacitatea de 160 sau 250 l - Sistem filtrare doar manopera si utilaj |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 250 | RpEA11D |  | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. |  |  |  |  | m | 15,00 |
| 251 | RpEG17E |  | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 252 | RpSE23A k=0.8 |  | Montarea grupului de incalzire a apei (Demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 253 | RpSE24A km=0.8 |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem fiiltrare si accesorii - demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 254 | RpSE23A |  | Montarea grupului de incalzire a apei |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 255 | RpSE24A |  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Sistem fiiltrare si accesorii din demontare) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  | Sistem de filtrare d400 in set cu accesorii si nisp de cuart |  |  |  |  | set | 1,00 |
| 257 |  |  | Ventilator pe role d 100 mm Silet |  |  |  |  | buc | 1,00 |