## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
39100000-3 | 1 | Masă pentru manipulări din inox | Masă pentru manipulări din inox |  |  |  | Descriere: Masa pentru manipulări este folosită pentru depozitarea și transportul convenabil și sigur al medicamentelor, instrumentelor și echipamentelor. Dimensiuni: lungime – 670 mm ± 10 mm lățime – 550 mm ± 10 mm înălțime – 920 mm ± 10 mm Măsuța sa fie dotată cu un sertar cu mărimile interne: 310х505х80 mm ± 10 mm Material de execuție: Oțel inox AISI 304; Greutatea maximală: ≤ 25 kg. Produs nou, fără vicii: da Anul fabricării: 2023-2025. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 2 | Fotoliu colectare sânge | Fotoliu colectare sânge |  |  |  | Descriere: Asigurarea confortului pacientului precum și siguranța acestuia în timpul procedurilor de recoltare a sângelui. Material cadru: Oțel vopsit; Reglaje pentru spătar, picioare și cotier: Da; Dotat cu rotile blocabile: Da; Material tapițerie: Imitație de piele; Culoare tapițerie: La alegerea beneficiarului; Umplutură elemente moi: Burete cu înălțimea 50...90 mm (în diapazonul); Dimensiuni (în diapazonul): lungime totală - 1650...1700 mm, lățime cu cotier - 850...990 mm, înălțime spătar ridicat - 1100...1200 mm, lungimea zonei de ședere - 500...600 mm, lățimea zonei de ședere - 600...650 mm; Înclinarea spătarului: 0°...80°; Înclinare suport pentru picioare: 0°...90°; Masa totală suportată: ≥ 200 kg; Masă proprie: ≤ 45 kg. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 3 | Paravan pliant mobil cu 2 secții | Paravan pliant mobil cu 2 secții |  |  |  | Descriere: Alocarea zonelor de lucru. Tip acoperire: Folie PVC; Dimensiuni generale (în diapazonul): Lățime: 1450…1550 mm, Înălțime: 1750…1850 mm, Grosime: 10…15 mm; Cadru metalic: Da; Secțiile au aceiași dimensiuni, Părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acesteia: Da; Culoare cadru: Alb; Masa: ≤ 11 kg. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 4 | Banchetă medicală | Banchetă medicală |  |  |  | Descriere: Banchetele medicale sunt folosite în cadrul saloanelor de proceduri pentru așezarea/întinderea pacientului și pentru a i se acorda ajutorul medical necesar. Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit gri sau alba. Scaunul banchetei acoperit cu piele artificial de culoare blu/bej. Dimensiune: Înălțime 70 cm ± 5cm Lungime 180 - 190 cm Lățimea 70 cm ± 5cm Greutate pacient ≥ 180 kg Suport rolă hârtie - da Hârtie rulou - 6 buc. Anexarea pozelor obligatoriu. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 5 | Dulap medical | Dulap medical |  |  |  | Descriere: Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară - cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate. Acoperire pulbere este rezistentă zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică. Dimensiuni externe: Înălțime: 1700-1800 mm Lățime: 800-850 mm Adâncime: 400 mm • grosimea pereților corpului - 0,6 mm, grosimea ușii - 0,7mm • ușa din metal este dotată cu lacăt cu cheie • dotate cu rafturi din metal (2x2=4buc.) • greutatea maximă pe raft din metal - 30 kg • acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune • Picioare reglabile • culoare: albă Dulapul va fi repartizat în 2 parți pe orizontală cu 4 uși metalice cu cheie. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. Produs nou fără vicii: da Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate). Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 6 | Scaun pentru cabinet medical | Scaun pentru cabinet medical |  |  |  | Descriere: Formă elegantă și ergonomică a scaunului asigură o poziție confortabilă persoanei care îl utilizează în timpul lucrului. Baza în formă de stea prevăzută cu roți facilitează deplasarea acestei. Sistemul de presiune cu gaz va permite reglarea acestuia la înălțimea preferată. Reglabil pe înălțime cu piston de gaz: de la 45 la 56 cm. Șezut acoperit cu vinil/piele artificială Picior realizat din metal cromat Cinci roți pivotante la 360 grade Greutate maximă susținută: 135 kg. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 7 | Stativ pentru infuzii | Stativ pentru infuzii |  |  |  | Înălțime reglabilă. Material: Oțel inoxidabil sau Aluminiu sau Metal cromat. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 8 | Dulap medical cu 2 uși | Dulap medical cu 2 uși |  |  |  | Descriere: Dulap metalic din două secțiuni cu două uși pentru depozitarea, păstrarea medicamentelor, pansamentelor și alte produse medicale. Realizat din tablă de oțel, rezistent la dezinfectanți. Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două rafturi din sticlă. Partea de jos: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice. Parametri: Adâncime, ≥ 320 mm Lățime, ≥ 700 mm Înălțime, ≥ 1655 mm Masa, nu mai mare de 45 kg Cadru: oțel din tablă de 0,8 mm Construcție - demontabilă. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 9 | Masă pentru instrumente (carcasă sudată) | Masă pentru instrumente (carcasă sudată) |  |  |  | Descriere: Destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Confecționată din profil metalic, carcasă sudată și vopsită în culoare albă, polițe din inox Dimensiuni: 650 x 410 x 900 mm ± 50mm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 10 | Masă pentru manipulare | Masă pentru manipulare |  |  |  | Dimensiuni (cu excepția părților retractabile): Lungime – 670 mm ± 50 mm Lățime – 550 mm ± 50 mm Înălțime – 920 mm ± 50 mm Dimensiuni generale ale panoului: 580 x 420 mm ± 50 mm Mărimile interne ale sertarului: 310 x 505 x 80 mm ± 10 mm Greutate: ≤ 27 kg. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 11 | Masă pe rotile pentru Electrocardiograf și Monitor de Pacient | Masă pe rotile pentru Electrocardiograf și Monitor de Pacient |  |  |  | Material: oțel inoxidabil sau metal vopsit Capacitate de încărcare: ≥ 15 kg Mobilitate: ≥ 4 roți pivotante Caracteristici suplimentare: - Suport pentru cabluri sau sistem de organizare a firelor. - Sertar sau coș lateral. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 2) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
39100000-3 | 1 | Masă pentru manipulări din inox | Masă pentru manipulări din inox | 3: bucată; 4: 10; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 50000 | Policlinica de Stat
39100000-3 | 2 | Fotoliu colectare sânge | Fotoliu colectare sânge | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 50000 | Policlinica de Stat
39100000-3 | 3 | Paravan pliant mobil cu 2 secții | Paravan pliant mobil cu 2 secții | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 8333.33 | Policlinica de Stat
39100000-3 | 4 | Banchetă medicală | Banchetă medicală | 3: bucată; 4: 2; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 5833.33 | Policlinica de Stat
39100000-3 | 5 | Dulap medical | Dulap medical | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 5833.33 | Policlinica de Stat
39100000-3 | 6 | Scaun pentru cabinet medical | Scaun pentru cabinet medical | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 3333.33 | SR Leova
39100000-3 | 7 | Stativ pentru infuzii | Stativ pentru infuzii | 3: bucată; 4: 2; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 833.33 | SR Leova
39100000-3 | 8 | Dulap medical cu 2 uși | Dulap medical cu 2 uși | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 6250 | SR Leova
39100000-3 | 9 | Masă pentru instrumente (carcasă sudată) | Masă pentru instrumente (carcasă sudată) | 3: bucată; 4: 2; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 4333.33 | SR Leova
39100000-3 | 10 | Masă pentru manipulare | Masă pentru manipulare | 3: bucată; 4: 2; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 9166.67 | SR Leova
39100000-3 | 11 | Masă pe rotile pentru Electrocardiograf și Monitor de Pacient | Masă pe rotile pentru Electrocardiograf și Monitor de Pacient | 3: bucată; 4: 2; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 3666.67 | SR Leova
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: 0; 8: 0 | 147583.32
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________