# Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor: Liceul Sportiv Lipoveni r-ul Cimislia

Obiect: Constructia Pistei de alergat la Liceul cu Profil Sportiv Lipoveni s,Lipoveni ,r-ul Cimislia

# Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30.3.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
| 1.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. | 100 m3 |  |  |  |
| 2.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
| 3.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. | t |  |  |  |
| 4.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 |  |  |  |
| 5.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
| 5.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
| 5.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100 m3 |  |  |  |
| 6.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 7 | TsD31B | Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare de diametru 1,5 m la 10-14 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: peste 100 m2. | 100 m2 |  |  |  |
| 7.1 | 2663102100007 | Beton M100 | m3 | 0,2450 |  |  |
| 7.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,3000 |  |  |
| 7.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2100 |  |  |
| 7.4 | 34105400000011 | Macara pe senile, 5 t | h-ut | 8,0800 |  |  |
| 7.5 | 34105400000014 | Compactor, diam 1,5 m | h-ut | 8,0800 |  |  |
|  |  | TOTAL Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | Eexecutarea pistei de alergat |  |  |  |  |
| 8 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 20*40 7cm K=1,4 | 100 m2 |  |  |  |
| 8.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 10,0000 |  |  |
| 8.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7000 |  |  |
| 8.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,5300 |  |  |
| 8.4 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,9900 |  |  |
| 9 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 5*20 5cm | 100 m2 |  |  |  |
| 9.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
| 9.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5000 |  |  |
| 9.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
| 9.4 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 10 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...). | m3 |  |  |  |
| 10.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
| 10.2 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,0000 |  |  |
| 10.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |  |  |
| 10.4 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 |  |  |

| 10.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |  |  |
| 10.7 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |  |  |
| 10.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
| 10.9 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
| 10.10 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
| 10.11 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 10.12 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 11 | TE06C1 | Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm(Plasa Sudata 1210m2=5372.4kg) | m2 |  |  |  |
| 11.1 | 2710503803166 | SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889 | kg | 0,0150 |  |  |
| 11.2 | 2873132004268 | PLASA SUDATA PT.B.A.DIN OL 37 TIP 118G-296 S438/3-80 | kg | 4,4400 |  |  |
| 11.3 | 7123020011100 | FIERAR BETON | ora | 0,1309 |  |  |
| 11.4 | 9311010049900 | MUNCITOR DESERVIRE MINE SUBTERANE | ora | 0,0090 |  |  |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000*200*80) | m |  |  |  |
| 12.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |  |
| 12.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
| 12.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
| 12.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*8 | m | 1,0050 |  |  |
| 12.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 12.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
| 12.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см).(1000*300*180) | m |  |  |  |
| 13.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |  |  |
| 13.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
| 13.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
| 13.4 | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |  |  |
| 13.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
| 13.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
| 13.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
| 14 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv.(Rigola tip OL-25 cu Grilaje 0.49*0.17*0.15) | buc |  |  |  |
| 14.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc | 1,0070 |  |  |
| 14.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |  |
| 15 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (Эпоксидные наливные полы. Система "FUXRAD" "FX 30", 3-х слойное покрытие с эффектом антискольжение, толщина слоя 1,2-1,5 мм по существующему основанию). | m2 |  |  |  |
| 15.1 | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 0,7000 |  |  |
| 15.2 | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 3,0000 |  |  |
| 15.3 | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 1,0000 |  |  |
| 15.4 | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 0,8000 |  |  |
| 15.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |  |
| 15.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente) | % | 0,8000 |  |  |
| 15.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,4500 |  |  |
| 15.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0500 |  |  |
| 15.9 | 2940520007688 | Mașina de șlefuit | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 15.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0670 |  |  |
| 15.11 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1700 |  |  |
| 15.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 15.13 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 16 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla. | 1 km |  |  |  |
| 16.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 16.2 | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 1,2000 |  |  |
| 16.3 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 50,4300 |  |  |
| 16.4 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,4700 |  |  |
| 16.5 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,8000 |  |  |
| 16.6 | 1111000100020 | Microbile de sticla | kg | 16,9000 |  |  |
| 16.7 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,3100 |  |  |
| 16.8 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,2900 |  |  |
| 17 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. | m |  |  |  |
| 17.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
| 17.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
| 17.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |  |  |

| 17.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 18 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m |  |  |  |
| 18.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 |  |  |
| 18.2 | 2320116200501 | Benzină A-76 | l | 0,0500 |  |  |
| 18.3 | 1 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |  |
| 18.4 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 |  |  |
| 18.5 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 18.6 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |  |
|  |  | TOTAL Eexecutarea pistei de alergat |  |  |  |  |

## APROBAT:

Intocmit:	Investitor: Liceul Sportiv Lipoveni r-ul Cimislia

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.	L.S.

# Formularul nr. 7

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: Lipoveni

Devizul: Constructia Pistei de alergat la Liceul cu Profil Sportiv Lipoveni s,Lipoveni ,r-ul Cimislia

# Deviz local Nr. 30.3.1

Intocmit in preturi curente	Valoarea de deviz

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 22,0000 |  |  |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. | 100 m3 | 22,0000 |  |  |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. | 100 m3 | 22,0000 |  |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. | t | 352,0000 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 22,0000 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100 m3 | 22,0000 |  |  |
| 7 | TsD31B | Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare de diametru 1,5 m la 10-14 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: peste 100 m2. | 100 m2 | 11,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Eexecutarea pistei de alergat |  |  |  |  |
| 8 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 20*40 7cm K=1,4 | 100 m2 | 11,0000 |  |  |
| 9 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 5*20 5cm | 100 m2 | 11,0000 |  |  |
| 10 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...). | m3 | 110,0000 |  |  |
| 11 | TE06C1 | Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm(Plasa Sudata 1210m2=5372.4kg) | m2 | 1 210,0000 |  |  |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000*200*80) | m | 426,0000 |  |  |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см).(1000*300*180) | m | 138,0000 |  |  |
| 14 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv.(Rigola tip OL-25 cu Grilaje 0.49*0.17*0.15) | buc | 200,0000 |  |  |
| 15 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (Эпоксидные наливные полы. Система "FUXRAD" "FX 30", 3-х слойное покрытие с эффектом антискольжение, толщина слоя 1,2-1,5 мм по существующему основанию). | m2 | 1 100,0000 |  |  |

| 16 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla. | 1 km | 1,0680 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. | m | 240,0000 |  |  |
| 18 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 240,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Eexecutarea pistei de alergat |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |

| Total manopera (ore) |  |
| --- | --- |
| Total greutate materiale (tone) |  |

| Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asigurari sociale | 24,0000% |  |
| Total |  |  |
| Cheltuieli de transport | 10,0000% |  |
| Total |  |  |
| Cheltuieli de regie | 14,5000% |  |
| Total |  |  |
| Beneficiu de deviz | 6,0000% |  |

| Total General fara TVA |  |
| --- | --- |
| TVA (20%) |  |
| TOTAL GENERAL |  |
| Inclusiv salariul |  |

## Intocmit:	Verificat: Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

# Formularul nr. 3

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: Lipoveni

Devizul: Constructia Pistei de alergat la Liceul cu Profil Sportiv Lipoveni s,Lipoveni ,r-ul Cimislia

# Devizul local de resurse Nr. 30.3.1

Intocmit in preturi curente	Valoarea de deviz

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Muncitor | h-om | 26,4000 |  |  |
| 2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 582,9000 |  |  |
| 3 | 7123020011100 | FIERAR BETON | ora | 158,3527 |  |  |
| 4 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 60,0000 |  |  |
| 5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 137,4000 |  |  |
| 6 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,5351 |  |  |
| 7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2 695,0000 |  |  |
| 8 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 259,4800 |  |  |
| 9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 106,8100 |  |  |
| 10 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 155,0000 |  |  |
| 11 | 9311010049900 | MUNCITOR DESERVIRE MINE SUBTERANE | ora | 10,8779 |  |  |
| Total manopera |  |  |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 84,0000 |  |  |
| 2 | 1111000100020 | Microbile de sticla | kg | 18,0492 |  |  |
| 3 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0880 |  |  |
| 4 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 166,1000 |  |  |
| 5 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 73,7000 |  |  |
| 6 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,3820 |  |  |
| 7 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 81,4000 |  |  |
| 8 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0011 |  |  |
| 9 | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 3 300,0000 |  |  |
| 10 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |  |  |
| 11 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente) | % | 0,8000 |  |  |
| 12 | 2320116200501 | Benzină A-76 | l | 12,0000 |  |  |
| 13 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,8544 |  |  |
| 14 | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 1,2816 |  |  |
| 15 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 53,8592 |  |  |
| 16 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,6380 |  |  |
| 17 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 837,4800 |  |  |
| 18 | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 36 960,0000 |  |  |
| 19 | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 880,0000 |  |  |
| 20 | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 770,0000 |  |  |
| 21 | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 1 100,0000 |  |  |
| 22 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 26,6580 |  |  |
| 23 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 112,7500 |  |  |
| 24 | 2663102100007 | Beton M100 | m3 | 2,6950 |  |  |
| 25 | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 138,6900 |  |  |
| 26 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*8 | m | 428,1300 |  |  |
| 27 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | buc | 201,4000 |  |  |
| 28 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,8400 |  |  |
| 29 | 2710503803166 | SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889 | kg | 18,1500 |  |  |
| 30 | 2873132004268 | PLASA SUDATA PT.B.A.DIN OL 37 TIP 118G-296 S438/3-80 | kg | 5 372,4000 |  |  |

| 31 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 22,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,6000 |  |  |
| 33 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 37,4000 |  |  |
| 34 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,1060 |  |  |
| 35 | 4100126202818 | Apă | m3 | 49,5000 |  |  |
| Total materiale |  |  |  |  |  |  |
| Utilaje |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 4,0800 |  |  |
| 2 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,0000 |  |  |
| 3 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 30,8000 |  |  |
| 4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 9,6000 |  |  |
| 5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,3097 |  |  |
| 6 | 2940520007688 | Mașina de șlefuit | h-ut | 165,0000 |  |  |
| 7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 22,0000 |  |  |
| 8 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 4,5600 |  |  |
| 9 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 73,7000 |  |  |
| 10 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 45,1000 |  |  |
| 11 | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,9800 |  |  |
| 12 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 119,6800 |  |  |
| 13 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 8,8000 |  |  |
| 14 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 66,0000 |  |  |
| 15 | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 6,2700 |  |  |
| 16 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 56,4300 |  |  |
| 17 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 38,4000 |  |  |
| 18 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 187,0000 |  |  |
| 19 | 34105400000011 | Macara pe senile, 5 t | h-ut | 88,8800 |  |  |
| 20 | 34105400000014 | Compactor, diam 1,5 m | h-ut | 88,8800 |  |  |
| 21 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 26,7520 |  |  |
| 22 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 38,4000 |  |  |
| Total utilaje |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurari sociale |  |  | 24,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  | 10,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  | 14,5000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  | 6,0000% |  |  |  |
| TOTAL Deviz fara TVA |  |  |  |  |  |  |

| Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| TVA | 20% |  |
| TOTAL Deviz |  |  |

## Intocmit:	Verificat: Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)