ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Prestarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a utilajelor  frigorifice, mecanice și electrice pentru anul 2023.

Cod CPV general: 50800000-3

prin procedura de achiziție sectorială de Valoare Mică

- Denumirea entității contractante: „Termoelectrica” S.A.

- IDNO: 1003600026295

- Adresa:  Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-385-466

- Adresa de e-mail și pagina web oficială al entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind prestarea serviciilor:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea serviciilor | U.M. | Canti- tatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarte de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului frigorific: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a dulapului frigorific ШХ 1-12 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 6 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. |  |
| 1.2 | 50800000-3 | Servicii de reparație a dulapului frigorific ШХ 1-12 ( la necesitate) | buc | 6 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |
|  |  |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |
|  |  |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |
|  |  |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 1.3 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a camerei frigorifice cu temperatură joasă ШХ 0,8 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 1 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 1.4 | 50800000-3 | Servicii de reparație a camerei frigorifice cu temperatură joasă ШХ 0,8 ( la necesitate) | buc | 1 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |
|  |  |  |  |  | 10 Înlocuirea filtrului TRV |  |
|  |  |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |
|  |  |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 1.5 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a camerei frigorifice cu temperatură medie ШХ 0,8 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 6 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 1.6 | 50800000-3 | Servicii de reparație a camerei frigorifice cu temperatură medie ШХ 0,8 ( la necesitate) | buc | 6 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |
|  |  |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |
|  |  |  |  |  | 15. Alimentarea sistemului cu freon |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 1.7 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a agregatului automatic de producere a frigului de la 700-1500 k/cal (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 5 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 1.8 | 50800000-3 | Servicii de reparații a agregatului automatic de producere a frigului de la 700-1500 k/cal ( la necesitate) | buc | 5 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |
|  |  |  |  |  | 6.Înlocuireacondensatorului |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |
|  |  |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |
|  |  |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 13.Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |
|  |  |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 1.9 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a agregatului automatic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 6 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| Servicii de reparație ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 50800000-3 | Servicii de reparație a agregatului automatic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal ( la necesitate) | buc | 6 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |
|  |  |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |
|  |  |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |
|  |  |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 1.11 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a agregatului automatic electronic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 1 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10.Verificarea tensiunii electrice. 11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13.Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15.Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16.Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 1.12 | 50800000-3 | Servicii de reparație a agregatului automatic electronic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal ( la necesitate) | buc | 1 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |
|  |  |  |  |  | 10.Înlocuirea filtrului TRV |  |
|  |  |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |
|  |  |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 1.13 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a frigiderelor cu capacitatea 90-200 l. (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 30 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 1.14 | 50800000-3 | Servicii de reparație a frigiderelor cu capacitatea 90-200 l. ( la necesitate) | buc | 30 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |
|  |  |  |  |  | 10.Înlocuirea filtrului TRV |  |
|  |  |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |
|  |  |  |  |  | 15. Alimentarea sistemului cu freon |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
|  | TOTAL LOTUL nr.1 |  |  |  |  | 50892,00 |
| Lotul 2. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului mecanic : |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg. (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 2 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. 10. Verificarea nivelului de ulei Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 2.2 | 50800000-3 | Servicii de reparație a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg. ( la necesitate) | buc | 2 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea startorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea comutatoarelor |  |
|  |  |  |  |  | 6. înlocuirea rulmenților la motor electric |  |
|  |  |  |  |  | 7. înlocuirea lamelor și altor unelte |  |
|  |  |  |  |  | 8. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 9. Reparația cutiei de viteze |  |
|  |  |  |  |  | 10.Reparația sistemei planetare |  |
|  |  |  |  |  | 11.Schimbarea uleiului în mecanism |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 2.3 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 1 | Serviciile de mentenanță vor include: 1.Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. 9. Verificarea tensiunii curelelor. 10. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 11. Verificarea nivelului de ulei Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 2.4 | 50800000-3 | Servicii de reparație a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1 ( la necesitate) | buc | 1 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 4. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea startorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea comutatoarelor |  |
|  |  |  |  |  | 8. înlocuirea rulmenților la motor electric 9. înlocuirea lamelor și altor unelte |  |
|  |  |  |  |  | 10. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 11. Înlocuirea curelelor |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea bucșelor |  |
|  |  |  |  |  | 13. Schimbarea uleiului în mecanism |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 2.5 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a mașini de tocat carne MIM-50, 82 K-764, MIM 106, 632 carcasa (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 4 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor care necesită de a fi reparate, schimbate. 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 10. Verificarea nivelului de ulei Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 2.6 | 50800000-3 | Servicii de reparație a mașinii de tocat carne MIM-50, 82 K-764, MIM 106, 632 carcasa ( la necesitate) | buc | 4 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea startorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 5. Reparația reductorului |  |
|  |  |  |  |  | 6. înlocuirea rulmenților la motor electric |  |
|  |  |  |  |  | 7. Reparația valului și altor unelte |  |
|  |  |  |  |  | 8. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea bucșelor |  |
|  |  |  |  |  | 10. Schimbarea uleiului în mecanism |  |
|  |  |  |  |  | 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 2.7 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg. (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 1 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor care necesită de a fi schimbate. 8. Verificarea fitingului de alimentare cu apă în camera de lucru 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 10. Verificarea nivelului de ulei Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 2.8 | 50800000-3 | Servicii de reparație a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg. ( la necesitate) | buc | 1 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea startorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea rulmenților |  |
|  |  |  |  |  | 6. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 7. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 8. Schimbarea uleiului în mecanism |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
|  | TOTAL LOTUL nr.2 |  |  |  |  | 12774,00 |
| Lotul 3. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului electric : |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 3 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 6. Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 7. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. 8. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 3.2 | 50800000-3 | Servicii de reparație a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ ( la necesitate) | buc | 3 | Serviciile de reparație vor include: 1.Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea startorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 7. Reparația ușilor |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea comutatoarelor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea senzorilor |  |
|  |  |  |  |  | 10. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 11. Înlocuirea arzătorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 12. Înlocuirea terminalului de bloc |  |
|  |  |  |  |  | 13.Reparația sistemei magnetice de pornire |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 3.3 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 3 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea deconectării dispozitivelor de încălzire automat la umplerea bacului și stoparea alimentației cu apă. 5. Curățirea electrozilor de piatră. 6. Verificarea dispozitivelor de încălzire la regimul (mers uscat) 7. Verificarea supapei plutitoare și reglarea la necesitate. 8. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 9. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 3.4 | 50800000-3 | Servicii de reparație a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 ( la necesitate) | buc | 3 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea startorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea încălzitorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea senzorilor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 10.Înlocuirea arzătorului electric |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 3.5 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5, MSESM-43 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 8 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Curățirea electrozilor de piatră. 6. Verificarea dispozitivelor de încălzire 7. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 8.Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 3.6 | 50800000-3 | Servicii de reparație a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5,MSESM-43 ( la necesitate) | buc | 8 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 6. Înlocuirea startorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 7. Reparația ușilor |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea comutatoarelor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea încălzitorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 10. Înlocuirea senzorilor |  |
|  |  |  |  |  | 11. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 12. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 3.7 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1. (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 8 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Verificare deconectării dispozitivelor de încălzire automate 6. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 7. Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 8. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. 9. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 3.8 | 50800000-3 | Servicii de reparație a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1. ( la necesitate) | buc | 8 | Serviciile de reparație vor include: 1.Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 6. Reparația ușilor |  |
|  |  |  |  |  | 7.Înlocuirea comutatoarelor |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea senzorilor |  |
|  |  |  |  |  | 9. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 10. Înlocuirea terminalului de bloc |  |
|  |  |  |  |  | 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
| 3.9 | 50800000-3 | Servicii de mentenanță a tigaii electrice (lunar 01.01.2023-31.12.2023) | buc | 1 | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electronice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Curățirea electrozilor de piatră. 6. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 7.Verificarea stării, reductorului, transmisiunilor. 8. Verificarea suprafețelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 9. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. 10. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea filtrului. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |
| 3.10 | 50800000-3 | Servicii de reparație a tigaii electrice ( la necesitate) | buc | 1 | Serviciile de reparație vor include: 1. Diagnosticarea defectului |  |
|  |  |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |
|  |  |  |  |  | 3. Înlocuirea termostatului |  |
|  |  |  |  |  | 4. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |
|  |  |  |  |  | 5. Înlocuirea startorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 6. Reparația ușilor |  |
|  |  |  |  |  | 7. Înlocuirea comutatoarelor |  |
|  |  |  |  |  | 8. Înlocuirea încălzitorului electric |  |
|  |  |  |  |  | 9. Înlocuirea senzorilor |  |
|  |  |  |  |  | 10. Reparația sistemului de control electric |  |
|  |  |  |  |  | 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |
|  |  |  |  |  | Lucrările vor fi efectuate doar în caz de necesitate, pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |
|  | TOTAL LOTUL nr.3 |  |  |  |  | 22230,00 |
|  | TOTAL VALOAREA ESTIMATIVĂ A LOTURILOR NR. 1 - 3 LEI, fără TVA |  |  |  |  | 85 896,00 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM² - 0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:nu se aplică.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile.

15.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

16. Termenele și condițiile de executare solicitate: la comanda Beneficiarului, începînd cu 01.01.2023, serviciile de mentenanță vor fi prestate lunar iar serviciile de reparație pentru utilajele  frigorifice, mecanice și  electrice  doar  la  necesitatea  reală,  într-un termen de maxim

2 zile.

17. Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2023.

18. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Experiență similară minim 3 ani | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz:  nu se aplică.

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

23.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform Anexei nr.1.

24. Ofertele se prezintă în valuta  lei MD.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate.

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]  conform SIA RSAP.

- pe: [data] conform SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
 Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu   excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: nu se aplică.

| Președintele grupului de lucru: | __________________ Igor BZOVÎI |
| --- | --- |