| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor de protecție împotriva incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Extinctor cu pulbere |  |  |  | Extinctor cu pulbere ( 8,0 kg ) prevăzut cu tub sifon de evacuare a agentului de stingere |  |  |  |  |
| 1.2 Extinctor cu dioxid de carbon |  |  |  | Extinctor cu dioxid de carbon (5 L / 3 kg ), prevăzut cu tub sifon și palnie de evacuare a agentului de stingere |  |  |  |  |
| 1.3 Extinctor cu dioxid de carbon |  |  |  | Extinctor cu dioxid de carbon (10 L / 7 kg ), prevăzut cu tub sifon și palnie de evacuare a agentului de stingere |  |  |  |  |
| 1.4 Panou incendiar |  |  |  | Panou (Scut) incendiar tip închis |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Furtun tip incendiu fără capete de racordare |  |  |  | Dn – 51 mm, Pn – 8 bar, L-20m |  |  |  |  |
| 2.2 Furtun tip incendiu fără capete de racordare |  |  |  | Dn – 51 mm, Pn – 16 bar, L-20m |  |  |  |  |
| 2.3 Țeava de refulare |  |  |  | Țeava de refulare tip RS-50 (Țeava de refulare manuală, dn 50mm) |  |  |  |  |
| 2.4 Racord pentru conectarea rapidă furtunurilor antiincendiar |  |  |  | Dn – 50mm, Pn – 16 bar. Tip GM-50 (Racord fix tip mufă, dn 50mm) material aluminiu |  |  |  |  |
| 2.5 Racord pentru conectarea rapidă furtunurilor antiincendiar |  |  |  | Dn – 50mm, Pn – 16 bar. Tip GRN-50 (Cap de presiune al furtunului, dn 50mm) material aluminiu |  |  |  |  |
| 2.6 Robinet de incendiu (colt) |  |  |  | Dn - 50mm, Pn – 16 bar, fără racord, material fontă / aluminiu |  |  |  |  |
| 2.7 Furtun de evacuare a agentului de stingere |  |  |  | Furtun de evacuare a agentului de stingere pentru extinctor cu dioxid de carbon |  |  |  |  |
| 2.8 Furtun de evacuare a agentului de stingere |  |  |  | Furtun de evacuare a agentului de stingere pentru extinctor cu pulbere (tip OP-8/OP-9) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________