	Lucrări de reparație – secția Oftalmologie, etajul 4, 
Clinica „E. Coțaga”
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Pereti

	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	1.781,30

	 2
	RpCG29D1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie  pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete despartitor intermediar)

	m3
	30,23

	 3
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare elemente decorative pereti)

	m2
	83,40

	 4
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	591,50

	 5
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (La USI)

	100m2
	0,14

	 6
	CD51D


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m (Pereti despartitori saloane)

	100m2
	0,83

	 7
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Placare PGC la USI)

	m2
	38,00

	 8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt

	m2
	2.494,60

	 9
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	2.769,00

	 10
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3

	kg
	3.600,00

	 11
	CF17B k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	2.064,00

	 12
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	2.064,00

	 13
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	1.688,80

	 14
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	1.688,80

	 15
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	1.688,80

	 16
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	1.688,80

	 17
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1.688,80

	 18
	CI23A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical  antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare  (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)

	m2
	372,10

	 19
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 

	m2
	436,00

	 20
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) 

	m2
	436,00

	 21
	CK26C


	Coltare din mase plastice  montate la muchii teracota/faianta  (se exclud suruburi)

	m
	63,53

	 22
	CK26C aplicativ


	Baghete PAL melaminat  18 mm  latimea  200 mm  ABS pe canturi (protectie perete)

	m
	443,90

	 
	
	Capitolul 1.2. Glafuri, rigle, coloane

	
	

	23
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 

	m2
	234,00

	 24
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de interior  - glafuri, sorturi, la fereastra

	m
	102,20

	 25
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	265,51

	 26
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	234,00

	 27
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	234,00

	 28
	CK26D


	Montarea coltari din aluminiu la muchii ( se exclud suruburi)

	m
	768,40

	 29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 

	m2
	234,00

	 30
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 

	m2
	234,00

	 31
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 

	m2
	234,00

	 32
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri

	m2
	234,00

	 33
	CF61A aplicativ


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare

	m2
	68,50

	 34
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa 

	m2
	68,50

	 35
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 

	m2
	68,50

	 
	
	Capitolul 1.3. Tavan

	
	

	36
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	223,00

	 37
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane

	m2
	707,00

	 38
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	631,30

	 39
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC hidrofug)

	m2
	55,10

	 40
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	686,50

	 41
	CF57A k=2 mat, util


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  tavanelor  k= 2   materiale, utilaje

	m2
	686,50

	 42
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	686,50

	 43
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)

	m2
	686,50

	 44
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  (600x600x12mm)  (casetat)

	m2
	243,50

	 
	
	Capitolul 1.4. Pardoseli

	
	

	45
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	449,00

	 46
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	184,90

	 47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund

	m2
	930,00

	 48
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	930,00

	 49
	CG01A1 k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga

	m2
	930,00

	 50
	IzF33A aplicativ


	Executarea stratului de hidroizolare  din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 (camera de dus) tip Kalmatron sau Ceresit C50  sau echivalent

	m2
	45,00

	 51
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	58,30

	 52
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

	m
	71,30

	 53
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special  (linoleum medical omogen, antistatic 2mm, lat 2 m ,dens 3060 g/m2 grup T) 

	m2
	935,10

	 54
	CG56A1 k=7 aplicativ


	Corectia la norma CG56A: se adauga  la 1mm grosime: se adauga 7 mm grosime

	m2
	860,20

	 55
	CK18C aplicat


	Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm

	m
	76,00

	 
	
	Capitolul 1.5. Timplarie

	
	

	56
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	111,67

	 57
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)

	m2
	211,08

	 58
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (vitralii perete PVC cu usa)

	m2
	42,30

	 59
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri, masti, etc.)

	m2
	33,00

	 60
	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor

	kg
	43,56

	 61
	CK57G


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (plasa antimoschit,sticla LOW-E )Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K

	m2
	211,08

	 62
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (bai, grup sanitar)

	m2
	31,92

	 63
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (La intrare)

	m2
	2,64

	 64
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (La saloane, cabinete)

	m2
	83,93

	 65
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (dulapuri electricitate hol)

	m2
	4,04

	 66
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc Operator)

	m2
	2,98

	 67
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu lat min 100  mm  cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feroneria  (viralii cu usa hol )

	m2
	24,25

	 68
	CK35A aplicat
	Opritori la usi din cauciuc

	buc
	69,00

	 69
	CK20A


	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (montate pe exterior 

	m2
	36,85

	 70
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250

	m
	113,00

	 71
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  b=450

	m
	110,00

	 
	
	Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitare

	
	

	72
	RpSD01A


	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"

	buc
	43,00

	 73
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	24,00

	 74
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	82,00

	 75
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	4,00

	 76
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	35,00

	 77
	RpIA48A


	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l

	buc
	1,00

	 78
	RpSC10A


	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica

	buc
	3,00

	 79
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"

	m
	180,00

	 80
	RpCU05C1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	80,00

	 81
	RpCU06C1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	240,00

	 82
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	80,00

	 83
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	240,00

	 84
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	32,00

	 85
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	14,00

	 86
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	116,00

	 87
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	112,00

	 88
	RpSA44I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	48,00

	 89
	RpSA44F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	224,00

	 90
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	7,00

	 91
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	40,00

	 92
	RpSC22A


	Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dimensiuni 50x50 cm adincime 25 cm + carcas inox cost utilaj)

	buc
	3,00

	 93
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) 

	buc
	3,00

	 94
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	40,00

	 95
	RpSD19A


	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	11,00

	 96
	RpSB25A


	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm

	buc
	11,00

	 97
	RpSA40A


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"

	buc
	12,00

	 98
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm

	m
	151,00

	 99
	RpSA43B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	160,00

	 100
	RoSD18A


	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	54,00

	 101
	RpSC31A


	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) 

	buc
	38,00

	 102
	CK33E


	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri)

	m
	13,00

	 103
	RpSC31A


	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul)

	buc
	2,00

	 104
	SC11B


	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica)

	buc
	3,00

	 105
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	170,00

	 106
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	17,00

	 107
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	17,00

	 
	
	Capitolul 1.7. Lucrari incalzire

	
	

	108
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie 

	m2
	69,12

	 109
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"

	m
	159,00

	 110
	RpIB11C


	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 

	buc
	96,00

	 111
	IC35D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	m
	136,40

	 112
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	46,00

	 113
	IC38I


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	88,00

	 114
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida

	buc
	36,00

	 115
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)

	m
	259,00

	 116
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	198,00

	 117
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	38,00

	 118
	IC38B


	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	20,00

	 119
	IC38B


	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	96,00

	 120
	IC41B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala 

	buc
	344,00

	 121
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)

	buc
	48,00

	 122
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	121,00

	 123
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente Bimetal

	buc
	4,00

	 124
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 element Bimetal

	buc
	16,00

	 125
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente Bimetal

	buc
	13,00

	 126
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 20 elemente Bimetal

	buc
	10,00

	 127
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, Igienice pentru sala de operatie 1500

	buc
	6,00

	 128
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"

	buc
	48,00

	 129
	IC50A


	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"

	buc
	96,00

	 130
	IC50B


	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"

	buc
	192,00

	 131
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez  (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 

	buc
	96,00

	 132
	RpIE02A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	69,12

	 133
	RpIE04A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"

	m
	159,00

	 
	
	Capitolul 1.8. Sistem de ventilare

	
	

	134
	RCsB30J k=3


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm 

	buc
	17,00

	 135
	RpVA35A


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 

	m2
	12,00

	 136
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm

	m2
	29,70

	 137
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm

	m2
	12,00

	 138
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)

	buc
	42,00

	 139
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC cu clapeta  (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)

	buc
	17,00

	 
	
	Capitolul 1.9. Diverse

	
	

	140
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	160,00

	 141
	TrB22C1A2


	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m

	t
	160,00

	 142
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	160,00

	 143
	TsI51C10


	Transportarea deseuri constructie  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 

	t
	240,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari  de montare

	
	

	144
	VC07A k sal 0,5


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw( se exclude motor ventilator)

	buc
	17,00

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	145
	pret furnizor


	Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db

	buc
	17,00

	 146
	pret furnizor


	Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm 

	buc
	2,00

	 147
	pret furnizor


	Perdea de dus (h) 2000 x 1200 (inclusiv sistemul de fixare)

	buc
	11,00

	 148
	pret furnizor


	Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm + carcas inox

	buc
	3,00

	 
	
	Capitolul 4. Sistem Electric interior

	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Lucrari  de constructie

	
	

	149
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	250,00

	 150
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	250,00

	 151
	RpCU05I1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	30,00

	 152
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	30,00

	 
	
	Capitolul 4.2. Lucrari de montare

	
	

	153
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	154,00

	 154
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	170,00

	 155
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)

	buc
	3,00

	 156
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module)

	buc
	2,00

	 157
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)

	buc
	3,00

	 158
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34

	buc
	143,00

	 159
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	57,30

	 160
	pret furnizor


	Tub Flexibil d=16-25

	m
	5.730,00

	 161
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	6,05

	 162
	pret furnizor


	Tub Flexibil d=40

	m
	605,00

	 163
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	53,90

	 164
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  3x1.5 mm2

	m
	1.880,00

	 165
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  3x2.5 mm2

	m
	3.510,00

	 166
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	7,60

	 167
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS 4x1,5 mm2

	m
	340,00

	 168
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS  5x2,5 mm2

	m
	420,00

	 169
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	1,85

	 170
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2

	m
	185,00

	 171
	pret furnizor


	Doze 100x100

	buc
	56,00

	 172
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator  ingropat  simplu  1 clapeta

	buc
	23,00

	 173
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat  simplu tip 2 clapete

	buc
	45,00

	 174
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat  simplu tip 2 clapete tip scara 

	buc
	4,00

	 175
	RpEE17A


	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip  ingropat 16A  

	buc
	255,00

	 176
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600  incorporate

	buc
	25,00

	 177
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm   40 W, 600x600  aparente 

	buc
	116,00

	 178
	RpEF13C


	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)

	buc
	6,00

	 179
	RpEF16A


	Montarea aplicelor de perete/tavan  banda led  22 W aplicabil IP65 

	buc
	30,00

	 180
	RpEF13C


	Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic  +lampa 30W

	buc
	18,00

	 
	
	Capitolul 4.3. Utilaj

	
	

	181
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 

	buc
	3,00

	 182
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 

	buc
	2,00

	 183
	
	Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 

	buc
	3,00

	 184
	pret furnizor


	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A

	buc
	8,00

	 185
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, 

	buc
	47,00

	 186
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B 

	buc
	22,00

	 187
	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V  Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B 

	buc
	20,00

	 188
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА 

	buc
	37,00

	 189
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА 

	buc
	7,00

	 190
	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА 

	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 5. Sistem de internet/ telefon

	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Lucrari  de constructie

	
	

	191
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	10,00

	 192
	RpEJ09B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var

	buc
	10,00

	 
	
	Capitolul 5.2. Lucrari de montare

	
	

	193
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	3,50

	 194
	pret furnizor


	Tub flexibil d=16-25

	m
	350,00

	 195
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	2,30

	 196
	pret furnizor


	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)

	m
	305,00

	 197
	pret furnizor
	Cablu fibro-optic telefon

	m
	45,00

	 198
	RpEE17A
	Montarea prizelor - Priza internet RJ 45

	buc
	10,00

	 199
	RpEE17A
	Montarea prizelor - Priza telefon RJ11

	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 6. Semnalizare de incendiu

	
	

	
	
	Capitolul 6.1. Lucrari  de constructie

	
	

	200
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	35,00

	 201
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	35,00

	 202
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	30,00

	 203
	RpEJ09B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var

	buc
	30,00

	 
	
	Capitolul 6.2. Lucrari de montare

	
	

	204
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) 

	buc
	1,00

	 205
	10-04-001-02


	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj)

	set
	1,00

	 206
	10-01-039-06
	Acumulator 12в, 17А/ч

	buc
	1,00

	 207
	10-04-066-05
	Sonerie ЗПО

	buc
	5,00

	 208
	10-08-002-02
	Avertizoare de fum SPD3.1

	buc
	105,00

	 209
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM  ручной

	buc
	4,00

	 210
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	10,02

	 211
	pret furnizor


	Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2

	m
	1.020,00

	 212
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	0,60

	 213
	pret furnizor
	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2

	m
	60,00

	 214
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto)

	100 m
	7,50

	 215
	pret furnizor


	Teava gofro din V/P d=20

	m
	750,00

	 216
	RpEA09A


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm

	m
	250,00

	 
	
	Capitolul 6.3. Utilaj

	
	

	217
	pret furnizor
	Контрольная панель на 8 зон  Артон 08П

	buc
	1,00

	 218
	pret furnizor
	Передатчик GSM DAT alarm

	buc
	1,00

	 219
	pret furnizor
	Аккумулятор 12B, 7Ач 

	buc
	1,00

	 220
	pret furnizor
	Сирена EN54 ЗПО

	buc
	5,00

	 221
	pret furnizor
	Извещатель пожарный дымовой SPD3.1

	buc
	105,00

	 222
	pret furnizor
	Извещатель пожарный ручной SPR3LM

	buc
	4,00

	 
	
	Capitolul 7. Conditionarea

	
	

	
	
	Capitolul 7.1. Lucrari  de constructie

	
	

	223
	RpVC41A k sal =0,4


	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h(conditionere bloc interior/exterior)

	buc
	2,00

	 224
	RCsU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	15,00

	 225
	F E03 C
	Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm

	m
	40,00

	 226
	F E10 A


	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm

	buc
	2,00

	 227
	VC32A


	Distribution bend, manual connection O2

	buc
	1,00

	 228
	IC34A


	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv

	buc
	10,00

	 
	
	Capitolul 7.2. Lucrari de montare

	
	

	229
	VC37B


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic

	buc
	6,00

	 230
	GB04A


	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Priza  (se exclude robinet )

	buc
	2,00

	 231
	GB04A


	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Umidificator (se exclude robinet)

	buc
	2,00

	 232
	GE01A


	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h

	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 7.3. Utilaj

	
	

	233
	pret furnizor


	Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor

	buc
	4,00

	 234
	pret furnizor


	Conditionere aparate de tip split 18000 BTU complect invertor +ionizare + purificare tip model CH-S18FTXAL sau echivalent 

	buc
	2,00

	 235
	pret furnizor
	Umidificator cu debitmetru pentru O2

	buc
	2,00

	 236
	pret furnizor
	Priza externa aer comprimat cu conector

	buc
	2,00

	 237
	pret furnizor
	Manometru pina la 10 bari

	buc
	1,00

	 238
	pret furnizor
	Relulator de presiune O2

	buc
	1,00

	 


