	Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568
	Formular Nr.7

WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 6-1-1
 Retele exterioare de alimentare cu apeduct si canalizare (027/2025-REAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de constructie


	
	

	
	
	1.1. Terasamente conducta


	
	

	1
	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2


	100 m3
	0,636



	 2
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip


	m3
	3,300



	 3
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu


	m3
	63,630



	 4
	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv


	m3
	16,000



	 5
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv


	100 m3
	0,476



	 
	
	
	
	

	
	
	1.2. Terasamente camine


	
	

	6
	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2


	100 m3
	0,111



	 7
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km


	t
	18,800



	 8
	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2


	100 m3
	0,160



	 9
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu


	m3
	16,000



	 10
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv


	100 m3
	0,160



	 
	
	
	
	

	
	
	Total Terasamente camine
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Camine


	
	

	11
	SE54C
	Rezervor tampon  din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l / Camin PE ф700 h=2,0m


	buc
	3,000



	 12
	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana


	m3
	1,340



	 13
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)


	buc
	1,000



	 14
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)


	buc
	1,000



	 15
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)


	buc
	1,000



	 16
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)


	buc
	1,000



	 17
	
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)


	buc
	1,000



	 18
	
	Trapa tip T


	buc
	1,000



	 19
	
	Scara tip CA-1 (17,0 kg)


	buc
	1,000



	 
	
	
	
	

	
	
	Total Camine
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. Наружные сети холодной воды - А


	
	

	20
	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Труба полиэтиленовая PE100, SDR17, PN10 ф25x3,2


	m
	11,250



	 21
	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm


	m
	11,250



	 22
	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei


	m
	11,250



	 
	
	
	
	

	
	
	Total Наружные сети холодной воды - А
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. Наружные канализационные сети - С


	
	

	23
	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Труба полиэтиленовая PE100, SDR17, PN10 ф160х5,5


	m
	36,180



	 24
	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm


	m
	36,180



	 25
	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei


	m
	36,180



	 
	
	
	
	

	
	
	Total Наружные канализационные сети - С
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6. Колодец водопроводный - СА-1


	
	

	26
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр с выступами, между уплотнениями ф1/2"


	buc
	1,000



	 27
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый водозапорный с бабочкой, голландское соединение, FI-FE ф1/2"


	buc
	2,000



	 28
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm / Компрессионый фитинг FE ф25x1/2"


	buc
	2,000



	 
	
	
	
	

	
	
	Total Колодец водопроводный - СА-1
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.7. Restabilire drum pietris


	
	

	29
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip


	m3
	4,800



	 30
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	8,640



	 
	
	
	
	

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	

	
	
	2.1. Колодец водопроводный - СА-1


	
	

	31
	AcB04A
	Montarea contorului de apa, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm


	buc
	1,000



	 
	
	
	
	

	
	
	Total Колодец водопроводный - СА-1
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76 %
	

	
	
	Total cu Cr
	 
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Utilaj


	
	

	
	
	3.1. Колодец водопроводный - СА-1


	
	

	32
	
	Счетчик холодной воды типа CD TRP ф15


	buc
	1,000



	 
	
	
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


	Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568
	Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz local de resurse № 6-1-1
 Retele exterioare de alimentare cu apeduct si canalizare (027/2025-REAC)

	


Intocmit in preţuri  curente 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări şi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Total borderou de resurse № 6-1-1:
	
	





Manopera:
	 1.
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,16

	 2.
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	14,089

	 3.
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	7,296

	 4.
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	55,168

	 5.
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,639

	 6.
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,873

	 7.
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,57

	 8.
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,013

	
	
	Total manopera
	
	





Materiale:

	 1.
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	10,298

	 2.
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,00

	 3.
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	8,662

	 4.
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,005

	 5.
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,163

	 6.
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	51,224

	 7.
	252121671000120
	Труба полиэтиленовая PE100, SDR17, PN10 ф25x3,2
	m
	11,284

	 8.
	252121671000123
	Труба полиэтиленовая PE100, SDR17, PN10 ф160х5,5
	m
	36,361

	 9.
	25221473314115
	Camin PE ф700 h=2,0m
	buc
	3,045

	 10.
	25231567138128
	Компрессионый фитинг FE ф25x1/2"
	buc
	2,06

	 11.
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,271

	 12.
	2664102101126
	Var
	kg
	0,15

	 13.
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,014

	 14.
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,109

	 15.
	2875274122260
	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")
	buc
	6,09

	 16.
	28752742000026
	Trapa tip T
	buc
	1,00

	 17.
	29131245031527
	Кран шаровый водозапорный с бабочкой, голландское соединение, FI-FE ф1/2"
	buc
	2,03

	 18.
	29241273220626
	Фильтр с выступами, между уплотнениями ф1/2"
	buc
	1,01

	 19.
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,60

	 20.
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	8,361

	 21.
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,344

	 22.
	60026
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	1,00

	 23.
	60028
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	1,00

	 24.
	60029
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,00

	 25.
	7000320
	Scara tip CA-1
	kg
	17,00

	 26.
	70016
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)
	buc
	1,00

	 27.
	70017
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)
	buc
	1,00

	 28.
	70029
	Счетчик холодной воды типа CD TRP ф15
	buc
	1,00

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	





Utilaje de construcţii:

	 1.
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	5,645

	 2.
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,131

	 3.
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	2,822

	 4.
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,45

	 5.
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	10,502

	 6.
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	0,402

	 7.
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	5,998

	 8.
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,45

	 9.
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,479

	 10.
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	3,618

	 11.
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,993

	 12.
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,871

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	


	
	
	
	
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568
	Investitor 


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 6-1-1
 Retele exterioare de alimentare cu apeduct si canalizare (027/2025-REAC)
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	1.1. Terasamente conducta

	
	

	1
	TsC58B


	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2


	100 m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,3800

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	11,2000

	
	
	Total
	 lei
	

	2
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip


	m3
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0250

	
	
	Total
	 lei
	

	3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100

	
	
	Total
	 lei
	

	4
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000

	
	
	Total
	 lei
	

	5
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.2. Terasamente camine

	
	

	6
	TsC59B


	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2


	100 m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200

	
	
	Total
	 lei
	

	7
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km


	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060

	
	
	Total
	 lei
	

	8
	TsC58B


	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2


	100 m3
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,3800

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	11,2000

	
	
	Total
	 lei
	

	9
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100

	
	
	Total
	 lei
	

	10
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv


	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.3. Camine

	
	

	11
	SE54C


	Rezervor tampon  din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l / Camin PE ф700 h=2,0m


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	25221473314115
	Camin PE ф700 h=2,0m
	buc
	1,0000

	
	2875274122260
	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	12
	AcE11A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana


	m3
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,7500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,8900

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,1990

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1200

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0100

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2660

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,1100

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0800

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0040

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8500

	
	
	Total
	 lei
	

	13
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)


	buc
	

	
	60026
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	14
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)


	buc
	

	
	70016
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	15
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)


	buc
	

	
	70017
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	16
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)


	buc
	

	
	60028
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	17
	
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)


	buc
	

	
	60029
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	18
	
	Trapa tip T


	buc
	

	
	28752742000026
	Trapa tip T
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	19
	
	Scara tip CA-1 (17,0 kg)


	buc
	

	
	7000320
	Scara tip CA-1
	kg
	17,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.4. Наружные сети холодной воды - А

	
	

	20
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Труба полиэтиленовая PE100, SDR17, PN10 ф25x3,2


	m
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0180

	
	252121671000120
	Труба полиэтиленовая PE100, SDR17, PN10 ф25x3,2
	m
	1,0030

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0400

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,0400

	
	
	Total
	 lei
	

	21
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm


	m
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0041

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0020

	
	
	Total
	 lei
	

	22
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei


	m
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,0400

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0300

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.5. Наружные канализационные сети - С

	
	

	23
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Труба полиэтиленовая PE100, SDR17, PN10 ф160х5,5


	m
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950

	
	252121671000123
	Труба полиэтиленовая PE100, SDR17, PN10 ф160х5,5
	m
	1,0050

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000

	
	
	Total
	 lei
	

	24
	AcF12B


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm


	m
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0062

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0030

	
	
	Total
	 lei
	

	25
	AcF11E


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei


	m
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,0800

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,2000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0700

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.6. Колодец водопроводный - СА-1

	
	

	26
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр с выступами, между уплотнениями ф1/2"


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000

	
	29241273220626
	Фильтр с выступами, между уплотнениями ф1/2"
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	27
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый водозапорный с бабочкой, голландское соединение, FI-FE ф1/2"


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300

	
	29131245031527
	Кран шаровый водозапорный с бабочкой, голландское соединение, FI-FE ф1/2"
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	28
	AcA54A


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm / Компрессионый фитинг FE ф25x1/2"


	buc
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,3500

	
	25231567138128
	Компрессионый фитинг FE ф25x1/2"
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.7. Restabilire drum pietris

	
	

	29
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	
	
	Total
	 lei
	

	30
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	2.1. Колодец водопроводный - СА-1

	
	

	31
	AcB04A


	Montarea contorului de apa, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm


	buc
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	3. Utilaj

	
	

	
	
	3.1. Колодец водопроводный - СА-1

	
	

	32
	
	Счетчик холодной воды типа CD TRP ф15


	buc
	

	
	70029
	Счетчик холодной воды типа CD TRP ф15
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	 lei
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


