Aprob:

Director IMSP SCTO

____________________ Serghei STEPACaiet de sarcini

pentru Licitația Publică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Obiectul achiziției: Reactive și Consumabile pentru Laboratorul (Repetat) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022

- Lista Bunurilor Solicitate conform necesităților IMSP SCTO pe anul 2022

| Lotul 34 Reagenți pentru analizorul biochimic “RESPONS 910” sistem închis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | ALAT/GPT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 2 | ASAT/GOT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 3 | Albumina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 4 | Fosfotaza alcalină | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 5 | Alfa-Amilaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 3 |
| 6 | Bilirubina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 7 | Bilirubina directă | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 8 | Colesterol | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 9 | Creatinina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 4 |
| 10 | Glucoza | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 7 |
| 11 | Ureea | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 12 | Acid uric | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 13 | Proteina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 6 |
| 14 | Cleaner respons 910 | Ambalaj cu cod de bare 4x60ml | set | 5 |
| 15 | Calibrator universal cu parametri pentru Respons 910 | Flacocne de 3 ml | flacoane | 10 |
| 16 | Control cu valori normale p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 17 | Control cu valori patologice p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 18 | Cuve de reagenți | 256x15 | cutie | 10 |
| 19 | Lampă fotometrică |  |  | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 160000.00 |  |  |  |  |

1. Documente de calificare pentru analizor de la producător, anexa pentru calibrator universal și controale.

2. Cerințe reagenți-containere compatibile cu RESPONS 910, cu cod de bare, mono- și bireagenți.  3.Calibrator universal din ser uman cu toți parametrii indicați în lista de reagenți.

4.Control Normal și Patologic din ser uman cu indicii pentru toți parametrii indicați în lista de reagenți cu valori pentru RESPONS 910.

| Lotul 36 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti tatea |
| 1 | Leucocite, nitrați, urobilinogen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza | Stripuri pentru analizatorul de urină compatibil cu Clinitek Status+ | Set (100 teste) | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 10000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 56 Consumabile pentru analizorul electroliti E1, sistem inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de masura | Cantitatea |
| 1 | Cartus 300 oQC | Cartus 300 oQC | buc | 12 |
| 2 | Hirtie pentru imprimanta | Hirtie pentru imprimanta | 1x5 | 1 |
| 3 | Control Nivel 1 | Control Nivel 1 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 4 | Control Nivel 2 | Control Nivel 2 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 5 | Control Nivel 3 | Control Nivel 3 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 152846.00 |  |  |  |  |

| Lotul 57 Consumabile pentru analizorul gaze Epoc, system inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de masura | Cantitatea |
|  | Cartus de unica folosinta | Cartus de unica folosinta | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 16500.00 |  |  |  |  |

Cerinţele generale

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate în limba de stat.

- Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate mai mari.

- Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu!

- Reagenţii propuşi să fie de la acelaşi producător.

- Calibratorii, standardele şi materiale de control trebuie să corespundă  setului de reagenţi, adică să fie  incluse în setul de reagenţi.

- La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul câştigător în timp de 3 zile înainte de data semnării contractului.

- Catalogului prezentat.

- Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).
* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 
-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. 
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Cospormac Igor– preşedintele grupului de lucru, vicedirector medical

- Gabriela Doagă- secretar, contabil șef

- Pereverzeva Tatiana - membru, economist.

- Darciuc Irina- membru, asistentă medical şef.

- Boţoc Elena- membru, şef laboratorului clinic-diagnostic.

- Cuşnir Ludmila – membru, medic bactereologic.

- Valentin Diug- membru, farmacist- diringinte.