Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

       Obiectul (repetat) “Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str.Chișinău și str. Ștefan cel Mare și Sfînt, mun.Bălți pe etape” 
         (Etapa I, PC 00+00-PC 03+80,00 (sector str. Ștefan cel Mare și Sfînt - str. Independenței).
Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți
1 . Descriere generală
    Strada 31 August este situată în partea centrală a orașului. Pe sectorul dat de strada  se găsesc zone locuibile pe o parte și industriale pe cealaltă parte a străzii.
            Proiectul cuprinde: 

· Lucrări de preliminare-drum.  
· Lucrări de demolare. Lucrări de terasamente;
· Demolarea sistemului rutier existent; 
· Amenajarea și construcția sistemului rutiere a drumului  din beton cu cement rutier; 

· Amenajarea și construcția drumurilor laterale din beton asfaltic; 

· Construcția caminelor sistemului de captare și evacuare a apelor pluviale
· Construcția suplimentară a sistemelor de captare a apelor pluviale; 
· Organizarea și evacuarea apelor de suprafață; 

· Instalarea indicatoarelor  rutiere și aplicarea marcajului rutier. 
2. Informaţii şi proiectare

· Etapa I - Începutul  străzii 31 August  la PC 00+00,0 (intersecție cu str. Ștefan cel Mare) sfârșitul sectorului la PC 03+80,0  (intersecție cu str. Independenței) 
· Categoria tehnica Stradă magistrală de interes orașenesc cu circulație dirijată”
· Lungimea segmentului de drum Ștefan cel Mare și Sfînt - str. Independenței este de 380 m. 

· Lățimea părții carosabile: Lpc=10,50 m sector PC00+00,00 –PC10+70,00
· Declivitatea transversală a carosabilului: în aliniament sector PC 00+00,00 – PC19+50,00 în două pante cu declivitatea de 10-15 ‰ spre marginile carosabiluluii 
· Trecere pietonal, culoare roșie Termoplast material preformat. 
· Evacuarea apelor de suprafaţă 

     PC 00+00,00 - PC 03+80,00 evacuarea apelor de suprafaţă se va efectua prin intermediul   declivităţilor longitudinale de maxim 18,21 ‰ și minim 12,45 ‰ declivitatea părţii carosabile cu profil în două pante cu directionarea apelor prin intermediul pietrelor de bordură spre gurile de captare existente și noi ale sistemului de captare și evacuare a apelor pluviale de tip închis cu Ø1,0 m existent.     
· Lucrări de artă etapa I:

  -  Amenajarea și ajustarea fîntînilor de comunicații – 71 buc.;

  -  Amenajarea, ajustarea și reparația gurilor de captare a sistemului pluvial – 15buc.;


  -  Amenajarea și construcția căminelor sistemului de captare și evacuare a apelor pluviale – 8 buc

  -  Amenajarea tuburilor sistemului de captare și evacuare a apelor pluviale – 48 m.l.
· Tipul de structură rutieră: rigidă (beton de ciment rutier), sarcina pe osie – 115 kN, modulul de elasticitate minimal – 200 Mpa, conform CP D.02.08-2014.
·   Îmbrăcămintea rutieră a carosabilului, este prevăzută în felul următor:
                Etapa I,      PC 00+00,00 – PC03+80,00:

· Execuţia stratului de forma din pămînt 50% amestecat cu piatra sparta de la demolare 50 % cu transportarea de la distanta de 7 km, consolidat cu 2 % de liant hidraulic rutier, h=0,20 m, așternerea și compactarea

· Execuția stratului drenant din agregat de amestec optimal fr. 0-63 mm GA, conform

            SM EN 13285:2018, h=0,20 m.

· Executia stratului inferior de fundație din piatră spartă fr. 31.5-63,LA/30, conform SM EN 13285:2018, h=0.22m

· Execuţia stratului superior de fundatie din amestec de piatră spartă LA 30 fr. 31.5-63-50%
            și asfalt frezat -50% stabilizate cu ciment C5/6, conform SM EN 14227-1, h=0,15m
            (executat în instalație și transportat la 7 km)

· Folie din polietilenă minim 0,2 mm;

· Scoabe de prindere folie din polietilenă 

· Execuţia stratului din beton de ciment rutier C30/37 (XF4, XC4, XD1, XM2) S4.0, F6.5, SM EN 13877-1/2/3:2014, h=0,22 m; 
· Tăierea rosturilor de comprimare și longitudinale (armarea, tăierea și comatarea conform borderoului de volume); 
· Execuția rosturilor de dilatare (armarea, tăierea și colmatarea conform borderoului de volume). 
· Îmbrăcămintea rutieră a drumurilor laterale 
               Imbracaminta de beton asfaltic  PC00+00,00 – PC03+80,00 (7 unit., Stot = 834,83 m2) . 

· Organizarea și siguranța circulației rutiere:

·  Montarea indicatoarelor rutiere noi  - 25 unit
·  Aplicarea marcajelor rutiere noi     - 671,51 m2
       Durata de executare a lucrărilor de construcție până la 01 noiembrie 2026,  inclusiv perioada de pregătire.  Lucrările de executare a structurii rutiere vor avea loc numai în sezonul cald. 

Termen de garanție:

· 10 ani de la recepția la terminarea lucrărilor pentru structura rutieră și lucrările principale;
· pentru materialele și echipamentele cu termene distincte se aplică garanțiile producătorilor.
Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu: 

· Lucrările de construcție se efectuează numai în timpul zilei.
· In apropiere zonelor locative vor vi prevazute panouri antizgomot
· Restabilirea traseului
· Trasarea axelor construcției de drum și a acceselor
· de a limita acces la șantier

· de a instala panou informațional pe str. Ștefan cel Mare și str. Independenței
· de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

· ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate.
· să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

· În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

   3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM 

Standardele aplicate SM SR EN 12620; SN SR EN 934-2=A1;SR EN 12620+A1; SM SR EN 1008; SM EN 12846-1:2017; SR 438-1, SR EN 13788-3; SM SR ISO 4593: 2013; SM SR EN 14188-1; SM SR EN 14188-2: SM SR EN 14188-3: 
Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor    
           4. Condițiile speciale

· Lucrări de punere in opera a betonului vir fi interupte atunci cănd se ivesc următoarele condiții meteorologice defavorabile:

          - temperatura ale aerului mai mici de + 50C

          - ploaie intensă, care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafeței betonului

· La betonare pe timp călduros, se va acorda o atenție deosebită aplicării produsului de protecție.

Temperatura betonului la punerea in operă nuva fi mai mare de 300C

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

La aranjarea straturilor din beton asfaltic a învelișului pentru transportarea amestecurilor din beton asfaltic de folosit mașini speciale.
Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu: 
- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe str. Ștefan cel Mare și str. Independenței
- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate. 

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

  - În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton. 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  diriginte de șantier și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Diriginte de șantier atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.     
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 grade.  Zona climatică rutieră III.  Сonstrucție de importanță deosebită (categoria B, care corespunde clasei de consecințe CC3). 
10. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație. Proiectul corespunde normativelor în vigoare şi zgomotul pentru construcţia nouă nu va depăşi 70dBA, conform EN ISO 717-1, EN ISO 140-9.

11. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

 Reparația capitală a drumului de a o efectua cu organizaiile specializate.

12. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumurilor și canalizației pluviale.
13. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

   În timpul construcției drumului vor fi implicate simultan pînă la 11 vehicule rutiere (gredere, buldozere, compactoare, etc.).  

 Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

14. Cerinţe privind calculul costului

· calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse». 

· Costul ofertei va acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor  inclusiv:     

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguros
- cheltueli pentru organizarea cisculației temporară
-cheltuieli pentru efectuarea schița de buna execuție cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

 Autoritatea contractantă  ___________                    Data "____"__________________

