| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție: 21050991 din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale tehnico-sanitare pentru anul 2022 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Robinet |  |  |  | Pentru lavoar supendat colțar |  |  |
| Baterie pentru dus |  |  |  | Cu brat de dus 33cm |  |  |
| Mufa redusă |  |  |  | 20x25 |  |  |
| Mufa F |  |  |  | 20x20 |  |  |
| Adaptor |  |  |  | 20x25 |  |  |
| Teu egal |  |  |  | 20x25 |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | Ø 20 mm 1/2"Т-20 |  |  |
| Mufa M |  |  |  | 20x20 |  |  |
| Mufa F |  |  |  | Ø25 |  |  |
| Mufa M |  |  |  | Ø25 |  |  |
| Robinet |  |  |  | Ø16,M/M; Din alamă |  |  |
| Racord |  |  |  | Ø16,F; Din alamă |  |  |
| Racord |  |  |  | Ø16,M; Din alamă |  |  |
| Niplu |  |  |  | Ø16,M/M; Din alamă |  |  |
| Furtun |  |  |  | Pentru sifon |  |  |
| Sifon |  |  |  | cu furtun flexibil |  |  |
| Racord flexibil |  |  |  | Pentru baterii INOX; 40cm |  |  |
| Racord flexibil |  |  |  | Pentru baterii INOX; 80cm |  |  |
| Țeava metaloplast |  |  |  | Ø16 |  |  |
| Robinet |  |  |  | Pentru pisoar; Din cuprum |  |  |
| Robinet trecere |  |  |  | ½; Cu mîner pentru baterie-bucătărie; Din alamă |  |  |
| Cot 45° |  |  |  | Teu egal Ø 100 |  |  |
| Cot 90° |  |  |  | Teu egal Ø 100 |  |  |
| Teu egal |  |  |  |  |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Tranziție filetată : 20- ½ ͦ |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Mufa 25-25 |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Teu 32-20-32 |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Teu 32-25-32 |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Cot din polietilenă 50- ½ F |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Țeava Ø32 |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri |  |  |  | Țeava Ø50 PP; 2metri |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri |  |  |  | Cot Ø50x90° PP |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri PP |  |  |  | Cot Ø50x45° PP |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri PP |  |  |  | Mufa Ø50 PP |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri PP |  |  |  | Compensator Ø110 |  |  |
| Reductie cauciuc |  |  |  | 40x50 |  |  |
| Benzi pentru etanșare |  |  |  | Garnitură de cauciuc p-u conductele de canalizare Ø110 |  |  |
| Benzi pentru etanșare |  |  |  | Garnitură de cauciuc p-u conductele de canalizare Ø50 |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Cot pex 16-16 |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Cot pex 16-½ tata |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Mufa pex 16-16 |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Teu egal M |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Teu egal F |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Cot pex-F |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Cot pex-M |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Niplu Ø 16 (½) |  |  |
| Pasta etansa |  |  |  | Pentru racorduri filetate, 60-75gr |  |  |
| Cinepa etansare |  |  |  | 200 gram |  |  |
| Bandă FUM |  |  |  | 15000x19x0,2mm |  |  |
| Bandă FUM pentru gaz |  |  |  | 1500x12x0,1mm |  |  |
| Furtun de grădină |  |  |  | ”Flo Standart line”1/2” 50m sau analog |  |  |
| Cuplă cu auto-stop |  |  |  | ”Flo FLO89003” 1/2” sau analog |  |  |
| Mufa de conectoare |  |  |  | ” Flo 89007” 1/2 sau analog |  |  |
| Colier pentru tevi din polipropilena |  |  |  | Ø 16mm |  |  |
| Lavoar suspendat |  |  |  | Colțar |  |  |
| Mufa pentru robinet |  |  |  | ”Flo 89108” 1/2”x 3/4” sau analog |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21050991 din _________ Obiectul de achiziției: Materiale tehnico-sanitare pentru anul 2022 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44100000-1 Robinet buc 1 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Baterie pentru dus buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Mufa redusă buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Mufa F buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Adaptor buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Teu egal buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Teu PPR buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Mufa M buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Mufa F buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Mufa M buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Robinet buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Racord buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Racord buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Niplu buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Furtun buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Sifon buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Racord flexibil buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Racord flexibil buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Țeava metaloplast m 200 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Robinet buc 4 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Robinet trecere buc 40 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Cot 45° buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Cot 90° buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Teu egal buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) buc 5 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) buc 5 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) buc 5 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) buc 5 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) m 150 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Conducte de canalizare și fitinguri buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Conducte de canalizare și fitinguri buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Conducte de canalizare și fitinguri PP buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Conducte de canalizare și fitinguri PP buc 6 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Conducte de canalizare și fitinguri PP buc 4 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Reductie cauciuc buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Benzi pentru etanșare buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Benzi pentru etanșare buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Fiting "Pexal" buc 5 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Fiting "Pexal" buc 5 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Fiting "Pexal" buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Fiting "Pexal" buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Fiting "Pexal" buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Fiting "Pexal" buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Fiting "Pexal" buc 10 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Fiting "Pexal" buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Pasta etansa buc 16 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Cinepa etansare buc 6 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Bandă FUM buc 40 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Bandă FUM pentru gaz buc 20 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Furtun de grădină buc 2 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Cuplă cu auto-stop buc 3 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Mufa de conectoare buc 3 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Colier pentru tevi din polipropilena buc 50 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lavoar suspendat buc 1 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Mufa pentru robinet buc 2 La comanda 07.02.2022-14.02.2022 MD33ML000000002251428904 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |