| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21050991 din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale tehnico-sanitare pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Robinet |  |  |  | Pentru lavoar supendat colțar |  |  |  |  |
| Baterie pentru dus |  |  |  | Cu brat de dus 33cm |  |  |  |  |
| Mufa redusă |  |  |  | 20x25 |  |  |  |  |
| Mufa F |  |  |  | 20x20 |  |  |  |  |
| Adaptor |  |  |  | 20x25 |  |  |  |  |
| Teu egal |  |  |  | 20x25 |  |  |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | Ø 20 mm 1/2"Т-20 |  |  |  |  |
| Mufa M |  |  |  | 20x20 |  |  |  |  |
| Mufa F |  |  |  | Ø25 |  |  |  |  |
| Mufa M |  |  |  | Ø25 |  |  |  |  |
| Robinet |  |  |  | Ø16,M/M; Din alamă |  |  |  |  |
| Racord |  |  |  | Ø16,F; Din alamă |  |  |  |  |
| Racord |  |  |  | Ø16,M; Din alamă |  |  |  |  |
| Niplu |  |  |  | Ø16,M/M; Din alamă |  |  |  |  |
| Furtun |  |  |  | Pentru sifon |  |  |  |  |
| Sifon |  |  |  | cu furtun flexibil |  |  |  |  |
| Racord flexibil |  |  |  | Pentru baterii INOX; 40cm |  |  |  |  |
| Racord flexibil |  |  |  | Pentru baterii INOX; 80cm |  |  |  |  |
| Țeava metaloplast |  |  |  | Ø16 |  |  |  |  |
| Robinet |  |  |  | Pentru pisoar; Din cuprum |  |  |  |  |
| Robinet trecere |  |  |  | ½; Cu mîner pentru baterie-bucătărie; Din alamă |  |  |  |  |
| Cot 45° |  |  |  | Teu egal Ø 100 |  |  |  |  |
| Cot 90° |  |  |  | Teu egal Ø 100 |  |  |  |  |
| Teu egal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Tranziție filetată : 20- ½ ͦ |  |  |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Mufa 25-25 |  |  |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Teu 32-20-32 |  |  |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Teu 32-25-32 |  |  |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Cot din polietilenă 50- ½ F |  |  |  |  |
| Taltalat de polietilenă(16 atmosfere) |  |  |  | Țeava Ø32 |  |  |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri |  |  |  | Țeava Ø50 PP; 2metri |  |  |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri |  |  |  | Cot Ø50x90° PP |  |  |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri PP |  |  |  | Cot Ø50x45° PP |  |  |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri PP |  |  |  | Mufa Ø50 PP |  |  |  |  |
| Conducte de canalizare și fitinguri PP |  |  |  | Compensator Ø110 |  |  |  |  |
| Reductie cauciuc |  |  |  | 40x50 |  |  |  |  |
| Benzi pentru etanșare |  |  |  | Garnitură de cauciuc p-u conductele de canalizare Ø110 |  |  |  |  |
| Benzi pentru etanșare |  |  |  | Garnitură de cauciuc p-u conductele de canalizare Ø50 |  |  |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Cot pex 16-16 |  |  |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Cot pex 16-½ tata |  |  |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Mufa pex 16-16 |  |  |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Teu egal M |  |  |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Teu egal F |  |  |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Cot pex-F |  |  |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Cot pex-M |  |  |  |  |
| Fiting "Pexal" |  |  |  | Niplu Ø 16 (½) |  |  |  |  |
| Pasta etansa |  |  |  | Pentru racorduri filetate, 60-75gr |  |  |  |  |
| Cinepa etansare |  |  |  | 200 gram |  |  |  |  |
| Bandă FUM |  |  |  | 15000x19x0,2mm |  |  |  |  |
| Bandă FUM pentru gaz |  |  |  | 1500x12x0,1mm |  |  |  |  |
| Furtun de grădină |  |  |  | ”Flo Standart line”1/2” 50m sau analog |  |  |  |  |
| Cuplă cu auto-stop |  |  |  | ”Flo FLO89003” 1/2” sau analog |  |  |  |  |
| Mufa de conectoare |  |  |  | ” Flo 89007” 1/2 sau analog |  |  |  |  |
| Colier pentru tevi din polipropilena |  |  |  | Ø 16mm |  |  |  |  |
| Lavoar suspendat |  |  |  | Colțar |  |  |  |  |
| Mufa pentru robinet |  |  |  | ”Flo 89108” 1/2”x 3/4” sau analog |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: 21050991 din _________. Obiectul de achiziției: Materiale tehnico-sanitare pentru anul 2022. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44100000-1; Robinet; buc; 1; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Baterie pentru dus; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Mufa redusă; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Mufa F; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Adaptor; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Teu egal; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Teu PPR; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Mufa M; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Mufa F; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Mufa M; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Robinet; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Racord; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Racord; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Niplu; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Furtun; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Sifon; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Racord flexibil; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Racord flexibil; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Țeava metaloplast; m; 200; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Robinet; buc; 4; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Robinet trecere; buc; 40; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Cot 45°; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Cot 90°; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Teu egal; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Taltalat de polietilenă(16 atmosfere); buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Taltalat de polietilenă(16 atmosfere); buc; 5; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Taltalat de polietilenă(16 atmosfere); buc; 5; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Taltalat de polietilenă(16 atmosfere); buc; 5; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Taltalat de polietilenă(16 atmosfere); buc; 5; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Taltalat de polietilenă(16 atmosfere); m; 150; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Conducte de canalizare și fitinguri; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Conducte de canalizare și fitinguri; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Conducte de canalizare și fitinguri PP; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Conducte de canalizare și fitinguri PP; buc; 6; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Conducte de canalizare și fitinguri PP; buc; 4; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Reductie cauciuc; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Benzi pentru etanșare; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Benzi pentru etanșare; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Fiting "Pexal"; buc; 5; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Fiting "Pexal"; buc; 5; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Fiting "Pexal"; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Fiting "Pexal"; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Fiting "Pexal"; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Fiting "Pexal"; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Fiting "Pexal"; buc; 10; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Fiting "Pexal"; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Pasta etansa; buc; 16; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Cinepa etansare; buc; 6; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Bandă FUM; buc; 40; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Bandă FUM pentru gaz; buc; 20; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Furtun de grădină; buc; 2; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Cuplă cu auto-stop; buc; 3; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Mufa de conectoare; buc; 3; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Colier pentru tevi din polipropilena; buc; 50; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Lavoar suspendat; buc; 1; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. 44100000-1; Mufa pentru robinet; buc; 2; La comanda 07.02.2022-14.02.2022; MD33ML000000002251428904. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |