| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole Sanitare pentru anul 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm |  |  |  | 1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm |  |  |  |  |  |
| 2.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos |  |  |  | 2.Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos |  |  |  |  |  |
| 3.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama. |  |  |  | 3.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama. |  |  |  |  |  |
| 4.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe spalator; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Lungimea : min 150mmmm,Inaltimea 100 mmmm, debit min 10L, Racorf 1/2), fixare cenmtrala cu piuluta de alama. |  |  |  | 4.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe spalator; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Lungimea : min 150mmmm,Inaltimea 100 mmmm, debit min 10L, Racorf 1/2), fixare cenmtrala cu piuluta de alama. |  |  |  |  |  |
| 5.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară) |  |  |  | 5.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară) |  |  |  |  |  |
| 6.Para de dus |  |  |  | 6.Para de dus |  |  |  |  |  |
| 7.Furtun duș nichelat otel inoxiabil, metal inpletit cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m |  |  |  | 7.Furtun duș nichelat otel inoxiabil, metal inpletit cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m |  |  |  |  |  |
| 8.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm |  |  |  | 8.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm |  |  |  |  |  |
| 9.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara,buton clasic cromat. Econom.Aniplast W |  |  |  | 9.Mecanism WC cu tragere, alimentare-evacuare, alimentare inferioara,buton clasic cromat. Econom.Aniplast W |  |  |  |  |  |
| 10.Robinet conectare lateral p/u WC 1/2 |  |  |  | 10.Robinet conectare lateral p/u WC 1/2 |  |  |  |  |  |
| 11.Robinet conectarede jos p/u WC 1/2 |  |  |  | 11.Robinet conectarede jos p/u WC 1/2 |  |  |  |  |  |
| 12.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | 12.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| 13.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | 13.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| 14.Capac vas closet |  |  |  | 14.Capac vas closet |  |  |  |  |  |
| 15.Reductie FEFI alama 3/4" x 1” |  |  |  | 15.Reductie FEFI alama 3/4" x 1” |  |  |  |  |  |
| 16.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", |  |  |  | 16.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", |  |  |  |  |  |
| 17.Reductie FEFI alama 3/4" x 1/2" |  |  |  | 17.Reductie FEFI alama 3/4" x 1/2" |  |  |  |  |  |
| 18.Niplu alamă 1/2 |  |  |  | 18.Niplu alamă 1/2 |  |  |  |  |  |
| 19.Prelungitor alama 1/2 L 35mm |  |  |  | 19.Prelungitor alama 1/2 L 35mm |  |  |  |  |  |
| 20.Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi |  |  |  | 20.Dezaerator alama cromat automat 1/2 de marimea unui robinet Maevschi |  |  |  |  |  |
| 21.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 21.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 22.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 22.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 23.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 23.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 24.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 24.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 25.Robinet sferic, bila din inox d40mm |  |  |  | 25.Robinet sferic, bila din inox d40mm |  |  |  |  |  |
| 26.Robinet bila 1",Produs în Europa |  |  |  | 26.Robinet bila 1",Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 27.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | 27.Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 28.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa |  |  |  | 28.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 29.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului |  |  |  | 29.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului |  |  |  |  |  |
| 30.Ţeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90° |  |  |  | 30.Ţeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90° |  |  |  |  |  |
| 31 Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb |  |  |  | 31 Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb |  |  |  |  |  |
| 32.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1” |  |  |  | 32.Trecere cu Olandez PP-R FE 25x3/4 - 1” |  |  |  |  |  |
| 33.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1” |  |  |  | 33.Trecere cu Olandez PP-R FI 25x3/4 - 1” |  |  |  |  |  |
| 34.Trecere cu Olandez PP-R FE 20х1/2 |  |  |  | 34.Trecere cu Olandez PP-R FE 20х1/2 |  |  |  |  |  |
| 35.Trecere cu Olandez PP-R FI 20х1/2 |  |  |  | 35.Trecere cu Olandez PP-R FI 20х1/2 |  |  |  |  |  |
| 36.Dop alama FI 1/2 |  |  |  | 36.Dop alama FI 1/2 |  |  |  |  |  |
| 37.Dop alama FI 3/4 |  |  |  | 37.Dop alama FI 3/4 |  |  |  |  |  |
| 38.Trecere PP-R FE/FI d20х1/2 |  |  |  | 38.Trecere PP-R FE/FI d20х1/2 |  |  |  |  |  |
| 39.Dop PPR PE 1/2 |  |  |  | 39.Dop PPR PE 1/2 |  |  |  |  |  |
| 40 Dop teava PPR, D 20 mm, |  |  |  | 40 Dop teava PPR, D 20 mm, |  |  |  |  |  |
| 41.Mufa PP-R d20 alba |  |  |  | 41.Mufa PP-R d20 alba |  |  |  |  |  |
| 42.Colier PP-R d20 alb |  |  |  | 42.Colier PP-R d20 alb |  |  |  |  |  |
| 43.Colier PP-R d25 alb |  |  |  | 43.Colier PP-R d25 alb |  |  |  |  |  |
| 44.Ţeavă PP-R C d25x4,2; 90° |  |  |  | 44.Ţeavă PP-R C d25x4,2; 90° |  |  |  |  |  |
| 45.Cot PP-R C 45° d25 |  |  |  | 45.Cot PP-R C 45° d25 |  |  |  |  |  |
| 46.Cot PP-R C 90° d25 |  |  |  | 46.Cot PP-R C 90° d25 |  |  |  |  |  |
| 47.Cot alama FE 1/2 |  |  |  | 47.Cot alama FE 1/2 |  |  |  |  |  |
| 48.Cot alama FI 1/2 |  |  |  | 48.Cot alama FI 1/2 |  |  |  |  |  |
| 49.Teu alama FE FE FI 1/2 |  |  |  | 49.Teu alama FE FE FI 1/2 |  |  |  |  |  |
| 50.Teu PP-R C 90° d25 |  |  |  | 50.Teu PP-R C 90° d25 |  |  |  |  |  |
| 51.Mufa PP-R C d25 alba |  |  |  | 51.Mufa PP-R C d25 alba |  |  |  |  |  |
| 52.Trecere PP-R FE d25х 1/2 |  |  |  | 52.Trecere PP-R FE d25х 1/2 |  |  |  |  |  |
| 53.Trecere PP-R FE d25х3/4 |  |  |  | 53.Trecere PP-R FE d25х3/4 |  |  |  |  |  |
| 54.ReductiePP-R FIFI 32- 25 |  |  |  | 54.ReductiePP-R FIFI 32- 25 |  |  |  |  |  |
| 55.Ţeavă PP Ø110x2,2; L-0,5m |  |  |  | 55.Ţeavă PP Ø110x2,2; L-0,5m |  |  |  |  |  |
| 56.Ţeavă PP Ø110x2,2; L-1m |  |  |  | 56.Ţeavă PP Ø110x2,2; L-1m |  |  |  |  |  |
| 57.Ţeavă PP Ø110x2,2; L- 1,5m |  |  |  | 57.Ţeavă PP Ø110x2,2; L- 1,5m |  |  |  |  |  |
| 58.Ţeavă PP Ø110x2,2; L- 2m |  |  |  | 58.Ţeavă PP Ø110x2,2; L- 2m |  |  |  |  |  |
| 59.Cot PP Ø110, 45⁰ |  |  |  | 59.Cot PP Ø110, 45⁰ |  |  |  |  |  |
| 60.Cot PP Ø110, 90⁰ |  |  |  | 60.Cot PP Ø110, 90⁰ |  |  |  |  |  |
| 61.Teu PP 45⁰ Ø110/110/110 |  |  |  | 61.Teu PP 45⁰ Ø110/110/110 |  |  |  |  |  |
| 62.Teu PP 90⁰ Ø110/110/110 |  |  |  | 62.Teu PP 90⁰ Ø110/110/110 |  |  |  |  |  |
| 64.Mufa reparație incastrare PP Ø110/100 cu garnitură |  |  |  | 64.Mufa reparație incastrare PP Ø110/100 cu garnitură |  |  |  |  |  |
| 65.Teu PP cu trecere 45⁰ Ø110/50/110 |  |  |  | 65.Teu PP cu trecere 45⁰ Ø110/50/110 |  |  |  |  |  |
| 66.Teu PP cu trecere 90⁰ Ø110/50/110 |  |  |  | 66.Teu PP cu trecere 90⁰ Ø110/50/110 |  |  |  |  |  |
| 67.Reductie PP Ø110/50 |  |  |  | 67.Reductie PP Ø110/50 |  |  |  |  |  |
| 68.Compensator PP Ø110 |  |  |  | 68.Compensator PP Ø110 |  |  |  |  |  |
| 69.Ţeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m |  |  |  | 69.Ţeavă PP Ø50x2,2; L-0,25m |  |  |  |  |  |
| 70.Ţeavă PP Ø50x2,2; L- 0,5m |  |  |  | 70.Ţeavă PP Ø50x2,2; L- 0,5m |  |  |  |  |  |
| 71.Ţeavă PP Ø50x2,2; L-1m |  |  |  | 71.Ţeavă PP Ø50x2,2; L-1m |  |  |  |  |  |
| 72.Ţeavă PP Ø50x2,2; L-2m |  |  |  | 72.Ţeavă PP Ø50x2,2; L-2m |  |  |  |  |  |
| 73.Teu PP Ø50/50/50, 45⁰ |  |  |  | 73.Teu PP Ø50/50/50, 45⁰ |  |  |  |  |  |
| 74.Teu PP Ø50/50/50, 90⁰ |  |  |  | 74.Teu PP Ø50/50/50, 90⁰ |  |  |  |  |  |
| 75.Cot PP Ø50, 45⁰ |  |  |  | 75.Cot PP Ø50, 45⁰ |  |  |  |  |  |
| 76.Cot PP Ø50, 90⁰ |  |  |  | 76.Cot PP Ø50, 90⁰ |  |  |  |  |  |
| 77.Mufa canalizare PP d 50mm |  |  |  | 77.Mufa canalizare PP d 50mm |  |  |  |  |  |
| 78.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50 |  |  |  | 78.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.50 |  |  |  |  |  |
| 79.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.63 |  |  |  | 79.Coliere metalice cu garnitura,surub si diblu dn.63 |  |  |  |  |  |
| 80.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95⁰C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani |  |  |  | 80.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95⁰C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| 81.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  | 81.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| 82.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  | 82.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| 83.Set mecanism fixare rezervor WC(kit surub din inox si garnitura) |  |  |  | 83.Set mecanism fixare rezervor WC(kit surub din inox si garnitura) |  |  |  |  |  |
| 84.Set pentru fixarea closetului 10x80 mm |  |  |  | 84.Set pentru fixarea closetului 10x80 mm |  |  |  |  |  |
| 85.Garnituri racord flexibil silicon 1/2 |  |  |  | 85.Garnituri racord flexibil silicon 1/2 |  |  |  |  |  |
| 86.Garnituri racord flexibil silicon 3/4 |  |  |  | 86.Garnituri racord flexibil silicon 3/4 |  |  |  |  |  |
| 87.Silicon sanitar alb |  |  |  | 87.Silicon sanitar alb |  |  |  |  |  |
| 88.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa |  |  |  | 88.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 89.ReductiePP-R FIFI 32- 25 |  |  |  | 89.ReductiePP-R FIFI 32- 25 |  |  |  |  |  |
| 90.Capsator 6-14MM Yato |  |  |  | 90.Capsator 6-14MM Yato |  |  |  |  |  |
| 91.Unsoare cu grafit 0,8kg |  |  |  | 91.Unsoare cu grafit 0,8kg |  |  |  |  |  |
| 92.Furtun silicon Ø 15mm |  |  |  | 92.Furtun silicon Ø 15mm |  |  |  |  |  |
| 93.Set garnitura etansare 210 buc |  |  |  | 93.Set garnitura etansare 210 buc |  |  |  |  |  |
| 94.Colier de stringere d12-22 mm |  |  |  | 94.Colier de stringere d12-22 mm |  |  |  |  |  |
| 95.Paranit 2-3 mm |  |  |  | 95.Paranit 2-3 mm |  |  |  |  |  |
| 96.Cleste papagal cu eliberare rapida L-300mm, Deschiderea maxima - 44 mm |  |  |  | 96.Cleste papagal cu eliberare rapida L-300mm, Deschiderea maxima - 44 mm |  |  |  |  |  |
| 97.Cleste papagal 250mm, Deschiderea maxima - 34 mm |  |  |  | 97.Cleste papagal 250mm, Deschiderea maxima - 34 mm |  |  |  |  |  |
| 98.Cutie hidraulica pentru depozitarea si pastrarea echipamentelor pentru stingere a incendiilor.Dulapul de incendiu se amplaseazape peretesi este potrivit pentru depozitarea stingatoarelor portabile, furtunilor de incendiu. Usa cutiiei hidrante - fabricata din otel. Dimensiunile - 650x230x540 mm. |  |  |  | 98.Cutie hidraulica pentru depozitarea si pastrarea echipamentelor pentru stingere a incendiilor.Dulapul de incendiu se amplaseazape peretesi este potrivit pentru depozitarea stingatoarelor portabile, furtunilor de incendiu. Usa cutiiei hidrante - fabricata din otel. Dimensiunile - 650x230x540 mm. |  |  |  |  |  |
| 99 Rezervor inox 24 litri cu membrana. |  |  |  | 99 Rezervor inox 24 litri cu membrana. |  |  |  |  |  |
| 100. Releu de presiune(presostat) 10 Bar |  |  |  | 100. Releu de presiune(presostat) 10 Bar |  |  |  |  |  |
| 101. Furtun antivibrant cotit 80cm |  |  |  | 101. Furtun antivibrant cotit 80cm |  |  |  |  |  |
| 102. Capac polimer - nisip(compozit) verde/negru pentru zone pietonale |  |  |  | 102. Capac polimer - nisip(compozit) verde/negru pentru zone pietonale |  |  |  |  |  |
| 103. Transpalet manual hidraulic 2,5 t. Lungimea furcii 1150mm. Latimea furcii 550mm |  |  |  | 103. Transpalet manual hidraulic 2,5 t. Lungimea furcii 1150mm. Latimea furcii 550mm |  |  |  |  |  |
| 104. Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox |  |  |  | 104. Dublu 10x60 cu surub cu cap hexagonal 6x80mm din inox |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |